## MMF 4-6-09
Undulator | SN 10
Date | 2009-04-06
Crew | J.M., L.G.
Undulator Values
TB | Y (in) | Y (mm) |  |  | TB | X (in) | X (mm)
1 | 3.486 | 88.5444 |  |  | 5 | 4.297 | 109.1438
2 | 3.481 | 88.4174 |  |  | 6 | 4.301 | 109.2454
3 | 3.482 | 88.4428 |  |  | 7 | 4.302 | 109.2708
4 | 3.486 | 88.5444 |  |  | 8 | 4.302 | 109.2708
PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y2 | -5.479 | 0.002 | -139.1666 | 0.0508 |  | 156.9212 | 88.4936
X1 | -1.881 | -3.599 | -47.7774 | -91.4146
Y1 | -5.477 |  | -139.1158
|  | Downstream |  | (PM 2) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -5.473 | 0 | -139.0142 | 0 |  | 156.9466 | 88.5444
X1 | -1.877 | -3.6 | -47.6758 | -91.44
Y2 | -5.474 |  | -139.0396
| Probe |  |  |  | Flats
| X (in) | X (mm) |  |  | Y(in) | Y(mm)
| -5.484 | -139.2936 |  | US + | 1.72 | 43.688
|  |  |  | US - | 1.72 | 43.688
|  |  |  | DS + | 1.72 | 43.688
|  | Top of Gage Block |  | DS - | 1.72 | 43.688
| Y (in) | Y (mm)
| -4.398 | -111.7092

## AEG 4-6-09
Undulator | SN 10
Date | 2009-04-06
Crew | J.M., L.G.
Undulator Values
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | Probe
1 | -5.484 | 3.486 | -139.2936 | 88.5444
2 | -5.478 | 3.481 | -139.1412 | 88.4174 | X (in) | X (mm)
3 | -5.473 | 3.482 | -139.0142 | 88.4428 | -5.484 | -139.2936
4 | -5.474 | 3.486 | -139.0396 | 88.5444
5 | 4.297 | -3.597 | 109.1438 | -91.3638
6 | 4.301 | -3.597 | 109.2454 | -91.3638 |  | Top of Gage Block
7 | 4.302 | -3.598 | 109.2708 | -91.3892
8 | 4.302 | -3.597 | 109.2708 | -91.3638 | Y (in) | Y (mm)
[5 empty] | -4.398 | -111.7092
Undulator PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | Flats
Y2 | -5.479 | 0.002 | -139.1666 | 0.0508
X1 | -1.881 | -3.599 | -47.7774 | -91.4146 |  | Y(in) | Y(mm)
Y1 | -5.477 |  | -139.1158 |  | US + | 1.72 | 43.688
[5 empty] | US - | 1.72 | 43.688
|  | Downstream |  | (PM 2) | DS + | 1.72 | 43.688
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | DS - | 1.72 | 43.688
Y1 | -5.473 | 0 | -139.0142 | 0
X1 | -1.877 | -3.6 | -47.6758 | -91.44
Y2 | -5.474 |  | -139.0396
Ref. PM Values
|  | Upstream |  | (PM 4)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.6 | 0.002 | -91.44 | 0.0508
X1 | 0 | -3.603 | 0 | -91.5162
Y2 | -3.602 |  | -91.4908
|  | Downstream |  | (PM 1)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.599 | -0.001 | -91.4146 | -0.0254
X1 | 0 | -3.602 | 0 | -91.4908
Y2 | -3.594 |  | -91.2876
Ref. Block
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
A | -7.033 | -0.235 | -178.6382 | -5.969
B | -2.5 | ### | -63.5 | #VALUE!
C | -0.741 | -2.38 | -18.8214 | -60.452
D | -0.741 | -5.46 | -18.8214 | -138.684

## RAW 4-6-09
DATA

## MMF 2-1-08
Undulator | SN 10
Date | 2008-02-01
Crew | J.M., L.G.
Undulator Values
TB | Y (in) | Y (mm) |  |  | TB | X (in) | X (mm)
1 | 3.48 | 88.392 |  |  | 5 | 4.297 | 109.1438
2 | 3.48 | 88.392 |  |  | 6 | 4.301 | 109.2454
3 | 3.483 | 88.4682 |  |  | 7 | 4.298 | 109.1692
4 | 3.49 | 88.646 |  |  | 8 | 4.299 | 109.1946
PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y2 | -5.478 | 0 | -139.1412 | 0 |  | 156.9974 | 88.392
X1 | -1.884 | -3.6 | -47.8536 | -91.44
Y1 | -5.479 |  | -139.1666
|  | Downstream |  | (PM 2) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -5.473 | 0.005 | -139.0142 | 0.127 |  | 156.9542 | 88.519
X1 | -1.8803 | -3.594 | -47.7596 | -91.2876
Y2 | -5.474 |  | -139.0396
| Probe |  |  |  | Flats
| X (in) | X (mm) |  |  | Y(in) | Y(mm)
| -5.484 | -139.2936 |  | US + | 1.715 | 43.561
|  |  |  | US - | 1.715 | 43.561
|  |  |  | DS + | 1.72 | 43.688
|  | Top of Gage Block |  | DS - | 1.72 | 43.688
| Y (in) | Y (mm)
| -4.405 | -111.887

## AEG 2-1-08
Undulator | SN 10
Date | 2008-02-01
Crew | J.M., L.G.
Undulator Values
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | Probe
1 | -5.485 | 3.48 | -139.319 | 88.392
2 | -5.481 | 3.48 | -139.2174 | 88.392 | X (in) | X (mm)
3 | -5.479 | 3.483 | -139.1666 | 88.4682 | -5.484 | -139.2936
4 | -5.478 | 3.49 | -139.1412 | 88.646
5 | 4.297 | -3.601 | 109.1438 | -91.4654
6 | 4.301 | -3.598 | 109.2454 | -91.3892 |  | Top of Gage Block
7 | 4.298 | -3.597 | 109.1692 | -91.3638
8 | 4.299 | -3.593 | 109.1946 | -91.2622 | Y (in) | Y (mm)
[5 empty] | -4.405 | -111.887
Undulator PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | Flats
Y2 | -5.478 | 0 | -139.1412 | 0
X1 | -1.884 | -3.6 | -47.8536 | -91.44 |  | Y(in) | Y(mm)
Y1 | -5.479 |  | -139.1666 |  | US + | 1.715 | 43.561
[5 empty] | US - | 1.715 | 43.561
|  | Downstream |  | (PM 2) | DS + | 1.72 | 43.688
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | DS - | 1.72 | 43.688
Y1 | -5.473 | 0.005 | -139.0142 | 0.127
X1 | -1.88 | -3.594 | -47.752 | -91.2876
Y2 | -5.474 |  | -139.0396
Ref. PM Values
|  | Upstream |  | (PM 4)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.601 | -0.004 | -91.4654 | -0.1016
X1 | 0 | -3.614 | 0 | -91.7956
Y2 | -3.604 |  | -91.5416
|  | Downstream |  | (PM 1)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.593 | 0.004 | -91.2622 | 0.1016
X1 | 0 | -3.606 | 0 | -91.5924
Y2 | 3.607 |  | 91.6178
Ref. Block
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
A | -7.033 | -0.242 | -178.6382 | -6.1468
B | -2.501 | #### | -63.5254 | #VALUE!
C | -0.742 | -2.386 | -18.8468 | -60.6044
D | -0.741 | -5.468 | -18.8214 | -138.8872