## Slide 1
engineering type: Type 6 / Class 6
SLAC drawing number: SA-375-150-81
SLAC magnet bar-code: 4610
vendor serial number: 33
when measured: 12-Oct-2017 11:28:42
when analyzed: 24-Oct-2017
MAD assignment: multiple
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/LCLS-II/Corr/4610/wiredat.ru3
IVB = 408.3498 (A/kG-m)
Leff = 0.1446 m

## Slide 2
barcode = 4610
all Type 6 correctors
±1%
4610
bhvszdat.ru5

## Slide 3
all Type 6 correctors: BHall vs I slopes

## Slide 4
MAD name | barcode | MAD name | barcode | MAD name | barcode
YC0H01 | 4610 | YCDG001 | 4623 | YCM12B | 4636
XC0H01 | 4611 | XCDG002 | 4624 | XCM12B | 4637
XC0H03 | 4612 | YCDG002 | 4625 | XCC101 | 4638
YC0H03 | 4613 | YCC003 | 4626 | YCC101 | 4639
YC0H05 | 4614 | XCC004 | 4627 | XCC104 | 4640
XC0H05 | 4615 | YCC005 | 4628 | YCC105 | 4641
XC0H07 | 4616 | XCC006 | 4629 | XCC106 | 4642
YC0H07 | 4617 | YCC007 | 4630 | YCC107 | 4643
YCHD01 | 4618 | XCC008 | 4631 | XCC108 | 4644
XCHD01 | 4619 | YCC009 | 4632 | YCC109 | 4645
YCHD03 | 4620 | XCC010 | 4633 | XCC110 | 4646
XCHD03 | 4621 | YCC011 | 4634 | YCC111 | 4647
XCDG001 | 4622 | XCC012 | 4635 | XCC112 | 4648
Type 6 correctors: MAD name assignments