## Sheet1
1.0D38.37 | 11 | L204563
|  | Setup #1 |  |  |  | Setup #2 |  |  | Delta |  |  |  | Average
| Z (in) | X (in) | Y (in) |  | Z (in) | X (in) | Y (in) | dZ (in) | dX (in) | dY (in) |  | Z (in) | X (in) | Y (in)
A | -17.204 | 6.315 | -3.432 | A | -17.2 | 6.315 | -3.431 | -0.004 | 0 | -0.001 | A | -17.202 | 6.315 | -3.4315
B | -13.195 | 4.507 | 5.183 | B | -13.19 | -4.513 | 5.184 | -0.005 | 9.02 | -0.001 | B | -13.1925 | -0.003 | 5.1835
C | -13.192 | -4.515 | 5.184 | C | -13.19 | -4.513 | 5.182 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | C | -13.191 | -4.514 | 5.183
D | -17.185 | -6.312 | -3.432 | D | -17.186 | -6.31 | -3.432 | 0.001 | -0.002 | 0 | D | -17.1855 | -6.311 | -3.432
E | 17.155 | 6.315 | -3.428 | E | 17.156 | 6.313 | -3.429 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | E | 17.1555 | 6.314 | -3.4285
F | 13.179 | 4.51 | 5.185 | F | 13.184 | 4.508 | 5.183 | -0.005 | 0.002 | 0.002 | F | 13.1815 | 4.509 | 5.184
G | 13.181 | -4.507 | 5.183 | G | 13.182 | -4.51 | 5.182 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | G | 13.1815 | -4.5085 | 5.1825
H | 17.174 | -6.316 | -3.428 | H | 17.177 | -6.315 | -3.427 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | H | 17.1755 | -6.3155 | -3.4275
1 | -17.201 | 7.002 | -3.435 | 1 | -17.202 | 7.001 | -3.434 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 1 | -17.2015 | 7.0015 | -3.4345
2 | -13.194 | 4.507 | 5.871 | 2 | -13.193 | 4.51 | 5.871 | -0.001 | -0.003 | 0 | 2 | -13.1935 | 4.5085 | 5.871
3 | -13.189 | -4.514 | 5.873 | 3 | -13.19 | -4.511 | 5.871 | 0.001 | -0.003 | 0.002 | 3 | -13.1895 | -4.5125 | 5.872
4 | -17.185 | -7 | -3.433 | 4 | -17.187 | -6.999 | -3.436 | 0.002 | -0.001 | 0.003 | 4 | -17.186 | -6.9995 | -3.4345
5 | 17.152 | 7.003 | -3.432 | 5 | 17.154 | 7.001 | -3.43 | -0.002 | 0.002 | -0.002 | 5 | 17.153 | 7.002 | -3.431
6 | 13.178 | 4.511 | 5.872 | 6 | 13.181 | 4.509 | 5.871 | -0.003 | 0.002 | 0.001 | 6 | 13.1795 | 4.51 | 5.8715
7 | 13.181 | -4.507 | 5.871 | 7 | 13.182 | -4.509 | 5.87 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | 7 | 13.1815 | -4.508 | 5.8705
8 | 17.174 | -7.004 | -3.429 | 8 | 17.177 | -7.001 | -3.429 | -0.003 | -0.003 | 0 | 8 | 17.1755 | -7.0025 | -3.429