## Sheet1
Date | Vzero | Bprobe(T) | Bnmr(T) | Delta(G) | No temperature correction | Z | Y | X | Comments
2015-11-25 | -0.000656 | 0.38223 | 0.38227 | -0.4 | Run 19 | -5.5366 | 0.003309 | 0.14358
2015-11-25 | -0.000652 | 0.38224 | 0.38227 | -0.36 | Run 19 | -5.5366 | 0.003309 | 0.14358
2015-11-25 | -0.000656 | 0.38223 | 0.38227 | -0.42 | Run 18 | -5.536 | 0.003214 | 0.14341
2015-12-02 | 0.00137 | 0.38228 | 0.38226 | 0.23 | Senis 463, run 10 | -5.5357 | 0.003032 | 0.14551
2015-12-09 | 0.001259 | -0.38225 | -0.38226 | 0.13 | Senis 463, run 10 | -5.5366 | 0.003195 | 0.14545
2016-01-11 | 0.001477 | -0.36872 | -0.36871 | -0.14 | Senis 463, run 11; Kugler2 | 5.7566 | 0.000435 | 0.06889
2017-04-19 | 0.001339 | -0.38225 | -0.38226 | 0.11 | Senis 463, SXR Prot. | -5.5377 | 0.000957 | 0.13203
2017-08-09 | 0.001417 | -0.38221 | -0.3822 | -0.13 | Senis 463. SXR_001 | -5.538 | 0.001095 | 0.1317 | Sensor re-positioned

## Sheet2
Probe calibrated

## Sheet3
Thermistor Calibration check (Kugler bench)
T1 - Top US
T2 - Top Middle
T3 - Bottom Middle
T4 - Bottom DS
T5 - Top DS
T6 - Reference magnet
Date | T1 | Reference | T2 | Reference | T3 | Reference | T4 | Reference | T5 | Reference | T6 | Reference
2009-04-16 | 19.96 | 19.958 | 19.97 | 19.966 | 19.96 | 19.956 | 19.94 | 19.943 | 19.93 | 19.931 | 19.88 | 19.975 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.003 | -0.001 | -0.095
2009-06-01 | 19.99 | 19.991 | 19.97 | 19.963 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.954 | 19.95 | 19.947 | 19.9 | 19.904 | -0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.003 | -0.004
2012-06-19 | 19.99 | 19.98 | 19.98 | 19.971 | 19.97 | 19.969 | 19.96 | 19.955 | 19.94 | 19.932 | 19.81 |  | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 19.81
2012-08-13 | 20 | 19.992 | 19.97 | 19.964 | 19.97 | 19.968 | 19.95 | 19.952 | 19.95 | 19.951 | 20 | 19.997 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.003
2013-02-27 | 19.95 | 19.945 | 19.94 | 19.944 | 19.94 | 19.936 | 19.93 | 19.925 | 19.91 | 19.903 | 19.79 | 19.783 | 0.005 | -0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007
2013-05-16 | 20.01 | 20.003 | 20 | 19.992 | 20 | 19.994 | 19.97 | 19.963 | 19.92 | 19.914 | 19.85 | 19.849 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.001