## Sheet1
Date | Phase Shifter | X offset | Y offset | Bproberaw(T) | Vzero | Bprobe(T) | Bnmr(T) | Delta(G) | Delta/Bnmr | Temp (C) | Ref Mag Run | Ref Magnet Z | Ref Magnet Y | Ref Magnet X | Probe Cal Date | DataSet | Comment
2017-11-09 | SXPS_16337 | 0.399 | 0.065 |  |  | -0.35778 | 0.35777 | 0.13 | 3.6336e-05 | 19.77 | Run 39 | -1440.48 | 1.214 | 41.998 | 2017-10-17 | 1 | Never temperature correct ref mag readings
2017-11-10 | SXPS_16340 | 0.049 | 0.049 |  |  | -0.3577 | 0.35774 | -0.4 | -0.00011181 | 19.89 | Run 41 | -1440.11 | 1.957 | 41.132 | 2017-10-17 | 1
2017-11-15 | SXPS_PROTOTYPE | -1.854 | 0.12 |  |  | -0.35775 | 0.35777 | -0.16 | -4.4721e-05 | 19.7 | Run 42 | -1443.395 | 2.013 | 41.874 | 2017-10-17 | 1
2017-11-17 | SXPS_16343 | 0.595 | -0.112 |  |  | -0.35792 | 0.35801 | -0.93 | -0.00025977 | 19.14 | Run 43 | -1440.826 | 1.593 | 40.529 | 2017-10-17 | 1
2017-11-27 | SXPS_16345 | -1.931 | -0.018 |  | -0.000987 | -0.35754 | 0.35768 | -1.41 | -0.0003942 | 20.04 | Run 51 | -1445.184 | 1.239 | 40.443 | 2017-10-17 | 1
2017-12-06 | None |  |  |  | -0.000822 | -0.35756 | 0.35756 | -0.02 | -5.5934e-06 | 20.4 | Run 52 | -1453.599 | 0.937 | 40.393 | 2017-10-17 | 1
2017-12-11 | SXPS_16337 | 0.32 | -0.181 |  | -0.000752 | -0.35756 | 0.35755 | 0.18 | 5.0343e-05 | 20.42 | Run 60 | -1445.533 | 1.629 | 41.93 | 2017-10-17 | 2 | Production SXPS measurements begin
2017-12-13 | SXPS_16345 | -0.682 | 0.013 | -0.35773 | -0.000404 | -0.35765 | 0.35767 | -0.2 | -5.5917e-05 | 20.08 | Run 68 | -1441.767 | 0.036 | 42.588 | 2017-10-17 | 1 | Ref mag measured at fixed offset from PM begins
2017-12-18 | SXPS_16346 | 0.359 | -0.028 | -0.35788 | -0.000495 | -0.35778 | 0.35774 | 0.39 | 0.00010902 | 19.9 | Run 70 | -1441.528 | 0.171 | 42.561 | 2017-10-17 | 1
2017-12-20 | SXPS_16347 | -0.659 | 0.039 | -0.3578 | -0.000326 | -0.35773 | 0.35766 | 0.72 | 0.00020131 | 20.08 | Run 71 | -1441.533 | 0.178 | 42.562 | 2017-10-17 | 1
2017-12-21 | SXPS_16348 | 0.168 | -0.09 | -0.35776 | -0.000404 | -0.35768 | 0.35764 | 0.37 | 0.00010346 | 20.19 | Run 73 | -1441.539 | 0.176 | 42.559 | 2017-10-17 | 1
2018-01-08 | SXPS_16337 | 0.25 | 0.077 | -0.35772 | -0.000512 | -0.35761 | 0.35766 | -0.42 | -0.00011743 | 20.09 | Run 74 | -1441.56 | 0.2 | 42.554 | 2017-10-17 | 3
2018-01-10 | SXPS_16342 | -0.094 | 0.04 | -0.35778 | -0.000401 | -0.3577 | 0.3577 | 0 | 0 | 20.02 | Run 75 | -1441.561 | 0.203 | 42.566 | 2017-10-17 | 1
2018-01-11 | SXPS_16344 | -0.077 | 0.024 | -0.35776 | -0.000387 | -0.35769 | 0.35769 | -0.05 | -1.3979e-05 | 20 | Run 76 | -1441.571 | 0.209 | 42.572 | 2017-10-17 | 1
2018-01-12 | SXPS_16341 | -0.007 | 0.065 | -0.35769 | -0.000459 | -0.3576 | 0.35763 | -0.33 | -9.2273e-05 | 20.19 | Run 77 | -1441.575 | 0.204 | 42.582 | 2017-10-17 | 1
2018-01-17 | SXPS_16350 | 0.584 | -0.184 | -0.35776 | -0.00034 | -0.35769 | 0.35767 | 0.21 | 5.8713e-05 | 20.07 | Run 78 | -1441.571 | 0.211 | 42.579 | 2017-10-17 | 1
2018-01-19 | SXPS_16351 | 0.113 | -0.103 | -0.35775 | -0.000307 | -0.35769 | 0.35767 | 0.24 | 6.7102e-05 | 20.11 | Run 80 | -1441.563 | 0.206 | 42.582 | 2017-10-17 | 1
2018-01-23 | SXPS_16337 | 0.214 | -0.058 | -0.35776 | -0.000336 | -0.3577 | 0.35766 | 0.39 | 0.00010904 | 20.12 | Run 81 | -1441.585 | 0.206 | 42.584 | 2017-10-17 | 4
2018-01-24 | SXPS_16353 | 0.48 | -0.076 | -0.35774 | -0.00032 | -0.35768 | 0.35764 | 0.33 | 9.2271e-05 | 20.15 | Run 82 | -1441.584 | 0.203 | 42.579 | 2017-10-17 | 1
2018-01-25 | SXPS_16335 | 0.29 | -0.086 | -0.35782 | -0.000371 | -0.35774 | 0.35772 | 0.26 | 7.2683e-05 | 19.99 | Run 84 | -1441.589 | 0.204 | 42.584 | 2017-10-17 | 1
2018-01-26 | SXPS_16338 | -0.179 | 0.112 | -0.35774 | -0.000323 | -0.35768 | 0.35764 | 0.35 | 9.7864e-05 | 20.19 | Run 85 | -1441.597 | 0.202 | 42.583 | 2017-10-17 | 1
2018-01-30 | SXPS_16339 | 0.058 | -0.024 | -0.35768 | -0.0002 | -0.35764 | 0.35762 | 0.24 | 6.7111e-05 | 20.26 | Run 86 | -1441.589 | 0.201 | 42.592 | 2017-10-17 | 1
2018-01-31 | SXPS_16337 | 0.278 | 0.031 | -0.35786 | -0.000346 | -0.35779 | 0.35777 | 0.19 | 5.3107e-05 | 19.81 | Run 87 | -1441.6 | 0.206 | 42.605 | 2017-10-17 | 5
2018-02-01 | SXPS_16349 | 0.339 | -0.009 | -0.35782 | -0.000163 | -0.35779 | 0.35774 | 0.45 | 0.00012579 | 19.88 | Run 88 | -1441.6 | 0.204 | 42.606 | 2017-10-17 | 1
2018-02-02 | SXPS_16352 | -0.154 | -0.009 | -0.35776 | -0.000261 | -0.3577 | 0.3577 | 0.04 | 1.1183e-05 | 20 | Run 89 | -1441.61 | 0.204 | 42.611 | 2017-10-17 | 1
2018-02-05 | SXPS_16334 | -0.24 | 0.013 | -0.35784 | -3.9e-05 | -0.35784 | 0.35778 | 0.54 | 0.00015093 | 19.8 | Run 90 | -1441.597 | 0.206 | 42.591 | 2017-10-17 | 1
2018-02-06 | SXPS_16352 | 0.142 | 0.083 | -0.35778 | -4.5e-05 | -0.35777 | 0.35775 | 0.13 | 3.6338e-05 | 19.87 | Run 91 | -1441.593 | 0.202 | 42.589 | 2017-10-17 | 1
2018-02-07 | SXPS_16336 | 0.102 | 0.066 | -0.35778 | -0.000421 | -0.35769 | 0.3577 | -0.07 | -1.9569e-05 | 19.99 | Run 93 | -1441.599 | 0.201 | 42.6 | 2017-10-17 | 1
2018-02-14 | SXPS_16337 | 0.413 | -0.005 | -0.35763 | -2.6e-05 | -0.35763 | 0.35762 | 0.13 | 3.6351e-05 | 20.24 | Run 94 | -1441.593 | 0.184 | 42.607 | 2017-10-17 | 6
2018-03-07 | HXPS_16303 | -0.174 | -0.125 | -0.35767 | -0.0004 | -0.35759 | 0.35763 | -0.42 | -0.00011744 | 20.18 | Run 95 | -1441.595 | 0.195 | 42.585 | 2017-10-17 | 1
2018-04-26 | HXPS_16305 | -0.105 | -0.099 | -0.35765 | -0.000386 | -0.35757 | 0.35754 | 0.34 | 9.5094e-05 | 20.4 | Run 96 | -1441.643 | 0.228 | 42.58 | 2017-10-17 | 1
2018-04-30 | HXPS_16306 | 0.385 | -0.103 | -0.3577 | -0.00033 | -0.35764 | 0.35762 | 0.16 | 4.474e-05 | 20.16 | Run 97 | -1441.649 | 0.217 | 42.589 | 2017-10-17 | 1
2018-05-01 | SXPS_16337 | 0.309 | -0.046 | -0.35764 | -0.000148 | -0.35761 | 0.35756 | 0.58 | 0.00016221 | 20.36 | Run 98 | -1441.637 | 0.224 | 42.594 | 2017-10-17 | 7
2018-05-02 | SXPS_16337 | 0.353 | -0.046 | -0.35771 | -0.00035 | -0.35764 | 0.3576 | 0.47 | 0.00013143 | 20.22 | Run 99 | -1441.551 | 0.185 | 42.592 | 2017-10-17 | 7
2018-05-04 | SXPS_16337 | 0.286 | -0.041 | -0.35778 | -0.000594 | -0.35766 | 0.35768 | -0.22 | -6.1508e-05 | 20.02 | Run 100 | -1442.164 | 0.078 | 42.635 | 2018-05-04 | 7
2018-05-10 | HXPS_16303 | -0.199 | 0.007 | -0.35769 | -0.000355 | -0.35762 | 0.35758 | 0.36 | 0.00010068 | 20.3 | Run 101 | -1442.204 | 0.095 | 42.693 | 2018-05-04 | 1 | Production HXPS measurements begin
2018-05-11 | HXPS_16303 | -0.402 | -0.002 | -0.35774 | -0.000192 | -0.3577 | 0.35766 | 0.38 | 0.00010625 | 20.02 | Run 102 | -1442.188 | 0.092 | 42.727 | 2018-05-04 | 1
2018-05-14 | HXPS_16303 | -0.476 | 0.012 | -0.35768 | -0.000489 | -0.35758 | 0.35757 | 0.04 | 1.1186e-05 | 20.3 | Run 104 | -1442.165 | 0.094 | 42.72 | 2018-05-04 | 1
2018-05-15 | HXPS_16305 | -0.205 | -0.085 | -0.35777 | -0.000509 | -0.35767 | 0.35766 | 0.08 | 2.2368e-05 | 20.05 | Run 105 | -1442.185 | 0.094 | 42.724 | 2018-05-04 | 1 | Remeasurement of HXPS_16305 in same DataSet
2018-05-16 | HXPS_16306 | 0.193 | -0.114 | -0.35769 | -0.00035 | -0.35762 | 0.35758 | 0.44 | 0.00012305 | 20.29 | Run 106 | -1442.17 | 0.092 | 42.716 | 2018-05-04 | 1 | Remeasurement of HXPS_16306 in same DataSet
2018-05-17 | HXPS_16308 | -0.62 | -0.134 | -0.35774 | -0.000216 | -0.3577 | 0.35765 | 0.46 | 0.00012862 | 20.9 | Run 107 | -1442.168 | 0.091 | 42.705 | 2018-05-04 | 1
2018-05-18 | HXPS_16309 | 0.076 | -0.064 | -0.35775 | -0.000187 | -0.35771 | 0.35768 | 0.28 | 7.8281e-05 | 20 | Run 108 | -1442.141 | 0.094 | 42.677 | 2018-05-04 | 1
2018-05-21 | SXPS_16337 | 0.321 | 0.08 | -0.35758 | -0.000237 | -0.35763 | 0.35757 | 0.62 | 0.00017339 | 20.31 | Run 109 | -1441.998 | 0.279 | 42.586 | 2018-05-04 | 8
2018-05-22 | HXPS_16310 | 0.264 | -0.2 | -0.35768 | -4.1e-05 | -0.35767 | 0.35763 | 0.37 | 0.00010346 | 20.14 | Run 110 | -1441.974 | 0.129 | 42.582 | 2018-05-04 | 1
2018-05-24 | HXPS_16311 | -0.088 | -0.11 | -0.35762 | -0.000102 | -0.3576 | 0.35756 | 0.42 | 0.00011746 | 20.33 | Run 111 | -1441.964 | 0.103 | 42.578 | 2018-05-04 | 1
2018-05-29 | HXPS_16312 | 0.361 | -0.252 | -0.35774 | -8.2e-05 | -0.35773 | 0.35768 | 0.48 | 0.0001342 | 19.99 | Run 112 | -1441.942 | 0.112 | 42.6 | 2018-05-04 | 1
2018-06-04 | HXPS_16313 | 0.591 | -0.191 | -0.3576 | -0.00016 | -0.35763 | 0.35756 | 0.76 | 0.00021255 | 20.34 | Run 113 | -1441.944 | 0.103 | 42.582 | 2018-05-04 | 1
2018-06-14 | HXPS_16304 | -0.737 | 0.003 | -0.35785 | -1.6e-05 | -0.35783 | 0.35777 | 0.64 | 0.00017889 | 19.71 | Run 114 | -1441.922 | 0.104 | 42.582 | 2018-05-04 | 1
2018-06-20 | HXPS_16307 | -0.654 | -0.08 | -0.35773 | -9.5e-05 | -0.35771 | 0.35771 | 0 | 0 | 20.1 | Run 115 | -1441.921 | 0.11 | 42.582 | 2018-05-04 | 1 | No PT2026 NMR probe reading
2018-06-21 | SXPS_16337 | 0.323 | 0.073 | -0.35773 | 3.8e-05 | -0.35774 | 0.35774 | 0 | 0 | 20.02 | Run 116 | -1441.929 | 0.108 | 42.578 | 2018-05-04 | 9 | No PT2026 NMR probe reading
2018-06-24 | HXPS_16314 | 0.256 | 0.178 | -0.35773 | 4.6e-05 | -0.35774 | 0.35774 | 0 | 0 | 19.97 | Run 117 | -1441.939 | 0.111 | 42.57 | 2018-05-04 | 1 | No PT2026 NMR probe reading
2018-06-26 | HXPS_16315 | -0.241 | -0.14 | -0.35766 | -8.3e-05 | -0.35764 | 0.35764 | 0 | 0 | 20.19 | Run 118 | -1441.928 | 0.115 | 42.575 | 2018-05-04 | 1 | No PT2026 NMR probe reading
2018-06-27 | HXPS_16316 | 0.312 | -0.101 | -0.35763 | -4.2e-05 | -0.35762 | 0.35762 | 0 | 0 | 20.33 | Run 119 | -1441.931 | 0.114 | 42.579 | 2018-05-04 | 1 | No PT2026 NMR probe reading
2018-07-05 | HXPS_16317 | 0.202 | -0.151 | -0.35766 | -1.9e-05 | -0.35766 | 0.35763 | 0.3 | 8.3887e-05 | 20.1 | Run 120 | -1441.915 | 0.115 | 42.578 | 2018-05-04 | 1 | New PT2026 NMR probe begins
2018-07-06 | HXPS_16318 | -0.078 | -0.137 | -0.35768 | -0.000112 | -0.35766 | 0.3576 | 0.61 | 0.00017058 | 20.2 | Run 121 | -1441.934 | 0.019 | 42.508 | 2018-05-04 | 1
2018-07-10 | SXPS_16337 | 0.385 | 0.02 | -0.35767 | -6e-05 | -0.35766 | 0.35761 | 0.5 | 0.00013982 | 20.17 | Run 122 | -1441.948 | 0.017 | 42.499 | 2018-05-04 | 10
2018-07-12 | SXPS_16341 | -0.016 | 0.094 | -0.35765 | -0.0001 | -0.35763 | 0.35759 | 0.38 | 0.00010627 | 20.18 | Run 123 | -1441.941 | 0.021 | 42.497 | 2018-05-04 | 1
2018-07-13 | HXPS_16323 | 0.232 | -0.12 | -0.35763 | -8e-06 | -0.35763 | 0.35759 | 0.46 | 0.00012864 | 20.22 | Run 124 | -1441.94 | 0.019 | 42.501 | 2018-05-04 | 1
2018-07-17 | HXPS_16321 | -0.296 | -0.249 | -0.35762 | -0.000124 | -0.3576 | 0.35757 | 0.23 | 6.4323e-05 | 20.24 | Run 125 | -1441.937 | 0.017 | 42.487 | 2018-05-04 | 1
2018-07-18 | HXPS_16322 | -0.086 | -0.239 | -0.35768 | -0.000145 | -0.35766 | 0.35762 | 0.38 | 0.00010626 | 20.11 | Run 126 | -1441.937 | 0.017 | 42.5 | 2018-05-04 | 1
2018-07-19 | HXPS_16324 | -0.169 | -0.126 | -0.35769 | -0.000152 | -0.35766 | 0.35762 | 0.38 | 0.00010626 | 20.08 | Run 127 | -1441.937 | 0.016 | 42.501 | 2018-05-04 | 1
2018-07-20 | HXPS_16325 | -0.479 | -0.126 | -0.35772 | -5.2e-05 | -0.35771 | 0.35766 | 0.53 | 0.00014819 | 19.98 | Run 128 | -1441.935 | 0.016 | 42.496 | 2018-05-04 | 1
2018-07-23 | HXPS_16319 | 0.44 | -0.159 | -0.35767 | -2.3e-05 | -0.35767 | 0.35759 | 0.79 | 0.00022092 | 20.21 | Run 130 | -1442.274 | 0.04 | 42.506 | 2018-05-04 | 1
2018-07-26 | SXPS_16337 | 0.321 | -0.051 | -0.35765 | -0.000159 | -0.35762 | 0.35762 | 0.07 | 1.9574e-05 | 20.16 | Run 132 | -1442.28 | 0.032 | 42.527 | 2018-05-04 | 11
2018-07-30 | HXPS_16327 | 0.416 | -0.237 | -0.35769 | -0.000192 | -0.35765 | 0.35762 | 0.31 | 8.6684e-05 | 20.09 | Run 133 | -1442.273 | 0.031 | 42.518 | 2018-05-04 | 1
2018-07-31 | HXPS_16328 | 0.209 | -0.244 | -0.3577 | -8.8e-05 | -0.35769 | 0.35769 | -0.08 | -2.2365e-05 | 19.87 | Run 134 | -1442.274 | 0.031 | 42.523 | 2018-05-04 | 1
2018-08-01 | HXPS_16329 | -0.042 | -0.235 | -0.35774 | -0.000158 | -0.35771 | 0.35771 | 0.01 | 2.7955e-06 | 19.83 | Run 135 | -1442.276 | 0.031 | 42.52 | 2018-05-04 | 1
2018-08-03 | HXPS_16330 | 0.221 | -0.242 | -0.35774 | -0.000158 | -0.35771 | 0.3577 | 0.09 | 2.5161e-05 | 19.93 | Run 136 | -1442.263 | 0.029 | 42.532 | 2018-05-04 | 1
2018-08-06 | HXPS_16331 | -0.359 | -0.21 | -0.35768 | -4.5e-05 | -0.35767 | 0.35766 | 0.08 | 2.2367e-05 | 19.99 | Run 137 | -1442.263 | 0.029 | 42.532 | 2018-05-04 | 1
2018-08-07 | HXPS_16332 | -0.169 | -0.16 | -0.35776 | -6.4e-05 | -0.35775 | 0.35771 | 0.33 | 9.2253e-05 | 19.82 | Run 138 | -1442.26 | 0.026 | 42.528 | 2018-05-04 | 1
2018-08-08 | HXPS_16333 | 0.307 | -0.172 | -0.35769 | -5.8e-05 | -0.35768 | 0.35766 | 0.23 | 6.4307e-05 | 20 | Run 139 | -1442.254 | 0.033 | 42.524 | 2018-05-04 | 1
2018-08-09 | HXPS_16482 | 0.609 | -0.012 | -0.35765 | -0.000154 | -0.35762 | 0.35761 | 0.15 | 4.1946e-05 | 20.16 | Run 140 | -1442.248 | 0.034 | 42.509 | 2018-05-04 | 1
2018-08-10 | HXPS_16320 | 0.185 | -0.178 | -0.35767 | -0.000173 | -0.35763 | 0.3576 | 0.31 | 8.6689e-05 | 20.15 | Run 141 | -1442.242 | 0.034 | 42.518 | 2018-05-04 | 1 | Gap motion failed ??
2018-08-13 | HXPS_16326 | -0.233 | -0.137 | -0.35775 | -6.1e-05 | -0.35774 | 0.3577 | 0.45 | 0.00012581 | 20.13 | Run 142 | -1442.256 | 0.025 | 42.513 | 2018-05-04 | 1
2018-08-15 | HXPS_16320 | 0.22 | -0.161 | -0.35778 | -0.000177 | -0.35774 | 0.35773 | 0.09 | 2.5158e-05 | 19.74 | Run 143 | -1442.251 | 0.028 | 42.52 | 2018-05-04 | 1
2018-08-16 | SXPS_16337 | 0.397 | 0.072 | -0.35774 | -0.000155 | -0.3577 | 0.35765 | 0.55 | 0.00015378 | 19.99 | Run 144 | -1442.251 | 0.028 | 42.462 | 2018-05-04 | 12
2018-08-27 | SXPS_16340 | 0.109 | 0.06 | -0.35776 | -0.00038 | -0.35768 | 0.35771 | -0.24 | -6.7094e-05 | 19.81 | Run 145 | -1442.261 | 0.022 | 42.519 | 2018-05-04 | 2
2018-08-29 | SXPS_16342 | -0.016 | 0.034 | -0.35776 | -0.000465 | -0.35767 | 0.35768 | -0.16 | -4.4732e-05 | 19.86 | Run 146 | -1442.26 | 0.031 | 42.508 | 2018-05-04 | 2
2018-08-30 | SXPS_16336 | 0.13 | -0.006 | -0.35777 | -0.000434 | -0.35768 | 0.35773 | -0.54 | -0.00015095 | 19.77 | Run 147 | -1442.261 | 0.028 | 42.514 | 2018-05-04 | 2
2018-09-04 | SXPS_16345 | -1.232 | -0.004 | -0.35764 | -0.000341 | -0.35757 | 0.35758 | -0.02 | -5.5932e-06 | 20.2 | Run 148 | -1442.256 | 0.037 | 42.513 | 2018-05-04 | 2
2018-09-06 | SXPS_16335 | 0.103 | -0.034 | -0.35783 | -0.000117 | -0.3578 | 0.35776 | 0.4 | 0.00011181 | 19.65 | Run 149 | -1442.253 | 0.033 | 42.51 | 2018-05-04 | 2
2018-09-10 | SXPS_16337 | 0.353 | -0.062 | -0.35777 | -0.000186 | -0.35773 | 0.35769 | 0.45 | 0.00012581 | 19.84 | Run 154 | -1442.234 | 0.025 | 42.505 | 2018-05-04 | 13
2018-10-16 | LASER HEATER | -0.43 | -0.073 | -0.35763 | 0.000134 | -0.35766 | 0.35763 | 0.23 | 6.4312e-05 | 20 | Run 156 | -1441.74 | -0.008 | 42.447 | 2018-05-04 | 1
2019-01-10 | SXPS_16337 | 0.174 | -0.251 | -0.35758 | 0.000159 | -0.35762 | 0.35759 | 0.25 | 6.9912e-05 | 20.08 | Run 158 | -1441.845 | 0.211 | 42.453 | 2018-05-04 | 14
2019-01-16 | HXPS_16303 | 0.191 | -0.033 | -0.35746 | 0.000337 | -0.35753 | 0.35746 | 0.71 | 0.00019862 | 20.47 | Run 161 | -1441.87 | 0.042 | 42.458 | 2018-05-04 | 2
2019-01-23 | HXPS_16308 | 0.067 | 0.031 | -0.35757 | 0.000117 | -0.35759 | 0.35755 | 0.44 | 0.00012306 | 20.2 | Run 162 | -1441.879 | 0.017 | 42.461 | 2018-05-04 | 2
2019-01-24 | HXPS_16315 | -0.039 | 0.007 | -0.35763 | 0.000183 | -0.35767 | 0.35762 | 0.46 | 0.00012863 | 20 | Run 163 | -1441.897 | 0.016 | 42.475 | 2018-05-04 | 2
2019-01-25 | HXPS_16317 | -0.039 | 0.024 | -0.35764 | 9e-05 | -0.35766 | 0.35763 | 0.31 | 8.6682e-05 | 19.95 | Run 164 | -1441.872 | 0.023 | 42.476 | 2018-05-04 | 2
2019-01-28 | HXPS_16331 | -0.372 | -0.136 | -0.35763 | 0.000145 | -0.35766 | 0.35763 | 0.25 | 6.9905e-05 | 19.94 | Run 165 | -1441.898 | 0.027 | 42.471 | 2018-05-04 | 2
2019-02-13 | HXPS_16326 | -0.11 | -0.213 | -0.3575 | 0.000275 | -0.35755 | 0.35751 | 0.44 | 0.00012307 | 20.29 | Run 166 | -1441.983 | 0.037 | 42.496 | 2018-05-04 | 2
2019-03-20 | HXPS_16321 | -0.036 | -0.043 | -0.35746 | 0.0002 | -0.3575 | 0.35746 | 0.34 | 9.5115e-05 | 20.41 | Run 167 | -1441.985 | 0.041 | 42.505 | 2018-05-04 | 2
2019-04-05 | HXPS_16321 | -0.014 | -0.071 | -0.35751 | 0.000143 | -0.35754 | 0.35747 | 0.64 | 0.00017903 | 20.35 | Run 168 | -1442.006 | 0.042 | 42.522 | 2018-05-04 | 2
2019-04-12 | HXPS_16327 | 0.261 | -0.221 |  |  |  | 0.3576 |  |  |  |  | -1441.99 | 0.018 | 42.54 | 2018-05-04 | 2
2019-04-16 | HXPS_16318 | -0.293 | -0.024 | [8 empty] | -1441.992 | 0.03 | 42.517 | 2018-05-04 | 2
2019-04-19 | HXPS_16317 | -0.094 | 0.025 | [8 empty] | -1441.96 | 0.036 | 42.548 | 2018-05-04 | 3
2019-04-24 | HXPS_16325 | -0.628 | -0.11 | -0.35758 | 0.000251 | -0.35763 | 0.35759 | 0.37 | 0.00010347 | 19.99 | Run 187 | -1441.957 | 0.059 | 42.558 | 2018-05-04 | 2
2019-04-25 | HXPS_16314 | 0.029 | 0.023 | -0.35757 | 0.000173 | -0.3577 | 0.35767 | 0.32 | 8.9468e-05 | 19.78 | Run 188 | -1441.962 | 0.062 | 42.549 | 2018-05-04 | 2
2019-04-26 | HXPS_16333 | 0.273 | -0.198 | -0.35769 | 0.00028 | -0.35774 | 0.35769 | 0.52 | 0.00014538 | 19.67 | Run 189 | -1441.967 | 0.058 | 42.55 | 2018-05-04 | 2
2019-05-02 | HXPS_16307 | 0.002 | 0.03 | -0.35759 | 0.000271 | -0.35764 | 0.35758 | 0.58 | 0.0001622 | 20.04 | Run 190 | -1441.951 | 0.048 | 42.548 | 2018-05-04 | 2
2019-05-03 | HXPS_16305 | 0.081 | -0.005 | -0.35753 | 0.000263 | -0.35759 | 0.35755 | 0.35 | 9.7888e-05 | 20.11 | Run 191 | -1441.96 | 0.048 | 42.554 | 2018-05-04 | 2
2019-05-06 | HXPS_16309 | -0.007 | -0.012 | -0.35756 | -5.2e-05 | -0.35755 | 0.35755 | -0.04 | -1.1187e-05 | 20.13 | Run 192 | -1441.957 | 0.049 | 42.542 | 2018-05-04 | 2
2019-05-13 | HXPS_16319 | 0.357 | -0.137 | -0.35764 | -0.000136 | -0.35761 | 0.35759 | 0.2 | 5.593e-05 | 19.85 | Run 193 | -1441.943 | 0.052 | 42.542 | 2018-05-04 | 2
2019-05-14 | HXPS_16317 | -0.16 | 0.056 | -0.35767 | 6.1e-05 | -0.35768 | 0.35765 | 0.3 | 8.3881e-05 | 19.81 | Run 194 | -1441.947 | 0.054 | 42.549 | 2018-05-04 | 4
2019-05-15 | HXPS_16333 | 1.171 | -0.191 | -0.35756 | 7.3e-05 | -0.35757 | 0.35753 | 0.46 | 0.00012866 | 20.17 | Run 195 | -1441.952 | 0.061 | 42.541 | 2018-05-04 | 3
2019-05-17 | HXPS_16324 | -0.206 | -0.112 | -0.35758 | 1.2e-05 | -0.35758 | 0.35755 | 0.3 | 8.3904e-05 | 20.1 | Run 196 | -1441.96 | 0.049 | 42.545 | 2018-05-04 | 2
2019-05-21 | HXPS_16306 | 0.049 | -0.016 | -0.35759 | -0.000114 | -0.35757 | 0.35757 | -0.03 | -8.3899e-06 | 20.04 | Run 197 | -1441.979 | 0.05 | 42.559 | 2018-05-04 | 2
2019-05-23 | HXPS_16326 | -0.194 | -0.12 | -0.35779 | 0.000103 | -0.35781 | 0.35774 | 0.63 | 0.0001761 | 19.54 | Run 198 | -1441.961 | 0.053 | 42.557 | 2018-05-04 | 2
2019-05-28 | HXPS_16330 | 0.128 | -0.186 | -0.35773 | 0.0001 | -0.35775 | 0.35772 | 0.31 | 8.6661e-05 | 19.6 | Run 199 | -1441.98 | 0.054 | 42.555 | 2018-05-04 | 2
2019-05-29 | HXPS_16328 | 0.122 | -0.225 | -0.35773 | -0.000174 | -0.35769 | 0.35769 | 0.03 | 8.3872e-06 | 19.65 | Run 200 | -1441.959 | 0.057 | 42.559 | 2018-05-04 | 2
2019-05-30 | HXPS_16310 | -0.04 | 0.016 | -0.35774 | -1e-05 | -0.35774 | 0.35771 | 0.34 | 9.5049e-05 | 19.62 | Run 201 | -1441.973 | 0.054 | 42.554 | 2018-05-04 | 2
2019-05-31 | HXPS_16312 | -0.086 | -0.011 | -0.3577 | -0.000111 | -0.35768 | 0.35768 | -0.06 | -1.6775e-05 | 19.69 | Run 202 | -1441.963 | 0.063 | 42.561 | 2018-05-04 | 2
2019-06-04 | HXPS_16323 | 0.098 | -0.034 | -0.35756 | -0.000207 | -0.35752 | 0.35753 | -0.14 | -3.9157e-05 | 20.14 | Run 203 | -1441.952 | 0.061 | 42.559 | 2018-05-04 | 2
2019-06-05 | HXPS_16317 | 0.177 | -0.148 | -0.35786 | -5.8e-05 | -0.35787 | 0.35789 | -0.18 | -5.0295e-05 | 19.09 | Run 204 | -1441.961 | 0.055 | 42.567 | 2018-05-04 | 5
2019-06-06 | HXPS_16311 | -0.129 | -0.112 | -0.35759 | 8.7e-05 | -0.35761 | 0.35756 | 0.42 | 0.00011746 | 20.03 | Run 205 | -1441.959 | 0.052 | 42.569 | 2018-05-04 | 2
2019-06-07 | HXPS_16316 | 0.166 | -0.006 | -0.35767 | 0.000113 | -0.35769 | 0.35763 | 0.62 | 0.00017336 | 19.86 | Run 206 | -1441.956 | 0.048 | 42.569 | 2018-05-04 | 2
2019-06-10 | HXPS_16332 | -0.199 | -0.175 | -0.35761 | -8.9e-05 | -0.35759 | 0.3576 | -0.07 | -1.9575e-05 | 19.95 | Run 207 | -1441.951 | 0.062 | 42.558 | 2018-05-04 | 2
2019-06-12 | HXPS_16329 | -0.13 | -0.011 | -0.35769 | -9.2e-05 | -0.35767 | 0.35766 | 0.11 | 3.0756e-05 | 19.77 | Run 208 | -1441.954 | 0.065 | 42.558 | 2018-05-04 | 2
2019-06-14 | HXPS_16317 | 0.039 | 0.019 | -0.35775 | -0.000326 | -0.35768 | 0.35775 | -0.68 | -0.00019008 | 19.52 | Run 209 | -1441.943 | 0.06 | 42.558 | 2018-05-04 | 6
2019-06-17 | SXPS_16347 | -0.185 | 0.299 | -0.35781 | 9.7e-05 | -0.35783 | 0.35775 | 0.72 | 0.00020126 | 19.49 | Run 210 | -1441.941 | 0.051 | 42.566 | 2018-05-04 | 2
2019-06-18 | SXPS_16347 | -0.172 | 0.297 | -0.35781 | 9.7e-05 | -0.35783 | 0.35775 | 0.72 | 0.00020126 | 19.49 | Run 210 | -1441.941 | 0.051 | 42.566 | 2018-05-04 | 2
2019-06-19 | SXPS_16345 | 0.017 | -0.013 | -0.35788 | 9e-05 | -0.3579 | 0.35787 | 0.28 | 7.8241e-05 | 19.15 | Run 211 | -1441.939 | 0.054 | 42.562 | 2018-05-04 | 3
2019-06-20 | SXPS_16339 | 0.08 | 0.05 | -0.35774 | -0.000188 | -0.3577 | 0.3577 | -0.02 | -5.5913e-06 | 19.63 | Run 212 | -1441.942 | 0.061 | 42.559 | 2018-05-04 | 2
2019-06-21 | SXPS_16334 | 0.103 | 0.034 | -0.35769 | -4.6e-05 | -0.35768 | 0.35768 | -0.03 | -8.3873e-06 | 19.7 | Run 213 | -1441.933 | 0.059 | 42.554 | 2018-05-04 | 2
2019-06-24 | SXPS_16349 | -0.001 | 0.011 | -0.35786 | -0.000184 | -0.35783 | 0.35788 | -0.47 | -0.00013133 | 19.12 | Run 214 | -1441.936 | 0.052 | 42.56 | 2018-05-04 | 2
2019-06-25 | SXPS_16348 | 0.03 | 0.215 | -0.35795 | -0.000273 | -0.3579 | 0.35786 | 0.33 | 9.2214e-05 | 19.08 | Run 215 | -1441.937 | 0.047 | 42.555 | 2018-05-04 | 2
2019-06-27 | SXPS_16347 | -0.131 | 0.251 | -0.35767 | -2e-05 | -0.35767 | 0.35763 | 0.35 | 9.7867e-05 | 19.83 | Run 216 | -1441.939 | 0.05 | 42.544 | 2018-05-04 | 3
2019-06-28 | SXPS_16352 | 0.038 | -0.002 | -0.35765 | -5e-06 | -0.35765 | 0.35763 | 0.22 | 6.1517e-05 | 19.85 | Run 217 | -1441.938 | 0.049 | 42.552 | 2018-05-04 | 2
2019-07-01 | SXPS_16346 | -0.019 | 0.045 | -0.35786 | -0.000199 | -0.35783 | 0.3579 | -0.76 | -0.00021235 | 19.04 | Run 218 | -1441.93 | 0.046 | 42.558 | 2018-05-04 | 2
2019-07-10 | SXPS_16340 | -0.039 | -0.039 | -0.35783 | -0.000152 | -0.3578 | 0.35777 | 0.36 | 0.00010062 | 19.41 | Run 219 | -1441.916 | 0.056 | 42.544 | 2018-05-04 | 3
2019-07-11 | SXPS_16341 | -0.053 | 0.058 | -0.35789 | -5e-05 | -0.35788 | 0.3578 | 0.76 | 0.00021241 | 19.27 | Run 221 | -1441.919 | 0.049 | 42.553 | 2018-05-04 | 3
2019-07-12 | SXPS_16342 | 0.167 | -0.001 | -0.35785 | -6.6e-05 | -0.35786 | 0.35786 | 0 | 0 | 19.15 | Run 222 | -1441.919 | 0.055 | 42.549 | 2018-05-04 | 3
2019-07-16 | SXPS_16347 | -0.14 | 0.324 | -0.35786 | -7.5e-05 | -0.35784 | 0.35781 | 0.28 | 7.8253e-05 | 19.26 | Run 223 | -1441.912 | 0.067 | 42.538 | 2018-05-04 | 4
2019-07-17 | SXPS_16343 | -0.361 | 0.06 | -0.35787 | -1.1e-05 | -0.35787 | 0.35782 | 0.58 | 0.00016209 | 19.26 | Run 224 | -1441.902 | 0.068 | 42.536 | 2018-05-04 | 2
2019-07-22 | SXPS_16335 | -0.005 | 0.013 | -0.3579 | -3e-05 | -0.3579 | 0.35789 | 0.19 | 5.309e-05 | 19.05 | Run 225 | -1441.89 | 0.115 | 42.536 | 2018-05-04 | 3
2019-07-23 | SXPS_16336 | -0.005 | 0.002 | -0.35787 | -0.000238 | -0.35782 | 0.35786 | -0.43 | -0.00012016 | 19.12 | Run 227 | -1441.886 | 0.119 | 42.533 | 2018-05-04 | 3
2019-07-24 | SXPS_16337 | 0.008 | -0.05 | -0.35793 | -0.000187 | -0.35789 | 0.35789 | 0.06 | 1.6765e-05 | 19.07 | Run 229 | -1441.89 | 0.112 | 42.528 | 2018-05-04 | 16
2019-07-25 | SXPS_16338 | 0.204 | 0.035 | -0.35794 | -6.5e-05 | -0.35793 | 0.35788 | 0.42 | 0.00011736 | 19.05 | Run 230 | -1441.893 | 0.116 | 42.527 | 2018-05-04 | 2
2019-07-26 | SXPS_16347 | -0.034 | 0.002 | -0.35791 | -0.000298 | -0.35785 | 0.35791 | -0.65 | -0.00018161 | 18.99 | Run 231 | -1441.899 | 0.114 | 42.536 | 2018-05-04 | 5
2019-07-29 | SXPS_16353 | -0.028 | 0.03 | -0.35784 | -8.3e-05 | -0.35782 | 0.35778 | 0.47 | 0.00013137 | 19.36 | Run 232 | -1441.897 | 0.116 | 42.528 | 2018-05-04 | 2
2019-07-30 | SXPS_16351 | 0.016 | 0.045 | -0.35801 | -0.000107 | -0.35799 | 0.35801 | -0.19 | -5.3072e-05 | 18.68 | Run 233 | -1441.894 | 0.109 | 42.53 | 2018-05-04 | 2
2019-07-31 | SXPS_16350 | 0.021 | 0.004 | -0.35794 | -0.000155 | -0.35791 | 0.35788 | 0.31 | 8.6622e-05 | 19.1 | Run 234 | -1441.891 | 0.116 | 42.528 | 2018-05-04 | 2
2019-08-01 | SXPS_16344 | -0.05 | 0.056 | -0.35787 | -0.000104 | -0.35785 | 0.3578 | 0.54 | 0.00015092 | 19.37 | Run 235 | -1441.889 | 0.121 | 42.523 | 2018-05-04 | 2
2019-08-02 | SXPS_16347 | -0.182 | 0.388 | -0.35797 | 1.7e-05 | -0.35797 |  | 3579.73 | #DIV/0! | 18.85 | Run 236 | -1441.892 | 0.111 | 42.531 | 2018-05-04 | 6

## Sheet2
Thermistor check
Date | Label | S/N | Reading | Reference | D
2017-10-18 | T1 | 2 | 20.14 | 20.139 | 0.001
| T2 | 3 | 20.16 | 20.159 | 0.001
| T3 | 5 | 20.09 | 20.096 | -0.006
| T4 | 24 | 20.16 | 20.159 | 0.001
| T5 | 25 | 20.12 | 20.119 | 0.001
| TC | 26 | 20.09 | 20.095 | -0.005
Probe calibrated

## Sheet3
Thermistor Calibration check (Kugler bench)
T1 - Top US
T2 - Top Middle
T3 - Bottom Middle
T4 - Bottom DS
T5 - Top DS
T6 - Reference magnet
Date | T1 | Reference | T2 | Reference | T3 | Reference | T4 | Reference | T5 | Reference | T6 | Reference
2009-04-16 | 19.96 | 19.958 | 19.97 | 19.966 | 19.96 | 19.956 | 19.94 | 19.943 | 19.93 | 19.931 | 19.88 | 19.975 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.003 | -0.001 | -0.095
2009-06-01 | 19.99 | 19.991 | 19.97 | 19.963 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.954 | 19.95 | 19.947 | 19.9 | 19.904 | -0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.003 | -0.004
2012-06-19 | 19.99 | 19.98 | 19.98 | 19.971 | 19.97 | 19.969 | 19.96 | 19.955 | 19.94 | 19.932 | 19.81 |  | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 19.81
2012-08-13 | 20 | 19.992 | 19.97 | 19.964 | 19.97 | 19.968 | 19.95 | 19.952 | 19.95 | 19.951 | 20 | 19.997 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.003
2013-02-27 | 19.95 | 19.945 | 19.94 | 19.944 | 19.94 | 19.936 | 19.93 | 19.925 | 19.91 | 19.903 | 19.79 | 19.783 | 0.005 | -0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007
2013-05-16 | 20.01 | 20.003 | 20 | 19.992 | 20 | 19.994 | 19.97 | 19.963 | 19.92 | 19.914 | 19.85 | 19.849 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.001