## Sheet1
Date | Vzero | Bx | Bprobe(T) | Bnmr(T) | Delta(G) | No temperature correction | Z | Y | X | Comments
2022-10-12 | 0.00216 | 1.7 | -0.38228 | -0.38224 | -0.41 | Run 38 | -5.5377 | 0.000617 | 0.13219
2022-10-24 | 0.002128 | 1.6 | -0.38228 | -0.38226 | -0.26 | Run 38 | -5.5378 | 0.000552 | 0.13188 | SXU Reference DS 011
2022-11-02 | 0.002169 | 1.4 | -0.38228 | -0.38225 | -0.34 | Run 38 | -5.5377 | 0.000639 | 0.13194 | HE-SXU-000; DS 0002
SXU-21 After temperature test
temperature test
lifetime test

## Sheet2
Thermistor check
Date | Label | S/N | Reading | Reference | D
2017-10-18 | T1 | 2 | 20.14 | 20.139 | 0.001
| T2 | 3 | 20.16 | 20.159 | 0.001
| T3 | 5 | 20.09 | 20.096 | -0.006
| T4 | 24 | 20.16 | 20.159 | 0.001
| T5 | 25 | 20.12 | 20.119 | 0.001
| TC | 26 | 20.09 | 20.095 | -0.005
2018-07-31 | T1 | 2 | 20.08 | 20.082 | -0.002
| T2 | 3 | 20.13 | 20.129 | 0.001
| T3 | 5 | 20.12 | 20.124 | -0.004
| T4 | 24 | 20.19 | 20.192 | -0.002
| T5 | 25 | 20.1 | 20.096 | 0.004
| TC | 26 | 20.14 | 20.133 | 0.007
Probe calibrated

## Sheet3
Thermistor Calibration check (Kugler bench)
T1 - Top US
T2 - Top Middle
T3 - Bottom Middle
T4 - Bottom DS
T5 - Top DS
T6 - Reference magnet
Date | T1 | Reference | T2 | Reference | T3 | Reference | T4 | Reference | T5 | Reference | T6 | Reference
2009-04-16 | 19.96 | 19.958 | 19.97 | 19.966 | 19.96 | 19.956 | 19.94 | 19.943 | 19.93 | 19.931 | 19.88 | 19.975 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.003 | -0.001 | -0.095
2009-06-01 | 19.99 | 19.991 | 19.97 | 19.963 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.954 | 19.95 | 19.947 | 19.9 | 19.904 | -0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.003 | -0.004
2012-06-19 | 19.99 | 19.98 | 19.98 | 19.971 | 19.97 | 19.969 | 19.96 | 19.955 | 19.94 | 19.932 | 19.81 |  | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 19.81
2012-08-13 | 20 | 19.992 | 19.97 | 19.964 | 19.97 | 19.968 | 19.95 | 19.952 | 19.95 | 19.951 | 20 | 19.997 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.003
2013-02-27 | 19.95 | 19.945 | 19.94 | 19.944 | 19.94 | 19.936 | 19.93 | 19.925 | 19.91 | 19.903 | 19.79 | 19.783 | 0.005 | -0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007
2013-05-16 | 20.01 | 20.003 | 20 | 19.992 | 20 | 19.994 | 19.97 | 19.963 | 19.92 | 19.914 | 19.85 | 19.849 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.001