Kugler bench7500. HXR Reference.

Shim Table

| Pole/ Magnet | Dim. (mm) | Shim type | Size | Fig. # | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 |
| 38 |  |  |  |  | B T B T B T |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Y |  |  |  |
| 78 |  | field |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 |
| 1,2,3,4 | 0.3 |  |  |  | B T B T B T |
| 5 | 0.2 |  |  |  |  |
| 18,42,44 | 0.1 |  |  |  |  |
| 81 | 0.1 |  |  |  |  |
| 85 | 0.2 | Phase |  |  |  |
| 100,107 | 0.1 |  |  |  |  |
| 125,129 | 0.1 |  |  |  |  |
| 151,152 | 0.1 |  |  |  |  |
| 161,168 | 0.1 |  |  |  | Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 |
| 170,173 | 0.1 |  |  |  | B T B T B T |
| 174,177 | 0.1 |  |  |  |  |
| 181,192 | 0.1 |  |  |  |  |
| 190,194 |  |  |  |  |  |
| 199,221 | 0.2 |  |  |  |  |
| 222,223 | 0.3 |  |  |  |  |
| 224,225 | 0.3 |  |  |  |  |
| 41 | - | x-field | M | - |  |
| 45 | - | x-field | M | - |  |
| 80 | - | x-field | M | - |  |
| 89 | 6 | y-sext | B | 1 |  |
| 91 | - | x-field | M | - |  |
| 93 | 6 | y-sext | S | 1 |  |
| 109 | - | x-field | M |  |  |
| 146 | - | x-quad | S |  |  |
| 157 | 6 | y-sext | S | 1 |  |
| 159 | - | x-field | M |  |  |
| 169 | - | x-field | M | - |  |
| 180 | - | x-quad | B |  |  |
| 211 | 6 | y-sext | S | 1 |  |
| 214 | - | x-field | M |  |  |
| 220 | 12 | x-sext | S | 4 |  |

Engineer:		YL						Date: 12/04/2012