## hpcs_dat
SLAC Magnetic Measurements
Date: 10-04-2006
Time: 13:08:37
Project: LCLS
Device Type: Argonne_probe
Device Name: Sentron
Serial Number: SENIS_24-06
Run Number: 1
Measurement Type: HPCS
Operator: vk
Comment: t = 20 C
Current(A) | T(C) | Est. Field(T) | Voltage | Voltage | Field
71.1009 | 19.9934 | -1.5031 | 7.4519 | -0.000495 | 1.4938
69.1009 | 19.998 | -1.4767 | 7.3203 | -0.000427 | 1.4675
67.1009 | 20.0565 | -1.4477 | 7.1771 | -0.000386 | 1.4389
65.1009 | 20.0211 | -1.4162 | 7.0201 | -0.000324 | 1.4075
63.1009 | 20.0235 | -1.3818 | 6.8494 | -0.000252 | 1.3734
61.1009 | 19.9744 | -1.3449 | 6.6655 | -0.000149 | 1.3367
59.1009 | 20.0117 | -1.3057 | 6.4712 | -4.8e-05 | 1.2978
57.1009 | 20.0121 | -1.265 | 6.269 | 4.2e-05 | 1.2573
55.1009 | 20.0428 | -1.2233 | 6.0622 | 0.000119 | 1.2159
53.1009 | 20.0008 | -1.1802 | 5.8521 | 0.000216 | 1.1739
51.1009 | 19.9713 | -1.1375 | 5.6402 | 0.000325 | 1.1315
49.1009 | 20.0058 | -1.0946 | 5.4271 | 0.000436 | 1.0888
47.1009 | 20.0039 | -1.0515 | 5.2128 | 0.00051 | 1.0459
45.1009 | 20.0016 | -1.0081 | 4.9976 | 0.000557 | 1.0028
43.1009 | 20.0373 | -0.96464 | 4.7818 | 0.000586 | 0.9595
41.1009 | 20.0127 | -0.92102 | 4.5653 | 0.000589 | 0.91612
39.1009 | 20.0171 | -0.87726 | 4.3482 | 0.000647 | 0.8726
37.1009 | 19.9754 | -0.83338 | 4.1305 | 0.000569 | 0.82898
35.1009 | 20.0067 | -0.78942 | 3.9125 | 0.000579 | 0.78522
33.1009 | 19.9872 | -0.74528 | 3.6938 | 0.000593 | 0.74136
-71.1009 | 19.9954 | 1.5011 | -7.4515 | 0.000101 | -1.4935
-69.1009 | 20.012 | 1.4747 | -7.3203 | 2.3e-05 | -1.4672
-67.1009 | 19.9764 | 1.446 | -7.1769 | -4.6e-05 | -1.4386
-65.1009 | 20.0019 | 1.4144 | -7.0202 | -0.000161 | -1.4073
-63.1009 | 20.036 | 1.3801 | -6.8498 | -0.000282 | -1.3732
-61.1009 | 20.0044 | 1.3432 | -6.666 | -0.000336 | -1.3365
-59.1009 | 19.9711 | 1.3041 | -6.4714 | -0.000467 | -1.2976
-57.1009 | 20.0112 | 1.2634 | -6.2695 | -0.000592 | -1.2572
-55.1009 | 19.9861 | 1.2217 | -6.0625 | -0.000642 | -1.2158
-53.1009 | 20.002 | 1.1796 | -5.8527 | -0.00078 | -1.1738
-51.1009 | 20.0094 | 1.137 | -5.6409 | -0.000864 | -1.1314
-49.1009 | 19.9679 | 1.094 | -5.4275 | -0.000963 | -1.0887
-47.1009 | 20.0142 | 1.0509 | -5.2135 | -0.001024 | -1.0458
-45.1009 | 19.9791 | 1.0076 | -4.9982 | -0.00108 | -1.0027
-43.1009 | 20.0147 | 0.96404 | -4.7824 | -0.001124 | -0.95944
-41.1009 | 19.992 | 0.92042 | -4.5658 | -0.001111 | -0.91605
-39.1009 | 20.006 | 0.87672 | -4.3489 | -0.001168 | -0.87254
-37.1009 | 19.9743 | 0.83288 | -4.1312 | -0.001213 | -0.82892
-35.1009 | 20.0018 | 0.78888 | -3.9131 | -0.001265 | -0.78517
-33.1009 | 19.9958 | 0.74478 | -3.6943 | -0.001205 | -0.74131
45.8716 | 20.0098 | -1.0227 | 5.0625 | 0.000791 | 1.0158
43.8716 | 19.996 | -0.97908 | 4.8473 | 0.000842 | 0.97266
41.8716 | 19.9985 | -0.93576 | 4.6339 | 0.000865 | 0.92988
39.8716 | 20.0117 | -0.8924 | 4.4196 | 0.00087 | 0.88691
37.8716 | 19.9886 | -0.84884 | 4.2041 | 0.000907 | 0.84371
35.8716 | 19.9933 | -0.80512 | 3.9877 | 0.000919 | 0.80033
33.8716 | 19.9917 | -0.7613 | 3.7706 | 0.000891 | 0.75679
31.8716 | 19.9901 | -0.71724 | 3.5526 | 0.000859 | 0.71306
29.8716 | 19.9796 | -0.6731 | 3.334 | 0.000819 | 0.66921
27.8716 | 19.9787 | -0.62856 | 3.1146 | 0.000769 | 0.62521
25.8716 | 20.0034 | -0.58421 | 2.8949 | 0.00072 | 0.58112
23.8716 | 19.9986 | -0.53975 | 2.6747 | 0.000618 | 0.53692
21.8716 | 19.9711 | -0.4952 | 2.4538 | 0.000589 | 0.49261
19.8716 | 20.0054 | -0.45058 | 2.2327 | 0.000529 | 0.44823
17.8716 | 19.9787 | -0.40585 | 2.0109 | 0.000467 | 0.40374
-45.8716 | 19.9882 | 1.0212 | -5.0645 | -0.001372 | -1.0159
-43.8716 | 19.9707 | 0.97782 | -4.8495 | -0.001449 | -0.97288
-41.8716 | 19.995 | 0.9348 | -4.6361 | -0.0015 | -0.93011
-39.8716 | 19.9593 | 0.89158 | -4.4216 | -0.001478 | -0.88715
-37.8716 | 20.0188 | 0.84814 | -4.2063 | -0.001481 | -0.84395
-35.8716 | 20.0051 | 0.80452 | -3.99 | -0.001491 | -0.80058
-33.8716 | 19.972 | 0.76072 | -3.7727 | -0.001514 | -0.75703
-31.8716 | 19.9896 | 0.71674 | -3.5547 | -0.001532 | -0.71329
-29.8716 | 20.0066 | 0.67266 | -3.336 | -0.001507 | -0.66943
-27.8716 | 19.9773 | 0.62842 | -3.1166 | -0.00146 | -0.62542
-25.8716 | 19.996 | 0.58407 | -2.8967 | -0.001411 | -0.58131
-23.8716 | 19.9809 | 0.53962 | -2.6764 | -0.00139 | -0.5371
-21.8716 | 19.9737 | 0.49506 | -2.4554 | -0.001296 | -0.49278
-19.8716 | 20.0149 | 0.45044 | -2.2342 | -0.001267 | -0.44839
-17.8716 | 19.9733 | 0.40573 | -2.0125 | -0.001198 | -0.4039
22.9358 | 20.0247 | -0.51258 | 2.5432 | 0.000443 | 0.51054
20.9358 | 19.9822 | -0.4683 | 2.3234 | 0.000392 | 0.46647
18.9358 | 19.9738 | -0.42442 | 2.1056 | 0.000358 | 0.42277
16.9358 | 19.9898 | -0.38044 | 1.8874 | 0.000341 | 0.37895
14.9358 | 19.996 | -0.33628 | 1.6682 | 0.000224 | 0.33496
12.9358 | 19.9391 | -0.29183 | 1.4482 | 0.000127 | 0.29082
10.9358 | 19.9741 | -0.2474 | 1.2277 | 4.5e-05 | 0.24654
8.9358 | 19.9839 | -0.20281 | 1.0065 | 2.2e-05 | 0.20213
-22.9358 | 19.9877 | 0.51379 | -2.5508 | -0.001167 | -0.51193
-20.9358 | 20.0044 | 0.46942 | -2.3307 | -0.001088 | -0.46776
-18.9358 | 19.9695 | 0.42551 | -2.1127 | -0.001042 | -0.42402
-16.9358 | 19.984 | 0.38145 | -1.894 | -0.000986 | -0.38013
-14.9358 | 19.9921 | 0.33721 | -1.6744 | -0.000943 | -0.33605
-12.9358 | 19.9554 | 0.29283 | -1.4539 | -0.00086 | -0.29181
-10.9358 | 19.9686 | 0.24828 | -1.2329 | -0.00077 | -0.24744
-8.9358 | 19.9518 | 0.20363 | -1.0113 | -0.000669 | -0.20294
11.0092 | 19.9856 | -0.24513 | 1.217 | 0.00015 | 0.24436
9.0092 | 19.9718 | -0.20081 | 0.99696 | 2.3e-05 | 0.2002
7.0092 | 19.972 | -0.1568 | 0.77842 | -5.4e-05 | 0.15633
5.0092 | 19.9833 | -0.11257 | 0.55877 | -0.000124 | 0.11224
-11.0092 | 19.97 | 0.24668 | -1.2253 | -0.000793 | -0.24592
-9.0092 | 19.9709 | 0.2023 | -1.005 | -0.000734 | -0.20168
-7.0092 | 19.983 | 0.15812 | -0.78567 | -0.000655 | -0.15765
-5.0092 | 19.9634 | 0.11373 | -0.56523 | -0.0006 | -0.1134
5.5046 | 19.9643 | -0.12157 | 0.60429 | -0.0001 | 0.12139
3.5046 | 19.9847 | -0.07749 | 0.38509 | -0.000235 | 0.077385
-5.5046 | 19.992 | 0.12326 | -0.6135 | -0.00062 | -0.12308
-3.5046 | 19.9536 | 0.07897 | -0.39322 | -0.000501 | -0.078863
Summary
size | 98
Voltage | Field |  | f Field
-7.4515 | -1.4935 |  | -1.4946 |  | -31.6 | -42.5818
-7.3203 | -1.4672 |  | -1.4682 |  | -31.806 | -41.8414
-7.1769 | -1.4386 |  | -1.4395 |  | -32.554 | -41.0321
-7.0202 | -1.4073 |  | -1.4081 |  | -32.826 | -40.1473
-6.8498 | -1.3732 |  | -1.3739 |  | -32.716 | -39.1845
-6.666 | -1.3365 |  | -1.337 |  | -33.2 | -38.1453
-6.4714 | -1.2976 |  | -1.298 |  | -33.538 | -37.0445
-6.2695 | -1.2572 |  | -1.2575 |  | -33.142 | -35.9015
-6.0625 | -1.2158 |  | -1.216 |  | -33.198 | -34.7282
-5.8527 | -1.1738 |  | -1.1739 |  | -32.686 | -33.5388
-5.6409 | -1.1314 |  | -1.1314 |  | -32.194 | -32.3371
-5.4275 | -1.0887 |  | -1.0886 |  | -31.976 | -31.1255
-5.2135 | -1.0458 |  | -1.0457 |  | -30.994 | -29.9094
-5.0645 | -1.0159 |  | -1.0158 |  | -30.318 | -29.062
-4.9982 | -1.0027 |  | -1.0025 |  | -30.478 | -28.6853
-4.8495 | -0.97288 |  | -0.97268 |  | -29.844 | -27.8386
-4.7824 | -0.95944 |  | -0.95923 |  | -29.474 | -27.4571
-4.6361 | -0.93011 |  | -0.92988 |  | -28.908 | -26.6236
-4.5658 | -0.91605 |  | -0.91579 |  | -28.772 | -26.2235
-4.4216 | -0.88715 |  | -0.88687 |  | -28.254 | -25.4016
-4.3489 | -0.87254 |  | -0.87227 |  | -27.642 | -24.9867
-4.2063 | -0.84395 |  | -0.84368 |  | -26.856 | -24.1738
-4.1312 | -0.82892 |  | -0.82862 |  | -26.828 | -23.7452
-3.99 | -0.80058 |  | -0.80028 |  | -25.848 | -22.9389
-3.9131 | -0.78517 |  | -0.78486 |  | -25.586 | -22.4999
-3.7727 | -0.75703 |  | -0.75671 |  | -24.846 | -21.6982
-3.6943 | -0.74131 |  | -0.74099 |  | -24.464 | -21.2502
-3.5547 | -0.71329 |  | -0.71298 |  | -23.596 | -20.4518
-3.336 | -0.66943 |  | -0.66913 |  | -22.23 | -19.2013
-3.1166 | -0.62542 |  | -0.62511 |  | -21.056 | -17.945
-2.8967 | -0.58131 |  | -0.58101 |  | -19.704 | -16.6854
-2.6764 | -0.5371 |  | -0.53682 |  | -18.26 | -15.4222
-2.5508 | -0.51193 |  | -0.51164 |  | -17.618 | -14.702
-2.4554 | -0.49278 |  | -0.4925 |  | -16.938 | -14.1544
-2.3307 | -0.46776 |  | -0.46749 |  | -16.178 | -13.4384
-2.2342 | -0.44839 |  | -0.44814 |  | -15.388 | -12.8844
-2.1127 | -0.42402 |  | -0.42376 |  | -14.808 | -12.1861
-2.0125 | -0.4039 |  | -0.40366 |  | -13.998 | -11.61
-1.894 | -0.38013 |  | -0.3799 |  | -13.236 | -10.9289
-1.6744 | -0.33605 |  | -0.33585 |  | -11.74 | -9.6653
-1.4539 | -0.29181 |  | -0.29163 |  | -10.234 | -8.3959
-1.2329 | -0.24744 |  | -0.24729 |  | -8.622 | -7.122
-1.2253 | -0.24592 |  | -0.24577 |  | -8.56 | -7.0785
-1.0113 | -0.20294 |  | -0.20284 |  | -6.898 | -5.8441
-1.005 | -0.20168 |  | -0.20157 |  | -6.908 | -5.8077
-0.78567 | -0.15765 |  | -0.15759 |  | -5.188 | -4.5422
-0.6135 | -0.12308 |  | -0.12306 |  | -3.79 | -3.5479
-0.56523 | -0.1134 |  | -0.11337 |  | -3.552 | -3.269
-0.39322 | -0.078863 |  | -0.078871 |  | -2.194 | -2.2748
0.38509 | 0.077385 |  | 0.077241 |  | 3.668 | 2.2308
0.55877 | 0.11224 |  | 0.11208 |  | 4.834 | 3.2379
0.60429 | 0.12139 |  | 0.12121 |  | 5.276 | 3.502
0.77842 | 0.15633 |  | 0.15614 |  | 6.498 | 4.5125
0.99696 | 0.2002 |  | 0.19997 |  | 8.114 | 5.7815
1.0065 | 0.20213 |  | 0.20189 |  | 8.284 | 5.837
1.217 | 0.24436 |  | 0.2441 |  | 9.678 | 7.0601
1.2277 | 0.24654 |  | 0.24625 |  | 10.014 | 7.1224
1.4482 | 0.29082 |  | 0.29049 |  | 11.724 | 8.405
1.6682 | 0.33496 |  | 0.33461 |  | 13.16 | 9.6855
1.8874 | 0.37895 |  | 0.37858 |  | 14.682 | 10.9621
2.0109 | 0.40374 |  | 0.40336 |  | 15.562 | 11.6821
2.1056 | 0.42277 |  | 0.42235 |  | 16.392 | 12.2342
2.2327 | 0.44823 |  | 0.44783 |  | 16.938 | 12.9752
2.3234 | 0.46647 |  | 0.46604 |  | 17.786 | 13.5047
2.4538 | 0.49261 |  | 0.49218 |  | 18.5 | 14.2656
2.5432 | 0.51054 |  | 0.51012 |  | 18.912 | 14.7879
2.6747 | 0.53692 |  | 0.53649 |  | 19.842 | 15.5557
2.8949 | 0.58112 |  | 0.58067 |  | 21.318 | 16.843
3.1146 | 0.62521 |  | 0.62474 |  | 22.862 | 18.1282
3.334 | 0.66921 |  | 0.66874 |  | 24.182 | 19.4122
3.5526 | 0.71306 |  | 0.71259 |  | 25.434 | 20.6929
3.6938 | 0.74136 |  | 0.7409 |  | 26.068 | 21.5203
3.7706 | 0.75679 |  | 0.75631 |  | 26.74 | 21.9707
3.9125 | 0.78522 |  | 0.78478 |  | 27.194 | 22.8033
3.9877 | 0.80033 |  | 0.79987 |  | 27.874 | 23.2448
4.1305 | 0.82898 |  | 0.82852 |  | 28.678 | 24.0832
4.2041 | 0.84371 |  | 0.84327 |  | 28.974 | 24.5151
4.3482 | 0.8726 |  | 0.87218 |  | 29.536 | 25.3619
4.4196 | 0.88691 |  | 0.88649 |  | 30.01 | 25.7811
4.5653 | 0.91612 |  | 0.91572 |  | 30.642 | 26.6377
4.6339 | 0.92988 |  | 0.92948 |  | 31.002 | 27.0413
4.7818 | 0.9595 |  | 0.95916 |  | 31.36 | 27.9117
4.8473 | 0.97266 |  | 0.97229 |  | 32.008 | 28.2971
4.9976 | 1.0028 |  | 1.0024 |  | 32.388 | 29.1822
5.0625 | 1.0158 |  | 1.0154 |  | 32.616 | 29.564
5.2128 | 1.0459 |  | 1.0456 |  | 33.068 | 30.45
5.4271 | 1.0888 |  | 1.0886 |  | 33.67 | 31.7132
5.6402 | 1.1315 |  | 1.1313 |  | 34.502 | 32.9704
5.8521 | 1.1739 |  | 1.1738 |  | 34.756 | 34.2217
6.0622 | 1.2159 |  | 1.216 |  | 34.812 | 35.4629
6.269 | 1.2573 |  | 1.2575 |  | 35.41 | 36.6859
6.4712 | 1.2978 |  | 1.298 |  | 35.436 | 37.882
6.6655 | 1.3367 |  | 1.337 |  | 35.822 | 39.0323
6.8494 | 1.3734 |  | 1.3739 |  | 35.28 | 40.122
7.0201 | 1.4075 |  | 1.4081 |  | 35.066 | 41.134
7.1771 | 1.4389 |  | 1.4396 |  | 34.556 | 42.0653
7.3203 | 1.4675 |  | 1.4684 |  | 34.672 | 42.9152
7.4519 | 1.4938 |  | 1.4948 |  | 34.354 | 43.6964

## hpcs_dat (2)
SLAC Magnetic Measurements
Date: 10-04-2006
Time: 13:08:37
Project: LCLS
Device Type: Argonne_probe
Device Name: Sentron
Serial Number: SENIS_24-06
Run Number: 1
Measurement Type: HPCS
Operator: vk
Comment: t = 20 C
Current(A) | T(C) | Est. Field(T) | Voltage | Voltage | Field
71.1009 | 19.9934 | -1.5031 | 7.4519 | -0.000495 | 1.4938
69.1009 | 19.998 | -1.4767 | 7.3203 | -0.000427 | 1.4675
67.1009 | 20.0565 | -1.4477 | 7.1771 | -0.000386 | 1.4389
65.1009 | 20.0211 | -1.4162 | 7.0201 | -0.000324 | 1.4075
63.1009 | 20.0235 | -1.3818 | 6.8494 | -0.000252 | 1.3734
61.1009 | 19.9744 | -1.3449 | 6.6655 | -0.000149 | 1.3367
59.1009 | 20.0117 | -1.3057 | 6.4712 | -4.8e-05 | 1.2978
57.1009 | 20.0121 | -1.265 | 6.269 | 4.2e-05 | 1.2573
55.1009 | 20.0428 | -1.2233 | 6.0622 | 0.000119 | 1.2159
53.1009 | 20.0008 | -1.1802 | 5.8521 | 0.000216 | 1.1739
51.1009 | 19.9713 | -1.1375 | 5.6402 | 0.000325 | 1.1315
49.1009 | 20.0058 | -1.0946 | 5.4271 | 0.000436 | 1.0888
47.1009 | 20.0039 | -1.0515 | 5.2128 | 0.00051 | 1.0459
45.1009 | 20.0016 | -1.0081 | 4.9976 | 0.000557 | 1.0028
43.1009 | 20.0373 | -0.96464 | 4.7818 | 0.000586 | 0.9595
41.1009 | 20.0127 | -0.92102 | 4.5653 | 0.000589 | 0.91612
39.1009 | 20.0171 | -0.87726 | 4.3482 | 0.000647 | 0.8726
37.1009 | 19.9754 | -0.83338 | 4.1305 | 0.000569 | 0.82898
35.1009 | 20.0067 | -0.78942 | 3.9125 | 0.000579 | 0.78522
33.1009 | 19.9872 | -0.74528 | 3.6938 | 0.000593 | 0.74136
-71.1009 | 19.9954 | 1.5011 | -7.4515 | 0.000101 | -1.4935
-69.1009 | 20.012 | 1.4747 | -7.3203 | 2.3e-05 | -1.4672
-67.1009 | 19.9764 | 1.446 | -7.1769 | -4.6e-05 | -1.4386
-65.1009 | 20.0019 | 1.4144 | -7.0202 | -0.000161 | -1.4073
-63.1009 | 20.036 | 1.3801 | -6.8498 | -0.000282 | -1.3732
-61.1009 | 20.0044 | 1.3432 | -6.666 | -0.000336 | -1.3365
-59.1009 | 19.9711 | 1.3041 | -6.4714 | -0.000467 | -1.2976
-57.1009 | 20.0112 | 1.2634 | -6.2695 | -0.000592 | -1.2572
-55.1009 | 19.9861 | 1.2217 | -6.0625 | -0.000642 | -1.2158
-53.1009 | 20.002 | 1.1796 | -5.8527 | -0.00078 | -1.1738
-51.1009 | 20.0094 | 1.137 | -5.6409 | -0.000864 | -1.1314
-49.1009 | 19.9679 | 1.094 | -5.4275 | -0.000963 | -1.0887
-47.1009 | 20.0142 | 1.0509 | -5.2135 | -0.001024 | -1.0458
-45.1009 | 19.9791 | 1.0076 | -4.9982 | -0.00108 | -1.0027
-43.1009 | 20.0147 | 0.96404 | -4.7824 | -0.001124 | -0.95944
-41.1009 | 19.992 | 0.92042 | -4.5658 | -0.001111 | -0.91605
-39.1009 | 20.006 | 0.87672 | -4.3489 | -0.001168 | -0.87254
-37.1009 | 19.9743 | 0.83288 | -4.1312 | -0.001213 | -0.82892
-35.1009 | 20.0018 | 0.78888 | -3.9131 | -0.001265 | -0.78517
-33.1009 | 19.9958 | 0.74478 | -3.6943 | -0.001205 | -0.74131
45.8716 | 20.0098 | -1.0227 | 5.0625 | 0.000791 | 1.0158
43.8716 | 19.996 | -0.97908 | 4.8473 | 0.000842 | 0.97266
41.8716 | 19.9985 | -0.93576 | 4.6339 | 0.000865 | 0.92988
39.8716 | 20.0117 | -0.8924 | 4.4196 | 0.00087 | 0.88691
37.8716 | 19.9886 | -0.84884 | 4.2041 | 0.000907 | 0.84371
35.8716 | 19.9933 | -0.80512 | 3.9877 | 0.000919 | 0.80033
33.8716 | 19.9917 | -0.7613 | 3.7706 | 0.000891 | 0.75679
31.8716 | 19.9901 | -0.71724 | 3.5526 | 0.000859 | 0.71306
29.8716 | 19.9796 | -0.6731 | 3.334 | 0.000819 | 0.66921
27.8716 | 19.9787 | -0.62856 | 3.1146 | 0.000769 | 0.62521
25.8716 | 20.0034 | -0.58421 | 2.8949 | 0.00072 | 0.58112
23.8716 | 19.9986 | -0.53975 | 2.6747 | 0.000618 | 0.53692
21.8716 | 19.9711 | -0.4952 | 2.4538 | 0.000589 | 0.49261
19.8716 | 20.0054 | -0.45058 | 2.2327 | 0.000529 | 0.44823
17.8716 | 19.9787 | -0.40585 | 2.0109 | 0.000467 | 0.40374
-45.8716 | 19.9882 | 1.0212 | -5.0645 | -0.001372 | -1.0159
-43.8716 | 19.9707 | 0.97782 | -4.8495 | -0.001449 | -0.97288
-41.8716 | 19.995 | 0.9348 | -4.6361 | -0.0015 | -0.93011
-39.8716 | 19.9593 | 0.89158 | -4.4216 | -0.001478 | -0.88715
-37.8716 | 20.0188 | 0.84814 | -4.2063 | -0.001481 | -0.84395
-35.8716 | 20.0051 | 0.80452 | -3.99 | -0.001491 | -0.80058
-33.8716 | 19.972 | 0.76072 | -3.7727 | -0.001514 | -0.75703
-31.8716 | 19.9896 | 0.71674 | -3.5547 | -0.001532 | -0.71329
-29.8716 | 20.0066 | 0.67266 | -3.336 | -0.001507 | -0.66943
-27.8716 | 19.9773 | 0.62842 | -3.1166 | -0.00146 | -0.62542
-25.8716 | 19.996 | 0.58407 | -2.8967 | -0.001411 | -0.58131
-23.8716 | 19.9809 | 0.53962 | -2.6764 | -0.00139 | -0.5371
-21.8716 | 19.9737 | 0.49506 | -2.4554 | -0.001296 | -0.49278
-19.8716 | 20.0149 | 0.45044 | -2.2342 | -0.001267 | -0.44839
-17.8716 | 19.9733 | 0.40573 | -2.0125 | -0.001198 | -0.4039
22.9358 | 20.0247 | -0.51258 | 2.5432 | 0.000443 | 0.51054
20.9358 | 19.9822 | -0.4683 | 2.3234 | 0.000392 | 0.46647
18.9358 | 19.9738 | -0.42442 | 2.1056 | 0.000358 | 0.42277
16.9358 | 19.9898 | -0.38044 | 1.8874 | 0.000341 | 0.37895
14.9358 | 19.996 | -0.33628 | 1.6682 | 0.000224 | 0.33496
12.9358 | 19.9391 | -0.29183 | 1.4482 | 0.000127 | 0.29082
10.9358 | 19.9741 | -0.2474 | 1.2277 | 4.5e-05 | 0.24654
8.9358 | 19.9839 | -0.20281 | 1.0065 | 2.2e-05 | 0.20213
-22.9358 | 19.9877 | 0.51379 | -2.5508 | -0.001167 | -0.51193
-20.9358 | 20.0044 | 0.46942 | -2.3307 | -0.001088 | -0.46776
-18.9358 | 19.9695 | 0.42551 | -2.1127 | -0.001042 | -0.42402
-16.9358 | 19.984 | 0.38145 | -1.894 | -0.000986 | -0.38013
-14.9358 | 19.9921 | 0.33721 | -1.6744 | -0.000943 | -0.33605
-12.9358 | 19.9554 | 0.29283 | -1.4539 | -0.00086 | -0.29181
-10.9358 | 19.9686 | 0.24828 | -1.2329 | -0.00077 | -0.24744
-8.9358 | 19.9518 | 0.20363 | -1.0113 | -0.000669 | -0.20294
11.0092 | 19.9856 | -0.24513 | 1.217 | 0.00015 | 0.24436
9.0092 | 19.9718 | -0.20081 | 0.99696 | 2.3e-05 | 0.2002
7.0092 | 19.972 | -0.1568 | 0.77842 | -5.4e-05 | 0.15633
5.0092 | 19.9833 | -0.11257 | 0.55877 | -0.000124 | 0.11224
-11.0092 | 19.97 | 0.24668 | -1.2253 | -0.000793 | -0.24592
-9.0092 | 19.9709 | 0.2023 | -1.005 | -0.000734 | -0.20168
-7.0092 | 19.983 | 0.15812 | -0.78567 | -0.000655 | -0.15765
-5.0092 | 19.9634 | 0.11373 | -0.56523 | -0.0006 | -0.1134
5.5046 | 19.9643 | -0.12157 | 0.60429 | -0.0001 | 0.12139
3.5046 | 19.9847 | -0.07749 | 0.38509 | -0.000235 | 0.077385
-5.5046 | 19.992 | 0.12326 | -0.6135 | -0.00062 | -0.12308
-3.5046 | 19.9536 | 0.07897 | -0.39322 | -0.000501 | -0.078863
Summary
size | 98
Voltage | Field |  | f Field
-7.4515 | -1.4935 |  | -1.4936 |  | -31.6 | -32.9218
-7.3203 | -1.4672 |  | -1.4674 |  | -31.806 | -33.1617
-7.1769 | -1.4386 |  | -1.4387 |  | -32.554 | -33.3741
-7.0202 | -1.4073 |  | -1.4074 |  | -32.826 | -33.548
-6.8498 | -1.3732 |  | -1.3733 |  | -32.716 | -33.6695
-6.666 | -1.3365 |  | -1.3366 |  | -33.2 | -33.7236
-6.4714 | -1.2976 |  | -1.2977 |  | -33.538 | -33.6962
-6.2695 | -1.2572 |  | -1.2573 |  | -33.142 | -33.5783
-6.0625 | -1.2158 |  | -1.2158 |  | -33.198 | -33.3655
-5.8527 | -1.1738 |  | -1.1738 |  | -32.686 | -33.0584
-5.6409 | -1.1314 |  | -1.1314 |  | -32.194 | -32.6579
-5.4275 | -1.0887 |  | -1.0887 |  | -31.976 | -32.1659
-5.2135 | -1.0458 |  | -1.0459 |  | -30.994 | -31.5865
-5.0645 | -1.0159 |  | -1.016 |  | -30.318 | -31.134
-4.9982 | -1.0027 |  | -1.0027 |  | -30.478 | -30.9203
-4.8495 | -0.97288 |  | -0.97293 |  | -29.844 | -30.4128
-4.7824 | -0.95944 |  | -0.95951 |  | -29.474 | -30.1719
-4.6361 | -0.93011 |  | -0.93018 |  | -28.908 | -29.6201
-4.5658 | -0.91605 |  | -0.9161 |  | -28.772 | -29.3431
-4.4216 | -0.88715 |  | -0.8872 |  | -28.254 | -28.7498
-4.3489 | -0.87254 |  | -0.87262 |  | -27.642 | -28.4383
-4.2063 | -0.84395 |  | -0.84405 |  | -26.856 | -27.805
-4.1312 | -0.82892 |  | -0.82899 |  | -26.828 | -27.4593
-3.99 | -0.80058 |  | -0.80067 |  | -25.848 | -26.7873
-3.9131 | -0.78517 |  | -0.78525 |  | -25.586 | -26.4098
-3.7727 | -0.75703 |  | -0.75711 |  | -24.846 | -25.7002
-3.6943 | -0.74131 |  | -0.74139 |  | -24.464 | -25.2925
-3.5547 | -0.71329 |  | -0.71339 |  | -23.596 | -24.5468
-3.336 | -0.66943 |  | -0.66954 |  | -22.23 | -23.3313
-3.1166 | -0.62542 |  | -0.62552 |  | -21.056 | -22.0552
-2.8967 | -0.58131 |  | -0.58142 |  | -19.704 | -20.7243
-2.6764 | -0.5371 |  | -0.53721 |  | -18.26 | -19.3415
-2.5508 | -0.51193 |  | -0.51202 |  | -17.618 | -18.5331
-2.4554 | -0.49278 |  | -0.49288 |  | -16.938 | -17.9091
-2.3307 | -0.46776 |  | -0.46785 |  | -16.178 | -17.0818
-2.2342 | -0.44839 |  | -0.44849 |  | -15.388 | -16.4331
-2.1127 | -0.42402 |  | -0.4241 |  | -14.808 | -15.6056
-2.0125 | -0.4039 |  | -0.40399 |  | -13.998 | -14.9147
-1.894 | -0.38013 |  | -0.38022 |  | -13.236 | -14.0892
-1.6744 | -0.33605 |  | -0.33613 |  | -11.74 | -12.534
-1.4539 | -0.29181 |  | -0.29188 |  | -10.234 | -10.9442
-1.2329 | -0.24744 |  | -0.24751 |  | -8.622 | -9.3246
-1.2253 | -0.24592 |  | -0.24599 |  | -8.56 | -9.2688
-1.0113 | -0.20294 |  | -0.20302 |  | -6.898 | -7.6795
-1.005 | -0.20168 |  | -0.20175 |  | -6.908 | -7.6324
-0.78567 | -0.15765 |  | -0.15773 |  | -5.188 | -5.9863
-0.6135 | -0.12308 |  | -0.12317 |  | -3.79 | -4.684
-0.56523 | -0.1134 |  | -0.11348 |  | -3.552 | -4.3175
-0.39322 | -0.078863 |  | -0.078944 |  | -2.194 | -3.008
0.38509 | 0.077385 |  | 0.077313 |  | 3.668 | 2.949
0.55877 | 0.11224 |  | 0.11218 |  | 4.834 | 4.2748
0.60429 | 0.12139 |  | 0.12132 |  | 5.276 | 4.6215
0.77842 | 0.15633 |  | 0.15628 |  | 6.498 | 5.9438
0.99696 | 0.2002 |  | 0.20015 |  | 8.114 | 7.5926
1.0065 | 0.20213 |  | 0.20207 |  | 8.284 | 7.6644
1.217 | 0.24436 |  | 0.24432 |  | 9.678 | 9.2371
1.2277 | 0.24654 |  | 0.24647 |  | 10.014 | 9.3167
1.4482 | 0.29082 |  | 0.29074 |  | 11.724 | 10.9447
1.6682 | 0.33496 |  | 0.3349 |  | 13.16 | 12.5457
1.8874 | 0.37895 |  | 0.37889 |  | 14.682 | 14.1142
2.0109 | 0.40374 |  | 0.40369 |  | 15.562 | 14.9852
2.1056 | 0.42277 |  | 0.42269 |  | 16.392 | 15.646
2.2327 | 0.44823 |  | 0.44819 |  | 16.938 | 16.5226
2.3234 | 0.46647 |  | 0.4664 |  | 17.786 | 17.1415
2.4538 | 0.49261 |  | 0.49256 |  | 18.5 | 18.0192
2.5432 | 0.51054 |  | 0.51051 |  | 18.912 | 18.6134
2.6747 | 0.53692 |  | 0.53688 |  | 19.842 | 19.4743
2.8949 | 0.58112 |  | 0.58107 |  | 21.318 | 20.8816
3.1146 | 0.62521 |  | 0.62515 |  | 22.862 | 22.2385
3.334 | 0.66921 |  | 0.66915 |  | 24.182 | 23.5427
3.5526 | 0.71306 |  | 0.713 |  | 25.434 | 24.789
3.6938 | 0.74136 |  | 0.74131 |  | 26.068 | 25.5635
3.7706 | 0.75679 |  | 0.75671 |  | 26.74 | 25.9746
3.9125 | 0.78522 |  | 0.78517 |  | 27.194 | 26.7144
3.9877 | 0.80033 |  | 0.80026 |  | 27.874 | 27.0958
4.1305 | 0.82898 |  | 0.82889 |  | 28.678 | 27.7987
4.2041 | 0.84371 |  | 0.84363 |  | 28.974 | 28.1497
4.3482 | 0.8726 |  | 0.87253 |  | 29.536 | 28.8151
4.4196 | 0.88691 |  | 0.88683 |  | 30.01 | 29.1333
4.5653 | 0.91612 |  | 0.91603 |  | 30.642 | 29.7592
4.6339 | 0.92988 |  | 0.92978 |  | 31.002 | 30.0428
4.7818 | 0.9595 |  | 0.95943 |  | 31.36 | 30.6288
4.8473 | 0.97266 |  | 0.97255 |  | 32.008 | 30.8769
4.9976 | 1.0028 |  | 1.0027 |  | 32.388 | 31.4198
5.0625 | 1.0158 |  | 1.0157 |  | 32.616 | 31.6422
5.2128 | 1.0459 |  | 1.0458 |  | 33.068 | 32.1302
5.4271 | 1.0888 |  | 1.0887 |  | 33.67 | 32.7562
5.6402 | 1.1315 |  | 1.1314 |  | 34.502 | 33.2952
5.8521 | 1.1739 |  | 1.1738 |  | 34.756 | 33.7451
6.0622 | 1.2159 |  | 1.2158 |  | 34.812 | 34.1031
6.269 | 1.2573 |  | 1.2572 |  | 35.41 | 34.367
6.4712 | 1.2978 |  | 1.2977 |  | 35.436 | 34.537
6.6655 | 1.3367 |  | 1.3366 |  | 35.822 | 34.6158
6.8494 | 1.3734 |  | 1.3733 |  | 35.28 | 34.6118
7.0201 | 1.4075 |  | 1.4075 |  | 35.066 | 34.5376
7.1771 | 1.4389 |  | 1.4389 |  | 34.556 | 34.4082
7.3203 | 1.4675 |  | 1.4675 |  | 34.672 | 34.2377
7.4519 | 1.4938 |  | 1.4938 |  | 34.354 | 34.0361

## hpcs_dat (3)
SLAC Magnetic Measurements
Date: 10-04-2006
Time: 13:08:37
Project: LCLS
Device Type: Argonne_probe
Device Name: Sentron
Serial Number: SENIS_24-06
Run Number: 1
Measurement Type: HPCS
Operator: vk
Comment: t = 20 C
Current(A) | T(C) | Est. Field(T) | Voltage | Voltage | Field
71.1009 | 19.9934 | -1.5031 | 7.4519 | -0.000495 | 1.4938
69.1009 | 19.998 | -1.4767 | 7.3203 | -0.000427 | 1.4675
67.1009 | 20.0565 | -1.4477 | 7.1771 | -0.000386 | 1.4389
65.1009 | 20.0211 | -1.4162 | 7.0201 | -0.000324 | 1.4075
63.1009 | 20.0235 | -1.3818 | 6.8494 | -0.000252 | 1.3734
61.1009 | 19.9744 | -1.3449 | 6.6655 | -0.000149 | 1.3367
59.1009 | 20.0117 | -1.3057 | 6.4712 | -4.8e-05 | 1.2978
57.1009 | 20.0121 | -1.265 | 6.269 | 4.2e-05 | 1.2573
55.1009 | 20.0428 | -1.2233 | 6.0622 | 0.000119 | 1.2159
53.1009 | 20.0008 | -1.1802 | 5.8521 | 0.000216 | 1.1739
51.1009 | 19.9713 | -1.1375 | 5.6402 | 0.000325 | 1.1315
49.1009 | 20.0058 | -1.0946 | 5.4271 | 0.000436 | 1.0888
47.1009 | 20.0039 | -1.0515 | 5.2128 | 0.00051 | 1.0459
45.1009 | 20.0016 | -1.0081 | 4.9976 | 0.000557 | 1.0028
43.1009 | 20.0373 | -0.96464 | 4.7818 | 0.000586 | 0.9595
41.1009 | 20.0127 | -0.92102 | 4.5653 | 0.000589 | 0.91612
39.1009 | 20.0171 | -0.87726 | 4.3482 | 0.000647 | 0.8726
37.1009 | 19.9754 | -0.83338 | 4.1305 | 0.000569 | 0.82898
35.1009 | 20.0067 | -0.78942 | 3.9125 | 0.000579 | 0.78522
33.1009 | 19.9872 | -0.74528 | 3.6938 | 0.000593 | 0.74136
-71.1009 | 19.9954 | 1.5011 | -7.4515 | 0.000101 | -1.4935
-69.1009 | 20.012 | 1.4747 | -7.3203 | 2.3e-05 | -1.4672
-67.1009 | 19.9764 | 1.446 | -7.1769 | -4.6e-05 | -1.4386
-65.1009 | 20.0019 | 1.4144 | -7.0202 | -0.000161 | -1.4073
-63.1009 | 20.036 | 1.3801 | -6.8498 | -0.000282 | -1.3732
-61.1009 | 20.0044 | 1.3432 | -6.666 | -0.000336 | -1.3365
-59.1009 | 19.9711 | 1.3041 | -6.4714 | -0.000467 | -1.2976
-57.1009 | 20.0112 | 1.2634 | -6.2695 | -0.000592 | -1.2572
-55.1009 | 19.9861 | 1.2217 | -6.0625 | -0.000642 | -1.2158
-53.1009 | 20.002 | 1.1796 | -5.8527 | -0.00078 | -1.1738
-51.1009 | 20.0094 | 1.137 | -5.6409 | -0.000864 | -1.1314
-49.1009 | 19.9679 | 1.094 | -5.4275 | -0.000963 | -1.0887
-47.1009 | 20.0142 | 1.0509 | -5.2135 | -0.001024 | -1.0458
-45.1009 | 19.9791 | 1.0076 | -4.9982 | -0.00108 | -1.0027
-43.1009 | 20.0147 | 0.96404 | -4.7824 | -0.001124 | -0.95944
-41.1009 | 19.992 | 0.92042 | -4.5658 | -0.001111 | -0.91605
-39.1009 | 20.006 | 0.87672 | -4.3489 | -0.001168 | -0.87254
-37.1009 | 19.9743 | 0.83288 | -4.1312 | -0.001213 | -0.82892
-35.1009 | 20.0018 | 0.78888 | -3.9131 | -0.001265 | -0.78517
-33.1009 | 19.9958 | 0.74478 | -3.6943 | -0.001205 | -0.74131
45.8716 | 20.0098 | -1.0227 | 5.0625 | 0.000791 | 1.0158
43.8716 | 19.996 | -0.97908 | 4.8473 | 0.000842 | 0.97266
41.8716 | 19.9985 | -0.93576 | 4.6339 | 0.000865 | 0.92988
39.8716 | 20.0117 | -0.8924 | 4.4196 | 0.00087 | 0.88691
37.8716 | 19.9886 | -0.84884 | 4.2041 | 0.000907 | 0.84371
35.8716 | 19.9933 | -0.80512 | 3.9877 | 0.000919 | 0.80033
33.8716 | 19.9917 | -0.7613 | 3.7706 | 0.000891 | 0.75679
31.8716 | 19.9901 | -0.71724 | 3.5526 | 0.000859 | 0.71306
29.8716 | 19.9796 | -0.6731 | 3.334 | 0.000819 | 0.66921
27.8716 | 19.9787 | -0.62856 | 3.1146 | 0.000769 | 0.62521
25.8716 | 20.0034 | -0.58421 | 2.8949 | 0.00072 | 0.58112
23.8716 | 19.9986 | -0.53975 | 2.6747 | 0.000618 | 0.53692
21.8716 | 19.9711 | -0.4952 | 2.4538 | 0.000589 | 0.49261
19.8716 | 20.0054 | -0.45058 | 2.2327 | 0.000529 | 0.44823
17.8716 | 19.9787 | -0.40585 | 2.0109 | 0.000467 | 0.40374
-45.8716 | 19.9882 | 1.0212 | -5.0645 | -0.001372 | -1.0159
-43.8716 | 19.9707 | 0.97782 | -4.8495 | -0.001449 | -0.97288
-41.8716 | 19.995 | 0.9348 | -4.6361 | -0.0015 | -0.93011
-39.8716 | 19.9593 | 0.89158 | -4.4216 | -0.001478 | -0.88715
-37.8716 | 20.0188 | 0.84814 | -4.2063 | -0.001481 | -0.84395
-35.8716 | 20.0051 | 0.80452 | -3.99 | -0.001491 | -0.80058
-33.8716 | 19.972 | 0.76072 | -3.7727 | -0.001514 | -0.75703
-31.8716 | 19.9896 | 0.71674 | -3.5547 | -0.001532 | -0.71329
-29.8716 | 20.0066 | 0.67266 | -3.336 | -0.001507 | -0.66943
-27.8716 | 19.9773 | 0.62842 | -3.1166 | -0.00146 | -0.62542
-25.8716 | 19.996 | 0.58407 | -2.8967 | -0.001411 | -0.58131
-23.8716 | 19.9809 | 0.53962 | -2.6764 | -0.00139 | -0.5371
-21.8716 | 19.9737 | 0.49506 | -2.4554 | -0.001296 | -0.49278
-19.8716 | 20.0149 | 0.45044 | -2.2342 | -0.001267 | -0.44839
-17.8716 | 19.9733 | 0.40573 | -2.0125 | -0.001198 | -0.4039
22.9358 | 20.0247 | -0.51258 | 2.5432 | 0.000443 | 0.51054
20.9358 | 19.9822 | -0.4683 | 2.3234 | 0.000392 | 0.46647
18.9358 | 19.9738 | -0.42442 | 2.1056 | 0.000358 | 0.42277
16.9358 | 19.9898 | -0.38044 | 1.8874 | 0.000341 | 0.37895
14.9358 | 19.996 | -0.33628 | 1.6682 | 0.000224 | 0.33496
12.9358 | 19.9391 | -0.29183 | 1.4482 | 0.000127 | 0.29082
10.9358 | 19.9741 | -0.2474 | 1.2277 | 4.5e-05 | 0.24654
8.9358 | 19.9839 | -0.20281 | 1.0065 | 2.2e-05 | 0.20213
-22.9358 | 19.9877 | 0.51379 | -2.5508 | -0.001167 | -0.51193
-20.9358 | 20.0044 | 0.46942 | -2.3307 | -0.001088 | -0.46776
-18.9358 | 19.9695 | 0.42551 | -2.1127 | -0.001042 | -0.42402
-16.9358 | 19.984 | 0.38145 | -1.894 | -0.000986 | -0.38013
-14.9358 | 19.9921 | 0.33721 | -1.6744 | -0.000943 | -0.33605
-12.9358 | 19.9554 | 0.29283 | -1.4539 | -0.00086 | -0.29181
-10.9358 | 19.9686 | 0.24828 | -1.2329 | -0.00077 | -0.24744
-8.9358 | 19.9518 | 0.20363 | -1.0113 | -0.000669 | -0.20294
11.0092 | 19.9856 | -0.24513 | 1.217 | 0.00015 | 0.24436
9.0092 | 19.9718 | -0.20081 | 0.99696 | 2.3e-05 | 0.2002
7.0092 | 19.972 | -0.1568 | 0.77842 | -5.4e-05 | 0.15633
5.0092 | 19.9833 | -0.11257 | 0.55877 | -0.000124 | 0.11224
-11.0092 | 19.97 | 0.24668 | -1.2253 | -0.000793 | -0.24592
-9.0092 | 19.9709 | 0.2023 | -1.005 | -0.000734 | -0.20168
-7.0092 | 19.983 | 0.15812 | -0.78567 | -0.000655 | -0.15765
-5.0092 | 19.9634 | 0.11373 | -0.56523 | -0.0006 | -0.1134
5.5046 | 19.9643 | -0.12157 | 0.60429 | -0.0001 | 0.12139
3.5046 | 19.9847 | -0.07749 | 0.38509 | -0.000235 | 0.077385
-5.5046 | 19.992 | 0.12326 | -0.6135 | -0.00062 | -0.12308
-3.5046 | 19.9536 | 0.07897 | -0.39322 | -0.000501 | -0.078863
Summary
size | 98
Voltage | Field |  | f Field
-7.4515 | -1.4935 |  | -1.4936 |  | -31.6 | -32.9407
-7.3203 | -1.4672 |  | -1.4674 |  | -31.806 | -33.1739
-7.1769 | -1.4386 |  | -1.4387 |  | -32.554 | -33.3796
-7.0202 | -1.4073 |  | -1.4074 |  | -32.826 | -33.5469
-6.8498 | -1.3732 |  | -1.3733 |  | -32.716 | -33.662
-6.666 | -1.3365 |  | -1.3366 |  | -33.2 | -33.7102
-6.4714 | -1.2976 |  | -1.2977 |  | -33.538 | -33.6773
-6.2695 | -1.2572 |  | -1.2573 |  | -33.142 | -33.5547
-6.0625 | -1.2158 |  | -1.2158 |  | -33.198 | -33.338
-5.8527 | -1.1738 |  | -1.1738 |  | -32.686 | -33.0277
-5.6409 | -1.1314 |  | -1.1314 |  | -32.194 | -32.625
-5.4275 | -1.0887 |  | -1.0887 |  | -31.976 | -32.1314
-5.2135 | -1.0458 |  | -1.0459 |  | -30.994 | -31.5511
-5.0645 | -1.0159 |  | -1.016 |  | -30.318 | -31.0983
-4.9982 | -1.0027 |  | -1.0027 |  | -30.478 | -30.8846
-4.8495 | -0.97288 |  | -0.97293 |  | -29.844 | -30.3771
-4.7824 | -0.95944 |  | -0.9595 |  | -29.474 | -30.1364
-4.6361 | -0.93011 |  | -0.93017 |  | -28.908 | -29.585
-4.5658 | -0.91605 |  | -0.9161 |  | -28.772 | -29.3082
-4.4216 | -0.88715 |  | -0.8872 |  | -28.254 | -28.7156
-4.3489 | -0.87254 |  | -0.87261 |  | -27.642 | -28.4045
-4.2063 | -0.84395 |  | -0.84404 |  | -26.856 | -27.7722
-4.1312 | -0.82892 |  | -0.82898 |  | -26.828 | -27.427
-3.99 | -0.80058 |  | -0.80067 |  | -25.848 | -26.7561
-3.9131 | -0.78517 |  | -0.78525 |  | -25.586 | -26.3793
-3.7727 | -0.75703 |  | -0.75711 |  | -24.846 | -25.6709
-3.6943 | -0.74131 |  | -0.74139 |  | -24.464 | -25.264
-3.5547 | -0.71329 |  | -0.71338 |  | -23.596 | -24.5196
-3.336 | -0.66943 |  | -0.66954 |  | -22.23 | -23.3065
-3.1166 | -0.62542 |  | -0.62552 |  | -21.056 | -22.0327
-2.8967 | -0.58131 |  | -0.58141 |  | -19.704 | -20.7042
-2.6764 | -0.5371 |  | -0.53721 |  | -18.26 | -19.3238
-2.5508 | -0.51193 |  | -0.51202 |  | -17.618 | -18.5168
-2.4554 | -0.49278 |  | -0.49287 |  | -16.938 | -17.8938
-2.3307 | -0.46776 |  | -0.46785 |  | -16.178 | -17.0678
-2.2342 | -0.44839 |  | -0.44849 |  | -15.388 | -16.4202
-2.1127 | -0.42402 |  | -0.4241 |  | -14.808 | -15.5938
-2.0125 | -0.4039 |  | -0.40399 |  | -13.998 | -14.904
-1.894 | -0.38013 |  | -0.38022 |  | -13.236 | -14.0796
-1.6744 | -0.33605 |  | -0.33613 |  | -11.74 | -12.5263
-1.4539 | -0.29181 |  | -0.29188 |  | -10.234 | -10.9384
-1.2329 | -0.24744 |  | -0.24751 |  | -8.622 | -9.3204
-1.2253 | -0.24592 |  | -0.24599 |  | -8.56 | -9.2646
-1.0113 | -0.20294 |  | -0.20302 |  | -6.898 | -7.6766
-1.005 | -0.20168 |  | -0.20175 |  | -6.908 | -7.6295
-0.78567 | -0.15765 |  | -0.15773 |  | -5.188 | -5.9846
-0.6135 | -0.12308 |  | -0.12317 |  | -3.79 | -4.6829
-0.56523 | -0.1134 |  | -0.11348 |  | -3.552 | -4.3166
-0.39322 | -0.078863 |  | -0.078944 |  | -2.194 | -3.0076
0.38509 | 0.077385 |  | 0.077313 |  | 3.668 | 2.9494
0.55877 | 0.11224 |  | 0.11218 |  | 4.834 | 4.2757
0.60429 | 0.12139 |  | 0.12132 |  | 5.276 | 4.6225
0.77842 | 0.15633 |  | 0.15628 |  | 6.498 | 5.9455
0.99696 | 0.2002 |  | 0.20015 |  | 8.114 | 7.5954
1.0065 | 0.20213 |  | 0.20207 |  | 8.284 | 7.6673
1.217 | 0.24436 |  | 0.24432 |  | 9.678 | 9.2413
1.2277 | 0.24654 |  | 0.24647 |  | 10.014 | 9.3209
1.4482 | 0.29082 |  | 0.29074 |  | 11.724 | 10.9505
1.6682 | 0.33496 |  | 0.3349 |  | 13.16 | 12.5533
1.8874 | 0.37895 |  | 0.37889 |  | 14.682 | 14.1237
2.0109 | 0.40374 |  | 0.40369 |  | 15.562 | 14.9959
2.1056 | 0.42277 |  | 0.42269 |  | 16.392 | 15.6576
2.2327 | 0.44823 |  | 0.44819 |  | 16.938 | 16.5355
2.3234 | 0.46647 |  | 0.4664 |  | 17.786 | 17.1554
2.4538 | 0.49261 |  | 0.49256 |  | 18.5 | 18.0344
2.5432 | 0.51054 |  | 0.51051 |  | 18.912 | 18.6296
2.6747 | 0.53692 |  | 0.53688 |  | 19.842 | 19.4919
2.8949 | 0.58112 |  | 0.58107 |  | 21.318 | 20.9016
3.1146 | 0.62521 |  | 0.62515 |  | 22.862 | 22.2609
3.334 | 0.66921 |  | 0.66915 |  | 24.182 | 23.5676
3.5526 | 0.71306 |  | 0.713 |  | 25.434 | 24.8161
3.6938 | 0.74136 |  | 0.74131 |  | 26.068 | 25.592
3.7706 | 0.75679 |  | 0.75671 |  | 26.74 | 26.0038
3.9125 | 0.78522 |  | 0.78517 |  | 27.194 | 26.7449
3.9877 | 0.80033 |  | 0.80026 |  | 27.874 | 27.127
4.1305 | 0.82898 |  | 0.82889 |  | 28.678 | 27.831
4.2041 | 0.84371 |  | 0.84363 |  | 28.974 | 28.1825
4.3482 | 0.8726 |  | 0.87253 |  | 29.536 | 28.8489
4.4196 | 0.88691 |  | 0.88683 |  | 30.01 | 29.1674
4.5653 | 0.91612 |  | 0.91603 |  | 30.642 | 29.794
4.6339 | 0.92988 |  | 0.92978 |  | 31.002 | 30.0779
4.7818 | 0.9595 |  | 0.95943 |  | 31.36 | 30.6643
4.8473 | 0.97266 |  | 0.97255 |  | 32.008 | 30.9126
4.9976 | 1.0028 |  | 1.0027 |  | 32.388 | 31.4556
5.0625 | 1.0158 |  | 1.0157 |  | 32.616 | 31.678
5.2128 | 1.0459 |  | 1.0458 |  | 33.068 | 32.1656
5.4271 | 1.0888 |  | 1.0887 |  | 33.67 | 32.7907
5.6402 | 1.1315 |  | 1.1314 |  | 34.502 | 33.3281
5.8521 | 1.1739 |  | 1.1738 |  | 34.756 | 33.7757
6.0622 | 1.2159 |  | 1.2158 |  | 34.812 | 34.1306
6.269 | 1.2573 |  | 1.2572 |  | 35.41 | 34.3906
6.4712 | 1.2978 |  | 1.2977 |  | 35.436 | 34.5559
6.6655 | 1.3367 |  | 1.3366 |  | 35.822 | 34.6293
6.8494 | 1.3734 |  | 1.3733 |  | 35.28 | 34.6192
7.0201 | 1.4075 |  | 1.4075 |  | 35.066 | 34.5387
7.1771 | 1.4389 |  | 1.4389 |  | 34.556 | 34.4026
7.3203 | 1.4675 |  | 1.4675 |  | 34.672 | 34.2254
7.4519 | 1.4938 |  | 1.4938 |  | 34.354 | 34.0172