## Sheet1
12.05.2007 |  | S/N 21
Optical Measurements |  |  | PM measurement |  |  | Probe Position
x | y |  | x | y |  | x | y
8.693 | 1.202 |  | 0.078177 | 0.000166 |  | 0.030659 | 0.000245
PM calibration
| coil offset |  |  | x | y
| 0.002438 |  |  | 0.091511 | 0.091469
Calculation Result
| x | y
| 0.084211 | -0.030452