10-15-10

B.R., L.G.

ECHO 7-20 UNDULATOR

10-15-10

B.R., L.G.

ECHO 7-20 UNDULATOR

|  |  |  | INCHES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T/B | X |  | Y |  | Z |  |
| A | -1.274 |  | 2.392 |  | -6.693 |  |
| B | -1.277 |  | 2.392 |  | 6.687 |  |
| C | 2.917 |  | 1.936 |  | -6.691 |  |
| D | 2.914 |  | 1.936 |  | 6.689 |  |
| E | 4.139 |  | -0.004 |  | -6.691 |  |
| F | 4.134 |  | -0.004 |  | 6.689 |  |
|  |  |  | MM |  |  |  |
| T/B | X |  | Y |  | Z |  |
| A | -32.3596 |  | 607568 |  | -170.0022 |  |
| B | -32.4358 |  | 60.7568 |  | 169.8498 |  |
| C | 77.0918 |  | 49.1744 |  | -169.9514 |  |
| D | 74.0156 |  | 49.1744 |  | 169.9006 |  |
| E | 105.1306 |  | -0.1016 |  | -169.9514 |  |
| F | 105.0036 |  | -0.1016 |  | 169.9006 |  |