## Sheet1
Gap | first | second | third
25 | 2.3796 | 2.3797 | 2.3796 | 2.3796
35.599 | 1.334 | 1.3336 | 1.3339 | 1.3338
25.004 | 2.3792 | 2.3792 | 2.3792 | 2.3792
35.597 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334
24.997 | 2.38 | 2.3801 | 2.3801 | 2.3801
25 | 2.3794 | 2.3794 | 2.3794 | 2.3794
35.6 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3334
35.599 | 1.3347 | 1.3348 | 1.3346 | 1.3347
24.999 | 2.3796 | 2.3796 | 2.3795 | 2.3796
25 | 2.3779 | 2.3778 | 2.3779 | 2.3778
35.6 | 1.3339 | 1.3334 | 1.3337 | 1.3337
25 | 2.3797 | 2.3798 | 2.3797 | 2.3798
35.6 | 1.3339 | 1.3336 | 1.334 | 1.3338
35.6 | 1.3347 | 1.3349 | 1.3355 | 1.335
25 | 2.3799 | 2.3796 | 2.3796 | 2.3797
25.001 | 2.3789 | 2.3788 | 2.3788 | 2.3789
35.601 | 1.334 | 1.3339 | 1.3334 | 1.3338
25 | 2.3796 | 2.3797 | 2.3796 | 2.3796 | 0.00011432 | 0.0001534 | 0.00011684 | 0.000305 | 0.00012819
25.004 | 2.3792 | 2.3792 | 2.3792 | 2.3792 | -5.926e-05 | -5.0854e-05 | -4.6652e-05 | -0.00012433 | -5.2255e-05
24.997 | 2.38 | 2.3801 | 2.3801 | 2.3801 | 0.00027613 | 0.00030891 | 0.00033623 | 0.00073067 | 0.00030709
25 | 2.3794 | 2.3794 | 2.3794 | 2.3794 | 1.8913e-05 | 4.6231e-05 | 2.5217e-05 | 7.1667e-05 | 3.012e-05
24.999 | 2.3796 | 2.3796 | 2.3795 | 2.3796 | 0.00010465 | 0.00011558 | 8.6158e-05 | 0.000243 | 0.00010213
25 | 2.3779 | 2.3778 | 2.3779 | 2.3778 | -0.0006258 | -0.00063883 | -0.00062286 | -0.001497 | -0.00062917
25 | 2.3797 | 2.3798 | 2.3797 | 2.3798 | 0.00016643 | 0.00020342 | 0.0001534 | 0.000415 | 0.00017442
25 | 2.3799 | 2.3796 | 2.3796 | 2.3797 | 0.00021729 | 0.00011516 | 9.2042e-05 | 0.00033667 | 0.0001415
25.001 | 2.3789 | 2.3788 | 2.3788 | 2.3789 | -0.0001761 | -0.00022107 | -0.0002114 | -0.00048267 | -0.00020286
2.3793
35.599 | 1.334 | 1.3336 | 1.3339 | 1.3338 | -3.823e-05 | -0.00030659 | -0.0001042 | -0.00019967 | -0.00014967
35.597 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | -2.0989e-05 | 2.9984e-06 | -7.4961e-06 | -1.1333e-05 | -8.4956e-06
35.6 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3334 | -0.00047225 | -0.00049774 | -0.000479 | -0.00064433 | -0.000483
35.599 | 1.3347 | 1.3348 | 1.3346 | 1.3347 | 0.00051873 | 0.00061093 | 0.00040704 | 0.00068333 | 0.00051223
35.6 | 1.3339 | 1.3334 | 1.3337 | 1.3337 | -0.00010794 | -0.00043927 | -0.00025037 | -0.00035467 | -0.00026586
35.6 | 1.3339 | 1.3336 | 1.334 | 1.3338 | -0.0001012 | -0.0002856 | -2.0989e-05 | -0.00018133 | -0.00013593
35.6 | 1.3347 | 1.3349 | 1.3355 | 1.335 | 0.00046851 | 0.00063717 | 0.0011042 | 0.00098267 | 0.00073662
35.601 | 1.334 | 1.3339 | 1.3334 | 1.3338 | -1.4243e-05 | -0.00012443 | -0.00047285 | -0.00027193 | -0.00020384
1.334