## Sheet1
Z(m) | D/S 03 | D/S 52 | ∆By /By | ∆Gap(mm) | Corrected
-1.6276 | -1.2234 | -1.2238 | 3.2393 | -0.00272 | -0.84067 |  | Before correction
-1.6125 | 1.2501 | 1.2506 | 3.9236 | -0.00306 | -0.66638
-1.5976 | -1.2826 | -1.2829 | 2.4677 | -0.00297 | -1.9873
-1.5826 | 1.2789 | 1.2794 | 4.1258 | -0.00291 | -0.23925
-1.5676 | -1.2768 | -1.2774 | 4.07 | -0.00362 | -1.36
-1.5526 | 1.2741 | 1.2748 | 4.982 | -0.00427 | -1.423
-1.5376 | -1.2751 | -1.276 | 6.5542 | -0.00576 | -2.0858
-1.5226 | 1.2734 | 1.2745 | 8.1421 | -0.00663 | -1.8029
-1.5075 | -1.2781 | -1.2789 | 5.5445 | -0.00563 | -2.9005
-1.4926 | 1.278 | 1.2782 | 0.81871 | -0.00122 | -1.0113
-1.4776 | -1.2834 | -1.2835 | -0.050881 | -0.0008 | -1.2509
-1.4626 | 1.2787 | 1.2787 | -0.33932 | -0.00059 | -1.2243
-1.4476 | -1.2806 | -1.2806 | -0.20651 | -0.00065 | -1.1815
-1.4326 | 1.2741 | 1.2741 | -0.46505 | -0.00047 | -1.17
-1.4176 | -1.2717 | -1.2718 | -0.024994 | -0.00066 | -1.015
-1.4026 | 1.2786 | 1.2786 | -0.5896 | -0.00097 | -2.0446
-1.3876 | -1.2822 | -1.2822 | 0.12875 | -0.00101 | -1.3862
-1.3726 | 1.2711 | 1.2712 | 0.52587 | -0.00112 | -1.1541
-1.3576 | -1.275 | -1.2753 | 1.488 | -0.00155 | -0.83697
-1.3426 | 1.2804 | 1.2805 | 0.51204 | -0.00133 | -1.483
-1.3276 | -1.2805 | -1.2807 | 0.91807 | -0.00119 | -0.86693
-1.3126 | 1.2832 | 1.2833 | 1.0013 | -0.00159 | -1.3837 | After correction
-1.2976 | -1.28 | -1.2801 | 0.57478 | -0.00111 | -1.0902
-1.2826 | 1.2785 | 1.2785 | 0.17693 | -0.00082 | -1.0531
-1.2676 | -1.277 | -1.2771 | -0.0026452 | -0.0008 | -1.2026
-1.2526 | 1.2735 | 1.2734 | -0.47298 | -0.00078 | -1.643
-1.2376 | -1.2738 | -1.2738 | 0.17869 | -0.00082 | -1.0513
-1.2226 | 1.27 | 1.27 | -0.39471 | -0.00072 | -1.4747
-1.2076 | -1.2798 | -1.2798 | 0.3171 | -0.00088 | -1.0029
-1.1926 | 1.2765 | 1.2765 | 0.17768 | -0.00083 | -1.0673
-1.1776 | -1.283 | -1.2831 | 0.47922 | -0.001 | -1.0208
-1.1626 | 1.2772 | 1.2772 | 0.16175 | -0.00108 | -1.4583
-1.1476 | -1.2785 | -1.2787 | 0.84174 | -0.0011 | -0.80826
-1.1326 | 1.2699 | 1.27 | 0.49513 | -0.00157 | -1.8599
-1.1176 | -1.277 | -1.2772 | 1.1485 | -0.00149 | -1.0865
-1.1026 | 1.2807 | 1.2809 | 1.1912 | -0.00133 | -0.80377
-1.0876 | -1.2783 | -1.2786 | 1.6164 | -0.00156 | -0.72363
-1.0725 | 1.2774 | 1.2777 | 1.469 | -0.00177 | -1.186
-1.0576 | -1.2812 | -1.2815 | 1.815 | -0.00179 | -0.86995
-1.0426 | 1.2789 | 1.2791 | 1.1855 | -0.00178 | -1.4845
-1.0276 | -1.2768 | -1.277 | 1.1958 | -0.00212 | -1.9842
-1.0126 | 1.2765 | 1.2767 | 1.392 | -0.00199 | -1.593
-0.99761 | -1.277 | -1.2773 | 2.1587 | -0.0021 | -0.99129
-0.98259 | 1.277 | 1.2772 | 1.7281 | -0.00203 | -1.3169 |  |  | Gap change (Dates reversed!)
-0.9676 | -1.2748 | -1.2751 | 2.0609 | -0.00208 | -1.0591
-0.9526 | 1.2833 | 1.2836 | 2.2713 | -0.00225 | -1.1037
-0.93757 | -1.2828 | -1.2831 | 2.4517 | -0.00237 | -1.1033
-0.92256 | 1.2779 | 1.2782 | 1.9849 | -0.00226 | -1.4051
-0.90755 | -1.2797 | -1.28 | 1.7316 | -0.00229 | -1.7034
-0.89255 | 1.2735 | 1.2737 | 1.8357 | -0.0023 | -1.6143
-0.87757 | -1.2746 | -1.2749 | 1.9986 | -0.00215 | -1.2264
-0.86257 | 1.2781 | 1.2784 | 1.961 | -0.00227 | -1.444
-0.84758 | -1.2746 | -1.275 | 2.4693 | -0.00195 | -0.45567
-0.83254 | 1.2765 | 1.2768 | 1.8698 | -0.00198 | -1.1002
-0.81749 | -1.279 | -1.2793 | 1.8734 | -0.00166 | -0.61656
-0.80252 | 1.2803 | 1.2806 | 1.8946 | -0.0017 | -0.65535
-0.78752 | -1.278 | -1.2782 | 1.8674 | -0.00154 | -0.44263
-0.77247 | 1.2705 | 1.2707 | 1.4393 | -0.00161 | -0.9757
-0.75751 | -1.2783 | -1.2786 | 1.898 | -0.00149 | -0.33699
-0.74253 | 1.2743 | 1.2744 | 1.1046 | -0.00117 | -0.65044
-0.72751 | -1.2816 | -1.2817 | 1.0965 | -0.00132 | -0.88345
-0.71252 | 1.2708 | 1.271 | 1.313 | -0.0011 | -0.33696
-0.69755 | -1.2818 | -1.282 | 1.3537 | -0.00115 | -0.37127
-0.68253 | 1.2768 | 1.2769 | 0.69448 | -0.00081 | -0.52052
-0.66752 | -1.2765 | -1.2766 | 0.53801 | -0.00087 | -0.76699 |  | Comment: Correction coefficients used in D column are:
-0.65249 | 1.2728 | 1.2729 | 0.9255 | -0.00095 | -0.4995 |  | For field in C column: 1.0003 - for Voltmeter drift
-0.63751 | -1.2748 | -1.275 | 0.87642 | -0.00108 | -0.74358 |  | 1.0002 - for probe x-position change between the measurements(measured at different X)
-0.62254 | 1.2747 | 1.2748 | 0.56276 | -0.00098 | -0.90724 |  | 0.0000731 = 0.00043*∆T - correction for temperature difference.
-0.60755 | -1.2823 | -1.2825 | 1.1581 | -0.00101 | -0.3569
-0.59256 | 1.2797 | 1.2798 | 0.41872 | -0.00101 | -1.0963 |  | Correction coefficient for field in B column is for Hall probe gain drift.
-0.57753 | -1.2795 | -1.2797 | 0.6142 | -0.00107 | -0.9908
-0.56251 | 1.2787 | 1.2788 | 0.21593 | -0.00088 | -1.1041
-0.5475 | -1.2763 | -1.2763 | 0.41282 | -0.00102 | -1.1172
-0.5325 | 1.2784 | 1.2784 | -0.018604 | -0.00097 | -1.4736
-0.51749 | -1.2779 | -1.2782 | 1.4683 | -0.00145 | -0.70671
-0.50253 | 1.2806 | 1.2809 | 1.8082 | -0.00182 | -0.92185
-0.48754 | -1.2769 | -1.2772 | 2.3313 | -0.00155 | 0.0063004
-0.47259 | 1.2757 | 1.2758 | 0.65616 | -0.00102 | -0.87384
-0.45763 | -1.2755 | -1.2755 | 0.029078 | -0.00054 | -0.78092
-0.4426 | 1.2782 | 1.2783 | 0.012722 | -0.00055 | -0.81228
-0.42758 | -1.2761 | -1.2762 | 0.56967 | -0.00055 | -0.25533
-0.4126 | 1.2771 | 1.2772 | 0.19308 | -0.00045 | -0.48192
-0.3976 | -1.2771 | -1.2771 | -0.13578 | -0.00049 | -0.87078
-0.38259 | 1.2768 | 1.2769 | 0.11489 | -0.00052 | -0.66511
-0.36759 | -1.2537 | -1.2538 | 0.62504 | -0.00061 | -0.28996
-0.35257 | 1.2749 | 1.2749 | -0.37082 | -0.00033 | -0.86582
-0.33757 | -1.2783 | -1.2783 | -0.30022 | -5e-05 | -0.37522
-0.3226 | 1.2778 | 1.2777 | -0.80892 | 7e-05 | -0.70392
-0.3076 | -1.2711 | -1.2712 | 0.24263 | -1e-05 | 0.22763
-0.29257 | 1.2741 | 1.2739 | -1.9485 | -0.00011 | -2.1135
-0.27759 | -1.2802 | -1.28 | -1.0892 | -0.00013 | -1.2842
-0.26258 | 1.2788 | 1.2788 | -0.97272 | 0.0001 | -0.82272
-0.24756 | -1.279 | -1.2789 | -1.0821 | 0.00014 | -0.87209
-0.23258 | 1.2783 | 1.2781 | -1.4268 | 0.00043 | -0.78179
-0.21762 | -1.2764 | -1.2763 | -0.76248 | 0.00066 | 0.22752
-0.20261 | 1.279 | 1.279 | -0.58951 | 0.00029 | -0.15451
-0.18761 | -1.2747 | -1.2747 | -0.080551 | 0.00014 | 0.12945
-0.17258 | 1.2806 | 1.2806 | -0.82342 | 9e-05 | -0.68842
-0.15758 | -1.2736 | -1.2736 | -0.32377 | 0.00011 | -0.15877
-0.14259 | 1.2754 | 1.2753 | -0.97456 | 0.0003 | -0.52456
-0.12757 | -1.2788 | -1.2788 | -0.62865 | 0.0003 | -0.17865
-0.1126 | 1.2726 | 1.2725 | -0.99175 | 5e-05 | -0.91675
-0.097566 | -1.2762 | -1.2762 | -0.83305 | 0.00037 | -0.27805
-0.082549 | 1.2794 | 1.2793 | -0.94897 | 0.0002 | -0.64897
-0.0676 | -1.277 | -1.277 | -0.80923 | 0.00013 | -0.61423
-0.052576 | 1.2776 | 1.2775 | -1.1064 | 0.00011 | -0.94142
-0.037578 | -1.2794 | -1.2794 | -0.034453 | 0.00027 | 0.37055
-0.022564 | 1.2744 | 1.2743 | -0.77891 | 0.0003 | -0.32891
-0.0075872 | -1.2746 | -1.2745 | -1.226 | 0.00019 | -0.94103
0.007406 | 1.2751 | 1.275 | -1.406 | 0.00021 | -1.091
0.022414 | -1.2757 | -1.2756 | -0.90384 | 0.00037 | -0.34884
0.037407 | 1.2761 | 1.276 | -0.99766 | 0.00025 | -0.62266
0.052379 | -1.2809 | -1.2809 | -0.69057 | 0.0002 | -0.39057
0.067409 | 1.2761 | 1.276 | -1.4051 | -4e-05 | -1.4651
0.082412 | -1.2781 | -1.2779 | -1.4974 | 0.00012 | -1.3174
0.097394 | 1.2745 | 1.2743 | -1.6498 | 1e-05 | -1.6348
0.11245 | -1.2726 | -1.2725 | -1.0782 | 1e-05 | -1.0632
0.12745 | 1.2755 | 1.2752 | -2.3074 | -8e-05 | -2.4274
0.14244 | -1.2761 | -1.276 | -0.84096 | 0.00012 | -0.66096
0.15747 | 1.2778 | 1.2777 | -0.74632 | 0.00018 | -0.47632
0.17247 | -1.2781 | -1.2782 | -0.0029004 | 9e-05 | 0.1321
0.18746 | 1.2779 | 1.2778 | -0.94192 | 0.00016 | -0.70192
0.20251 | -1.2787 | -1.2787 | -1.0197 | -8e-05 | -1.1397
0.21749 | 1.2736 | 1.2732 | -3.5666 | 0.00038 | -2.9966
0.23246 | -1.2742 | -1.2741 | -1.1871 | 0.00034 | -0.6771
0.24746 | 1.2718 | 1.2717 | -1.3617 | 0.00032 | -0.88173
0.26247 | -1.2783 | -1.2781 | -1.2547 | 0.00033 | -0.75966
0.27746 | 1.2805 | 1.2805 | -0.45641 | -7e-05 | -0.56141
0.2925 | -1.2808 | -1.2808 | -0.78429 | 0.00017 | -0.52929
0.30749 | 1.2831 | 1.283 | -1.103 | 0 | -1.103
0.3225 | -1.2799 | -1.2797 | -1.191 | 0.00021 | -0.87597
0.33747 | 1.2768 | 1.2767 | -1.4359 | 0.00015 | -1.2109
0.35247 | -1.2726 | -1.2725 | -1.4789 | 0.00025 | -1.1039
0.36744 | 1.2738 | 1.2736 | -1.8547 | 0.00056 | -1.0147
0.38242 | -1.2793 | -1.2793 | -0.57381 | 0.00031 | -0.10881
0.39744 | 1.2765 | 1.2764 | -1.2011 | 0.00027 | -0.79615
0.41244 | -1.2797 | -1.2796 | -1.2223 | 0.00012 | -1.0423
0.42747 | 1.2753 | 1.2752 | -1.0451 | 4e-05 | -0.98514
0.44249 | -1.2767 | -1.2766 | -0.92687 | -0.00024 | -1.2869
0.45752 | 1.275 | 1.2751 | -0.11983 | -0.0005 | -0.86983
0.47251 | -1.2774 | -1.2773 | -0.35502 | -0.00094 | -1.765
0.4875 | 1.273 | 1.2733 | 1.6479 | -0.0017 | -0.90207
0.5025 | -1.2716 | -1.2719 | 1.9804 | -0.00248 | -1.7396
0.51761 | 1.2762 | 1.2763 | 0.59308 | -0.00059 | -0.29192
0.53257 | -1.2612 | -1.2614 | 1.1508 | -5e-05 | 1.0758
0.54754 | 1.279 | 1.2789 | -1.0743 | -7e-05 | -1.1793
0.56252 | -1.2742 | -1.2741 | -0.87315 | -0.00017 | -1.1282
0.57755 | 1.2826 | 1.2825 | -0.56532 | -0.00018 | -0.83532
0.59258 | -1.2799 | -1.2798 | -0.80809 | -0.00022 | -1.1381
0.60761 | 1.2798 | 1.2797 | -0.62841 | -0.00051 | -1.3934
0.62259 | -1.2781 | -1.2781 | -0.48017 | -0.00036 | -1.0202
0.63759 | 1.2739 | 1.2739 | -0.36302 | -0.00158 | -2.733
0.65258 | -1.2721 | -1.272 | -0.8112 | -0.00112 | -2.4912
0.66759 | 1.2776 | 1.2776 | -0.25326 | -0.00094 | -1.6633
0.68257 | -1.2793 | -1.2794 | 0.059352 | -0.00085 | -1.2156
0.69753 | 1.2804 | 1.2804 | -0.38613 | -0.00091 | -1.7511
0.71254 | -1.2786 | -1.2788 | 0.81036 | -0.00096 | -0.62964
0.72759 | 1.2796 | 1.2796 | -0.41744 | -0.0008 | -1.6174
0.74256 | -1.275 | -1.2751 | -0.057082 | -0.0009 | -1.4071
0.75757 | 1.271 | 1.2709 | -0.7487 | -0.00094 | -2.1587
0.77261 | -1.2748 | -1.2748 | -0.38651 | -0.00098 | -1.8565
0.7876 | 1.2749 | 1.2749 | -0.1355 | -0.00064 | -1.0955
0.80258 | -1.2767 | -1.2768 | 0.59273 | -0.00061 | -0.32227
0.81756 | 1.2794 | 1.2795 | 0.35635 | -0.00094 | -1.0536
0.8326 | -1.2753 | -1.2754 | 0.65646 | -0.00114 | -1.0535
0.84763 | 1.2747 | 1.2748 | 0.53136 | -0.00095 | -0.89364
0.86264 | -1.2751 | -1.2752 | 0.35858 | -0.00123 | -1.4864
0.87761 | 1.2777 | 1.2778 | 0.20851 | -0.0012 | -1.5915
0.8926 | -1.2756 | -1.2756 | 0.29562 | -0.00159 | -2.0894
0.90764 | 1.2766 | 1.2767 | 0.48314 | -0.00177 | -2.1719
0.92261 | -1.2799 | -1.2802 | 2.1766 | -0.00191 | -0.68844
0.93762 | 1.2801 | 1.2805 | 2.8559 | -0.00232 | -0.62407
0.95263 | -1.2737 | -1.2741 | 2.9659 | -0.00229 | -0.46911
0.96763 | 1.2811 | 1.2813 | 1.6123 | -0.00264 | -2.3477
0.98265 | -1.2753 | -1.2757 | 2.7657 | -0.00271 | -1.2993
0.99765 | 1.2739 | 1.2744 | 3.193 | -0.00292 | -1.187
1.0126 | -1.2729 | -1.2733 | 3.3923 | -0.0031 | -1.2577
1.0276 | 1.2752 | 1.2756 | 3.1189 | -0.00344 | -2.0411
1.0427 | -1.2783 | -1.2787 | 3.4002 | -0.00345 | -1.7748
1.0576 | 1.2797 | 1.2802 | 3.3414 | -0.00375 | -2.2836
1.0726 | -1.2808 | -1.2813 | 4.1347 | -0.00374 | -1.4753
1.0876 | 1.2811 | 1.2816 | 3.837 | -0.00385 | -1.938
1.1026 | -1.2777 | -1.2782 | 3.5583 | -0.00362 | -1.8717
1.1176 | 1.2753 | 1.2757 | 2.9853 | -0.00365 | -2.4897
1.1326 | -1.2732 | -1.2736 | 3.093 | -0.00345 | -2.082
1.1476 | 1.2767 | 1.2772 | 2.8955 | -0.00388 | -2.9245
1.1626 | -1.2804 | -1.281 | 4.3468 | -0.00374 | -1.2632
1.1776 | 1.2791 | 1.2796 | 3.0146 | -0.00396 | -2.9254
1.1926 | -1.2795 | -1.2799 | 3.1544 | -0.0039 | -2.6956
1.2076 | 1.2803 | 1.2807 | 3.3944 | -0.00392 | -2.4856
1.2226 | -1.2781 | -1.2786 | 3.5807 | -0.00368 | -1.9393
1.2376 | 1.2724 | 1.2728 | 3.1816 | -0.00361 | -2.2334
1.2526 | -1.2737 | -1.274 | 2.1572 | -0.00339 | -2.9278
1.2676 | 1.279 | 1.2793 | 1.9046 | -0.00326 | -2.9854
1.2826 | -1.2781 | -1.2784 | 2.2663 | -0.00308 | -2.3537
1.2976 | 1.2814 | 1.2817 | 2.0956 | -0.00306 | -2.4944
1.3126 | -1.2794 | -1.2797 | 1.8883 | -0.00293 | -2.5067
1.3276 | 1.2785 | 1.2787 | 1.4911 | -0.00268 | -2.5289
1.3427 | -1.2809 | -1.2812 | 1.9014 | -0.00241 | -1.7136
1.3577 | 1.2718 | 1.272 | 1.3825 | -0.00262 | -2.5475
1.3726 | -1.2715 | -1.2716 | 0.59637 | -0.00255 | -3.2286
1.3876 | 1.2772 | 1.2774 | 0.7333 | -0.00222 | -2.5967
1.4026 | -1.2781 | -1.2782 | 0.54484 | -0.00207 | -2.5602
1.4176 | 1.2793 | 1.2794 | 0.41893 | -0.00202 | -2.6111
1.4326 | -1.2788 | -1.2789 | 0.44269 | -0.0021 | -2.7073
1.4476 | 1.2827 | 1.2827 | -0.36259 | -0.00201 | -3.3776
1.4626 | -1.2729 | -1.2731 | 1.2632 | -0.00219 | -2.0218
1.4776 | 1.2711 | 1.2714 | 1.9183 | -0.00263 | -2.0267
1.4926 | -1.274 | -1.2746 | 4.4251 | -0.00346 | -0.76487
1.5077 | 1.2755 | 1.276 | 3.1886 | -0.00457 | -3.6664
1.5227 | -1.2761 | -1.2767 | 3.9314 | -0.00413 | -2.2636
1.5377 | 1.2753 | 1.2757 | 2.8287 | -0.00383 | -2.9163
1.5527 | -1.2725 | -1.2729 | 2.6703 | -0.00341 | -2.4447
1.5676 | 1.2741 | 1.2744 | 2.337 | -0.00365 | -3.138
1.5827 | -1.2782 | -1.2785 | 2.6494 | -0.00372 | -2.9306
1.5977 | 1.2787 | 1.2789 | 1.5455 | -0.00381 | -4.1695
1.6127 | -1.2501 | -1.2504 | 1.7716 | -0.00327 | -3.1334
1.6277 | 1.2236 | 1.2239 | 2.1842 | -0.00279 | -2.0008
-0.00349
-0.00352
-0.00387
-0.00434