## Sheet1
01.17.2008 |  | S/N 13
Optical Measurements |  |  | PM measurement |  |  | Probe Position
x | y |  | x | y |  | x | y
8.695 | 1.199 |  | 0.078165 | 0.000192 |  | 0.0305 | 0.00031
PM calibration
| coil offset |  |  | x | y
| 0.002438 |  |  | 0.091511 | 0.091469
Calculation Result
| x | y
| 0.084115 | -0.030337