## Sheet1
12.03.2015 |  | S/N 13 | Dataset 0050
Optical Measurements |  |  | PM measurement |  |  | Probe Position
x | y |  | x | y |  | x | y
8.645 | 1.8648 |  | 0.13928 | 0.000162 |  | 0.096 | 0.000136
PM 10 calibration
| coil offset |  |  | x | y
| 0.002438 |  |  | 0.093894 | 0.093985
Calculation Result
| x | y
| 0.084848 | -0.047392