## Sheet1
Date | K | T | K(t_corr) | D_X_Nom | X(TB5) | X(TB8) | X(ave) | X_Nom_K | Delta_X | K(x_corr) | DK/K | STD
|  | (°C) |  | (µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (µm)
2007-05-07 | 3.4986 | 20.03 | 3.4987 | -18.4298 | 248.219 | 248.24 | 248.2295 | 248.2479 | -326.1813 | 3.4976 | -0.00028902 | 9.774e-05 |  | 3.4976 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -28.9101
2007-06-07 | 3.4986 | 20.08 | 3.4987 | -26.5649 | 248.166 | 248.167 | 248.1665 | 248.1931 | -381.0461 | 3.4974 | -0.00033763 |  |  | 3.4974 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -33.7745
2007-07-07 | 3.4986 | 19.96 | 3.4986 | 18.444 | 248.366 | 248.379 | 248.3725 | 248.3541 | -220.055 | 3.4979 | -0.00019498 | 248.5741 |  | 3.4979 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -19.5021
2007-09-07 | 3.4986 | 19.95 | 3.4986 | 21.3615 | 248.415 | 248.419 | 248.417 | 248.3956 | -178.4725 | 3.4981 | -0.00015814 |  |  | 3.4981 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -15.8163
2007-11-07 | 3.4987 | 19.9 | 3.4985 | 39.4974 | 248.428 | 248.475 | 248.4515 | 248.412 | -162.1085 | 3.4981 | -0.00014364 |  |  | 3.4981 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -14.3659
2007-12-07 | 3.4986 | 19.93 | 3.4985 | 28.4868 | 248.416 | 248.464 | 248.44 | 248.4115 | -162.5979 | 3.4981 | -0.00014407 |  |  | 3.4981 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -14.4093
2008-01-08 | 3.4987 | 19.92 | 3.4985 | 28.5012 | 248.449 | 248.528 | 248.4885 | 248.46 | -114.1123 | 3.4983 | -0.00010111 |  |  | 3.4983 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -10.1121
2008-02-08 | 3.4987 | 19.93 | 3.4985 | 24.2934 | 248.516 | 248.558 | 248.537 | 248.5127 | -61.4044 | 3.4984 | -5.4408e-05 |  |  | 3.4984 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -5.4411
2008-04-08 | 3.4986 | 20.05 | 3.4987 | -30.0712 | 248.405 | 248.44 | 248.4225 | 248.4526 | -121.5398 | 3.4982 | -0.00010769 |  |  | 3.4982 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -10.7704
2008-05-08 | 3.4987 | 19.97 | 3.4986 | -2.8603 | 248.522 | 248.57 | 248.546 | 248.5489 | -25.2507 | 3.4985 | -2.2374e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -2.2374
2008-07-08 | 3.4987 | 20.02 | 3.4987 | -26.8028 | 248.586 | 248.631 | 248.6085 | 248.6353 | 61.1917 | 3.4988 | 5.422e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 5.4217
2008-08-08 | 3.4986 | 19.95 | 3.4985 | 25.8775 | 248.556 | 248.48 | 248.518 | 248.4921 | -81.9886 | 3.4984 | -7.2647e-05 |  |  | 3.4984 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -7.2652
2008-09-08 | 3.4986 | 19.95 | 3.4986 | 22.9743 | 248.548 | 248.553 | 248.5505 | 248.5275 | -46.5854 | 3.4985 | -4.1278e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -4.1279
2008-10-08 | 3.4986 | 19.91 | 3.4985 | 43.6764 | 248.608 | 248.63 | 248.619 | 248.5753 | 1.2126 | 3.4986 | 1.0744e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 0.10744
2008-10-08 | 3.4986 | 20.04 | 3.4987 | -25.2183 | 248.558 | 248.591 | 248.5745 | 248.5997 | 25.6072 | 3.4987 | 2.269e-05 |  |  | 3.4987 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 2.2689
2008-11-08 | 3.4986 | 19.98 | 3.4986 | 2.2866 | 248.61 | 248.645 | 248.6275 | 248.6252 | 51.1024 | 3.4988 | 4.528e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 4.5278
2009-01-09 | 3.4986 | 19.94 | 3.4985 | 29.1176 | 248.554 | 248.584 | 248.569 | 248.5399 | -34.2286 | 3.4985 | -3.0329e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -3.033
2009-02-09 | 3.4986 | 19.98 | 3.4986 | 7.4478 | 248.53 | 248.572 | 248.551 | 248.5436 | -30.5589 | 3.4985 | -2.7077e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -2.7078
2009-03-09 | 3.4986 | 20 | 3.4986 | 0 | 248.543 | 248.586 | 248.5645 | 248.5645 | -9.6111 | 3.4986 | -8.516e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -0.85161
2009-04-09 | 3.4986 | 19.96 | 3.4986 | 11.3473 | 248.534 | 248.59 | 248.562 | 248.5507 | -23.4584 | 3.4986 | -2.0786e-05 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -2.0786
2009-05-09 | 3.4987 | 19.97 | 3.4986 | 3.9138 | 248.519 | 248.569 | 248.544 | 248.5401 | -34.0248 | 3.4985 | -3.0148e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -3.0149
2009-07-09 | 3.4986 | 20.01 | 3.4986 | -2.9174 | 248.538 | 248.575 | 248.5565 | 248.5594 | -14.6936 | 3.4986 | -1.3019e-05 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -1.302
2009-09-09 | 3.4986 | 19.95 | 3.4985 | 26.5227 | 248.599 | 248.646 | 248.6225 | 248.596 | 21.8663 | 3.4987 | 1.9375e-05 |  |  | 3.4987 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 1.9375
2009-10-09 | 3.4986 | 19.97 | 3.4986 | 18.7523 | 248.496 | 248.548 | 248.522 | 248.5032 | -70.8633 | 3.4984 | -6.2789e-05 |  |  | 3.4984 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -6.2793
2009-11-09 | 3.4986 | 19.96 | 3.4986 | 18.7666 | 248.564 | 248.617 | 248.5905 | 248.5717 | -2.3776 | 3.4986 | -2.1067e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -0.21067
2009-12-09 | 3.4986 | 20.04 | 3.4987 | -25.8634 | 248.479 | 248.52 | 248.4995 | 248.5254 | -48.7476 | 3.4985 | -4.3193e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -4.3195
2010-02-10 | 3.4986 | 20.01 | 3.4987 | -12.2723 | 248.575 | 248.603 | 248.589 | 248.6013 | 27.1613 | 3.4987 | 2.4067e-05 |  |  | 3.4987 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 2.4066
2010-04-10 | 3.4986 | 20.04 | 3.4986 | -5.5405 | 248.608 | 248.636 | 248.622 | 248.6275 | 53.4295 | 3.4988 | 4.7342e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 4.734
2010-05-10 | 3.4986 | 20 | 3.4986 | 0.32258 | 248.586 | 248.638 | 248.612 | 248.6117 | 37.5664 | 3.4987 | 3.3286e-05 |  |  | 3.4987 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 3.3285
2010-06-10 | 3.4987 | 19.98 | 3.4986 | 0.99625 | 248.699 | 248.739 | 248.719 | 248.718 | 143.8927 | 3.4991 | 0.0001275 |  |  | 3.4991 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 12.7482
2010-06-10 | 3.4986 | 19.96 | 3.4985 | 28.1212 | 248.584 | 248.609 | 248.5965 | 248.5684 | -5.7323 | 3.4986 | -5.0792e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -0.50792
2010-09-10 | 3.4986 | 20.04 | 3.4987 | -20.7021 | 248.536 | 248.581 | 248.5585 | 248.5792 | 5.091 | 3.4986 | 4.5109e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 0.45109
2011-01-11 | 3.4986 | 19.98 | 3.4986 | 1.964 | 248.458 | 248.501 | 248.4795 | 248.4775 | -96.575 | 3.4983 | -8.5572e-05 |  |  | 3.4983 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -8.5579
2011-03-11 | 3.4986 | 19.96 | 3.4986 | 20.3794 | 248.165 | 248.211 | 248.188 | 248.1676 | -406.4905 | 3.4974 | 0.00010288 | *V-drift corrected |  | 3.4989 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 8.2848 | 3.4971
2011-04-11 | 3.4986 | 19.94 | 3.4985 | 29.4401 | 248.03 | 248.082 | 248.056 | 248.0266 | -547.5512 | 3.4969 | -2.2165e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -4.2135 | 3.4971
2011-05-11 | 3.4986 | 19.99 | 3.4986 | 11.6271 | 248.069 | 248.117 | 248.093 | 248.0814 | -492.7381 | 3.4971 | 2.6425e-05 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 0.64344 | 3.4971
2011-07-11 | 3.4987 | 19.98 | 3.4986 | -1.9069 | 248.026 | 248.093 | 248.0595 | 248.0614 | -512.7041 | 3.497 | 8.7255e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -1.1257 | 3.4971
2011-10-11 | 3.4986 | 19.99 | 3.4986 | 0.98198 | 248.115 | 248.163 | 248.139 | 248.138 | -436.093 | 3.4973 | 7.6639e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 5.6622 | 3.4971
2012-01-12 | 3.4986 | 19.91 | 3.4985 | 51.7406 | 248.134 | 248.203 | 248.1685 | 248.1168 | -457.3516 | 3.4972 | 5.7794e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 3.7788 | 3.4971
2012-08-12 | 3.4986 | 20.04 | 3.4987 | -21.3472 | 247.991 | 248.059 | 248.025 | 248.0463 | -527.7638 | 3.497 | -4.6245e-06 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -2.4601 | 3.4971
2013-01-13 | 3.4986 | 19.95 | 3.4986 | 22.9743 | 248.023 | 248.083 | 248.053 | 248.03 | -544.0854 | 3.4969 | -1.9093e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -3.9064 | 3.4971
2013-03-13 | 3.4986 | 19.91 | 3.4985 | 40.4507 | 248.155 | 248.217 | 248.186 | 248.1455 | -428.5617 | 3.4973 | 8.3316e-05 |  |  | 3.4988 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 6.3295 | 3.4971
2013-05-13 | 3.4977 | 19.94 | 3.4976 | 321.6907 | 248.355 | 248.403 | 248.379 | 248.0573 | -516.8017 | 3.497 | 5.0931e-06 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -1.4888 | 3.4971
2013-08-13 | 3.4976 | 19.96 | 3.4976 | 340.3739 | 248.349 | 248.421 | 248.385 | 248.0446 | -529.485 | 3.497 | -6.1503e-06 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -2.6126 | 3.4971
2013-10-13 | 3.4978 | 19.93 | 3.4977 | 295.5755 | 248.354 | 248.418 | 248.386 | 248.0904 | -483.6866 | 3.4971 | 3.4449e-05 |  |  | 3.4987 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 1.4455 | 3.4971
2014-01-14 | 3.4981 | 19.87 | 3.4979 | 220.4986 | 248.352 | 248.389 | 248.3705 | 248.15 | -424.1097 | 3.4973 | 8.7262e-05 |  |  | 3.4989 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 6.7239 | 3.4971
2014-03-14 | 3.4982 | 19.94 | 3.4981 | 152.9853 | 248.358 | 248.375 | 248.3665 | 248.2135 | -360.5964 | 3.4975 | 0.00014356 |  |  | 3.4991 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 12.3505 | 3.4971
2014-10-14 | 3.4986 | 19.96 | 3.4986 | 19.0891 | 248.065 | 248.102 | 248.0835 | 248.0644 | -509.7002 | 3.497 | 1.1388e-05 |  |  | 3.4986 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -0.85951 | 3.4971
2015-04-15 | 3.4985 | 20.06 | 3.4986 | 0.23802 | 247.898 | 247.939 | 247.9185 | 247.9183 | -655.8491 | 3.4966 | -0.00011817 |  |  | 3.4981 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -13.8111 | 3.4971
2015-05-15 | 3.4987 | 20.09 | 3.4989 | -77.5486 | 247.815 | 247.852 | 247.8335 | 247.911 | -663.0624 | 3.4966 | -0.00012456 |  |  | 3.4981 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -14.4504 | 3.4971
2015-07-15 | 3.4984 | 20.12 | 3.4986 | 9.8329 | 247.937 | 247.973 | 247.955 | 247.9452 | -628.9439 | 3.4967 | -9.4318e-05 |  |  | 3.4982 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -11.4265 | 3.4971
2015-12-15 | 3.4986 | 19.97 | 3.4985 | 27.4618 | 248.152 | 248.201 | 248.1765 | 248.149 | -425.0729 | 3.4973 | 8.6408e-05 |  |  | 3.4989 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | 6.6386 | 3.4971 | Measured with Sentron 463
2016-01-16 | 3.4986 | 19.94 | 3.4986 | 21.6984 | 247.869 | 247.936 | 247.9025 | 247.8808 | -693.3095 | 3.4965 | -0.00015138 |  |  | 3.498 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -17.1314 | 3.4971
2016-01-16 | 3.4987 | 19.94 | 3.4986 | 19.1178 | 247.858 | 247.935 | 247.8965 | 247.8774 | -696.7289 | 3.4965 | -0.00015441 |  |  | 3.498 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -17.4345 | 3.4971 | Measured with Sentron 463
2016-01-16 | 3.4977 | 19.94 | 3.4976 | 315.2392 | 248.309 | 248.359 | 248.334 | 248.0188 | -555.3503 | 3.4969 | -2.9079e-05 |  |  | 3.4985 | 3.4986 | 3.4981 | 3.4991 | -4.9046 | 3.4971
[10 empty] | 3.497 |  |  | STD. | 6.8031e-05
[10 empty] | 0.00015668 |  |  | Mean | 3.4986
3.4971
|  | Reference magnet measurements |  |  |  |  | K nom | 3.4986
Date | Bprobe(T) | Bnmr(T) | Delta(G)
K temperature dependence = 0.43*10-3
2007-05-22 | -0.36913 | -0.36897 | -1.65
2007-06-06 | -0.36913 | -0.36897 | -1.65 | Probe re-calibrated 06/07
2007-07-23 | -0.36913 | -0.36896 | -1.67 | Probe re-calibrated 07/07
2007-09-27 | -0.36914 | -0.36896 | -1.71
Oct-07 |  |  |  | corrected for temperature
2007-11-07 | -0.36909 | -0.36896 | -1.29
2007-12-07 | -0.3691 | -0.36896 | -1.35
2008-01-07 | -0.36911 | -0.36896 | -1.42
2008-02-08 | -0.36912 | -0.36896 | -1.47
2008-04-08 | -0.36908 | -0.36896 | -1.15 | Probe re-calibrated 03/08
2008-07-08 | -0.36913 | -0.36896 | -1.69
2008-08-08 | -0.36913 | -0.36897 | -1.56 | Probe re-calibrated 08/08
2008-10-08 | -0.36914 | -0.36896 | -1.78 | Probe re-calibrated 10/08
2008-12-08
R.M.S. = 5.0  10-5
Knew=3.497114

## Sheet2
Second reference S/N 31
2008-06-05 | 3.4862 | 19.98 | 3.4862 | 8.3427 | 248.342 | 248.427 | 248.3845 | 248.3762 | 20.0473 | 3.4863 | 1.7763e-05 | 248.3561
2008-09-17 | 3.4862 | 19.95 | 3.4861 | 28.4373 | 248.324 | 248.405 | 248.3645 | 248.3361 | -20.0473 | 3.4862 | -1.7763e-05