## Sheet1
| Undulator #27 |  |  | Dataset 0001 |  | 2009-07-02 | Temperature test 20C
Magnet | Magnet# | Calibration |  | Measurement |  | TB-MA (TB to magnetic axis)
name |  | x | y | x | y | x | y
UPM | PM3 | 0.091314 | 0.091448 | 0.029402 | 0.000357 | 91.416 | 91.288
DPM | PM2 | 0.09134 | 0.091492 | 0.0294 | 0.000384 | 91.44 | 91.359
URM | PM4 | 0.091513 | 0.091469 | 0.076916 | 0.000432 | 139.129 | 91.384
DRM | PM1 | 0.091438 | 0.091417 | 0.076893 | 0.000433 | 139.031 | 91.333
UPM-Upstream PM
DPM-Downstream PM
URM-Upstream Reference Magnet
DRM-Downstream Reference magnet
Hall Probe
x | y
0.0293 | 0.000517
Differences in coordinates
|  | ∆X(mm) | ∆Y(mm)
UPM-DPM |  | -0.024 | -0.071
UPM-URM |  | -47.713 | -0.096
DPM-DRM |  | -47.591 | 0.026
URM-DRM |  | 0.098 | 0.051
Optical measurements |  |  |  | (UPM-DPM)
| X | Y |  | ∆X(mm) | ∆Y(mm)
UPM | -47.65 | -0.03 |  | -0.02 | 0.02
DPM | -47.63 | -0.05
Probe | -139.04 | -111.63
Keyence
Probe | 11.102
Block | -11.362
Probe | X | Y
(to URM) | -139.129 | -111.8225