## Sheet1
MMF |  |  | PM Checks
"X"
Undulator | 27
Date: | 2009-07-02
Crew: | M. Rogers
H. Imfeld
BUCK IN
Far Value | 0 | PM1 X1
Near Value | 0 | PM 4 X1
1st Far | 34
1st. Near | 30.409
2nd. Far | 28.44
2nd Near | 28.873
Far Should Read | 29.038
Near Should Read | 29.038
LOS | 29.038
Undulator
1) | 2) | 3) | 4)
33.514 | 33.521 | 33.52 | 33.522
1 | 1 | 1 | 1
34.514 | 34.521 | 34.52 | 34.522
29.038 | 29.038 | 29.038 | 29.038
-5.476 | -5.483 | -5.482 | -5.484
5) | 6) | 7) | 8)
23.736 | 23.741 | 23.742 | 23.737
1 | 1 | 1 | 1
24.736 | 24.741 | 24.742 | 24.737
29.038 | 29.038 | 29.038 | 29.038
4.302 | 4.297 | 4.296 | 4.301
| Reference | Block
A) | B) | C) | D)
35.073 | 30.537 | 28.78 | 28.78
1 | 1 | 1 | 1
36.073 | 31.537 | 29.78 | 29.78
29.038 | 29.038 | 29.038 | 29.038
-7.035 | -2.499 | -0.742 | -0.742
MMF |  |  | PM Checks
"X"
29.038 | LOS
Undulator | 27
Date: | 2009-07-02
Crew: | M. Rogers
PM4
X1) Buck In | Y1) | Y2)
| 31.638 | 31.642
| 1 | 1
| 32.638 | 32.642
| 29.038 | 29.038
0 | -3.6 | -3.604
PM3
X1) | Y1) | Y2)
29.914 | 33.508 | 33.512
1 | 1 | 1
30.914 | 34.508 | 34.512
29.038 | 29.038 | 29.038
-1.876 | -5.47 | -5.474
PM 2
X1) | Y1) | Y2)
29.913 | 33.507 | 33.508
1 | 1 | 1
30.913 | 34.507 | 34.508
29.038 | 29.038 | 29.038
-1.875 | -5.469 | -5.47
PM1
X1) Buck In | Y1) | Y2)
| 31.641 | 31.636
| 1 | 1
| 32.641 | 32.636
| 29.038 | 29.038
0 | -3.603 | -3.598
MMF |  |  | PM Checks
"Y" |  | PM4Y1 | PM1Y1
|  | 5.852 | 5.866
|  | 1 | 1
Undulator | 27 | 6.852 | 6.866
Date: | 2009-07-02
Crew: | M. Rogers
|  | HI = | 6.859
PM4 |  | PM3
Y1) | X1) | Y2) | X1
5.852 | 9.458 | 5.86 | 9.46
1 | 1 | 1 | 1
6.852 | 10.458 | 6.86 | 10.46
6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.859
0.007 | -3.599 | -0.001 | -3.601
PM2 |  | PM1
Y1) | X1) | Y1) | X1)
5.861 | 9.462 | 5.866 | 9.465
1 | 1 | 1 | 1
6.861 | 10.462 | 6.866 | 10.465
6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.859
-0.002 | -3.603 | -0.007 | -3.606
Top Of Gage Block |  | Probe Location in (X)
11.254 |  | -5.47 | LOS
6.859 |  | 0.035 | Mic To Plus Edge
-4.395 |  | -5.435
-0.039
|  | -5.474 | Probe Location
MMF |  |  | PM Checks
"Y"
Undulator
Date: | 2009-07-02
Crew: | M. Rogers
HI = | 6.859
Undulator
1) | 2) | 3) | 4)
2.377 | 2.38 | 2.382 | 2.382
1 | 1 | 1 | 1
3.377 | 3.38 | 3.382 | 3.382
6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.859
3.482 | 3.479 | 3.477 | 3.477
5) | 6) | 7) | 8)
9.457 | 9.453 | 9.457 | 9.462
1 | 1 | 1 | 1
10.457 | 10.453 | 10.457 | 10.462
6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.859
-3.598 | -3.594 | -3.598 | -3.603
Reference Block
A) | B) | C) | D)
6.092 |  | 8.237 | 11.317
1 |  | 1 | 1
7.092 |  | 9.237 | 12.317
6.859 |  | 6.859 | 6.859
-0.233 | 0 | -2.378 | -5.458
Flats
U/S |  | D/S
(+) | (-) | (+) | (-)
5.14 | 5.142 | 5.145 | 5.146
6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.859
1.719 | 1.717 | 1.714 | 1.713

## Sheet2
Undulator |  | 27
Date |  | 2009-07-02
Crew |  | M. Rogers
Undulator Values
TB | Y (in) | Y (mm) |  |  | TB | X (in) | X (mm)
1 | 3.482 | 88.4428 |  |  | 5 | 4.302 | 109.2708
2 | 3.479 | 88.3666 |  |  | 6 | 4.297 | 109.1438
3 | 3.477 | 88.3158 |  |  | 7 | 4.296 | 109.1184
4 | 3.477 | 88.3158 |  |  | 8 | 4.301 | 109.2454
PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y2 | -5.474 | -0.001 | -139.0396 | -0.0254 |  | 156.9212 | 88.4682
X1 | -1.876 | -3.601 | -47.6504 | -91.4654
Y1 | -5.47 |  | -138.938
|  | Downstream |  | (PM 2) |  | Checks
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) |  | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -5.469 | -0.002 | -138.9126 | -0.0508 |  | 156.8704 | 88.3666
X1 | -1.875 | -3.603 | -47.625 | -91.5162
Y2 | -5.47 | \ | -138.938
| Probe |  |  |  | Flats
| X (in) | X (mm) |  |  | Y(in) | Y(mm)
| -5.474 | -139.0396 |  | US + | 1.719 | 43.6626
|  |  |  | US - | 1.717 | 43.6118
|  |  |  | DS + | 1.714 | 43.5356
|  | Top of Gage Block |  | DS - | 1.713 | 43.5102
| Y (in) | Y (mm)
| -4.395 | -111.633

## Sheet3
Undulator |  | 27
Date |  | 2009-07-02
Crew |  | M. Rogers
Undulator Values
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | Probe
1 | -5.476 | 3.482 | -139.0904 | -3532.8962
2 | -5.483 | 3.479 | -139.2682 | -3537.4123 | X (in) | X (mm)
3 | -5.482 | 3.477 | -139.2428 | -3536.7671 | -5.474 | -139.0396
4 | -5.484 | 3.477 | -139.2936 | -3538.0574
5 | 4.302 | -3.598 | 109.2708 | 2775.4783
6 | 4.297 | -3.594 | 109.1438 | 2772.2525 | Top of Gage Block
7 | 4.296 | -3.598 | 109.1184 | 2771.6074
8 | 4.301 | -3.603 | 109.2454 | 2774.8332 | Y (in) | Y (mm)
[5 empty] | -4.395 | -111.633
Undulator PM Values
|  | Upstream |  | (PM 3)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | Flats
Y2 | -1.876 | -0.001 | -47.6504 | -0.0254
X1 | -1.876 | -3.601 | -47.6504 | -91.4654 |  | Y(in) | Y(mm)
Y1 | -5.47 |  | -138.938 |  | US + | 1.719 | 43.6626
[5 empty] | US - | 1.717 | 43.6118
|  | Downstream |  | (PM 2) | DS + | 1.714 | 43.5356
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm) | DS - | 1.713 | 43.5102
Y1 | -5.469 | -0.002 | -138.9126 | -0.0508
X1 | -1.875 | -3.603 | -47.625 | -91.5162
Y2 | -5.47 |  | -138.938
Ref. PM Values
|  | Upstream |  | (PM 4)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.6 | 0.007 | -91.44 | 0.1778
X1 | 0 | -3.599 | 0 | -91.4146
Y2 | -3.604 |  | -91.5416
|  | Downstream |  | (PM 1)
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
Y1 | -3.603 | -0.007 | -91.5162 | -0.1778
X1 | 0 | -3.606 | 0 | -91.5924
Y2 | -3.598 |  | -91.3892
Ref. Block
TB | X (in) | Y (in) | X (mm) | Y (mm)
A | -7.035 | -0.233 | -178.689 | -5.9182
B | -2.499 |  | -63.4746
C | -0.742 | -2.378 | -18.8468 | -60.4012
D | -0.742 | -5.458 | -18.8468 | -138.6332