## Sheet1
T | X | K | DK | STD |  |  | STD
20.03 | 248.325 | 3.4876 | 7.518e-05 | 0.00017339 | 3.4876 | -6.2814e-05 | 0.00010862
18.9 | 248.956 | 3.4896 | -6.26e-05 |  | 3.4897 | -5.425e-05
19.45 | 248.683 | 3.4885 | 9.67e-05 |  | 3.4886 | -5.3363e-05
20.43 | 248.156 | 3.487 | -6.842e-05 |  | 3.4871 | -6.0134e-05
20.48 | 248.006 | 3.4872 | -0.00033812 |  | 3.487 | 0.00018509