## Sheet1
T | X | K | DK | STD
20.03 | 248.325 | 3.4876 | 5.682e-05 | 3.8493e-05
18.9 | 248.956 | 3.4893 | 2.16e-05
19.45 | 248.683 | 3.4885 | -3.07e-05
20.43 | 248.156 | 3.487 | -1.158e-05
20.48 | 248 | 3.4867 | 2.832e-05 | 2.8707e-05
20.96 | 247.728 | 3.486 | -1.236e-05
19.06 | 248.842 | 3.489 | -4.96e-06
19.95 | 248.32 | 3.4876 | 2.63e-05
1. DK/K/(1°C)= 4.3*10-4
2. DK/K/(1°C) = 4.5*10-4
Average DK/K/(1°C) = 4.4*10-4