## Sheet1
09.16.2009 |  | S/N 13 | Dataset 0023
Optical Measurements |  |  | PM measurement |  |  | Probe Position
x | y |  | x | y |  | x | y
8.73 | 1.235 |  | 0.074324 | 0.000242 |  | 0.02637 | 0.000356
PM calibration
| coil offset |  |  | x | y
| 0.002438 |  |  | 0.091511 | 0.091469
Calculation Result
| x | y
| 0.084715 | -0.031255