## Sheet1
Z(m) | D/S 13 | D/S 46 | ∆By /By | ∆Gap(mm) | Corrected
-1.6276 | -1.2234 | -1.2235 | 0.090046 | 0.0001 | 0.24005 |  | Before correction
-1.6125 | 1.2503 | 1.2503 | -0.078248 | 0.0001 | 0.071752
-1.5976 | -1.2827 | -1.2828 | 0.054923 | -0.0011 | -1.5951
-1.5826 | 1.279 | 1.2791 | 0.40108 | -0.0001 | 0.25108
-1.5676 | -1.2769 | -1.2771 | 1.0215 | -0.0007 | -0.028453
-1.5526 | 1.2742 | 1.2745 | 1.755 | -0.0013 | -0.19498
-1.5376 | -1.2752 | -1.2757 | 3.2981 | -0.0023 | -0.15189
-1.5226 | 1.2735 | 1.2741 | 4.065 | -0.0038 | -1.635
-1.5075 | -1.2782 | -1.2786 | 2.2325 | -0.0019 | -0.61747
-1.4926 | 1.2781 | 1.278 | -1.6091 | 0.0011 | 0.040851
-1.4776 | -1.2834 | -1.2833 | -2.0182 | 0.0016 | 0.38177
-1.4626 | 1.2787 | 1.2784 | -2.5629 | 0.0017 | -0.012932
-1.4476 | -1.2805 | -1.2803 | -2.3181 | 0.0019 | 0.53191
-1.4326 | 1.2741 | 1.2738 | -2.6011 | 0.0017 | -0.051125
-1.4176 | -1.2717 | -1.2715 | -2.3138 | 0.0018 | 0.38621
-1.4026 | 1.2786 | 1.2784 | -2.6256 | 0.0012 | -0.82558
-1.3876 | -1.2822 | -1.282 | -2.1132 | 0.0013 | -0.16316
-1.3726 | 1.2711 | 1.2709 | -2.1336 | 0.0013 | -0.18358
-1.3576 | -1.275 | -1.2749 | -1.3996 | 0.0009 | -0.049631
-1.3426 | 1.2804 | 1.2802 | -2.0136 | 0.0011 | -0.3636
-1.3276 | -1.2805 | -1.2804 | -1.498 | 0.0012 | 0.30195
-1.3126 | 1.2832 | 1.283 | -1.7847 | 0.0014 | 0.31531 | After correction
-1.2976 | -1.28 | -1.2799 | -1.7093 | 0.0009 | -0.35931
-1.2826 | 1.2785 | 1.2783 | -2.2581 | 0.0012 | -0.45815
-1.2676 | -1.277 | -1.2768 | -2.119 | 0.0012 | -0.31898
-1.2526 | 1.2735 | 1.2732 | -2.5 | 0.0014 | -0.39996
-1.2376 | -1.2737 | -1.2736 | -1.9343 | 0.0014 | 0.16573
-1.2226 | 1.27 | 1.2698 | -2.4341 | 0.0012 | -0.63411
-1.2076 | -1.2798 | -1.2796 | -1.7955 | 0.0012 | 0.0045257
-1.1926 | 1.2764 | 1.2763 | -1.9864 | 0.001 | -0.48644
-1.1776 | -1.283 | -1.2829 | -1.4965 | 0.0009 | -0.14645
-1.1626 | 1.2772 | 1.277 | -1.6568 | 0.0005 | -0.90682
-1.1476 | -1.2785 | -1.2785 | -1.1551 | 0.0007 | -0.10515
-1.1326 | 1.2699 | 1.2698 | -1.568 | 0.0006 | -0.66796
-1.1176 | -1.277 | -1.2769 | -0.96778 | 0.0004 | -0.36778
-1.1026 | 1.2806 | 1.2806 | -1.2559 | 0.0002 | -0.95587
-1.0876 | -1.2783 | -1.2783 | -0.73276 | 0.0003 | -0.28276
-1.0725 | 1.2774 | 1.2774 | -0.88938 | 0.0003 | -0.43938
-1.0576 | -1.2812 | -1.2812 | -0.52187 | 0.0003 | -0.071866
-1.0426 | 1.2789 | 1.2788 | -1.241 | 0.0003 | -0.79102
-1.0276 | -1.2768 | -1.2767 | -0.89733 | 0.0006 | 0.0026704
-1.0126 | 1.2765 | 1.2764 | -1.2343 | 0.0004 | -0.63425
-0.99761 | -1.2771 | -1.2771 | -0.71716 | 0.0003 | -0.26716
-0.98259 | 1.277 | 1.277 | -1.0931 | 0.0002 | -0.79307 |  |  | Gap change (Dates reversed!)
-0.9676 | -1.2749 | -1.2749 | -0.61527 | 0.0003 | -0.16527
-0.9526 | 1.2834 | 1.2834 | -0.75589 | 0.0001 | -0.60589
-0.93757 | -1.2828 | -1.2829 | 0.047075 | 0.0001 | 0.19708
-0.92256 | 1.2779 | 1.2779 | -0.74061 | -0.0001 | -0.89061
-0.90755 | -1.2797 | -1.2797 | -0.52951 | 0 | -0.52951
-0.89255 | 1.2735 | 1.2735 | -0.80367 | 0 | -0.80367
-0.87757 | -1.2746 | -1.2747 | -0.30141 | -0.0001 | -0.45141
-0.86257 | 1.2782 | 1.2782 | -0.63105 | -0.0001 | -0.78105
-0.84758 | -1.2747 | -1.2747 | -0.30142 | 0 | -0.30142
-0.83254 | 1.2766 | 1.2765 | -1.0227 | 0 | -1.0227
-0.81749 | -1.279 | -1.279 | -0.58416 | 0.0003 | -0.13416
-0.80252 | 1.2803 | 1.2803 | -1.0529 | 0.0005 | -0.30292
-0.78752 | -1.278 | -1.278 | -0.72495 | 0.0005 | 0.025046
-0.77247 | 1.2705 | 1.2705 | -1.1503 | 0.0004 | -0.55033
-0.75751 | -1.2784 | -1.2783 | -0.81882 | 0.0003 | -0.36882
-0.74253 | 1.2742 | 1.2741 | -1.455 | 0.0004 | -0.85502
-0.72751 | -1.2816 | -1.2815 | -1.1618 | 0.0004 | -0.5618
-0.71252 | 1.2708 | 1.2707 | -0.94562 | 0.0004 | -0.34562
-0.69755 | -1.2818 | -1.2817 | -1.2709 | 0.0007 | -0.22094
-0.68253 | 1.2768 | 1.2767 | -1.5161 | 0.0007 | -0.46613
-0.66752 | -1.2765 | -1.2764 | -1.4771 | 0.0008 | -0.27712 |  | Comment: Correction coefficients used in for D column are:
-0.65249 | 1.2728 | 1.2727 | -1.6288 | 0.0003 | -1.1788 |  | For C column: 1.0003 - for Voltmeter drift
-0.63751 | -1.2748 | -1.2748 | -1.1173 | 0.0004 | -0.51733 |  | 1.0002 - for probe x-position change between the measurements(measured at different X)
-0.62254 | 1.2747 | 1.2746 | -1.2665 | 0.0007 | -0.21646 |  | Correction coefficient for B column is for Hall probe gain drift.
-0.60755 | -1.2823 | -1.2822 | -1.0913 | 0.0005 | -0.34133
-0.59256 | 1.2796 | 1.2796 | -1.2641 | 0.0005 | -0.51414
-0.57753 | -1.2795 | -1.2794 | -1.1626 | 0.0006 | -0.26259
-0.56251 | 1.2787 | 1.2786 | -1.5618 | 0.0007 | -0.51176
-0.5475 | -1.2762 | -1.2761 | -0.9758 | 0.0008 | 0.2242
-0.5325 | 1.2783 | 1.2782 | -1.6716 | 0.0006 | -0.77157
-0.51749 | -1.278 | -1.278 | -0.35715 | 0.0004 | 0.24285
-0.50253 | 1.2806 | 1.2807 | -0.17819 | -0.0003 | -0.62819
-0.48754 | -1.2769 | -1.277 | -0.012287 | -0.0001 | -0.16229
-0.47259 | 1.2757 | 1.2756 | -1.1484 | 0.0003 | -0.69839
-0.45763 | -1.2754 | -1.2753 | -1.1955 | 0.0007 | -0.14554
-0.4426 | 1.2782 | 1.2781 | -1.7734 | 0.0009 | -0.42336
-0.42758 | -1.2761 | -1.276 | -1.3677 | 0.0011 | 0.2823
-0.4126 | 1.2771 | 1.2769 | -2.1658 | 0.0011 | -0.51583
-0.3976 | -1.2771 | -1.277 | -1.4376 | 0.001 | 0.062379
-0.38259 | 1.2768 | 1.2767 | -1.7511 | 0.0012 | 0.048917
-0.36759 | -1.2536 | -1.2535 | -1.1089 | 0.0013 | 0.84105
-0.35257 | 1.2748 | 1.2747 | -2.2234 | 0.0011 | -0.57343
-0.33757 | -1.2783 | -1.2781 | -2.2193 | 0.0013 | -0.26925
-0.3226 | 1.2777 | 1.2775 | -2.6973 | 0.0015 | -0.44734
-0.3076 | -1.271 | -1.2708 | -2.2596 | 0.0013 | -0.30958
-0.29257 | 1.2741 | 1.2737 | -3.4488 | 0.0015 | -1.1988
-0.27759 | -1.28 | -1.2799 | -1.6234 | 0.0015 | 0.62661
-0.26258 | 1.2788 | 1.2785 | -2.8756 | 0.0017 | -0.32558
-0.24756 | -1.2789 | -1.2787 | -2.5 | 0.0016 | -0.10003
-0.23258 | 1.2782 | 1.2779 | -3.0018 | 0.0018 | -0.30176
-0.21762 | -1.2763 | -1.2761 | -2.3392 | 0.0018 | 0.36081
-0.20261 | 1.2789 | 1.2787 | -2.2185 | 0.0017 | 0.33152
-0.18761 | -1.2747 | -1.2744 | -2.3414 | 0.0017 | 0.20865
-0.17258 | 1.2806 | 1.2803 | -3.0287 | 0.0017 | -0.47867
-0.15758 | -1.2736 | -1.2734 | -2.3741 | 0.0016 | 0.025868
-0.14259 | 1.2754 | 1.275 | -3.25 | 0.0017 | -0.70002
-0.12757 | -1.2787 | -1.2785 | -2.25 | 0.0015 | -5.7791e-06
-0.1126 | 1.2725 | 1.2722 | -2.5329 | 0.0019 | 0.31715
-0.097566 | -1.2761 | -1.2759 | -2.5197 | 0.0017 | 0.030346
-0.082549 | 1.2793 | 1.279 | -3.1483 | 0.0015 | -0.89831
-0.0676 | -1.2769 | -1.2767 | -2.0329 | 0.0017 | 0.51706
-0.052576 | 1.2776 | 1.2773 | -3.0264 | 0.0018 | -0.32638
-0.037578 | -1.2793 | -1.2792 | -1.7411 | 0.0016 | 0.65887
-0.022564 | 1.2744 | 1.2741 | -3.0088 | 0.0017 | -0.4588
-0.0075872 | -1.2745 | -1.2743 | -2.2866 | 0.0013 | -0.33663
0.007406 | 1.275 | 1.2747 | -3.1488 | 0.0018 | -0.44876
0.022414 | -1.2756 | -1.2754 | -2.2538 | 0.0017 | 0.29618
0.037407 | 1.2761 | 1.2758 | -3.0057 | 0.0015 | -0.75569
0.052379 | -1.2808 | -1.2807 | -1.9819 | 0.0014 | 0.11809
0.067409 | 1.276 | 1.2758 | -1.8693 | 0.0014 | 0.23067
0.082412 | -1.278 | -1.2778 | -2.1335 | 0.0014 | -0.033543
0.097394 | 1.2744 | 1.2741 | -3.0088 | 0.0015 | -0.75879
0.11245 | -1.2724 | -1.2723 | -1.7941 | 0.0012 | 0.0058976
0.12745 | 1.2754 | 1.2752 | -2.3404 | 0.0014 | -0.24038
0.14244 | -1.2759 | -1.2758 | -1.5324 | 0.0013 | 0.41764
0.15747 | 1.2777 | 1.2775 | -2.3452 | 0.0013 | -0.39515
0.17247 | -1.2782 | -1.2779 | -2.6419 | 0.0013 | -0.69188
0.18746 | 1.2778 | 1.2775 | -2.6112 | 0.0014 | -0.51117
0.20251 | -1.2786 | -1.2785 | -1.2646 | 0.0014 | 0.83537
0.21749 | 1.2735 | 1.2733 | -1.9974 | 0.0015 | 0.25265
0.23246 | -1.2741 | -1.2739 | -2.0987 | 0.0016 | 0.30127
0.24746 | 1.2718 | 1.2715 | -2.8327 | 0.0016 | -0.43271
0.26247 | -1.2781 | -1.2779 | -2.5793 | 0.0014 | -0.47935
0.27746 | 1.2804 | 1.2803 | -1.7402 | 0.0013 | 0.20979
0.2925 | -1.2807 | -1.2806 | -1.6229 | 0.0013 | 0.32715
0.30749 | 1.283 | 1.2828 | -1.972 | 0.0012 | -0.17197
0.3225 | -1.2798 | -1.2796 | -2.2799 | 0.0012 | -0.47991
0.33747 | 1.2768 | 1.2765 | -2.6363 | 0.0014 | -0.53626
0.35247 | -1.2726 | -1.2724 | -2.9176 | 0.0011 | -1.2676
0.36744 | 1.2737 | 1.2734 | -2.7352 | 0.0014 | -0.63522
0.38242 | -1.2793 | -1.2791 | -2.2806 | 0.0013 | -0.33055
0.39744 | 1.2764 | 1.2763 | -1.9551 | 0.0014 | 0.14488
0.41244 | -1.2796 | -1.2794 | -2.1239 | 0.0016 | 0.27612
0.42747 | 1.2752 | 1.275 | -2.5837 | 0.0011 | -0.9337
0.44249 | -1.2765 | -1.2765 | -1.1246 | 0.0014 | 0.97544
0.45752 | 1.275 | 1.2748 | -1.8624 | 0.0012 | -0.062445
0.47251 | -1.2772 | -1.2772 | -1.2731 | 0.0008 | -0.073084
0.4875 | 1.273 | 1.273 | -0.096667 | 0.0005 | 0.65333
0.5025 | -1.2716 | -1.2716 | -0.5522 | -0.0005 | -1.3022
0.51761 | 1.2762 | 1.2762 | -0.42724 | 0.0006 | 0.47276
0.53257 | -1.261 | -1.261 | -1.0667 | 0.0008 | 0.1333
0.54754 | 1.2789 | 1.2787 | -2.1246 | 0.001 | -0.62463
0.56252 | -1.2741 | -1.274 | -1.5728 | 0.0012 | 0.22716
0.57755 | 1.2825 | 1.2823 | -2.1596 | 0.0012 | -0.35962
0.59258 | -1.2797 | -1.2796 | -1.1469 | 0.0011 | 0.50311
0.60761 | 1.2797 | 1.2794 | -3.2647 | 0.001 | -1.7647
0.62259 | -1.278 | -1.278 | -1.1788 | 0.0012 | 0.62118
0.63759 | 1.2738 | 1.2736 | -1.8636 | 0.0011 | -0.21357
0.65258 | -1.2719 | -1.2717 | -2.2034 | 0.001 | -0.70343
0.66759 | 1.2775 | 1.2773 | -2.1654 | 0.001 | -0.66538
0.68257 | -1.2793 | -1.279 | -2.3588 | 0.0008 | -1.1588
0.69753 | 1.2803 | 1.2802 | -1.834 | 0.0011 | -0.18404
0.71254 | -1.2785 | -1.2785 | -0.72493 | 0.0009 | 0.62507
0.72759 | 1.2795 | 1.2794 | -1.3815 | 0.0007 | -0.33147
0.74256 | -1.275 | -1.2749 | -1.3918 | 0.0009 | -0.041814
0.75757 | 1.2709 | 1.2707 | -2.5351 | 0.0011 | -0.88514
0.77261 | -1.2747 | -1.2747 | -1.3841 | 0.0011 | 0.2659
0.7876 | 1.2748 | 1.2747 | -2.2234 | 0.0012 | -0.42343
0.80258 | -1.2767 | -1.2765 | -1.9314 | 0.001 | -0.43135
0.81756 | 1.2793 | 1.2792 | -1.7177 | 0.001 | -0.21769
0.8326 | -1.2752 | -1.2751 | -1.4936 | 0.0009 | -0.14363
0.84763 | 1.2747 | 1.2745 | -2.0745 | 0.0009 | -0.72452
0.86264 | -1.2749 | -1.2749 | -0.75647 | 0.0008 | 0.44353
0.87761 | 1.2777 | 1.2775 | -2.1339 | 0.0007 | -1.0839
0.8926 | -1.2755 | -1.2754 | -1.1641 | 0.0006 | -0.26415
0.90764 | 1.2765 | 1.2764 | -1.3439 | 0.0006 | -0.44394
0.92261 | -1.2799 | -1.28 | -0.20135 | 0.0002 | 0.098648
0.93762 | 1.2802 | 1.2802 | -0.8186 | 0 | -0.8186
0.95263 | -1.2737 | -1.2738 | -0.25403 | -0.0002 | -0.55403
0.96763 | 1.281 | 1.2811 | 0.18861 | -0.0001 | 0.038606
0.98265 | -1.2754 | -1.2755 | 0.20023 | -0.0002 | -0.099767
0.99765 | 1.2741 | 1.2741 | -0.36404 | -0.0004 | -0.96404
1.0126 | -1.2729 | -1.273 | 0.28835 | -0.0007 | -0.76165
1.0276 | 1.2751 | 1.2753 | 0.77298 | -0.0007 | -0.27702
1.0427 | -1.2782 | -1.2785 | 1.1215 | -0.0006 | 0.22151
1.0576 | 1.2797 | 1.2799 | 0.74428 | -0.0009 | -0.60572
1.0726 | -1.2808 | -1.2811 | 1.7739 | -0.001 | 0.27386
1.0876 | 1.2811 | 1.2813 | 0.49297 | -0.0009 | -0.85703
1.1026 | -1.2777 | -1.2779 | 0.80919 | -0.0009 | -0.54081
1.1176 | 1.2754 | 1.2755 | 0.059037 | -0.0009 | -1.291
1.1326 | -1.2732 | -1.2732 | -0.42667 | -0.0008 | -1.6267
1.1476 | 1.2767 | 1.277 | 1.2098 | -0.001 | -0.29022
1.1626 | -1.2804 | -1.2807 | 1.384 | -0.001 | -0.11601
1.1776 | 1.279 | 1.2792 | 1.1204 | -0.0013 | -0.82958
1.1926 | -1.2795 | -1.2797 | 1.4168 | -0.0012 | -0.38319
1.2076 | 1.28 | 1.2803 | 1.5877 | -0.001 | 0.087738
1.2226 | -1.278 | -1.2782 | 0.82447 | -0.001 | -0.67553
1.2376 | 1.2723 | 1.2725 | 0.37524 | -0.0009 | -0.97476
1.2526 | -1.2736 | -1.2737 | 0.48413 | -0.0005 | -0.26587
1.2676 | 1.279 | 1.279 | -0.90476 | -0.0005 | -1.6548
1.2826 | -1.278 | -1.2781 | -0.4902 | -0.0005 | -1.2402
1.2976 | 1.2814 | 1.2814 | -0.42823 | -0.0005 | -1.1782
1.3126 | -1.2793 | -1.2794 | -0.3184 | -0.0003 | -0.7684
1.3276 | 1.2784 | 1.2784 | -0.78752 | -0.0001 | -0.93752
1.3427 | -1.2809 | -1.2808 | -1.1543 | 0.0002 | -0.85426
1.3577 | 1.2718 | 1.2718 | -0.96898 | 0.0002 | -0.66898
1.3726 | -1.2714 | -1.2713 | -1.3938 | 0.0003 | -0.94382
1.3876 | 1.2773 | 1.2771 | -1.6254 | 0.0004 | -1.0254
1.4026 | -1.278 | -1.2778 | -2.1335 | 0.0007 | -1.0835
1.4176 | 1.2793 | 1.2792 | -2.0538 | 0.0007 | -1.0038
1.4326 | -1.2787 | -1.2786 | -1.421 | 0.0006 | -0.52102
1.4476 | 1.2826 | 1.2824 | -1.9801 | 0.0008 | -0.78012
1.4626 | -1.2729 | -1.2729 | -1.2123 | 0.0007 | -0.16227
1.4776 | 1.2712 | 1.2712 | -1.2366 | 0.0002 | -0.9366
1.4926 | -1.274 | -1.2742 | 1.4572 | -0.0004 | 0.85722
1.5077 | 1.2757 | 1.2758 | 0.34113 | -0.0015 | -1.9089
1.5227 | -1.2762 | -1.2765 | 1.4691 | -0.001 | -0.03086
1.5377 | 1.2753 | 1.2755 | 0.49042 | -0.0009 | -0.85958
1.5527 | -1.2724 | -1.2727 | 1.3104 | -0.001 | -0.18957
1.5676 | 1.2741 | 1.2742 | -0.14429 | -0.0008 | -1.3443
1.5827 | -1.2781 | -1.2783 | 1.0591 | -0.0008 | -0.14092
1.5977 | 1.2788 | 1.2787 | -0.87352 | -0.0004 | -1.4735
1.6127 | -1.2501 | -1.2503 | 0.4258 | -0.0002 | 0.1258
1.6277 | 1.2237 | 1.2238 | 0.089866 | -0.0009 | -1.2601