## Sheet1
Z(m) | D/S 13 | D/S 45 | ∆By /By | ∆Gap(mm) | Corrected
-1.6276 | -1.2234 | -1.2236 | 1.4807 | -0.002 | -1.5193 |  | Before correction
-1.6125 | 1.2503 | 1.2504 | 1.2977 | -0.0017 | -1.2523
-1.5976 | -1.2827 | -1.2829 | 2.2343 | -0.0022 | -1.0657
-1.5826 | 1.279 | 1.2791 | 1.4263 | -0.0021 | -1.7237
-1.5676 | -1.2769 | -1.2772 | 2.5793 | -0.0027 | -1.4707
-1.5526 | 1.2742 | 1.2746 | 3.251 | -0.0032 | -1.549
-1.5376 | -1.2752 | -1.2759 | 5.4134 | -0.0043 | -1.0366
-1.5226 | 1.2735 | 1.274 | 3.6452 | -0.0055 | -4.6048
-1.5075 | -1.2782 | -1.2787 | 4.4627 | -0.0035 | -0.78728
-1.4926 | 1.2781 | 1.278 | -0.35704 | -0.0007 | -1.407
-1.4776 | -1.2834 | -1.2834 | 0.52669 | -0.0001 | 0.37669
-1.4626 | 1.2787 | 1.2783 | -2.3042 | 0 | -2.3042
-1.4476 | -1.2805 | -1.2804 | -0.62115 | 0.0003 | -0.17115
-1.4326 | 1.2741 | 1.2738 | -1.4584 | 0.0001 | -1.3084
-1.4176 | -1.2717 | -1.2716 | -0.36877 | 0.0001 | -0.21877
-1.4026 | 1.2786 | 1.2784 | -1.1233 | -0.0003 | -1.5733
-1.3876 | -1.2822 | -1.2824 | 2.001 | -0.0002 | 1.701
-1.3726 | 1.2711 | 1.271 | -0.60516 | -0.0002 | -0.90516
-1.3576 | -1.275 | -1.2751 | 0.91964 | -0.0006 | 0.019644
-1.3426 | 1.2804 | 1.2802 | -1.2305 | -0.0005 | -1.9805
-1.3276 | -1.2805 | -1.2806 | 1.4564 | -0.0003 | 1.0064
-1.3126 | 1.2832 | 1.2832 | 0.30848 | -0.0002 | 0.0084782 | After correction
-1.2976 | -1.28 | -1.2801 | 1.0192 | -0.0006 | 0.11923
-1.2826 | 1.2785 | 1.2784 | -0.33335 | -0.0003 | -0.78335
-1.2676 | -1.277 | -1.277 | 0.62908 | -0.0005 | -0.12092
-1.2526 | 1.2735 | 1.2735 | 0.4098 | -0.0003 | -0.0402
-1.2376 | -1.2737 | -1.2738 | 0.83379 | -0.0002 | 0.53379
-1.2226 | 1.27 | 1.2699 | -0.36981 | -0.0003 | -0.81981
-1.2076 | -1.2798 | -1.28 | 2.4573 | -0.0003 | 2.0073
-1.1926 | 1.2764 | 1.2764 | -0.26401 | -0.0006 | -1.164
-1.1776 | -1.283 | -1.2831 | 1.7818 | -0.0005 | 1.0318
-1.1626 | 1.2772 | 1.2773 | 1.6157 | -0.0009 | 0.26572
-1.1476 | -1.2785 | -1.2788 | 2.8112 | -0.0008 | 1.6112
-1.1326 | 1.2699 | 1.2699 | 0.59093 | -0.0007 | -0.45907
-1.1176 | -1.277 | -1.2773 | 2.9081 | -0.0009 | 1.5581
-1.1026 | 1.2806 | 1.2807 | 1.2064 | -0.0012 | -0.59365
-1.0876 | -1.2783 | -1.2787 | 2.9603 | -0.0011 | 1.3103
-1.0725 | 1.2774 | 1.2776 | 1.9051 | -0.0011 | 0.25514
-1.0576 | -1.2812 | -1.2816 | 3.3136 | -0.0011 | 1.6636
-1.0426 | 1.2789 | 1.2789 | 0.55056 | -0.0012 | -1.2494
-1.0276 | -1.2768 | -1.277 | 2.2976 | -0.0009 | 0.94756
-1.0126 | 1.2765 | 1.2768 | 2.2901 | -0.001 | 0.7901
-0.99761 | -1.2771 | -1.2775 | 3.9417 | -0.0011 | 2.2917
-0.98259 | 1.277 | 1.277 | 0.33148 | -0.0012 | -1.4685 |  |  | Gap change (Dates reversed!)
-0.9676 | -1.2749 | -1.2753 | 3.8771 | -0.001 | 2.3771
-0.9526 | 1.2834 | 1.2835 | 1.493 | -0.0013 | -0.45703
-0.93757 | -1.2828 | -1.283 | 2.468 | -0.0012 | 0.66804
-0.92256 | 1.2779 | 1.2779 | 0.4411 | -0.0014 | -1.6589
-0.90755 | -1.2797 | -1.28 | 3.0982 | -0.0013 | 1.1482
-0.89255 | 1.2735 | 1.2736 | 1.0537 | -0.0014 | -1.0463
-0.87757 | -1.2746 | -1.275 | 3.6189 | -0.0015 | 1.3689
-0.86257 | 1.2782 | 1.2784 | 2.4285 | -0.0014 | 0.32854
-0.84758 | -1.2747 | -1.2751 | 4.0896 | -0.0013 | 2.1396
-0.83254 | 1.2766 | 1.2765 | -0.16993 | -0.0013 | -2.1199
-0.81749 | -1.279 | -1.2793 | 2.6696 | -0.001 | 1.1696
-0.80252 | 1.2803 | 1.2805 | 1.6909 | -0.0009 | 0.34085
-0.78752 | -1.278 | -1.2784 | 3.8061 | -0.001 | 2.3061
-0.77247 | 1.2705 | 1.2705 | 0.61446 | -0.0012 | -1.1855
-0.75751 | -1.2784 | -1.2788 | 4.0789 | -0.0012 | 2.2789
-0.74253 | 1.2742 | 1.2741 | -0.43 | -0.0009 | -1.78
-0.72751 | -1.2816 | -1.282 | 3.9293 | -0.0011 | 2.2793
-0.71252 | 1.2708 | 1.271 | 2.4796 | -0.0008 | 1.2796
-0.69755 | -1.2818 | -1.2821 | 2.9923 | -0.0009 | 1.6423
-0.68253 | 1.2768 | 1.2767 | -0.16985 | -0.0007 | -1.2198
-0.66752 | -1.2765 | -1.2768 | 2.533 | -0.0008 | 1.333 |  | Comment: Correction coefficients used in for D column are:
-0.65249 | 1.2728 | 1.273 | 1.612 | -0.001 | 0.11199 |  | For C column: 1.0003 - for Voltmeter drift
-0.63751 | -1.2748 | -1.2751 | 2.2377 | -0.001 | 0.73768 |  | 1.0002 - for probe x-position change between the measurements(measured at different X)
-0.62254 | 1.2747 | 1.2747 | 0.48826 | -0.0008 | -0.71174 |  | Correction coefficient for B column is for Hall probe gain drift.
-0.60755 | -1.2823 | -1.2825 | 2.1257 | -0.0009 | 0.77566
-0.59256 | 1.2796 | 1.2797 | 0.7615 | -0.0009 | -0.5885
-0.57753 | -1.2795 | -1.2797 | 2.0747 | -0.0008 | 0.87467
-0.56251 | 1.2787 | 1.2788 | 1.1684 | -0.0007 | 0.11845
-0.5475 | -1.2762 | -1.2764 | 2.463 | -0.0007 | 1.413
-0.5325 | 1.2783 | 1.2784 | 0.98092 | -0.0008 | -0.21908
-0.51749 | -1.278 | -1.2784 | 3.814 | -0.0008 | 2.614
-0.50253 | 1.2806 | 1.2809 | 2.6901 | -0.0014 | 0.59015
-0.48754 | -1.2769 | -1.2773 | 3.5427 | -0.0013 | 1.5927
-0.47259 | 1.2757 | 1.2756 | 0.16677 | -0.0011 | -1.4832
-0.45763 | -1.2754 | -1.2756 | 2.1976 | -0.0007 | 1.1476
-0.4426 | 1.2782 | 1.2784 | 1.4739 | -0.0004 | 0.87389
-0.42758 | -1.2761 | -1.2763 | 2.5651 | -0.0004 | 1.9651
-0.4126 | 1.2771 | 1.2771 | -0.13053 | -0.0004 | -0.73053
-0.3976 | -1.2771 | -1.2771 | 0.95015 | -0.0003 | 0.50015
-0.38259 | 1.2768 | 1.277 | 2.039 | -0.0003 | 1.589
-0.36759 | -1.2536 | -1.2536 | 0.47362 | -0.0001 | 0.32362
-0.35257 | 1.2748 | 1.2749 | 1.006 | -0.0003 | 0.55601
-0.33757 | -1.2783 | -1.2784 | 1.1452 | -0.0001 | 0.99524
-0.3226 | 1.2777 | 1.2778 | 0.65244 | 0 | 0.65244
-0.3076 | -1.271 | -1.2712 | 2.1645 | -0.0001 | 2.0145
-0.29257 | 1.2741 | 1.2739 | -1.0816 | 0 | -1.0816
-0.27759 | -1.28 | -1.2801 | 1.0661 | 0.0001 | 1.2161
-0.26258 | 1.2788 | 1.2787 | -0.0046996 | 0.0002 | 0.2953
-0.24756 | -1.2789 | -1.279 | 0.98066 | 0 | 0.98066
-0.23258 | 1.2782 | 1.278 | -0.93597 | 0.0002 | -0.63597
-0.21762 | -1.2763 | -1.2763 | 0.049349 | 0.0002 | 0.34935
-0.20261 | 1.2789 | 1.2789 | 0.47236 | 0.0001 | 0.62236
-0.18761 | -1.2747 | -1.2748 | 1.5239 | 0.0002 | 1.8239
-0.17258 | 1.2806 | 1.2803 | -1.8004 | 0.0003 | -1.3504
-0.15758 | -1.2736 | -1.2737 | 1.3128 | 0.0001 | 1.4628
-0.14259 | 1.2754 | 1.2752 | -1.1821 | 0.0002 | -0.88205
-0.12757 | -1.2787 | -1.2787 | 0.36287 | 0.0001 | 0.51287
-0.1126 | 1.2725 | 1.2722 | -1.39 | 0.0005 | -0.64004
-0.097566 | -1.2761 | -1.2762 | 0.6214 | 0.0002 | 0.9214
-0.082549 | 1.2793 | 1.2791 | -0.80975 | 0 | -0.80975
-0.0676 | -1.2769 | -1.277 | 0.77791 | 0.0002 | 1.0779
-0.052576 | 1.2776 | 1.2775 | -0.0050883 | 0.0004 | 0.59491
-0.037578 | -1.2793 | -1.2794 | 0.62087 | 0.0003 | 1.0709
-0.022564 | 1.2744 | 1.2742 | -1.1205 | 0.0003 | -0.67054
-0.0075872 | -1.2745 | -1.2746 | 1.3671 | 0 | 1.3671
0.007406 | 1.275 | 1.2748 | -1.1433 | 0.0002 | -0.84327
0.022414 | -1.2756 | -1.2757 | 0.95076 | 0.0002 | 1.2508
0.037407 | 1.2761 | 1.2759 | -0.72663 | 0 | -0.72663
0.052379 | -1.2808 | -1.2809 | 0.55815 | -0.0001 | 0.40815
0.067409 | 1.276 | 1.2758 | -0.84424 | 0 | -0.84424
0.082412 | -1.278 | -1.278 | 0.6524 | -0.0001 | 0.5024
0.097394 | 1.2744 | 1.2743 | 0.11158 | 0.0002 | 0.41158
0.11245 | -1.2724 | -1.2724 | 0.31548 | -0.0002 | 0.015483
0.12745 | 1.2754 | 1.2753 | -0.18615 | 0 | -0.18615
0.14244 | -1.2759 | -1.276 | 1.3112 | -0.0001 | 1.1612
0.15747 | 1.2777 | 1.2776 | -0.90516 | -0.0002 | -1.2052
0.17247 | -1.2782 | -1.2782 | 0.80102 | -0.0002 | 0.50102
0.18746 | 1.2778 | 1.2776 | -1.3277 | 0 | -1.3277
0.20251 | -1.2786 | -1.2786 | 0.65228 | -0.0001 | 0.50228
0.21749 | 1.2735 | 1.2733 | -0.87814 | 0 | -0.87814
0.23246 | -1.2741 | -1.2744 | 2.4114 | 0.0002 | 2.7114
0.24746 | 1.2718 | 1.2716 | -0.91134 | 0 | -0.91134
0.26247 | -1.2781 | -1.2783 | 1.5991 | -0.0002 | 1.2991
0.27746 | 1.2804 | 1.2801 | -2.0349 | 0 | -2.0349
0.2925 | -1.2807 | -1.2808 | 0.88615 | -0.0002 | 0.58615
0.30749 | 1.283 | 1.283 | 0.81516 | -0.0001 | 0.66516
0.3225 | -1.2798 | -1.2797 | -0.66859 | -0.0001 | -0.81859
0.33747 | 1.2768 | 1.2767 | 0.32364 | 0 | 0.32364
0.35247 | -1.2726 | -1.2725 | -1.0597 | -0.0003 | -1.5097
0.36744 | 1.2737 | 1.2736 | -0.45392 | -0.0001 | -0.60392
0.38242 | -1.2793 | -1.2794 | 1.5121 | -0.0001 | 1.3621
0.39744 | 1.2764 | 1.2762 | -1.0319 | 0 | -1.0319
0.41244 | -1.2796 | -1.2797 | 1.4649 | 0.0001 | 1.6149
0.42747 | 1.2752 | 1.275 | -1.143 | -0.0004 | -1.743
0.44249 | -1.2765 | -1.2765 | -0.24829 | 0 | -0.24829
0.45752 | 1.275 | 1.2749 | -0.5707 | -0.0003 | -1.0207
0.47251 | -1.2772 | -1.2773 | 0.88744 | -0.0006 | -0.012562
0.4875 | 1.273 | 1.2732 | 2.1539 | -0.001 | 0.65393
0.5025 | -1.2716 | -1.2717 | 1.1884 | -0.0018 | -1.5116
0.51761 | 1.2762 | 1.2762 | 0.98188 | -0.0007 | -0.068121
0.53257 | -1.261 | -1.2613 | 2.0673 | -0.0005 | 1.3173
0.54754 | 1.2789 | 1.2788 | -0.4191 | -0.0003 | -0.8691
0.56252 | -1.2741 | -1.2743 | 1.6971 | -0.0002 | 1.3971
0.57755 | 1.2825 | 1.2825 | 0.70613 | -0.0003 | 0.25613
0.59258 | -1.2797 | -1.2797 | 0.78493 | -0.0002 | 0.48493
0.60761 | 1.2797 | 1.2796 | -0.72339 | -0.0003 | -1.1734
0.62259 | -1.278 | -1.2782 | 1.6932 | -0.0001 | 1.5432
0.63759 | 1.2738 | 1.2735 | -1.5059 | -0.0004 | -2.1059
0.65258 | -1.2719 | -1.272 | 0.79509 | -0.0005 | 0.045087
0.66759 | 1.2775 | 1.2774 | -0.67052 | -0.0004 | -1.2705
0.68257 | -1.2793 | -1.2794 | 1.6763 | -0.0006 | 0.77629
0.69753 | 1.2803 | 1.2802 | -0.80876 | -0.0004 | -1.4088
0.71254 | -1.2785 | -1.2787 | 2.0525 | -0.0005 | 1.3025
0.72759 | 1.2795 | 1.2793 | -0.80959 | -0.0007 | -1.8596
0.74256 | -1.275 | -1.275 | 0.55884 | -0.0004 | -0.041163
0.75757 | 1.2709 | 1.2706 | -1.9037 | -0.0004 | -2.5037
0.77261 | -1.2747 | -1.275 | 2.5046 | -0.0002 | 2.2046
0.7876 | 1.2748 | 1.2747 | -0.79046 | -0.0003 | -1.2405
0.80258 | -1.2767 | -1.2768 | 1.0678 | -0.0003 | 0.61782
0.81756 | 1.2793 | 1.2791 | -1.396 | -0.0003 | -1.846
0.8326 | -1.2752 | -1.2753 | 1.1705 | -0.0004 | 0.57053
0.84763 | 1.2747 | 1.2746 | -0.14724 | -0.0005 | -0.89724
0.86264 | -1.2749 | -1.2749 | 1.0688 | -0.0006 | 0.16876
0.87761 | 1.2777 | 1.2776 | -0.279 | -0.0007 | -1.329
0.8926 | -1.2755 | -1.2755 | 0.77048 | -0.0007 | -0.27952
0.90764 | 1.2765 | 1.2765 | 0.59 | -0.0008 | -0.61
0.92261 | -1.2799 | -1.2801 | 2.2539 | -0.0012 | 0.45388
0.93762 | 1.2802 | 1.2802 | 0.11295 | -0.0013 | -1.8371
0.95263 | -1.2737 | -1.274 | 2.9381 | -0.0014 | 0.83811
0.96763 | 1.281 | 1.2811 | 1.1827 | -0.0014 | -0.91728
0.98265 | -1.2754 | -1.2757 | 3.1309 | -0.0014 | 1.0309
0.99765 | 1.2741 | 1.2741 | 0.77874 | -0.0016 | -1.6213
1.0126 | -1.2729 | -1.2731 | 2.2248 | -0.0018 | -0.47524
1.0276 | 1.2751 | 1.2753 | 2.151 | -0.0019 | -0.69897
1.0427 | -1.2782 | -1.2787 | 4.1106 | -0.0018 | 1.4106
1.0576 | 1.2797 | 1.2799 | 1.6055 | -0.0021 | -1.5445
1.0726 | -1.2808 | -1.2812 | 4.1657 | -0.0022 | 0.86573
1.0876 | 1.2811 | 1.2812 | 1.3388 | -0.002 | -1.6612
1.1026 | -1.2777 | -1.2779 | 2.0066 | -0.002 | -0.99339
1.1176 | 1.2754 | 1.2755 | 0.95868 | -0.0021 | -2.1913
1.1326 | -1.2732 | -1.2734 | 2.4364 | -0.002 | -0.56357
1.1476 | 1.2767 | 1.2769 | 2.047 | -0.002 | -0.95304
1.1626 | -1.2804 | -1.2808 | 3.4482 | -0.0022 | 0.14816
1.1776 | 1.279 | 1.2791 | 0.82423 | -0.0024 | -2.7758
1.1926 | -1.2795 | -1.2798 | 3.0205 | -0.0023 | -0.42946
1.2076 | 1.28 | 1.2805 | 3.746 | -0.0023 | 0.29595
1.2226 | -1.278 | -1.2785 | 4.0174 | -0.0021 | 0.86736
1.2376 | 1.2723 | 1.2726 | 2.2963 | -0.002 | -0.70369
1.2526 | -1.2736 | -1.2737 | 1.4856 | -0.0017 | -1.0644
1.2676 | 1.279 | 1.279 | 0.70694 | -0.0018 | -1.9931
1.2826 | -1.278 | -1.2786 | 4.9485 | -0.0016 | 2.5485
1.2976 | 1.2814 | 1.2816 | 1.8303 | -0.0016 | -0.56972
1.3126 | -1.2793 | -1.2796 | 2.3172 | -0.0015 | 0.06722
1.3276 | 1.2784 | 1.2786 | 1.904 | -0.0013 | -0.045973
1.3427 | -1.2809 | -1.2812 | 3.0255 | -0.001 | 1.5255
1.3577 | 1.2718 | 1.272 | 1.7938 | -0.0009 | 0.44377
1.3726 | -1.2714 | -1.2716 | 1.3065 | -0.0008 | 0.10651
1.3876 | 1.2773 | 1.2773 | 0.76998 | -0.0008 | -0.43002
1.4026 | -1.278 | -1.2782 | 1.6618 | -0.0005 | 0.91185
1.4176 | 1.2793 | 1.2793 | 0.5896 | -0.0004 | -0.0104
1.4326 | -1.2787 | -1.2788 | 1.7473 | -0.0005 | 0.99727
1.4476 | 1.2826 | 1.2827 | 1.0336 | -0.0005 | 0.28359
1.4626 | -1.2729 | -1.2735 | 4.7388 | -0.0006 | 3.8388
1.4776 | 1.2712 | 1.2714 | 1.8809 | -0.0011 | 0.23095
1.4926 | -1.274 | -1.2746 | 5.7559 | -0.0017 | 3.2059
1.5077 | 1.2757 | 1.276 | 3.2164 | -0.0027 | -0.83358
1.5227 | -1.2762 | -1.2769 | 6.1774 | -0.0021 | 3.0274
1.5377 | 1.2753 | 1.2757 | 3.578 | -0.002 | 0.57798
1.5527 | -1.2724 | -1.273 | 4.7877 | -0.0021 | 1.6377
1.5676 | 1.2741 | 1.2747 | 4.6327 | -0.002 | 1.6327
1.5827 | -1.2781 | -1.2789 | 6.5836 | -0.0018 | 3.8836
1.5977 | 1.2788 | 1.2792 | 4.1404 | -0.0014 | 2.0404
1.6127 | -1.2501 | -1.2507 | 5.0178 | -0.0012 | 3.2178
1.6277 | 1.2237 | 1.2244 | 5.959 | -0.002 | 2.959