## Sheet1
Z(m) | D/S 02 | D/S 03 | ∆By /By | ∆Gap(mm) | Corrected
-1.6275 | -1.2211 | -1.2214 | -0.44085 | -0.0005 | -1.1909 |  |  | Before correction
-1.6125 | 1.251 | 1.2512 | -1.0948 | -0.0004 | -1.6948
-1.5975 | -1.2721 | -1.2724 | -0.60544 | -0.0005 | -1.3554
-1.5825 | 1.2684 | 1.2686 | -1.0495 | -0.0003 | -1.4995
-1.5675 | -1.2782 | -1.2784 | -0.51222 | -0.0004 | -1.1122
-1.5525 | 1.2733 | 1.2735 | -0.88187 | -0.0002 | -1.1819
-1.5375 | -1.2716 | -1.2718 | -0.60473 | -0.0008 | -1.8047
-1.5225 | 1.269 | 1.2692 | -1.0265 | -0.0011 | -2.6765
-1.5075 | -1.2646 | -1.2648 | -0.34182 | -0.0008 | -1.5418
-1.4925 | 1.2743 | 1.2745 | -0.66336 | -0.0001 | -0.81336
-1.4774 | -1.2756 | -1.2758 | -1.3706 | 0.0002 | -1.0706
-1.4625 | 1.2715 | 1.2716 | -1.6267 | 0.0003 | -1.1767
-1.4475 | -1.2743 | -1.2744 | -1.6206 | 0.0002 | -1.3206
-1.4325 | 1.2767 | 1.2767 | -2.225 | 0.0003 | -1.775
-1.4175 | -1.2767 | -1.2767 | -1.8882 | 0.0002 | -1.5882
-1.4025 | 1.2784 | 1.2785 | -2.1001 | 0 | -2.1001
-1.3875 | -1.2757 | -1.2758 | -1.6763 | 0.0002 | -1.3763
-1.3725 | 1.2746 | 1.2747 | -1.6051 | 0.0004 | -1.0051
-1.3575 | -1.2746 | -1.2746 | -2.0286 | 0.0007 | -0.97861
-1.3425 | 1.2688 | 1.2687 | -2.9252 | 0.0005 | -2.1752
-1.3275 | -1.2789 | -1.2789 | -2.3034 | 0.0006 | -1.4034
-1.3125 | 1.2759 | 1.276 | -2.0603 | 0.0004 | -1.4603 |  |  | After correction
-1.2974 | -1.2693 | -1.2694 | -1.9956 | 0.0005 | -1.2456
-1.2824 | 1.2767 | 1.2767 | -2.0135 | 0.0006 | -1.1135
-1.2675 | -1.2715 | -1.2716 | -2.0906 | 0.0005 | -1.3406
-1.2525 | 1.2741 | 1.2741 | -2.0442 | 0.0005 | -1.2942
-1.2375 | -1.2689 | -1.2689 | -1.9009 | 0.0005 | -1.1509
-1.2225 | 1.2726 | 1.2726 | -2.4916 | 0.0004 | -1.8916
-1.2075 | -1.2783 | -1.2784 | -1.8341 | 0.0002 | -1.5341
-1.1925 | 1.274 | 1.274 | -2.2717 | 0.0004 | -1.6717
-1.1775 | -1.2728 | -1.2728 | -2.1224 | 0.0004 | -1.5224
-1.1625 | 1.2722 | 1.2723 | -1.8943 | 0.0001 | -1.7443
-1.1475 | -1.2723 | -1.2724 | -1.5172 | 0.0006 | -0.61719
-1.1325 | 1.2701 | 1.2701 | -2.3343 | 0.0004 | -1.7343
-1.1175 | -1.2696 | -1.2697 | -1.854 | 0.0003 | -1.404
-1.1025 | 1.2769 | 1.2769 | -2.4129 | 0.0004 | -1.8129
-1.0875 | -1.2725 | -1.2725 | -2.2794 | 0.0004 | -1.6794
-1.0725 | 1.271 | 1.271 | -2.2006 | 0.0002 | -1.9006
-1.0575 | -1.2733 | -1.2733 | -2.358 | 0.0003 | -1.908
-1.0425 | 1.2784 | 1.2784 | -2.3034 | 0.0005 | -1.5534
-1.0275 | -1.2728 | -1.2728 | -2.2245 | 0.0004 | -1.6245
-1.0125 | 1.2675 | 1.2675 | -2.6734 | 0.0004 | -2.0734
-0.99754 | -1.2724 | -1.2725 | -1.8944 | 0.0004 | -1.2944
-0.98254 | 1.267 | 1.267 | -2.5157 | 0.0003 | -2.0657 |  |  | Gap change (Dates reversed!)
-0.96753 | -1.2729 | -1.273 | -1.604 | 0.0003 | -1.154
-0.9525 | 1.2709 | 1.271 | -1.7208 | 0.0004 | -1.1208
-0.93748 | -1.2719 | -1.272 | -1.2811 | 0.0002 | -0.98109
-0.9225 | 1.2723 | 1.2724 | -1.9337 | 0.0001 | -1.7837
-0.90751 | -1.2799 | -1.28 | -1.6161 | 0.0002 | -1.3161
-0.8925 | 1.2694 | 1.2695 | -1.468 | 0.0001 | -1.318
-0.87751 | -1.2767 | -1.2768 | -1.5358 | 0.0002 | -1.2358
-0.86253 | 1.2739 | 1.274 | -1.8793 | 0.0001 | -1.7293
-0.84755 | -1.2743 | -1.2745 | -1.0086 | 0.0002 | -0.70861
-0.83252 | 1.275 | 1.275 | -1.9033 | 0.0004 | -1.3033
-0.81752 | -1.2708 | -1.271 | -0.8003 | -0.0001 | -0.9503
-0.80252 | 1.277 | 1.2771 | -1.6457 | -0.0001 | -1.7957
-0.78752 | -1.2696 | -1.2698 | -1.1531 | -0.0003 | -1.6031
-0.77251 | 1.2699 | 1.27 | -1.3187 | -0.0001 | -1.4687
-0.75752 | -1.2733 | -1.2736 | -0.68566 | 0 | -0.68566
-0.74253 | 1.2743 | 1.2744 | -1.6362 | 0 | -1.6362
-0.72755 | -1.2788 | -1.279 | -0.95095 | -0.0001 | -1.1009
-0.71254 | 1.2778 | 1.278 | -1.0281 | 0.0001 | -0.87809
-0.69755 | -1.2769 | -1.2771 | -0.64346 | 0.0001 | -0.49346
-0.68252 | 1.2732 | 1.2733 | -1.6827 | -0.0001 | -1.8327
-0.66752 | -1.2705 | -1.2707 | -0.94937 | -0.0002 | -1.2494
-0.65255 | 1.274 | 1.2742 | -1.2516 | -0.0002 | -1.5516
-0.63753 | -1.265 | -1.2652 | -0.76134 | -0.0008 | -1.9613
-0.62251 | 1.2704 | 1.2705 | -0.85479 | -0.0003 | -1.3048
-0.60754 | -1.2706 | -1.2708 | -0.64263 | 0 | -0.64263
-0.59256 | 1.2746 | 1.2748 | -1.205 | 0 | -1.205
-0.57755 | -1.2719 | -1.2721 | -0.63655 | 0.0001 | -0.48655
-0.56253 | 1.2727 | 1.2729 | -0.82614 | -0.0002 | -1.1261
-0.54755 | -1.273 | -1.2733 | -0.33968 | -0.0004 | -0.93968
-0.53252 | 1.2777 | 1.2779 | -0.85579 | -0.0011 | -2.5058
-0.51756 | -1.2709 | -1.2713 | 0.85159 | -0.0017 | -1.6984
-0.50256 | 1.2668 | 1.2671 | -0.021851 | -0.0009 | -1.3719
-0.4875 | -1.2705 | -1.2708 | 0.15223 | -0.0006 | -0.74777
-0.47247 | 1.2686 | 1.2688 | -0.92359 | -0.0004 | -1.5236
-0.45749 | -1.2754 | -1.2756 | -0.86082 | 0 | -0.86082
-0.44249 | 1.275 | 1.2751 | -1.4485 | -0.0002 | -1.7485
-0.42747 | -1.2737 | -1.2738 | -1.5653 | -0.0001 | -1.7153
-0.41246 | 1.2741 | 1.2742 | -1.4321 | -0.0002 | -1.7321
-0.39748 | -1.2718 | -1.2719 | -1.6269 | -0.0001 | -1.7769
-0.38247 | 1.2723 | 1.2724 | -1.9101 | 0 | -1.9101
-0.36749 | -1.2707 | -1.2709 | -1.0362 | 0.0002 | -0.73619
-0.35251 | 1.2725 | 1.2726 | -1.5959 | 0.0003 | -1.1459
-0.33748 | -1.272 | -1.2721 | -1.1633 | 0.0002 | -0.86328
-0.32251 | 1.2724 | 1.2726 | -1.313 | 0.0003 | -0.86299
-0.30749 | -1.274 | -1.2742 | -1.1025 | 0.0003 | -0.65246
-0.29247 | 1.2663 | 1.2663 | -1.9552 | 0.0003 | -1.5052
-0.27747 | -1.2713 | -1.2714 | -1.2334 | 0.0004 | -0.63339
-0.26249 | 1.2739 | 1.274 | -2.0598 | 0.0004 | -1.4598
-0.24745 | -1.2737 | -1.2738 | -1.3847 | 0.0005 | -0.63471
-0.23248 | 1.2741 | 1.2742 | -1.5498 | 0.0005 | -0.79984
-0.21749 | -1.2714 | -1.2714 | -1.7289 | 0.0006 | -0.82887
-0.20251 | 1.2777 | 1.2777 | -1.7634 | 0.0004 | -1.1634
-0.18754 | -1.2709 | -1.2711 | -1.1623 | 0.0005 | -0.41227
-0.17249 | 1.2679 | 1.268 | -2.0583 | 0.0004 | -1.4583
-0.15749 | -1.2756 | -1.2757 | -1.4803 | 0.0002 | -1.1803
-0.1425 | 1.271 | 1.271 | -2.0591 | 0.0003 | -1.6091
-0.12754 | -1.2734 | -1.2735 | -1.7299 | 0.0003 | -1.2799
-0.11251 | 1.2717 | 1.2718 | -1.6426 | 0.0004 | -1.0426
-0.097522 | -1.2746 | -1.2746 | -2.209 | 0.0006 | -1.309
-0.082534 | 1.2714 | 1.2715 | -1.3829 | 0.001 | 0.11713
-0.06756 | -1.2748 | -1.2748 | -2.06 | 0.001 | -0.56003
-0.052577 | 1.2799 | 1.28 | -1.7958 | 0.0008 | -0.59577
-0.037584 | -1.2747 | -1.2748 | -1.7306 | 0.0008 | -0.53061
-0.022533 | 1.2754 | 1.2754 | -2.2091 | 0.0003 | -1.7591
-0.0075424 | -1.2707 | -1.2708 | -1.6892 | 0.0005 | -0.93919
0.0074352 | 1.2741 | 1.2744 | -0.47483 | 0.0004 | 0.12517
0.022413 | -1.2684 | -1.2685 | -1.6327 | 0.0004 | -1.0327
0.037441 | 1.2807 | 1.2808 | -1.7025 | 0.0003 | -1.2525
0.052446 | -1.2668 | -1.2669 | -1.4266 | 0.0001 | -1.2766
0.067468 | 1.2695 | 1.2696 | -1.972 | 0.0003 | -1.522
0.082455 | -1.2733 | -1.2734 | -1.565 | 0.0005 | -0.81498
0.097429 | 1.2732 | 1.2733 | -1.133 | 0.0005 | -0.38301
0.11245 | -1.2747 | -1.2746 | -2.8679 | 0.0005 | -2.1179
0.12742 | 1.2728 | 1.2728 | -2.3894 | 0.0004 | -1.7894
0.14243 | -1.2748 | -1.2749 | -1.4875 | 0.0004 | -0.88751
0.15741 | 1.2748 | 1.2748 | -2.4208 | 0.0003 | -1.9708
0.17241 | -1.2743 | -1.2745 | -0.74968 | 0.0003 | -0.29968
0.18742 | 1.2723 | 1.2723 | -1.9415 | 0.0001 | -1.7915
0.20246 | -1.2759 | -1.276 | -1.5824 | 0.0002 | -1.2824
0.21743 | 1.2683 | 1.2683 | -2.5234 | 0.0003 | -2.0734
0.23242 | -1.2718 | -1.2718 | -2.3265 | 0.0001 | -2.1765
0.24742 | 1.2735 | 1.2735 | -2.2952 | 0.0002 | -1.9952
0.26242 | -1.2803 | -1.2805 | -0.95265 | 0.0002 | -0.65265
0.27743 | 1.2765 | 1.2765 | -2.3894 | 0.0001 | -2.2394
0.29241 | -1.2743 | -1.2744 | -1.6127 | 0.0001 | -1.4627
0.30742 | 1.2724 | 1.2724 | -1.9416 | 0.0001 | -1.7916
0.3224 | -1.2711 | -1.2712 | -1.4299 | 0.0002 | -1.1299
0.33742 | 1.2725 | 1.2725 | -2.4209 | 0 | -2.4209
0.35242 | -1.2717 | -1.2719 | -0.80138 | -0.0003 | -1.2514
0.36736 | 1.2763 | 1.2764 | -1.6139 | -0.0002 | -1.9139
0.38235 | -1.2724 | -1.2726 | -0.52718 | -0.0004 | -1.1272
0.3974 | 1.2707 | 1.2709 | -0.83165 | -0.0002 | -1.1317
0.41241 | -1.2764 | -1.2765 | -1.285 | -0.0001 | -1.435
0.42738 | 1.277 | 1.2771 | -1.3717 | -0.0004 | -1.9717
0.44238 | -1.2714 | -1.2715 | -1.8076 | -0.0004 | -2.4076
0.45741 | 1.2676 | 1.2679 | -0.43345 | -0.0005 | -1.1835
0.47238 | -1.2717 | -1.2719 | -0.40041 | -0.0012 | -2.2004
0.48739 | 1.2725 | 1.2729 | 0.81621 | -0.0018 | -1.8838
0.50242 | -1.2663 | -1.2667 | 0.68175 | -0.0008 | -0.51825
0.5175 | 1.2691 | 1.2694 | -0.13638 | -0.0005 | -0.88638
0.53251 | -1.2679 | -1.2681 | -0.85965 | -0.0002 | -1.1597
0.54751 | 1.2743 | 1.2743 | -2.1698 | -0.0002 | -2.4698
0.56252 | -1.2724 | -1.2727 | -0.54299 | -0.0001 | -0.69299
0.57751 | 1.2699 | 1.2701 | -1.1298 | -0.0004 | -1.7298
0.59251 | -1.274 | -1.2742 | -0.71011 | -0.0002 | -1.0101
0.6075 | 1.2745 | 1.2746 | -1.503 | 0 | -1.503
0.62251 | -1.265 | -1.2652 | -0.36617 | -0.0003 | -0.81617
0.63753 | 1.2682 | 1.2683 | -1.2858 | 0 | -1.2858
0.65252 | -1.2691 | -1.2692 | -1.5229 | 0.0001 | -1.3729
0.66752 | 1.2719 | 1.272 | -1.8549 | 0.0001 | -1.7049
0.68255 | -1.2789 | -1.2791 | -0.74778 | 0.0001 | -0.59778
0.69754 | 1.2769 | 1.2768 | -3.0471 | 0.0002 | -2.7471
0.71253 | -1.2725 | -1.2726 | -1.0695 | 0.0003 | -0.61948
0.72755 | 1.2702 | 1.2704 | -0.88605 | 0.0002 | -0.58605
0.74258 | -1.2765 | -1.2766 | -1.5357 | 0.0002 | -1.2357
0.75753 | 1.2711 | 1.2713 | -0.95009 | 0.0002 | -0.65009
0.77252 | -1.2744 | -1.2744 | -2.209 | 0.0003 | -1.759
0.78757 | 1.2669 | 1.2669 | -2.2632 | 0.0002 | -1.9632
0.80254 | -1.2757 | -1.2757 | -2.1465 | 0.0002 | -1.8465
0.81754 | 1.2734 | 1.2735 | -1.8477 | 0.0001 | -1.6977
0.83252 | -1.2767 | -1.2768 | -1.6533 | 0 | -1.6533
0.84751 | 1.2763 | 1.2764 | -1.7863 | -0.0002 | -2.0863
0.86251 | -1.2719 | -1.2721 | -0.77802 | -0.0002 | -1.078
0.87751 | 1.2676 | 1.2677 | -1.7348 | -0.0001 | -1.8848
0.89251 | -1.2698 | -1.27 | -0.83834 | 0 | -0.83834
0.9075 | 1.2771 | 1.2771 | -2.0293 | 0.0001 | -1.8793
0.92249 | -1.2624 | -1.2626 | -1.3678 | -0.0001 | -1.5178
0.9375 | 1.2699 | 1.27 | -1.8541 | 0 | -1.8541
0.95249 | -1.2709 | -1.271 | -1.0993 | 0 | -1.0993
0.96749 | 1.2703 | 1.2705 | -1.0122 | 0 | -1.0122
0.9825 | -1.2753 | -1.2755 | -0.64907 | -0.0003 | -1.0991
0.99749 | 1.2706 | 1.2707 | -1.996 | -0.0002 | -2.296
1.0125 | -1.2696 | -1.2698 | -0.96412 | -0.0002 | -1.2641
1.0275 | 1.279 | 1.2793 | -0.23979 | -0.0001 | -0.38979
1.0425 | -1.2772 | -1.2774 | -0.65951 | 0 | -0.65951
1.0575 | 1.2734 | 1.2735 | -1.3688 | 0.0002 | -1.0688
1.0725 | -1.2755 | -1.2759 | 0.30687 | -0.0001 | 0.15687
1.0875 | 1.275 | 1.2751 | -1.2759 | 0 | -1.2759
1.1025 | -1.2703 | -1.2705 | -1.1223 | -0.0003 | -1.5723
1.1175 | 1.2742 | 1.2743 | -1.4714 | 0 | -1.4714
1.1325 | -1.2641 | -1.2642 | -1.1793 | 0.0002 | -0.87933
1.1475 | 1.2733 | 1.2733 | -1.7456 | 0.0001 | -1.5956
1.1625 | -1.2691 | -1.2693 | -0.089059 | 0 | -0.089059
1.1775 | 1.2792 | 1.2794 | -0.6622 | 0 | -0.6622
1.1925 | -1.2752 | -1.2754 | -1.0488 | 0 | -1.0488
1.2075 | 1.2777 | 1.278 | -0.47244 | 0.0001 | -0.32244
1.2225 | -1.2717 | -1.2719 | -0.47899 | 0.0003 | -0.028985
1.2375 | 1.2717 | 1.2717 | -2.3029 | 0.0002 | -2.0029
1.2524 | -1.271 | -1.2713 | -0.61179 | 0 | -0.61179
1.2675 | 1.2724 | 1.2726 | -1.0852 | -0.0004 | -1.6852
1.2825 | -1.2764 | -1.2765 | -1.9743 | 0 | -1.9743
1.2975 | 1.271 | 1.2712 | -0.94996 | -0.0001 | -1.1
1.3125 | -1.2814 | -1.2815 | -1.5546 | -0.0003 | -2.0046
1.3275 | 1.2733 | 1.2736 | 0.0053776 | 0 | 0.0053776
1.3425 | -1.2694 | -1.2697 | -0.23147 | -0.0001 | -0.38147
1.3575 | 1.2693 | 1.2694 | -1.3025 | 0 | -1.3025
1.3724 | -1.2719 | -1.272 | -1.4068 | -0.0001 | -1.5568
1.3874 | 1.2821 | 1.2822 | -1.5239 | 0.0001 | -1.3739
1.4024 | -1.2774 | -1.2776 | -0.89459 | -0.0005 | -1.6446
1.4175 | 1.2781 | 1.2783 | -0.85624 | -0.0004 | -1.4562
1.4325 | -1.2664 | -1.2667 | -0.60533 | -0.0001 | -0.75533
1.4474 | 1.2733 | 1.2736 | -0.3245 | -0.0002 | -0.6245
1.4625 | -1.2686 | -1.2685 | -2.6022 | -0.0006 | -3.5022
1.4774 | 1.2695 | 1.2702 | 2.9971 | -0.0011 | 1.3471
1.4924 | -1.2786 | -1.2708 |  | -0.0015 |  | -62.7552 | #REF!
1.5075 | 1.2678 | 1.2602 |  | -0.0012 |  | -62.943 | #REF!
1.5227 | -1.2632 | -1.264 | 3.8868 | -0.0011 | 2.2368
1.5377 | 1.2681 | 1.268 | -3.5641 | -0.001 | -5.0641
1.5527 | -1.2727 | -1.2728 | -1.2504 | -0.0011 | -2.9004
1.5677 | 1.2706 | 1.2707 | -1.1147 | -0.0013 | -3.0647
1.5827 | -1.2714 | -1.2716 | -1.3593 | -0.0015 | -3.6093
1.5977 | 1.272 | 1.2723 | -0.15726 | -0.0013 | -2.1073
1.6127 | -1.2609 | -1.2608 | -3.3567 | -0.0016 | -5.7567
1.6276 | 1.2338 | 1.2345 | 2.8774 | -0.0018 | 0.17739
-1.3412