## Sheet1
| Undulator #35 |  |  | Dataset 0005 |  | 2013-09-16
Magnet | Magnet# | Calibration |  | Measurement |  | TB-MA (TB to magnetic axis)
name |  | x | y | x | y | x | y
UPM | PM3 | 0.091316 | 0.091452 | 0.029265 | 0.000177 | 91.386 | 91.404
DPM | PM2 | 0.091341 | 0.091492 | 0.029198 | 5.6e-05 | 91.344 | 91.323
URM | PM4 | 0.091513 | 0.091469 | 0.077274 | 0.000196 | 139.592 | 91.44
DRM | PM1 | 0.091438 | 0.091417 | 0.077428 | 0.00023 | 139.671 | 91.422
UPM-Upstream PM
DPM-Downstream PM
URM-Upstream Reference Magnet
DRM-Downstream Reference magnet
Hall Probe |  |  | (Correction based on voltmeter drift)
x | y |  | x-corr
0.029695 | 0.000225 |  | 0.029195
Differences in coordinates
|  | ∆X(mm) | ∆Y(mm)
UPM-DPM |  | 0.042 | 0.081
UPM-URM |  | -48.206 | -0.036
DPM-DRM |  | -48.327 | -0.099
URM-DRM |  | -0.079 | 0.018
Optical measurements |  |  |  | (UPM-DPM)
| X | Y |  | ∆X(mm) | ∆Y(mm)
UPM | -48.14 | -0.04 |  | 0.1 | 0.05
DPM | -48.24 | -0.09
Probe | -138.81 | -111.75
Keyence
Probe | 10.564
Block | -11.871
Probe | X | Y
(to URM) | -139.092 | -111.866