## Multipole raw data
Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error |  | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error
13hp |  |  |  |  | 13CPM | [5 empty] | 13CPP |  |  |  |  | 13VP
2-pole (Gcm) | -36.3 | 2.8 | 69.7 | 13.7 | 2-pole (Gcm) | -11.8 | 6 | 112.9 | 70.4 |  | 2-pole (Gcm) | -28.1 | 3.1 | 80.1 | 69.1 | 2-pole (Gcm) | -22.7 | 4.2 | 96 | 142.9
4-pole (G) | 13.4 | 2.5 | 155.4 | 12.4 | 4-pole (G) | 5.3 | 5.5 | 615 | 63.8 |  | 4-pole (G) | -35.8 | 2.8 | 611.7 | 62.6 | 4-pole (G) | 1.5 | 3.8 | 1170.2 | 129.5
6-pole (G/cm) | 13.7 | 2.7 | 2.6 | 13.2 | 6-pole (G/cm) | -10 | 5.8 | -37.9 | 68 |  | 6-pole (G/cm) | 20.9 | 3 | 2.1 | 66.7 | 6-pole (G/cm) | -2.1 | 4 | -16.5 | 138
Local fit measured |  |  |  |  | Local fit measured | [5 empty] | Local fit measured |  |  |  |  | Local fit measured
2-pole (Gcm) |  |  | 68.7053 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 94.1052 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 40.2221 | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 62.588
4-pole (G) |  |  | 1177.22 |  | 4-pole (G) |  |  |  | 1874.02 |  | 4-pole (G) |  |  |  | 1839.97 | 4-pole (G) |  |  |  | 4139.58
6-pole (G/cm) |  |  | -375.567 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 46.7521 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 188.089 | 6-pole (G/cm) |  |  |  | -681.112
Local fit sum |  |  |  |  | Local fit sum | [5 empty] | Local fit sum |  |  |  |  | Local fit sum
2-pole (Gcm) |  |  | 57.4883 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 93.5591 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 40.5484 | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 1.8249
4-pole (G) |  |  | 258.307 |  | 4-pole (G) |  |  |  | -1153.94 |  | 4-pole (G) |  |  |  | -1179.08 | 4-pole (G) |  |  |  | -3033.31
6-pole (G/cm) |  |  | 44.2235 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 79.6139 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 173.15 | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 2075.19
30HP |  |  |  |  | 30CPM | [5 empty] | 30CPP |  |  |  |  | 30VP
2-pole (Gcm) | -16.3 | 0.2 | 50.4 | 3.6 | 2-pole (Gcm) |  | 2.2 | 0.5 | 85.6 | 1.3 | 2-pole (Gcm) | -15 | 0.5 | 71.7 | 1.3 | 2-pole (Gcm) | -5.3 | 0.4 | 76.1 | 2.4 | -5.3 | 0.4 | 76.1 | 2.4
4-pole (G) | 8.6 | 0.2 | 79.1 | 3.3 | 4-pole (G) |  | 4.4 | 0.4 | 34.8 | 1.1 | 4-pole (G) | -14.7 | 0.5 | 41.4 | 1.2 | 4-pole (G) | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1
6-pole (G/cm) | 9.5 | 0.2 | -0.4 | 3.5 | 6-pole (G/cm) |  | 2.9 | 0.5 | -15.5 | 1.2 | 6-pole (G/cm) | 10.7 | 0.5 | -5.5 | 1.3 | 6-pole (G/cm) | 5.8 | 0.4 | -5.3 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | -5.3 | 2.3
Local fit measured |  |  |  |  | Local fit measured | [5 empty] | Local fit measured |  |  |  |  | Local fit measured |  |  |  |  | -1 | 0.1 | 7.5 | 0.5
2-pole (Gcm) |  |  | 49.1811 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 85.9681 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 68.9268 | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 72.6608 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.4
4-pole (G) |  |  | 121.363 |  | 4-pole (G) |  |  |  | 45.685 |  | 4-pole (G) |  |  |  | 52.8824 | 4-pole (G) |  |  |  | -25.2426
6-pole (G/cm) |  |  | -4.2795 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | -17.2735 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 7.0893 | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 10.2866
Local fit sum |  |  |  |  | Local fit sum | [5 empty] | Local fit sum |  |  |  |  | Local fit sum
2-pole (Gcm) |  |  | 49.595 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 85.9681 |  | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 68.9268 | 2-pole (Gcm) |  |  |  | 72.6608
4-pole (G) |  |  | 149.667 |  | 4-pole (G) |  |  |  | -268.598 |  | 4-pole (G) |  |  |  | -261.401 | 4-pole (G) |  |  |  | -684.032
6-pole (G/cm) |  |  | -12.9018 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | -17.2735 |  | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 7.0894 | 6-pole (G/cm) |  |  |  | 10.2866

## 2nd integral raw data
xpos | Jx_corr | Jz_corr | Jxb_corr | Jzb_corr | ix_av | iz_av | vx_av | vz_av | xpos | Jx_corr | Jz_corr | Jxb_corr | Jzb_corr | ix_av | iz_av | vx_av | vz_av | xpos | Jx_corr | Jz_corr | Jxb_corr | Jzb_corr | ix_av | iz_av | vx_av | vz_av
HP13 | [8 empty] | 13CP- | [8 empty] | 13CP+ | [8 empty] | 13VP
HP20 | [8 empty] | CPM20 | [8 empty] | 20CPP | [8 empty] | 20VP
HP30 | [8 empty] | CPM30 | [8 empty] | CPP30 | [8 empty] | VP30
HP40 | [8 empty] | CPM40 | [8 empty] | CPP40 | [8 empty] | VP40
HP120 | [8 empty] | CPM120 | [8 empty] | CPP120 | [8 empty] | VP120

## Multipole overview
Mode | Gap | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error | Mode | Gap | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error
HP | 13 | 4-pole (G) | -36.3 | 2.8 | 69.7 | 13.7 | CPM | 13 | 4-pole (G) | -11.8 | 6 | 112.9 | 70.4
|  | 6-pole (G/cm) | 13.4 | 2.5 | 155.4 | 12.4 |  |  | 6-pole (G/cm) | 5.3 | 5.5 | 615 | 63.8 | Local fit of normal componant of multipoles |  | HP |  | CPM |  | CPP |  | VP
|  | 8-pole (G/cm^2) | 13.7 | 2.7 | 2.6 | 13.2 |  |  | 8-pole (G/cm^2) | -10 | 5.8 | -37.9 | 68 |  |  | 13mm | 30mm | 13mm | 30mm | 13mm | 30mm | 13mm | 30mm
HP | 30 | 4-pole (G) | -16.3 | 0.2 | 50.4 | 3.6 | CPM | 30 | 4-pole (G) | 2.2 | 0.5 | 85.6 | 1.3 | Measur-ed | 2-pole (Gcm) | 57.4883 | 49.595 | 94.1052 | 85.9681 | 40.2221 | 68.9268 | 62.588 | 72.6608
|  | 6-pole (G/cm) | 8.6 | 0.2 | 79.1 | 3.3 |  |  | 6-pole (G/cm) | 4.4 | 0.4 | 34.8 | 1.1 |  | 4-pole (G) | 258.307 | 149.667 | 1874.02 | 45.685 | 1839.97 | 52.8824 | 4139.58 | -25.2426
|  | 8-pole (G/cm^2) | 9.5 | 0.2 | -0.4 | 3.5 |  |  | 8-pole (G/cm^2) | 2.9 | 0.5 | -15.5 | 1.2 |  | 6-pole (G/cm) | 44.2235 | -12.9018 | 46.7521 | -17.2735 | 188.089 | 7.0893 | -681.112 | 10.2866
Mode | Gap | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error | Mode | Gap | Multipole | Skew | dxfit | Normal | Normal error | Sum | 2-pole (Gcm) | 68.7053 | 49.1811 | 93.5591 | 85.9681 | 40.5484 | 68.9268 | 1.8249 | 72.6608
CPP | 13 | 4-pole (G) | -28.1 | 3.1 | 80.1 | 69.1 | VP | 13 | 4-pole (G) | -22.7 | 4.2 | 96 | 142.9 |  | 4-pole (G) | 1177.22 | 121.363 | -1153.94 | -268.598 | -1179.08 | -261.401 | -3033.31 | -684.032
|  | 6-pole (G/cm) | -35.8 | 2.8 | 611.7 | 62.6 |  |  | 6-pole (G/cm) | 1.5 | 3.8 | 1170.2 | 129.5 |  | 6-pole (G/cm) | -375.567 | -4.2795 | 79.6139 | -17.2735 | 173.15 | 7.0894 | 2075.19 | 10.2866
|  | 8-pole (G/cm^2) | 20.9 | 3 | 2.1 | 66.7 |  |  | 8-pole (G/cm^2) | -2.1 | 4 | -16.5 | 138
CPP | 30 | 4-pole (G) | -15 | 0.5 | 71.7 | 1.3 | VP | 30 | 4-pole (G) | -5.3 | 0.4 | 76.1 | 2.4
|  | 6-pole (G/cm) | -14.7 | 0.5 | 41.4 | 1.2 |  |  | 6-pole (G/cm) | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1
|  | 8-pole (G/cm^2) | 10.7 | 0.5 | -5.5 | 1.3 |  |  | 8-pole (G/cm^2) | 5.8 | 0.4 | -5.3 | 2.3