## Maxwell Equation check
VP+ mode | [5 empty] | VP- Mode
Run 36 |  |  | Run 41 |  |  | Run 35 |  |  | Run 42
I1X vs Y | 1st FI | +/- sig1st FI | I1Y vs X | 1st FI | +/- sig1st FI | Y | I1X | +/- sig1st FI | X | I1Y | +/- sig1st FI
-0.002 | 0.001295 | 8.37e-06 | -0.002 | -0.001097 | 1.773e-05 | -0.002 | 0.001243 | 1.9e-05 | -0.002 | -0.001078 | 2.3e-05
0 | 6.6e-05 | 1.157e-05 | 0 | 3.9e-05 | 1.36e-05 | 0 | 3e-05 | 3.1e-05 | 0 | 9.5e-05 | 1.4e-05
0.002 | -0.001185 | 1.441e-05 | 0.002 | 0.001214 | 1.173e-05 | 0.002 | -0.001206 | 4.2e-05 | 0.002 | 0.001192 | 3e-05
- dBx/dy | -0.6145 |  | dBy/dx | -0.568 |  | - dBx/dy | -0.6065 |  | dBy/dx | -0.5865
| -0.6255 |  |  | -0.5875 |  |  | -0.618 |  |  | -0.5485
|  | -0.62 |  | Average | -0.57775 |  |  | -0.61225 |  |  | -0.5675
|  | Ratio | 1.0731 |  |  |  | Ratio | 1.0789