## Slide 1
engineering type: 1.34D19.3
SLAC drawing number: SA-257-060-44
SLAC magnet bar-code: F2-009
vendor serial number: Center 1
when measured: 21-Mar-2019 15:27:50
when analyzed: 25-Mar-2019
MAD assignment: BCX14796

## Slide 2
I = 200 A

## Slide 3
quadrupole
sextupole
Polynomial Fit:
p0 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p1 = 5.1160e-04 +- 9.6512e-05
p2 = -1.6296e-04 +- 9.2478e-06
p3 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p4 = 9.4067e-08 +- 5.6045e-09
p5 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.010 +- 0.002 [0.020] %
|b2/b0| = 0.065 +- 0.004 [0.060] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX14796 trim
# of main coil turns: 110
# of trim coil turns: 48
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 2.2917
ratio of slopes (measured): 2.3288
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-5.1528, 5.1528]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2