## Field_uniformity
x(cm) | y(cm) | z(cm) | B(T) (I=70A) |  | B(T) (I=-70A)
0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0.965
0 | 0 | 0.5 | 1.4783 | 0.871
0 | 0 | 1 | 1.4783 | 0.667
0 | 0 | 2 | 1.4782 | 0.122
0 | 0 | 3 | 1.4781 | -0.76
0 | 0 | -0.5 | 1.4783 | 0.924
0 | 0 | -1 | 1.4783 | 0.85
0 | 0 | -2 | 1.4782 | 0.47
0 | 0 | -3 | 1.4782 | -0.349
-14782
0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0.894 | 1.4784
0 | 0.5 | 0 | 1.4783 | 0.963 | 1.4784
0 | -0.3 | 0 | 1.4783 | 0.791 | 1.4784
-14782
0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0.74
0.5 | 0 | 0 | 1.4783 | 0.743
-0.5 | 0 | 0 | 1.4783 | 0.93