|  | Und. S/N | Slot # | Location | Repair | Fine Tuning | Re-tuning/ fiducialize | RFI Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20 | 33 | UH | n/a | done | 06/20/08 | 11-14-08 |
| 02 | 15 | 32 | UH | n/a | done | 11/14/08 | 11-24-08 |
| 03 | 31 | 31 | UH | n/a | done | 06/11/08 | 01-30-09 |
| 04 | 32 | 30 | UH | n/a | done | 11/21/08 | 01-30-09 |
| 05 | 18 | 29 | UH | n/a | done | 10/08 | 11-24-08 |
| 06 | 23 | 28 | UH | done | done | n/a | 10-15-08 |
| 07 | 29 | 27 | UH | n/a | done | 07/08/08 | 11-14-08 |
| 08 | 21 | 26 | UH | n/a | done | 09/23/08 | 11-05-08 |
| 09 | 03 | 25 | UH | n/a | done | 10/03/08 | 11-07-08 |
| 10 | 38 | 24 | UH | done | done | n/a | 11-14-08 |
| 11 | 39 | 23 | UH | n/a | done | 10/14/08 | 01-14-09 |
| 12 | 36 | 22 | UH | done | done | n/a | 11-07-08 |
| 13 | 12 | 21 | UH | n/a | done | 01/29/09 | 02-06-09 |
| 14 | 35 | 20 | UH | n/a | done | 12/18/08 | 01-30-09 |
| 15 | 07 | 19 | UH | n/a | done | 02/06/09 | 02-13-09 |
| 16 | 37 | 18 | UH | n/a | done | 02/13/09 | 02-20-09 |
| 17 | 08 | 17 | UH | n/a | done | 02/20/09 | 02-27-09 |
| 18 | 16 | 16 | UH | n/a | done | 10/26/08 | 03-09-09 |
| 19 | 26 | 15 | UH | done | done | 02/27/09 | 03-06-09 |
| 20 | 28 | 14 | UH | n/a | done | 03/06/09 | 03-13-09 |
| 21 | 24 | 13 | UH | n/a | done | 03/13/09 | 03-20-09 |
| 22 | 22 | 12 | UH | n/a | done | 03/20/09 | 03-27-09 |
| 23 | 10 | 11 | UH | n/a | done | 03/27/09 | 04-03-09 |
| 24 | 25 | 10 | UH | n/a | done | 04/03/09 | 04-10-09 |
| 25 | 14 | 09 | UH | n/a | done | 04/10/09 | 04-17-09 |
| 26 | 33 | 08 | UH | n/a | done | 04/17/09 | 04-24-09 |
| 27 | 09 | 07 | UH | n/a | done | 04/23/09 | 05-01-09 |
| 28 | 30 | 06 | UH | done | done | 05/01/09 | 05-08-09 |
| 29 | 19 | 05 | MMF | n/a | done | 05/08/09 | 05-15-09 |
| 30 | 34 | 04 | MMF | n/a | done | 05/15/08 | 05-22-09 |
| 31 | 06 | 03* | MMF | 05/09 | 06/09 | n/a | 06/09 |
| 32 | 17 | 02 | MMF | n/a | done | 06/01/08 | 06-05-09 |
| 33 | 02 | 01 | MMF | n/a | done | 06/10/08 | 06-19-09 |
| 34 | 40 | 17! | 750 | done | tbd | n/a | tbd |
| 35 | 27 | 28! | MMF | done | tbd | n/a | tbd |
| 36 | 11 | tbd | MMF | tbd | tbd | n/a | tbd |
| 37 | 04 | tbd | MMF | tbd | tbd | n/a | tbd |
| 38 | 05 | tbd | MMF | done | tbd | n/a | tbd |
| 39 | 1 | n/a | Argonne | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | 13 | 04 | MMF | n/a | n/a | n/a | Reference 1 |

----  - done by 05/22/09  ! – Spares, rough-tuned for a slot, specified by H.D. Nuhn.  * - replaces #11 (rusted)