## First integrals
First integral background
A. Measurements of First Integrals. |  |  |  | Date : 28Jul05 15:00:15 |  |  |  | L_coil = | 2.32 | m
1. Measurement of I_x
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  | Mean | Std. Dev. |  |  | Max Dev.
X (mm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) |  | (Gm) | (Gm) |  |  | (Gm)
-20 | 0.20961 | 0.18964 | 0.2187 | 0.22179 | 0.20324 | -20 | 0.2086 | 0.012896 |  |  | 0.018956
-18 | 0.18681 | 0.18896 | 0.22218 | 0.20301 | 0.20774 | -18 | 0.20174 | 0.014506 |  |  | 0.02044
-16 | 0.185 | 0.22816 | 0.2241 | 0.19208 | 0.21711 | -16 | 0.20929 | 0.019511 |  |  | 0.02429
-14 | 0.20126 | 0.19448 | 0.20323 | 0.18893 | 0.21006 | -14 | 0.19959 | 0.0081457 |  |  | 0.010662
-12 | 0.19863 | 0.2083 | 0.21647 | 0.20746 | 0.20519 | -12 | 0.20721 | 0.0064167 |  |  | 0.00926
-10 | 0.21837 | 0.20355 | 0.2011 | 0.21329 | 0.21802 | -10 | 0.21087 | 0.0080973 |  |  | 0.009766
-8 | 0.19933 | 0.21297 | 0.20507 | 0.19993 | 0.1918 | -8 | 0.20182 | 0.0078272 |  |  | 0.01115
-6 | 0.20867 | 0.20359 | 0.21175 | 0.20451 | 0.19576 | -6 | 0.20486 | 0.0060526 |  |  | 0.009096
-4 | 0.20795 | 0.21709 | 0.21613 | 0.21444 | 0.21611 | -4 | 0.21434 | 0.0036994 |  |  | 0.006394
-2 | 0.22685 | 0.19614 | 0.20766 | 0.20242 | 0.19889 | -2 | 0.20639 | 0.01222 |  |  | 0.020458
0 | 0.19894 | 0.20094 | 0.22352 | 0.20572 | 0.21147 | 0 | 0.20812 | 0.0098738 |  |  | 0.015402
2 | 0.22976 | 0.22414 | 0.19595 | 0.21352 | 0.20678 | 2 | 0.21403 | 0.013503 |  |  | 0.01808
4 | 0.20346 | 0.20958 | 0.22018 | 0.24334 | 0.21324 | 4 | 0.21796 | 0.015426 |  |  | 0.02538
6 | 0.18898 | 0.21492 | 0.20545 | 0.20754 | 0.20663 | 6 | 0.2047 | 0.0095383 |  |  | 0.015724
8 | 0.2291 | 0.21344 | 0.21665 | 0.21518 | 0.21347 | 8 | 0.21757 | 0.0065834 |  |  | 0.011532
10 | 0.21794 | 0.22272 | 0.21318 | 0.20651 | 0.18461 | 10 | 0.20899 | 0.014889 |  |  | 0.024382
12 | 0.21351 | 0.20187 | 0.2245 | 0.20582 | 0.22797 | 12 | 0.21473 | 0.011369 |  |  | 0.013236
14 | 0.2174 | 0.23796 | 0.21513 | 0.23465 | 0.20902 | 14 | 0.22283 | 0.012729 |  |  | 0.015128
16 | 0.21624 | 0.22387 | 0.22571 | 0.21396 | 0.22599 | 16 | 0.22115 | 0.0056441 |  |  | 0.007194
18 | 0.23657 | 0.23638 | 0.23568 | 0.20286 | 0.21294 | 18 | 0.22489 | 0.015914 |  |  | 0.022026
20 | 0.23439 | 0.21593 | 0.21396 | 0.21978 | 0.1982 | 20 | 0.21645 | 0.012966 |  |  | 0.018252
[7 empty] | Average: | 0.010848 | Gm |  | 0.02538
2. Measurements of I_y.
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  | Mean | Std. Dev. |  |  | Max Dev.
X (mm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) |  | (Gm) | (Gm) |  |  | (Gm)
-20 | -0.47073 | -0.49545 | -0.4682 | -0.46419 | -0.47199 | -20 | -0.47411 | 0.012295 |  |  | 0.021338
-18 | -0.47995 | -0.45972 | -0.46995 | -0.48653 | -0.49795 | -18 | -0.47882 | 0.014749 |  |  | 0.01913
-16 | -0.47263 | -0.50713 | -0.48145 | -0.46958 | -0.47466 | -16 | -0.48109 | 0.015195 |  |  | 0.02604
-14 | -0.4915 | -0.49377 | -0.4769 | -0.51751 | -0.47964 | -14 | -0.49186 | 0.016084 |  |  | 0.025646
-12 | -0.47458 | -0.4685 | -0.47704 | -0.47801 | -0.47061 | -12 | -0.47375 | 0.0040952 |  |  | 0.005248
-10 | -0.49598 | -0.49596 | -0.48994 | -0.48899 | -0.47656 | -10 | -0.48949 | 0.0079312 |  |  | 0.012926
-8 | -0.48364 | -0.47169 | -0.48965 | -0.48163 | -0.46777 | -8 | -0.47888 | 0.008963 |  |  | 0.011106
-6 | -0.49976 | -0.501 | -0.49184 | -0.49716 | -0.49817 | -6 | -0.49759 | 0.0035327 |  |  | 0.005746
-4 | -0.4971 | -0.49406 | -0.49236 | -0.48518 | -0.49159 | -4 | -0.49206 | 0.0043888 |  |  | 0.006878
-2 | -0.47713 | -0.48274 | -0.48867 | -0.49208 | -0.48253 | -2 | -0.48463 | 0.0058322 |  |  | 0.0075
0 | -0.48056 | -0.47366 | -0.4965 | -0.50205 | -0.48613 | 0 | -0.48778 | 0.011553 |  |  | 0.01427
2 | -0.48624 | -0.49082 | -0.49599 | -0.49986 | -0.49247 | 2 | -0.49308 | 0.0051648 |  |  | 0.006836
4 | -0.4888 | -0.46723 | -0.48606 | -0.48279 | -0.49557 | 4 | -0.48409 | 0.010533 |  |  | 0.01686
6 | -0.50028 | -0.47793 | -0.50469 | -0.49563 | -0.48691 | 6 | -0.49309 | 0.010732 |  |  | 0.015158
8 | -0.50723 | -0.48401 | -0.50111 | -0.51052 | -0.49507 | 8 | -0.49959 | 0.010527 |  |  | 0.015578
10 | -0.51626 | -0.50824 | -0.49023 | -0.51943 | -0.51715 | 10 | -0.51026 | 0.011967 |  |  | 0.020032
12 | -0.48821 | -0.51542 | -0.48836 | -0.51259 | -0.49684 | 12 | -0.50028 | 0.013042 |  |  | 0.015136
14 | -0.49427 | -0.50625 | -0.49915 | -0.49836 | -0.50116 | 14 | -0.49984 | 0.0043738 |  |  | 0.006412
16 | -0.51002 | -0.51577 | -0.51282 | -0.51179 | -0.50358 | 16 | -0.5108 | 0.0045414 |  |  | 0.007216
18 | -0.50856 | -0.49559 | -0.51275 | -0.51865 | -0.50927 | 18 | -0.50896 | 0.0084746 |  |  | 0.013374
20 | -0.50558 | -0.49948 | -0.51561 | -0.51011 | -0.50376 | 20 | -0.50691 | 0.0061811 |  |  | 0.008702
[7 empty] | Average: | 0.0090551 | Gm |  | 0.02604

## Second Integrals
Second integral background
B. Measurements of Second Integrals. |  |  |  | Date: | 0 | L_coil = | 2.32 | m
Ambient background integrals measured before adding the magnets
1. Measurement of V_x | [10 empty] | Measured | Calculated
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  | Mean | Std. Dev. |  | X | Ixb | Jxb | X | Ixb | Izb | Jx | Jz
X (mm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) |  | (Gm) | (Gm) |  | (mm) | (Gm) | (Gm^2) | (mm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm)
-20 | -0.11214 | -0.12307 | -0.11275 | -0.13894 | -0.12647 |  | -0.12267 | 0.011052 |  | -20 | 0.2086 | 0.38427 | -20 | 0.2086 | -0.47411 | 0.38427 | -0.5128
-18 | -0.11692 | -0.09299 | -0.1136 | -0.12173 | -0.12367 |  | -0.11378 | 0.012279 |  | -18 | 0.20174 | 0.36601 | -18 | 0.20174 | -0.47882 | 0.36601 | -0.53193
-16 | -0.12967 | -0.1296 | -0.11481 | -0.10903 | -0.11441 |  | -0.1195 | 0.0095258 |  | -16 | 0.20929 | 0.3814 | -16 | 0.20929 | -0.48109 | 0.3814 | -0.54143
-14 | -0.13261 | -0.11373 | -0.10987 | -0.11108 | -0.10963 |  | -0.11538 | 0.0097661 |  | -14 | 0.19959 | 0.36537 | -14 | 0.19959 | -0.49186 | 0.36537 | -0.55445
-12 | -0.13742 | -0.12173 | -0.12422 | -0.10982 | -0.14079 |  | -0.1268 | 0.012542 |  | -12 | 0.20721 | 0.38745 | -12 | 0.20721 | -0.47375 | 0.38745 | -0.53542
-10 | -0.12256 | -0.13971 | -0.11337 | -0.11038 | -0.11396 |  | -0.12 | 0.011917 |  | -10 | 0.21087 | 0.3838 | -10 | 0.21087 | -0.48949 | 0.3838 | -0.55152
-8 | -0.11411 | -0.10866 | -0.1253 | -0.11583 | -0.12323 |  | -0.11743 | 0.0068204 |  | -8 | 0.20182 | 0.37033 | -8 | 0.20182 | -0.47888 | 0.37033 | -0.53745
-6 | -0.1269 | -0.11875 | -0.12351 | -0.11391 | -0.13124 |  | -0.12286 | 0.0067816 |  | -6 | 0.20486 | 0.38015 | -6 | 0.20486 | -0.49759 | 0.38015 | -0.56336
-4 | -0.10273 | -0.12524 | -0.10227 | -0.13251 | -0.10974 |  | -0.1145 | 0.013697 |  | -4 | 0.21434 | 0.38146 | -4 | 0.21434 | -0.49206 | 0.38146 | -0.54508
-2 | -0.11295 | -0.1082 | -0.12764 | -0.12825 | -0.10887 |  | -0.11718 | 0.0099943 |  | -2 | 0.20639 | 0.37535 | -2 | 0.20639 | -0.48463 | 0.37535 | -0.53641
0 | -0.12273 | -0.10508 | -0.12848 | -0.1281 | -0.11956 |  | -0.12079 | 0.0095479 |  | 0 | 0.20812 | 0.38153 | 0 | 0.20812 | -0.48778 | 0.38153 | -0.54118
2 | -0.14005 | -0.11298 | -0.12278 | -0.11969 | -0.12367 |  | -0.12383 | 0.0099885 |  | 2 | 0.21403 | 0.39192 | 2 | 0.21403 | -0.49308 | 0.39192 | -0.54821
4 | -0.13535 | -0.11119 | -0.11236 | -0.08591 | -0.13525 |  | -0.11601 | 0.020535 |  | 4 | 0.21796 | 0.38741 | 4 | 0.21796 | -0.48409 | 0.38741 | -0.542
6 | -0.13224 | -0.10983 | -0.11755 | -0.11921 | -0.14438 |  | -0.12464 | 0.013661 |  | 6 | 0.2047 | 0.38204 | 6 | 0.2047 | -0.49309 | 0.38204 | -0.55819
8 | -0.10226 | -0.1396 | -0.11794 | -0.13898 | -0.11514 |  | -0.12278 | 0.016188 |  | 8 | 0.21757 | 0.39481 | 8 | 0.21757 | -0.49959 | 0.39481 | -0.55901
10 | -0.13142 | -0.12138 | -0.1105 | -0.09452 | -0.11908 |  | -0.11538 | 0.013838 |  | 10 | 0.20899 | 0.37627 | 10 | 0.20899 | -0.51026 | 0.37627 | -0.56863
12 | -0.10673 | -0.10385 | -0.10091 | -0.1081 | -0.11037 |  | -0.10599 | 0.0036936 |  | 12 | 0.21473 | 0.37204 | 12 | 0.21473 | -0.50028 | 0.37204 | -0.5554
14 | -0.12552 | -0.11276 | -0.10516 | -0.10583 | -0.10079 |  | -0.11001 | 0.0096712 |  | 14 | 0.22283 | 0.3861 | 14 | 0.22283 | -0.49984 | 0.3861 | -0.55728
16 | -0.11972 | -0.1184 | -0.12285 | -0.13056 | -0.128 |  | -0.12391 | 0.0052438 |  | 16 | 0.22115 | 0.40027 | 16 | 0.22115 | -0.5108 | 0.40027 | -0.58311
18 | -0.12718 | -0.11601 | -0.11498 | -0.13217 | -0.12314 |  | -0.1227 | 0.0073195 |  | 18 | 0.22489 | 0.4032 | 18 | 0.22489 | -0.50896 | 0.4032 | -0.57191
20 | -0.12823 | -0.11618 | -0.09561 | -0.10426 | -0.1224 |  | -0.11334 | 0.01331 |  | 20 | 0.21645 | 0.38255 | 20 | 0.21645 | -0.50691 | 0.38255 | -0.57789
[7 empty] | Average: | 0.010827 | Gm | Average: | 0.21124 | 0.38256
2. Measurements of V_y. | [10 empty] | Measured | Calculated
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  | Mean | Std. Dev. |  | X | Izb | Jzb
X (mm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) | (Gm) |  | (Gm) | (Gm) |  | (mm) | (Gm) | (Gm^2)
-20 | -0.02805 | -0.02911 | -0.03144 | -0.04024 | -0.03137 |  | -0.032042 | 0.0048102 |  | -20 | -0.47411 | -0.5128
-18 | -0.02453 | -0.00612 | -0.02374 | -0.0243 | -0.02259 |  | -0.020256 | 0.0079378 |  | -18 | -0.47882 | -0.53193
-16 | -0.01657 | -0.011 | -0.02677 | -0.00756 | -0.00982 |  | -0.014344 | 0.0076979 |  | -16 | -0.48109 | -0.54143
-14 | -0.02922 | -0.01405 | -0.00808 | -0.00173 | -0.01637 |  | -0.01389 | 0.010281 |  | -14 | -0.49186 | -0.55445
-12 | -0.01223 | -0.00379 | -0.01408 | -0.01199 | -0.01879 |  | -0.012176 | 0.0054252 |  | -12 | -0.47375 | -0.53542
-10 | -0.01659 | -0.01773 | -0.01032 | -0.01765 | -0.00789 |  | -0.014036 | 0.0046047 |  | -10 | -0.48949 | -0.55152
-8 | -0.00372 | -0.02393 | -0.02156 | -0.01569 | -0.01287 |  | -0.015554 | 0.0079608 |  | -8 | -0.47888 | -0.53745
-6 | -0.0175 | -0.01071 | -0.0133 | -0.01543 | -0.00272 |  | -0.011932 | 0.0057329 |  | -6 | -0.49759 | -0.56336
-4 | -0.03162 | -0.01689 | -0.02222 | -0.02528 | -0.0148 |  | -0.022162 | 0.00673 |  | -4 | -0.49206 | -0.54508
-2 | -0.0301 | -0.0291 | -0.01916 | -0.02748 | -0.00518 |  | -0.022204 | 0.01045 |  | -2 | -0.48463 | -0.53641
0 | -0.02382 | -0.02191 | -0.01369 | -0.03077 | -0.01605 |  | -0.021248 | 0.0067429 |  | 0 | -0.48778 | -0.54118
2 | -0.0227 | -0.02224 | -0.02283 | -0.01793 | -0.01669 |  | -0.020478 | 0.0029332 |  | 2 | -0.49308 | -0.54821
4 | -0.00118 | -0.02797 | -0.03232 | -0.0117 | -0.01107 |  | -0.016848 | 0.012927 |  | 4 | -0.48409 | -0.542
6 | -0.02642 | 0.00073 | -0.00149 | -0.02435 | -0.00793 |  | -0.011892 | 0.012742 |  | 6 | -0.49309 | -0.55819
8 | -0.01619 | -0.01742 | -0.01454 | -0.01762 | -0.02266 |  | -0.017686 | 0.0030394 |  | 8 | -0.49959 | -0.55901
10 | -0.01092 | -0.02065 | -0.03767 | -0.01324 | -0.01783 |  | -0.020062 | 0.010553 |  | 10 | -0.51026 | -0.56863
12 | -0.01935 | -0.03082 | -0.01747 | -0.0157 | -0.0241 |  | -0.021488 | 0.0060853 |  | 12 | -0.50028 | -0.5554
14 | -0.02731 | -0.00228 | -0.00664 | -0.0315 | -0.02939 |  | -0.019424 | 0.013826 |  | 14 | -0.49984 | -0.55728
16 | -0.00878 | -0.01962 | -0.00598 | -0.00223 | -0.00395 |  | -0.008112 | 0.0068802 |  | 16 | -0.5108 | -0.58311
18 | -0.01772 | -0.01432 | -0.01236 | -0.01022 | -0.02507 |  | -0.015938 | 0.0058027 |  | 18 | -0.50896 | -0.57191
20 | -0.00446 | -0.01046 | 0.0107 | -0.01401 | -0.0254 |  | -0.008726 | 0.013271 |  | 20 | -0.50691 | -0.57789
[7 empty] | Average: | 0.0079255 | Gm | Average: | -0.49224 | -0.55108

## Raw first_1
Comment : Coil scan, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 1
Date : 28Jul05 15:00:15
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | 0.20961 | -0.47073
-18 | 0.18681 | -0.47995
-16 | 0.185 | -0.47263
-14 | 0.20126 | -0.4915
-12 | 0.19863 | -0.47458
-10 | 0.21837 | -0.49598
-8 | 0.19933 | -0.48364
-6 | 0.20867 | -0.49976
-4 | 0.20795 | -0.4971
-2 | 0.22685 | -0.47713
0 | 0.19894 | -0.48056
2 | 0.22976 | -0.48624
4 | 0.20346 | -0.4888
6 | 0.18898 | -0.50028
8 | 0.2291 | -0.50723
10 | 0.21794 | -0.51626
12 | 0.21351 | -0.48821
14 | 0.2174 | -0.49427
16 | 0.21624 | -0.51002
18 | 0.23657 | -0.50856
20 | 0.23439 | -0.50558

## Raw first_2
Comment : Coil scan, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 2
Date : 28Jul05 15:11:52
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | 0.18964 | -0.49545
-18 | 0.18896 | -0.45972
-16 | 0.22816 | -0.50713
-14 | 0.19448 | -0.49377
-12 | 0.2083 | -0.4685
-10 | 0.20355 | -0.49596
-8 | 0.21297 | -0.47169
-6 | 0.20359 | -0.501
-4 | 0.21709 | -0.49406
-2 | 0.19614 | -0.48274
0 | 0.20094 | -0.47366
2 | 0.22414 | -0.49082
4 | 0.20958 | -0.46723
6 | 0.21492 | -0.47793
8 | 0.21344 | -0.48401
10 | 0.22272 | -0.50824
12 | 0.20187 | -0.51542
14 | 0.23796 | -0.50625
16 | 0.22387 | -0.51577
18 | 0.23638 | -0.49559
20 | 0.21593 | -0.49948

## Raw first_3
Comment : Coil scan, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 3
Date : 28Jul05 15:23:28
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | 0.2187 | -0.4682
-18 | 0.22218 | -0.46995
-16 | 0.2241 | -0.48145
-14 | 0.20323 | -0.4769
-12 | 0.21647 | -0.47704
-10 | 0.2011 | -0.48994
-8 | 0.20507 | -0.48965
-6 | 0.21175 | -0.49184
-4 | 0.21613 | -0.49236
-2 | 0.20766 | -0.48867
0 | 0.22352 | -0.4965
2 | 0.19595 | -0.49599
4 | 0.22018 | -0.48606
6 | 0.20545 | -0.50469
8 | 0.21665 | -0.50111
10 | 0.21318 | -0.49023
12 | 0.2245 | -0.48836
14 | 0.21513 | -0.49915
16 | 0.22571 | -0.51282
18 | 0.23568 | -0.51275
20 | 0.21396 | -0.51561

## Raw first_4
Comment : Coil scan, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 4
Date : 28Jul05 15:35:05
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | 0.22179 | -0.46419
-18 | 0.20301 | -0.48653
-16 | 0.19208 | -0.46958
-14 | 0.18893 | -0.51751
-12 | 0.20746 | -0.47801
-10 | 0.21329 | -0.48899
-8 | 0.19993 | -0.48163
-6 | 0.20451 | -0.49716
-4 | 0.21444 | -0.48518
-2 | 0.20242 | -0.49208
0 | 0.20572 | -0.50205
2 | 0.21352 | -0.49986
4 | 0.24334 | -0.48279
6 | 0.20754 | -0.49563
8 | 0.21518 | -0.51052
10 | 0.20651 | -0.51943
12 | 0.20582 | -0.51259
14 | 0.23465 | -0.49836
16 | 0.21396 | -0.51179
18 | 0.20286 | -0.51865
20 | 0.21978 | -0.51011

## Raw first_5
Comment : Coil scan, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 5
Date : 28Jul05 15:46:41
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | 0.20324 | -0.47199
-18 | 0.20774 | -0.49795
-16 | 0.21711 | -0.47466
-14 | 0.21006 | -0.47964
-12 | 0.20519 | -0.47061
-10 | 0.21802 | -0.47656
-8 | 0.1918 | -0.46777
-6 | 0.19576 | -0.49817
-4 | 0.21611 | -0.49159
-2 | 0.19889 | -0.48253
0 | 0.21147 | -0.48613
2 | 0.20678 | -0.49247
4 | 0.21324 | -0.49557
6 | 0.20663 | -0.48691
8 | 0.21347 | -0.49507
10 | 0.18461 | -0.51715
12 | 0.22797 | -0.49684
14 | 0.20902 | -0.50116
16 | 0.22599 | -0.50358
18 | 0.21294 | -0.50927
20 | 0.1982 | -0.50376

## Raw second_1
Comment : Coil scan, Twisted, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 1
Date : 28Jul05 14:01:54
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | -0.11214 | -0.02805
-18 | -0.11692 | -0.02453
-16 | -0.12967 | -0.01657
-14 | -0.13261 | -0.02922
-12 | -0.13742 | -0.01223
-10 | -0.12256 | -0.01659
-8 | -0.11411 | -0.00372
-6 | -0.1269 | -0.0175
-4 | -0.10273 | -0.03162
-2 | -0.11295 | -0.0301
0 | -0.12273 | -0.02382
2 | -0.14005 | -0.0227
4 | -0.13535 | -0.00118
6 | -0.13224 | -0.02642
8 | -0.10226 | -0.01619
10 | -0.13142 | -0.01092
12 | -0.10673 | -0.01935
14 | -0.12552 | -0.02731
16 | -0.11972 | -0.00878
18 | -0.12718 | -0.01772
20 | -0.12823 | -0.00446

## Raw second_2
Comment : Coil scan, Twisted, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 2
Date : 28Jul05 14:13:30
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | -0.12307 | -0.02911
-18 | -0.09299 | -0.00612
-16 | -0.1296 | -0.011
-14 | -0.11373 | -0.01405
-12 | -0.12173 | -0.00379
-10 | -0.13971 | -0.01773
-8 | -0.10866 | -0.02393
-6 | -0.11875 | -0.01071
-4 | -0.12524 | -0.01689
-2 | -0.1082 | -0.0291
0 | -0.10508 | -0.02191
2 | -0.11298 | -0.02224
4 | -0.11119 | -0.02797
6 | -0.10983 | 0.00073
8 | -0.1396 | -0.01742
10 | -0.12138 | -0.02065
12 | -0.10385 | -0.03082
14 | -0.11276 | -0.00228
16 | -0.1184 | -0.01962
18 | -0.11601 | -0.01432
20 | -0.11618 | -0.01046

## Raw second_3
Comment : Coil scan, Twisted, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 3
Date : 28Jul05 14:25:07
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | -0.11275 | -0.03144
-18 | -0.1136 | -0.02374
-16 | -0.11481 | -0.02677
-14 | -0.10987 | -0.00808
-12 | -0.12422 | -0.01408
-10 | -0.11337 | -0.01032
-8 | -0.1253 | -0.02156
-6 | -0.12351 | -0.0133
-4 | -0.10227 | -0.02222
-2 | -0.12764 | -0.01916
0 | -0.12848 | -0.01369
2 | -0.12278 | -0.02283
4 | -0.11236 | -0.03232
6 | -0.11755 | -0.00149
8 | -0.11794 | -0.01454
10 | -0.1105 | -0.03767
12 | -0.10091 | -0.01747
14 | -0.10516 | -0.00664
16 | -0.12285 | -0.00598
18 | -0.11498 | -0.01236
20 | -0.09561 | 0.0107

## Raw second_4
Comment : Coil scan, Twisted, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 4
Date : 28Jul05 14:36:43
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | -0.13894 | -0.04024
-18 | -0.12173 | -0.0243
-16 | -0.10903 | -0.00756
-14 | -0.11108 | -0.00173
-12 | -0.10982 | -0.01199
-10 | -0.11038 | -0.01765
-8 | -0.11583 | -0.01569
-6 | -0.11391 | -0.01543
-4 | -0.13251 | -0.02528
-2 | -0.12825 | -0.02748
0 | -0.1281 | -0.03077
2 | -0.11969 | -0.01793
4 | -0.08591 | -0.0117
6 | -0.11921 | -0.02435
8 | -0.13898 | -0.01762
10 | -0.09452 | -0.01324
12 | -0.1081 | -0.0157
14 | -0.10583 | -0.0315
16 | -0.13056 | -0.00223
18 | -0.13217 | -0.01022
20 | -0.10426 | -0.01401

## Raw second_5
Comment : Coil scan, Twisted, Background no magnets Gap=30mm_scan number: 5
Date : 28Jul05 14:48:20
Z-POS : 0
X IX IZ
-20 | -0.12647 | -0.03137
-18 | -0.12367 | -0.02259
-16 | -0.11441 | -0.00982
-14 | -0.10963 | -0.01637
-12 | -0.14079 | -0.01879
-10 | -0.11396 | -0.00789
-8 | -0.12323 | -0.01287
-6 | -0.13124 | -0.00272
-4 | -0.10974 | -0.0148
-2 | -0.10887 | -0.00518
0 | -0.11956 | -0.01605
2 | -0.12367 | -0.01669
4 | -0.13525 | -0.01107
6 | -0.14438 | -0.00793
8 | -0.11514 | -0.02266
10 | -0.11908 | -0.01783
12 | -0.11037 | -0.0241
14 | -0.10079 | -0.02939
16 | -0.128 | -0.00395
18 | -0.12314 | -0.02507
20 | -0.1224 | -0.0254