Kugler bench. Undulator # ECKO7-55, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Fig.

#
	                            Comments

	4
	[image: image1.bmp]
	
	1
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	7
	
	
	1
	       B            T                              B                 B          T

	14
	
	Y
	1
	

	18
	
	field
	1
	

	20
	
	
	1
	

	25
	
	
	1
	

	
	
	
	
	

	3
	
	X,Y,sext
	5
	

	16
	
	Y-quad
	8
	

	25
	
	X,Y,sext
	2
	

	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	
	
	
	
	       B            T                B                             B            T

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 10/17/2012
	Pole #
	Shims
	Pole #
	Shims
	Pole #
	Shims
	Pole #
	Shims
	Pole #
	Shims

	1
	0
	50
	2+2+1+1
	99
	2+2+1
	148
	2+2+2
	197
	2+2

	2
	0
	51
	2+2
	100
	2+2+2
	149
	2+2
	198
	2+2+2

	3
	0
	52
	2+2+2
	101
	2+2
	150
	2+2+1
	199
	2+2

	4
	0
	53
	3+2
	102
	3+2
	151
	2+2+1
	200
	2+2+1

	5
	0
	54
	2+2
	103
	3+2
	152
	2+2+3
	201
	2+2

	6
	0
	55
	2+2+1
	104
	3+2
	153
	2+2
	202
	2+2+1

	7
	0
	56
	2+2+1
	105
	2+2
	154
	2+2+2
	203
	3+2

	8
	0
	57
	3+2
	106
	2+2+2
	155
	2+2
	204
	3+2

	9
	1
	58
	2+2+2
	107
	2+2
	156
	2+2+1
	205
	2+2

	10
	2+2
	59
	2+2+1
	108
	2+2+2
	157
	2+2+1
	206
	2+2+1

	11
	3+2
	60
	2+2+2+1
	109
	2+2
	158
	2+2+2
	207
	3+2

	12
	2+2+2
	61
	2+2
	110
	2+2+1
	159
	2+2
	208
	2+2+1

	13
	2+2
	62
	2+2+1
	111
	2+2+1
	160
	2+2+1
	209
	3+2

	14
	2+2+2
	63
	2+2
	112
	2+2
	161
	2+2
	210
	2+2+2

	15
	2+2
	64
	2+2+2
	113
	2+2
	162
	2+2+1
	211
	2+2+1

	16
	2+2+2
	65
	3+2
	114
	2+2+1
	163
	2+2+2
	212
	2+2+1

	17
	2+2+2
	66
	2+2+1+1
	115
	2+2+1
	164
	2+2
	213
	2+2

	18
	2+2+2
	67
	2+2+1
	116
	2+2+1
	165
	2+2+1
	214
	2+2+1+1

	19
	2+2+2
	68
	2+2+2
	117
	2+2+1
	166
	2+2+1
	215
	2+2+2

	20
	3+2
	69
	2+2+1
	118
	2+2+1
	167
	2+2+2
	216
	2+2+2

	21
	3+2
	70
	2+2+1
	119
	2+2+1
	168
	2+2
	217
	2+2

	22
	3+2
	71
	2+2+1
	120
	2+2+1
	169
	2+2+1
	218
	2+2+2

	23
	2+2+2
	72
	2+2+1
	121
	2+2
	170
	2+2+1
	219
	2

	24
	2+2+2
	73
	2+2+2
	122
	2+2+1
	171
	2+2+1
	220
	0

	25
	2+1
	74
	2+2+2
	123
	2+2
	172
	2+2+1
	221
	0

	26
	2+2+2
	75
	2+2
	124
	2+2+2+1
	173
	2+1
	222
	0

	27
	2+2+1
	76
	2+2+2
	125
	2+2+1
	174
	2+2+1
	223
	0

	28
	2+2+3
	77
	2+2+2
	126
	2+2+1
	175
	2+1
	224
	0

	29
	2+2
	78
	3+2
	127
	2+2
	176
	3+2
	225
	0

	30
	2+2+2
	79
	2+2+2
	128
	2+2+2
	177
	3+2
	226
	0

	31
	2+2+1
	80
	2+2+2
	129
	2+2
	178
	2+2
	
	

	32
	3+2
	81
	2+2+1
	130
	2+2+2
	179
	2+2
	
	

	33
	2+2+2
	82
	2+2+2
	131
	2+2
	180
	2+2
	
	

	34
	2+2+1
	83
	2+2+2
	132
	2+2+2
	181
	2
	
	

	35
	2+2+2
	84
	2+2+2
	133
	2+2+1
	182
	2+2+2
	
	

	36
	2+2+1
	85
	2+2
	134
	2+2+1
	183
	2+2
	
	

	37
	3+2
	86
	2+2+2
	135
	2+2+1
	184
	2+2+2+1
	
	

	38
	2+2+1
	87
	2+2
	136
	2+2+1
	185
	2+2+1
	
	

	39
	3+2
	88
	2+2+2
	137
	2+2+1
	186
	3+2
	
	

	40
	2+2+2
	89
	2+3
	138
	2+2+1
	187
	2+1
	
	

	41
	2+2+2
	90
	3+2+1
	139
	2+2+1
	188
	2+2+2
	
	

	42
	2+2
	91
	3+2
	140
	2+2+1
	189
	2+2
	
	

	43
	3+2
	92
	2+2+2
	141
	2+2+1
	190
	2+2
	
	

	44
	2+2+1
	93
	2+2
	142
	2+2+2
	191
	2+1
	
	

	45
	2+2
	94
	2+2+1
	143
	2+2
	192
	3+2
	
	

	46
	2+2
	95
	2+2+2
	144
	2+2+1+1
	193
	2+2+2
	
	

	47
	2+2+1
	96
	2+2+1
	145
	2+2+2+1
	194
	2+2+1
	
	

	48
	3+2
	97
	3+2
	146
	2+2+2+1
	195
	2+2
	
	

	49
	2
	98
	2+2+2
	147
	2+2
	196
	2+2+2
	
	








