## calc
0 | -51.4484 | -78.7588 | 12.172 | Run 3 | Q4C3 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5146 | -78.7573 | 36.8563 | 66 | -90.1338 | -3.8 | 57.8758 | -51.4484 | -70.4185 | 66.55
0 | -51.5097 | -78.7574 | 61.5411 | 67 | -90.0805 | 49.5 | 4.5758 | -51.5146 | -70.4956 | -5.1
0 | -51.5368 | -78.7568 | 86.2252 | 68 | -90.0942 | 35.8 | 18.2758 | -51.5097 | -70.4731 | 8.6
0 | -51.5359 | -78.7574 | 110.909 | 69 | -90.0757 | 54.3 | -0.22424 | -51.5368 | -70.5034 | -20.1
0 | -51.5308 | -78.7573 | 135.594 | 70 | -90.0764 | 53.6 | 0.47576 | -51.5359 | -70.5088 | -22.35
0 | -51.5217 | -78.7578 | 160.2788 | 71 | -90.0752 | 54.8 | -0.72424 | -51.5308 | -70.4817 | -6.25
0 | -51.5045 | -78.7578 | 184.9632 | 72 | -90.0855 | 44.5 | 9.5758 | -51.5217 | -70.4987 | -10.2
0 | -51.5051 | -78.7583 | 209.6479 | 73 | -90.0741 | 55.9 | -1.8242 | -51.5045 | -70.4701 | 12.7
0 | -51.505 | -78.7579 | 234.3324 | 74 | -90.0758 | 54.2 | -0.12424 | -51.5051 | -70.4712 | 11.85
0 | -51.509 | -78.7582 | 259.0167 | 75 | -90.0859 | 44.1 | 9.9758 | -51.505 | -70.4793 | 7.85
0 | -51.4956 | -78.7579 | 283.7006 | 76 | -90.0759 | 54.1 | -0.024242 | -51.509 | -70.4768 | 7.1
0 | -51.5014 | -78.7585 | 308.3849 | 77 | -90.0777 | 52.3 | 1.7758 | -51.4956 | -70.4687 | 17.85
0 | -51.4962 | -78.7585 | 333.0693 | 78 | -90.0804 | 49.6 | 4.4758 | -51.5014 | -70.4795 | 9.55
0 | -51.5094 | -78.7584 | 357.7543 | 79 | -90.0727 | 57.3 | -3.2242 | -51.4962 | -70.4643 | 19.75
0 | -51.5139 | -78.7581 | 382.4389 | 80 | -90.0642 | 65.8 | -11.7242 | -51.5094 | -70.4632 | 13.7
0 | -51.5141 | -78.7584 | 407.1227 | 81 | -90.0853 | 44.7 | 9.3758 | -51.5139 | -70.4841 | 1
0 | -51.5141 | -78.758 | 431.8083 | 82 | -90.0886 | 41.4 | 12.6758 | -51.5141 | -70.4839 | 1
0 | -51.5058 | -78.7579 | 456.4926 | 83 | -90.0696 | 60.4 | -6.3242 | -51.5141 | -70.4867 | -0.4
0 | -51.4918 | -78.7578 | 481.1762 | 84 | -90.094 | 36 | 18.0758 | -51.5058 | -70.4873 | 3.45
0 | -51.4994 | -78.7575 | 505.8605 | 85 | -90.0795 | 50.5 | 3.5758 | -51.4918 | -70.4706 | 18.8
0 | -51.5069 | -78.7576 | 530.5453 | 86 | -90.0707 | 59.3 | -5.2242 | -51.4994 | -70.4681 | 16.25
0 | -51.5048 | -78.7581 | 555.229 | 87 | -90.0708 | 59.2 | -5.1242 | -51.5069 | -70.4713 | 10.9
0 | -51.5014 | -78.759 | 579.9135 | 88 | -90.0762 | 53.8 | 0.27576 | -51.5048 | -70.4935 | 0.85
0 | -51.5096 | -78.7574 | 604.5982 | 89 | -90.071 | 59 | -4.9242 | -51.5014 | -70.465 | 16.8
0 | -51.5008 | -78.7573 | 629.2824 | 90 | -90.0719 | 58.1 | -4.0242 | -51.5096 | -70.475 | 7.7
0 | -51.5207 | -78.758 | 653.9671 | 91 | -90.0758 | 54.2 | -0.12424 | -51.5008 | -70.4766 | 11.3
0 | -51.4933 | -78.7586 | 678.6515 | 92 | -90.0756 | 54.4 | -0.32424 | -51.5207 | -70.486 | -3.35
0 | -51.5187 | -78.7582 | 703.3359 | 93 | -90.0738 | 56.2 | -2.1242 | -51.4933 | -70.4709 | 17.9
0 | -51.5027 | -78.7582 | 728.0203 | 94 | -90.0686 | 61.4 | -7.3242 | -51.5187 | -70.4889 | -3.8
0 | -51.504 | -78.7583 | 752.7045 | 95 | -90.0681 | 61.9 | -7.8242 | -51.5027 | -70.4735 | 11.9
0 | -51.5183 | -78.7576 | 777.3886 | 96 | -90.0724 | 57.6 | -3.5242 | -51.504 | -70.4565 | 19.75
0 | -51.4788 | -78.7576 | 802.073 | 97 | -90.0693 | 60.7 | -6.6242 | -51.5183 | -70.4792 | 1.25
0 | -70.4185 | -78.7594 | 12.1722 | 98 | -89.9963 | 133.7 | -79.6242 | -51.4788 | -70.444 | 38.6
0 | -70.4956 | -78.7593 | 36.8564 |  | Avrg | 54.0758 |  |  | Avrg | 8.5273
0 | -70.4731 | -78.7591 | 61.5404 |  | RMS | 14.9839 |  |  | RMS | 19.7184
0 | -70.5034 | -78.7592 | 86.225
0 | -70.5088 | -78.7591 | 110.9095
0 | -70.4817 | -78.7592 | 135.5937
0 | -70.4987 | -78.7592 | 160.2782
0 | -70.4701 | -78.759 | 184.9627
0 | -70.4712 | -78.7592 | 209.6468
0 | -70.4793 | -78.7592 | 234.3314
0 | -70.4768 | -78.7587 | 259.0156
0 | -70.4687 | -78.7592 | 283.7008
0 | -70.4795 | -78.7596 | 308.3847
0 | -70.4643 | -78.7595 | 333.0689
0 | -70.4632 | -78.759 | 357.7534
0 | -70.4841 | -78.7594 | 382.4379
0 | -70.4839 | -78.7594 | 407.1226
0 | -70.4867 | -78.7591 | 431.8068
0 | -70.4873 | -78.7593 | 456.4909
0 | -70.4706 | -78.7591 | 481.1757
0 | -70.4681 | -78.759 | 505.8601
0 | -70.4713 | -78.7593 | 530.5446
0 | -70.4935 | -78.7594 | 555.2288
0 | -70.465 | -78.7591 | 579.9127
0 | -70.475 | -78.7593 | 604.5977
0 | -70.4766 | -78.7582 | 629.2822
0 | -70.486 | -78.759 | 653.9662
0 | -70.4709 | -78.7591 | 678.6509
0 | -70.4889 | -78.759 | 703.335
0 | -70.4735 | -78.7587 | 728.02
0 | -70.4565 | -78.7596 | 752.7042
0 | -70.4792 | -78.7593 | 777.3885
0 | -70.444 | -78.7587 | 802.0723
0 | -61.0057 | -90.1338 | 12.1721
0 | -61.0065 | -90.0805 | 36.8559
0 | -61.0068 | -90.0942 | 61.5405
0 | -61.0061 | -90.0757 | 86.2249
0 | -61.0066 | -90.0764 | 110.9092
0 | -61.0059 | -90.0752 | 135.5935
0 | -61.0059 | -90.0855 | 160.2787
0 | -61.0054 | -90.0741 | 184.9626
0 | -61.0053 | -90.0758 | 209.6474
0 | -61.005 | -90.0859 | 234.3321
0 | -61.0052 | -90.0759 | 259.0158
0 | -61.0057 | -90.0777 | 283.7008
0 | -61.0049 | -90.0804 | 308.385
0 | -61.0055 | -90.0727 | 333.069
0 | -61.0055 | -90.0642 | 357.754
0 | -61.0056 | -90.0853 | 382.4382
0 | -61.0044 | -90.0886 | 407.1235
0 | -61.005 | -90.0696 | 431.8072
0 | -61.0054 | -90.094 | 456.4917
0 | -61.006 | -90.0795 | 481.1758
0 | -61.0055 | -90.0707 | 505.8608
0 | -61.0051 | -90.0708 | 530.5447
0 | -61.0059 | -90.0762 | 555.2289
0 | -61.0047 | -90.071 | 579.9135
0 | -61.0052 | -90.0719 | 604.5979
0 | -61.005 | -90.0758 | 629.2822
0 | -61.0046 | -90.0756 | 653.9669
0 | -61.0052 | -90.0738 | 678.6515
0 | -61.0047 | -90.0686 | 703.3358
0 | -61.0061 | -90.0681 | 728.0194
0 | -61.005 | -90.0724 | 752.704
0 | -61.0062 | -90.0693 | 777.3887
0 | -61.0056 | -89.9963 | 802.0732
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047