## calc
0 | -44.0057 | -62.0071 | 98.8183 |  | Q4C1 | Run6 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.0061 | -62.0052 | 148.1592 | 1 | 98.8183 | 98.7963 | 123.3559 | 123.3346 | 111.0763 | 26.275 | 4 | -51.5104 | -70.4313 | 29.15
0 | -44.0056 | -62.006 | 197.468 | 2 | 148.1592 | 148.1368 | 172.693 | 172.6719 | 160.4152 | 27.225 | 6 | -51.5654 | -70.4082 | 13.2
0 | -44.0064 | -62.006 | 246.8223 | 3 | 197.468 | 197.4726 | 222.0023 | 222.0088 | 209.7379 | 11.925 | 8 | -51.5434 | -70.4311 | 12.75
0 | -44.0059 | -62.0054 | 296.1264 | 4 | 246.8223 | 246.8227 | 271.3481 | 271.3525 | 259.0864 | 22.4 | 10 | -51.527 | -70.4897 | -8.35
0 | -44.0056 | -62.0057 | 345.458 | 5 | 296.1264 | 296.133 | 320.6601 | 320.6676 | 308.3968 | -5.225 | 12 | -51.493 | -70.4717 | 17.65
0 | -44.0064 | -62.006 | 394.8015 | 6 | 345.458 | 345.4574 | 369.9961 | 369.9984 | 357.7275 | -12.525 | 14 | -51.5123 | -70.4763 | 5.7
0 | -44.0065 | -62.006 | 444.1511 | 7 | 394.8015 | 394.8214 | 419.3345 | 419.3551 | 407.0781 | 0.125 | 16 | -51.4983 | -70.4648 | 18.45
0 | -44.0059 | -62.0059 | 493.4826 | 8 | 444.1511 | 444.136 | 468.6848 | 468.6728 | 456.4112 | -4.825 | 18 | -51.5214 | -70.4875 | -4.45
0 | -44.0048 | -62.0062 | 542.8253 | 9 | 493.4826 | 493.4867 | 518.0135 | 518.0261 | 505.7522 | -1.775 | 20 | -51.5023 | -70.4762 | 10.75
0 | -44.005 | -62.0057 | 592.133 | 10 | 542.8253 | 542.8179 | 567.3603 | 567.3503 | 555.0884 | -3.55 | 22 | -51.5038 | -70.4799 | 8.15
0 | -44.0058 | -62.0053 | 641.4809 | 11 | 592.133 | 592.1495 | 616.67 | 616.6876 | 604.41 | -19.975 | 24 | -51.5008 | -70.4851 | 7.05
0 | -44.0059 | -62.0057 | 690.8642 | 12 | 641.4809 | 641.4752 | 666.0168 | 666.0126 | 653.7464 | -21.625 | 26 | -51.5108 | -70.4768 | 6.2
0 | -44.0056 | -62.0057 | 740.2033 | 13 | 690.8642 | 690.8097 | 715.3979 | 715.3435 | 703.1038 | -2.175 | 28 | -51.5131 | -70.4541 | 16.4
0 | -44.0058 | -62.0061 | 789.5808 | 14 | 740.2033 | 740.1634 | 764.7405 | 764.7028 | 752.4525 | 8.5 | 30 | -51.5121 | -70.4891 | -0.6
0 | -78.0078 | -62.0057 | 98.7963 | 15 | 789.5808 | 789.5234 | 814.1147 | 814.0519 | 801.8177 | 35.7 | 32 | -51.501 | -70.509 | -5
0 | -78.0072 | -62.006 | 148.1368
0 | -78.007 | -62.0061 | 197.4726
0 | -78.0071 | -62.006 | 246.8227
0 | -78.0072 | -62.0061 | 296.133
0 | -78.0069 | -62.0061 | 345.4574
0 | -78.007 | -62.0061 | 394.8214
0 | -78.0077 | -62.0059 | 444.136
0 | -78.0076 | -62.0053 | 493.4867
0 | -78.0075 | -62.0059 | 542.8179
0 | -78.0069 | -62.0054 | 592.1495
0 | -78.0079 | -62.0054 | 641.4752
0 | -78.0072 | -62.0061 | 690.8097
0 | -78.0074 | -62.0066 | 740.1634
0 | -78.0076 | -62.006 | 789.5234
0 | -44.0061 | -62.0063 | 123.3559
0 | -44.0056 | -62.0059 | 172.693
0 | -44.0064 | -62.0054 | 222.0023
0 | -44.0059 | -62.0054 | 271.3481
0 | -44.0057 | -62.0058 | 320.6601
0 | -44.0055 | -62.0061 | 369.9961
0 | -44.0044 | -62.0064 | 419.3345
0 | -44.0057 | -62.0061 | 468.6848
0 | -44.0057 | -62.0057 | 518.0135
0 | -44.0055 | -62.0056 | 567.3603
0 | -44.0063 | -62.0052 | 616.67
0 | -44.006 | -62.0054 | 666.0168
0 | -44.0057 | -62.0057 | 715.3979
0 | -44.0052 | -62.0062 | 764.7405
0 | -44.0051 | -62.007 | 814.1147
0 | -78.0079 | -62.0067 | 123.3346
0 | -78.0078 | -62.006 | 172.6719
0 | -78.0078 | -62.0066 | 222.0088
0 | -78.0069 | -62.0063 | 271.3525
0 | -78.0067 | -62.0066 | 320.6676
0 | -78.0067 | -62.0061 | 369.9984
0 | -78.0077 | -62.0064 | 419.3551
0 | -78.0068 | -62.0064 | 468.6728
0 | -78.0067 | -62.0063 | 518.0261
0 | -78.0079 | -62.007 | 567.3503
0 | -78.0079 | -62.0057 | 616.6876
0 | -78.0076 | -62.0054 | 666.0126
0 | -78.0067 | -62.006 | 715.3435
0 | -78.0071 | -62.0074 | 764.7028
0 | -78.0075 | -62.0065 | 814.0519
0 | -51.5104 | -78.7552 | 110.9118
0 | -51.5654 | -78.7565 | 160.2812
0 | -51.5434 | -78.7552 | 209.6511
0 | -51.527 | -78.7558 | 259.0186
0 | -51.493 | -78.7562 | 308.3866
0 | -51.5123 | -78.7553 | 357.7559
0 | -51.4983 | -78.7548 | 407.1246
0 | -51.5214 | -78.7553 | 456.4937
0 | -51.5023 | -78.7561 | 505.8632
0 | -51.5038 | -78.7563 | 555.2305
0 | -51.5008 | -78.7538 | 604.6008
0 | -51.5108 | -78.7553 | 653.9698
0 | -51.5131 | -78.7561 | 703.3376
0 | -51.5121 | -78.755 | 752.7058
0 | -51.501 | -78.7548 | 802.0751
0 | -70.468 | -78.7568 | 110.9122
0 | -70.5329 | -78.7568 | 160.2805
0 | -70.5036 | -78.7566 | 209.6489
0 | -70.4808 | -78.7553 | 259.0183
0 | -70.4658 | -78.7568 | 308.3871
0 | -70.4902 | -78.7569 | 357.7561
0 | -70.476 | -78.7564 | 407.124
0 | -70.4783 | -78.7567 | 456.4931
0 | -70.4819 | -78.757 | 505.8626
0 | -70.4801 | -78.7569 | 555.2313
0 | -70.4782 | -78.7567 | 604.6005
0 | -70.4869 | -78.7564 | 653.9688
0 | -70.4732 | -78.7565 | 703.3368
0 | -70.4828 | -78.7561 | 752.7065
0 | -70.4857 | -78.756 | 802.0751
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.4313 | -78.7585 | 12.173
| -70.4082 | -78.7583 | 61.5413
| -70.4311 | -78.757 | 110.9116
| -70.4897 | -78.7569 | 160.2804
| -70.4717 | -78.7566 | 209.6487
| -70.4763 | -78.7566 | 259.018
| -70.4648 | -78.7567 | 308.3864
| -70.4875 | -78.7563 | 357.7558
| -70.4762 | -78.7564 | 407.1244
| -70.4799 | -78.7565 | 456.4933
| -70.4851 | -78.757 | 505.8621
| -70.4768 | -78.7565 | 555.2313
| -70.4541 | -78.7565 | 604.5991
| -70.4891 | -78.7565 | 653.9682
| -70.509 | -78.7563 | 703.3371
| -70.511 | -78.7568 | 752.7059
| -70.4893 | -78.7567 | 802.0745
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605