## calc
0 | -44.005 | -62.0096 | 0.0023 |  | Q4C3 | Run 1 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | -44.007 | -62.007 | 49.338 | 1 | 0.0023 | -0.005 | 24.5339 | 24.5272 | 12.2646 | -1.275 | 66 | -51.4646 | -70.4313 | 52.05
0 | -44.0072 | -62.0073 | 98.6716 | 2 | 49.338 | 49.3316 | 73.8705 | 73.8697 | 61.6024 | -1.425 | 68 | -51.4441 | -70.4082 | 73.85
0 | -44.007 | -62.0074 | 148.0051 | 3 | 98.6716 | 98.672 | 123.2104 | 123.2135 | 110.9419 | 0 | 70 | -51.4792 | -70.4544 | 33.2
0 | -44.0069 | -62.0068 | 197.3379 | 4 | 148.0051 | 147.9926 | 172.5375 | 172.5223 | 160.2644 | -15.5 | 72 | -51.5215 | -70.4988 | -10.15
0 | -44.0074 | -62.0064 | 246.6528 | 5 | 197.3379 | 197.3317 | 221.872 | 221.8701 | 209.6029 | -14.95 | 74 | -51.506 | -70.4714 | 11.3
0 | -44.0073 | -62.0064 | 296.0078 | 6 | 246.6528 | 246.6435 | 271.1851 | 271.1713 | 258.9132 | -42.7 | 76 | -51.4918 | -70.4593 | 24.45
0 | -44.0068 | -62.0069 | 345.3639 | 7 | 296.0078 | 295.9957 | 320.5396 | 320.5272 | 308.2676 | -26.3 | 78 | -51.4311 | -70.4088 | 80.05
0 | -44.0067 | -62.0065 | 394.7061 | 8 | 345.3639 | 345.3747 | 369.8965 | 369.9022 | 357.6343 | 2.45 | 80 | -51.4866 | -70.4405 | 36.45
0 | -44.006 | -62.007 | 444.0368 | 9 | 394.7061 | 394.7038 | 419.3275 | 419.3271 | 407.0161 | 46.25 | 82 | -51.4582 | -70.4277 | 57.05
0 | -44.0078 | -62.0064 | 493.3542 | 10 | 444.0368 | 444.0285 | 468.5736 | 468.5661 | 456.3012 | -6.625 | 84 | -51.4511 | -70.4324 | 58.25
0 | -44.0073 | -62.0067 | 542.6892 | 11 | 493.3542 | 493.3538 | 517.8849 | 517.8857 | 505.6197 | -26.225 | 86 | -51.493 | -70.4637 | 21.65
0 | -44.0072 | -62.0067 | 592.037 | 12 | 542.6892 | 542.6867 | 567.2287 | 567.227 | 554.9579 | -25.975 | 88 | -51.5631 | -70.5521 | -57.6
0 | -44.0075 | -62.0067 | 641.3695 | 13 | 592.037 | 592.0445 | 616.5716 | 616.5801 | 604.3083 | -13.575 | 90 | -51.4775 | -70.4425 | 40
0 | -44.0071 | -62.0066 | 690.7379 | 14 | 641.3695 | 641.3725 | 665.9015 | 665.9062 | 653.6374 | -22.45 | 92 | -51.4478 | -70.4138 | 69.2
0 | -44.0075 | -62.005 | 740.0501 | 15 | 690.7379 | 690.7318 | 715.2705 | 715.2661 | 703.0016 | 3.7 | 94 | -51.5303 | -70.5005 | -15.4
0 | -44.0065 | -62.0069 | 789.4064 | 16 | 740.0501 | 740.0535 | 764.585 | 764.5866 | 752.3188 | -17.075 | 96 | -51.501 | -70.4552 | 21.9
0 | -78.0087 | -62.0075 | -0.005 | 17 | 789.4064 | 789.4055 | 813.9429 | 813.9425 | 801.6743 | 0.45 | 98 | -51.4806 | -70.4461 | 36.65
0 | -78.0082 | -62.0073 | 49.3316
0 | -78.0075 | -62.0076 | 98.672
0 | -78.0078 | -62.0067 | 147.9926
0 | -78.0083 | -62.0075 | 197.3317
0 | -78.0084 | -62.0062 | 246.6435
0 | -78.0085 | -62.0066 | 295.9957
0 | -78.0085 | -62.0055 | 345.3747
0 | -78.0083 | -62.0064 | 394.7038
0 | -78.0082 | -62.0061 | 444.0285
0 | -78.0076 | -62.0074 | 493.3538
0 | -78.0087 | -62.0071 | 542.6867
0 | -78.0083 | -62.0073 | 592.0445
0 | -78.0081 | -62.0072 | 641.3725
0 | -78.0082 | -62.0079 | 690.7318
0 | -78.008 | -62.0065 | 740.0535
0 | -78.0086 | -62.0066 | 789.4055
0 | -44.0062 | -62.0085 | 24.5339
0 | -44.0055 | -62.0091 | 73.8705
0 | -44.0066 | -62.0072 | 123.2104
0 | -44.0065 | -62.006 | 172.5375
0 | -44.007 | -62.0065 | 221.872
0 | -44.0066 | -62.0068 | 271.1851
0 | -44.0068 | -62.0079 | 320.5396
0 | -44.0069 | -62.0078 | 369.8965
0 | -44.0057 | -62.0089 | 419.3275
0 | -44.0065 | -62.0078 | 468.5736
0 | -44.0064 | -62.007 | 517.8849
0 | -44.0061 | -62.0074 | 567.2287
0 | -44.0064 | -62.0053 | 616.5716
0 | -44.0063 | -62.0068 | 665.9015
0 | -44.0064 | -62.0076 | 715.2705
0 | -44.0062 | -62.0072 | 764.585
0 | -44.0056 | -62.0076 | 813.9429
0 | -78.0085 | -62.0075 | 24.5272
0 | -78.0077 | -62.0089 | 73.8697
0 | -78.0076 | -62.0085 | 123.2135
0 | -78.0084 | -62.0071 | 172.5223
0 | -78.0086 | -62.0083 | 221.8701
0 | -78.0084 | -62.008 | 271.1713
0 | -78.0085 | -62.0082 | 320.5272
0 | -78.0087 | -62.0077 | 369.9022
0 | -78.0078 | -62.0082 | 419.3271
0 | -78.0077 | -62.0072 | 468.5661
0 | -78.0075 | -62.0083 | 517.8857
0 | -78.0077 | -62.0087 | 567.227
0 | -78.0087 | -62.0075 | 616.5801
0 | -78.0089 | -62.0073 | 665.9062
0 | -78.008 | -62.0067 | 715.2661
0 | -78.0074 | -62.0085 | 764.5866
0 | -78.0076 | -62.0076 | 813.9425
0 | -51.4646 | -78.7579 | 12.1728
0 | -51.4441 | -78.7564 | 61.5409
0 | -51.4792 | -78.7576 | 110.9087
0 | -51.5215 | -78.7574 | 160.2798
0 | -51.506 | -78.7573 | 209.6481
0 | -51.4918 | -78.7568 | 259.0176
0 | -51.4311 | -78.7572 | 308.3854
0 | -51.4866 | -78.7562 | 357.7541
0 | -51.4582 | -78.7553 | 407.1227
0 | -51.4511 | -78.757 | 456.4918
0 | -51.493 | -78.7563 | 505.8611
0 | -51.5631 | -78.7568 | 555.2301
0 | -51.4775 | -78.756 | 604.5992
0 | -51.4478 | -78.7562 | 653.9678
0 | -51.5303 | -78.7575 | 703.3369
0 | -51.501 | -78.7554 | 752.7061
0 | -51.4806 | -78.7574 | 802.0731
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.4313 | -78.7585 | 12.173
| -70.4082 | -78.7583 | 61.5413
| -70.4544 | -78.7574 | 110.9105
| -70.4988 | -78.7583 | 160.2792
| -70.4714 | -78.7576 | 209.6477
| -70.4593 | -78.7583 | 259.0171
| -70.4088 | -78.7582 | 308.3857
| -70.4405 | -78.758 | 357.7544
| -70.4277 | -78.7568 | 407.123
| -70.4324 | -78.7576 | 456.4918
| -70.4637 | -78.758 | 505.8608
| -70.5521 | -78.7579 | 555.2302
| -70.4425 | -78.7575 | 604.5986
| -70.4138 | -78.7573 | 653.9675
| -70.5005 | -78.7576 | 703.3366
| -70.4552 | -78.757 | 752.7043
| -70.4461 | -78.7575 | 802.0739
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605