## calc
0 | -44.0037 | -62.0077 | 0.0027 |  | Q4C3 | Run 2 |  |  |  | Z | # |  |  | X
0 | -44.0047 | -62.0061 | 49.3719 | 1 | 0.0027 | -0.0046 | 24.5342 | 24.5271 | 12.2648 | -69.65 | 66 | -51.4661 | -70.4325 | 50.7
0 | -44.0046 | -62.0069 | 98.6843 | 2 | 49.3719 | 49.3281 | 73.9039 | 73.8658 | 61.6174 | 14.575 | 68 | -51.5102 | -70.474 | 7.9
0 | -44.0049 | -62.0068 | 148.0059 | 3 | 98.6843 | 98.6532 | 123.222 | 123.1937 | 110.9383 | -2.55 | 70 | -51.5088 | -70.4838 | 3.7
0 | -44.0041 | -62.0067 | 197.3388 | 4 | 148.0059 | 147.9936 | 172.538 | 172.5226 | 160.265 | -13.825 | 72 | -51.5224 | -70.4992 | -10.8
0 | -44.0051 | -62.0065 | 246.6808 | 5 | 197.3388 | 197.3327 | 221.8727 | 221.8708 | 209.6038 | -13.1 | 74 | -51.5067 | -70.472 | 10.65
0 | -44.0039 | -62.006 | 295.9918 | 6 | 246.6808 | 246.6831 | 271.212 | 271.2101 | 258.9465 | -8.35 | 76 | -51.4866 | -70.4545 | 29.45
0 | -44.0037 | -62.0061 | 345.367 | 7 | 295.9918 | 296.0145 | 320.5228 | 320.5454 | 308.2686 | -24.225 | 78 | -51.5024 | -70.48 | 8.8
0 | -44.004 | -62.0064 | 394.5791 | 8 | 345.367 | 345.3568 | 369.8997 | 369.8845 | 357.627 | -3.85 | 80 | -51.5108 | -70.4648 | 12.2
0 | -44.0042 | -62.0056 | 444.0242 | 9 | 394.5791 | 394.584 | 419.1999 | 419.207 | 406.8925 | -76.35 | 82 | -51.5164 | -70.4872 | -1.8
0 | -44.0037 | -62.0069 | 493.358 | 10 | 444.0242 | 444.0054 | 468.5605 | 468.5426 | 456.2832 | -23.675 | 84 | -51.5084 | -70.4901 | 0.75
0 | -44.0041 | -62.0069 | 542.6707 | 11 | 493.358 | 493.3544 | 517.8879 | 517.8851 | 505.6214 | -23.5 | 86 | -51.4893 | -70.4602 | 25.25
0 | -44.0044 | -62.0065 | 592.0336 | 12 | 542.6707 | 542.6811 | 567.2087 | 567.219 | 554.9449 | -37.975 | 88 | -51.5042 | -70.4937 | 1.05
0 | -44.0045 | -62.0064 | 641.368 | 13 | 592.0336 | 592.0343 | 616.5676 | 616.5696 | 604.3013 | -19.575 | 90 | -51.5102 | -70.4744 | 7.7
0 | -44.005 | -62.0063 | 690.7414 | 14 | 641.368 | 641.3757 | 665.8993 | 665.9081 | 653.6378 | -21.075 | 92 | -51.526 | -70.492 | -9
0 | -44.0045 | -62.006 | 740.0534 | 15 | 690.7414 | 690.735 | 715.2741 | 715.2689 | 703.0049 | 8 | 94 | -51.5291 | -70.499 | -14.05
0 | -44.0046 | -62.0062 | 789.4101 | 16 | 740.0534 | 740.0567 | 764.5884 | 764.5895 | 752.322 | -12.85 | 96 | -51.4997 | -70.4538 | 23.25
0 | -78.0058 | -62.0064 | -0.0046 | 17 | 789.4101 | 789.4094 | 813.9464 | 813.9462 | 801.678 | 5.175 | 98 | -51.4794 | -70.4449 | 37.85
0 | -78.0048 | -62.0067 | 49.3281
0 | -78.0055 | -62.0067 | 98.6532
0 | -78.0057 | -62.0053 | 147.9936
0 | -78.0053 | -62.0067 | 197.3327
0 | -78.0053 | -62.0065 | 246.6831
0 | -78.0051 | -62.0062 | 296.0145
0 | -78.0061 | -62.0061 | 345.3568
0 | -78.0057 | -62.0063 | 394.584
0 | -78.0055 | -62.0059 | 444.0054
0 | -78.0054 | -62.007 | 493.3544
0 | -78.0047 | -62.0067 | 542.6811
0 | -78.0052 | -62.0066 | 592.0343
0 | -78.0053 | -62.0065 | 641.3757
0 | -78.0051 | -62.0065 | 690.735
0 | -78.0051 | -62.0059 | 740.0567
0 | -78.0054 | -62.0061 | 789.4094
0 | -44.0041 | -62.0075 | 24.5342
0 | -44.0037 | -62.0076 | 73.9039
0 | -44.0039 | -62.0067 | 123.222
0 | -44.0038 | -62.0062 | 172.538
0 | -44.004 | -62.0058 | 221.8727
0 | -44.0042 | -62.0063 | 271.212
0 | -44.0046 | -62.0067 | 320.5228
0 | -44.0045 | -62.0065 | 369.8997
0 | -44.0028 | -62.0073 | 419.1999
0 | -44.0037 | -62.0069 | 468.5605
0 | -44.004 | -62.0062 | 517.8879
0 | -44.0041 | -62.0062 | 567.2087
0 | -44.0036 | -62.0051 | 616.5676
0 | -44.0038 | -62.0063 | 665.8993
0 | -44.0038 | -62.0068 | 715.2741
0 | -44.0039 | -62.0069 | 764.5884
0 | -44.0031 | -62.007 | 813.9464
0 | -78.0061 | -62.0069 | 24.5271
0 | -78.0058 | -62.0072 | 73.8658
0 | -78.0053 | -62.0072 | 123.1937
0 | -78.0053 | -62.0081 | 172.5226
0 | -78.0053 | -62.0073 | 221.8708
0 | -78.0055 | -62.0071 | 271.2101
0 | -78.0055 | -62.0077 | 320.5454
0 | -78.006 | -62.0081 | 369.8845
0 | -78.005 | -62.0076 | 419.207
0 | -78.0041 | -62.0076 | 468.5426
0 | -78.0049 | -62.0073 | 517.8851
0 | -78.0055 | -62.0078 | 567.219
0 | -78.0057 | -62.0079 | 616.5696
0 | -78.0056 | -62.0058 | 665.9081
0 | -78.0048 | -62.0076 | 715.2689
0 | -78.0052 | -62.0084 | 764.5895
0 | -78.0055 | -62.0086 | 813.9462
0 | -51.4661 | -78.7563 | 12.1791
0 | -51.5102 | -78.7559 | 61.547
0 | -51.5088 | -78.7566 | 110.9164
0 | -51.5224 | -78.7566 | 160.2845
0 | -51.5067 | -78.7568 | 209.6543
0 | -51.4866 | -78.7562 | 259.0242
0 | -51.5024 | -78.7569 | 308.3924
0 | -51.5108 | -78.7567 | 357.7611
0 | -51.5164 | -78.7557 | 407.129
0 | -51.5084 | -78.7569 | 456.4985
0 | -51.4893 | -78.7563 | 505.869
0 | -51.5042 | -78.7568 | 555.2373
0 | -51.5102 | -78.7554 | 604.6067
0 | -51.526 | -78.7559 | 653.975
0 | -51.5291 | -78.7568 | 703.3432
0 | -51.4997 | -78.7545 | 752.713
0 | -51.4794 | -78.7568 | 802.081
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.4325 | -78.7575 | 12.1788
| -70.474 | -78.7575 | 61.5479
| -70.4838 | -78.7573 | 110.9171
| -70.4992 | -78.7578 | 160.2862
| -70.472 | -78.7572 | 209.6545
| -70.4545 | -78.7574 | 259.0234
| -70.48 | -78.7577 | 308.3924
| -70.4648 | -78.7577 | 357.7615
| -70.4872 | -78.7572 | 407.1302
| -70.4901 | -78.7576 | 456.4994
| -70.4602 | -78.7577 | 505.8685
| -70.4937 | -78.7572 | 555.2371
| -70.4744 | -78.7568 | 604.606
| -70.492 | -78.7575 | 653.9746
| -70.499 | -78.7579 | 703.3438
| -70.4538 | -78.7562 | 752.7123
| -70.4449 | -78.7571 | 802.0812
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605