LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-002

July 8, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4743 | -3.4785 | -10.4918 |
| LSB2 | -0.0016 | -3.4743 | -10.4909 |
| LSB3 | 57.4798 | -3.4734 | -10.4895 |
| LSB4 | -57.4797 | -3.4744 | -24.2732 |
| LSB5 | -0.0046 | -3.4675 | -24.2717 |
| LSB6 | 57.4745 | -3.4684 | -24.2629 |
| LSB7 | -57.4804 | 3.4978 | -10.4885 |
| LSB8 | -0.0081 | 3.5037 | -10.4911 |
| LSB9 | 57.4657 | 3.5035 | -10.4858 |
| LSB10 | -57.4830 | 3.5025 | -24.2647 |
| LSB11 | -0.0122 | 3.5093 | -24.2698 |
| LSB12 | 57.4655 | 3.5096 | -24.2655 |
| SD1 | 50.9533 | 7.2424 | -34.5728 |
| SD2 | -3.9658 | -19.5211 | -34.6280 |
| SD3 | -51.0149 | 7.2461 | -34.5900 |
| SD4 | -25.7522 | -21.7389 | -29.4848 |
| SD5 | -25.7562 | -21.7110 | 29.5294 |
| SD6 | 25.6090 | -21.6928 | -29.4700 |
| SD7 | 25.6027 | -21.7087 | 29.5398 |
| SD8 | 0.0046 | -16.9578 | -12.2122 |
| USB1 | -57.4722 | -3.4870 | 24.2722 |
| USB2 | -0.0019 | -3.4826 | 24.2647 |
| USB3 | 57.4645 | -3.4868 | 24.2721 |
| USB4 | -57.4809 | -3.4904 | 10.4949 |
| USB5 | -0.0080 | -3.4852 | 10.4945 |
| USB6 | 57.4707 | -3.4902 | 10.4934 |
| USB7 | -57.4807 | 3.4933 | 24.2716 |
| USB8 | -0.0082 | 3.5001 | 24.2648 |
| USB9 | 57.4714 | 3.4921 | 24.2672 |
| USB10 | -57.4820 | 3.4900 | 10.4864 |
| USB11 | -0.0077 | 3.4972 | 10.4885 |
| USB12 | 57.4765 | 3.4893 | 10.4911 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818617 | -0.025589 | 0.000903 | -110.9692 | -1.0074 | 0.0356 |
| PM11M | 2.722842 | -0.025862 | 0.000890 | 107.1985 | -1.0182 | 0.0350 |
| RFM | -2.673867 | 0.049388 | 0.000201 | -105.2704 | 1.9444 | 0.0079 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818617 | -0.025596 | 0.000903 | -2.818617 | -0.025589 | 0.000903 | 0.007 | 0.000 |
| PM11 | 2.722837 | -0.025855 | 0.000889 | 2.722842 | -0.025862 | 0.000890 | -0.006 | 0.001 |
| Ref Block |  |  |  | -2.673867 | 0.049388 | 0.000201 |  |  |