LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-008

April 24, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4557 | -3.4893 | -10.4954 |
| LSB2 | 0.0204 | -3.4908 | -10.4922 |
| LSB3 | 57.5028 | -3.4946 | -10.4920 |
| LSB4 | -57.4560 | -3.4892 | -24.2740 |
| LSB5 | 0.0234 | -3.4907 | -24.2737 |
| LSB6 | 57.4905 | -3.4930 | -24.2738 |
| LSB7 | -57.4491 | 3.4918 | -10.4916 |
| LSB8 | 0.0255 | 3.4913 | -10.4939 |
| LSB9 | 57.5037 | 3.4862 | -10.4922 |
| LSB10 | -57.4529 | 3.4915 | -24.2712 |
| LSB11 | 0.0265 | 3.4905 | -24.2720 |
| LSB12 | 57.5041 | 3.4847 | -24.2739 |
| SD1 | 50.9844 | 7.2623 | -34.6605 |
| SD2 | -3.9240 | -19.5073 | -34.7226 |
| SD3 | -50.9613 | 7.2512 | -34.6687 |
| SD4 | -25.6324 | -21.6694 | -29.6154 |
| SD5 | -25.6554 | -21.6531 | 29.4713 |
| SD6 | 25.6514 | -21.6691 | -29.6017 |
| SD7 | 25.6519 | -21.6598 | 29.4785 |
| SD8 | 0.0463 | -17.0261 | -12.3103 |
| USB1 | -57.4627 | -3.4832 | 24.2731 |
| USB2 | 0.0187 | -3.4855 | 24.2700 |
| USB3 | 57.5030 | -3.4870 | 24.2661 |
| USB4 | -57.4635 | -3.4905 | 10.4928 |
| USB5 | 0.0189 | -3.4921 | 10.4898 |
| USB6 | 57.5007 | -3.4924 | 10.4856 |
| USB7 | -57.4623 | 3.4987 | 24.2659 |
| USB8 | 0.0183 | 3.4960 | 24.2654 |
| USB9 | 57.5003 | 3.4957 | 24.2674 |
| USB10 | -57.4617 | 3.4915 | 10.4870 |
| USB11 | 0.0177 | 3.4900 | 10.4869 |
| USB12 | 57.4954 | 3.4895 | 10.4878 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.81855 | -0.02556 | 0.000648 | -110.9665 | -1.0064 | 0.0255 |
| PM11M | 2.72291 | -0.02586 | 0.000654 | 107.2012 | -1.0181 | 0.0257 |
| RFM | -2.6738 | 0.049413 | -5.2E-05 | -105.2676 | 1.9454 | -0.0020 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.8185585 | -0.02557 | 0.00067 | -2.818548 | -0.025563 | 0.000648 | 0.007 | -0.022 |
| PM11 | 2.72292148 | -0.025853 | 0.000632 | 2.722910 | -0.025861 | 0.000654 | -0.008 | 0.022 |
| Ref Block |  |  |  | -2.673798 | 0.049413 | -0.000052 |  |  |