## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9897 | 0.0038 | 5.251 | 1 | -14.0094 | 0.0136 | 5.2524 | 0.0087 | 0.65748 | 0
2 | 13.9889 | 0.0059 | 30.7518 | 2 | -14.0084 | 0.0084 | 30.7527 | 0.00715 | 0.59646
3 | 13.9895 | 0.0079 | 57.5013 | 3 | -14.0076 | 0.0073 | 57.5027 | 0.0076 | 0.61417
4 | 13.9918 | 0.0102 | 85.5021 | 4 | -14.0065 | 0.0095 | 85.5026 | 0.00985 | 0.70276
5 | 13.9924 | 0.0071 | 113.5009 | 5 | -14.0061 | 0.0083 | 113.5026 | 0.0077 | 0.61811
6 | 13.9933 | 0.0097 | 141.5017 | 6 | -14.0053 | 0.0054 | 141.5031 | 0.00755 | 0.6122
7 | 13.9943 | 0.0109 | 169.5015 | 7 | -14.0029 | 0.0111 | 169.5024 | 0.011 | 0.74803
8 | 13.9941 | 0.0084 | 197.502 | 8 | -14.002 | 0.0075 | 197.5028 | 0.00795 | 0.62795
9 | 13.9971 | 0.0115 | 225.5013 | 9 | -14.0011 | 0.0094 | 225.503 | 0.01045 | 0.72638
10 | 13.998 | 0.0068 | 253.5012 | 10 | -14 | 0.0076 | 253.5033 | 0.0072 | 0.59843
11 | 13.9987 | 0.0084 | 281.5021 | 11 | -13.999 | 0.0053 | 281.5029 | 0.00685 | 0.58465
12 | 13.9991 | 0.0057 | 309.5015 | 12 | -13.9985 | 0.0071 | 309.5032 | 0.0064 | 0.56693
13 | 13.9999 | 0.0092 | 337.5024 | 13 | -13.9972 | 0.0058 | 337.5027 | 0.0075 | 0.61024
14 | 14.0016 | 0.0048 | 365.5027 | 14 | -13.9957 | 0.0058 | 365.5041 | 0.0053 | 0.52362
15 | 14.0022 | 0.0054 | 393.5013 | 15 | -13.9957 | 0.0053 | 393.5026 | 0.00535 | 0.52559
16 | 14.0036 | 0.0047 | 421.5019 | 16 | -13.9941 | 0.0034 | 421.5033 | 0.00405 | 0.47441
17 | 14.0045 | 0.0064 | 449.5019 | 17 | -13.9927 | 0.0061 | 449.5031 | 0.00625 | 0.56102
18 | 14.0045 | 0.0019 | 477.5021 | 18 | -13.9927 | 0.0014 | 477.503 | 0.00165 | 0.37992
19 | 14.0067 | 0.0001 | 505.5017 | 19 | -13.9912 | 0.0004 | 505.5034 | 0.00025 | 0.3248
20 | 14.0073 | 0.0012 | 533.5024 | 20 | -13.9904 | 0.0003 | 533.5039 | 0.00075 | 0.34449
21 | 14.0085 | 0.0038 | 561.5019 | 21 | -13.989 | 0.0044 | 561.5033 | 0.0041 | 0.47638
22 | 14.0092 | 0.006 | 589.5019 | 22 | -13.9876 | 0.0001 | 589.5035 | 0.00305 | 0.43504
23 | 14.0099 | 0.0023 | 617.5024 | 23 | -13.987 | 0.0017 | 617.5032 | 0.002 | 0.3937
24 | 14.0109 | 0.0056 | 645.5023 | 24 | -13.9864 | 0.0033 | 645.5032 | 0.00445 | 0.49016
25 | 14.0125 | 0.005 | 673.502 | 25 | -13.9855 | 0.002 | 673.5033 | 0.0035 | 0.45276
26 | 14.0131 | 0.0076 | 701.5026 | 26 | -13.9849 | 0.0049 | 701.5039 | 0.00625 | 0.56102 |  |  | Shimming table
27 | 14.0145 | 0.0082 | 729.5021 | 27 | -13.9832 | 0.0035 | 729.5032 | 0.00585 | 0.54528 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0149 | 0.0068 | 757.5026 | 28 | -13.9828 | 0.0026 | 757.5037 | 0.0047 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
29 | 14.0159 | 0.009 | 785.5024 | 29 | -13.9813 | 0.007 | 785.5035 | 0.008 | 0.62992 | 4 | 1 | 4 | 3 | -0.5 | 2.5
30 | 14.0176 | 0.0064 | 813.5023 | 30 | -13.9799 | 0.0033 | 813.503 | 0.00485 | 0.50591 | 6 | 1 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
31 | 14.0184 | 0.0048 | 841.5025 | 31 | -13.9798 | 0.0024 | 841.5033 | 0.0036 | 0.45669 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
32 | 14.0192 | 0.0072 | 869.5018 | 32 | -13.9787 | 0.0022 | 869.5036 | 0.0047 | 0.5 | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
33 | 14.0198 | 0.0098 | 897.5024 | 33 | -13.9778 | 0.0018 | 897.5038 | 0.0058 | 0.54331 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0203 | 0.0089 | 925.5027 | 34 | -13.9766 | 0.004 | 925.5038 | 0.00645 | 0.5689 | 26 | 1 | 26 | 3 | -0.5 | 2.5
35 | 14.022 | 0.0099 | 953.5027 | 35 | -13.9751 | 0.0051 | 953.5037 | 0.0075 | 0.61024 | 32 | 1 | 32 | 3 | -0.5 | 2.5
36 | 14.0228 | 0.0086 | 981.5033 | 36 | -13.9746 | 0.0031 | 981.5042 | 0.00585 | 0.54528 | 37 | 1 | 37 | 3 | -0.5 | 2.5
37 | 14.0236 | 0.0087 | 1009.5026 | 37 | -13.9738 | 0.0036 | 1009.5037 | 0.00615 | 0.55709 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3
38 | 14.0249 | 0.0059 | 1037.5029 | 38 | -13.9715 | -0.0005 | 1037.5042 | 0.0027 | 0.42126 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0249 | 0.0044 | 1065.503 | 39 | -13.9719 | 0 | 1065.5038 | 0.0022 | 0.40157 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0266 | -0.0012 | 1093.5024 | 40 | -13.9706 | -0.005 | 1093.5038 | -0.0031 | 0.19291 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0279 | -0.0008 | 1121.5036 | 41 | -13.9688 | -0.0006 | 1121.5041 | -0.0007 | 0.2874 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0291 | -0.0024 | 1149.5029 | 42 | -13.9688 | -0.0045 | 1149.5046 | -0.00345 | 0.17913 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0302 | -0.0078 | 1177.5031 | 43 | -13.9674 | -0.0076 | 1177.5037 | -0.0077 | 0.011811 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0296 | -0.0094 | 1205.5038 | 44 | -13.9659 | -0.0116 | 1205.5043 | -0.0105 | -0.098425 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0327 | -0.0108 | 1233.5033 | 45 | -13.9658 | -0.0096 | 1233.5041 | -0.0102 | -0.086614 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0329 | -0.0119 | 1261.5033 | 46 | -13.964 | -0.0113 | 1261.5047 | -0.0116 | -0.14173 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0342 | -0.0064 | 1289.5028 | 47 | -13.9638 | -0.0088 | 1289.5035 | -0.0076 | 0.015748 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0352 | -0.0117 | 1317.5031 | 48 | -13.9622 | -0.0096 | 1317.505 | -0.01065 | -0.10433 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
49 | 14.036 | -0.0069 | 1345.5035 | 49 | -13.9615 | -0.0053 | 1345.5049 | -0.0061 | 0.074803 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0371 | -0.0069 | 1373.5033 | 50 | -13.9604 | -0.0073 | 1373.5044 | -0.0071 | 0.035433 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0389 | -0.0051 | 1401.5035 | 51 | -13.9597 | -0.0056 | 1401.5043 | -0.00535 | 0.10433 | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
52 | 14.0387 | -0.0056 | 1429.5036 | 52 | -13.9581 | -0.0046 | 1429.5043 | -0.0051 | 0.11417 | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0397 | -0.0044 | 1457.5036 | 53 | -13.9573 | -0.0069 | 1457.505 | -0.00565 | 0.09252 | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
54 | 14.0412 | -0.0102 | 1485.5036 | 54 | -13.9565 | -0.0084 | 1485.5045 | -0.0093 | -0.051181 | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
55 | 14.0426 | -0.0083 | 1513.5033 | 55 | -13.9557 | -0.0093 | 1513.5035 | -0.0088 | -0.031496 | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0431 | -0.0046 | 1541.5044 | 56 | -13.9545 | -0.0095 | 1541.5053 | -0.00705 | 0.037402
57 | 14.0436 | -0.0057 | 1569.5025 | 57 | -13.9539 | -0.0066 | 1569.5049 | -0.00615 | 0.072835
58 | 14.0458 | -0.0054 | 1597.5042 | 58 | -13.9528 | -0.008 | 1597.5043 | -0.0067 | 0.051181
59 | 14.0463 | -0.0081 | 1625.5039 | 59 | -13.9512 | -0.0074 | 1625.5046 | -0.00775 | 0.0098425
60 | 14.0455 | -0.0093 | 1653.502 | 60 | -13.9507 | -0.0101 | 1653.5046 | -0.0097 | -0.066929
61 | 14.0475 | -0.0037 | 1681.5039 | 61 | -13.9495 | -0.0097 | 1681.5048 | -0.0067 | 0.051181
62 | 14.0488 | -0.0117 | 1709.5013 | 62 | -13.9486 | -0.0112 | 1709.5047 | -0.01145 | -0.13583
63 | 14.0493 | -0.0086 | 1737.503 | 63 | -13.9479 | -0.0085 | 1737.5046 | -0.00855 | -0.021654
64 | 14.0512 | -0.0101 | 1765.5045 | 64 | -13.9467 | -0.0097 | 1765.5042 | -0.0099 | -0.074803
65 | 14.0512 | -0.0061 | 1793.5037 | 65 | -13.9456 | -0.0097 | 1793.5044 | -0.0079 | 0.003937
66 | 14.0524 | -0.0076 | 1821.503 | 66 | -13.945 | -0.0086 | 1821.5046 | -0.0081 | -0.003937
67 | 14.055 | -0.01 | 1849.5043 | 67 | -13.9432 | -0.0051 | 1849.5054 | -0.00755 | 0.017717
68 | 14.0537 | -0.004 | 1877.5027 | 68 | -13.9427 | -0.0062 | 1877.5054 | -0.0051 | 0.11417
69 | 14.0552 | -0.0081 | 1905.5045 | 69 | -13.9418 | -0.0092 | 1905.505 | -0.00865 | -0.025591
70 | 14.0564 | -0.0076 | 1933.5047 | 70 | -13.9405 | -0.0087 | 1933.5062 | -0.00815 | -0.0059055
71 | 14.0568 | -0.0095 | 1961.5046 | 71 | -13.9397 | -0.0114 | 1961.505 | -0.01045 | -0.096457
72 | 14.0589 | -0.0036 | 1989.5035 | 72 | -13.9383 | -0.0109 | 1989.5057 | -0.00725 | 0.029528
73 | 14.0596 | -0.0072 | 2017.504 | 73 | -13.938 | -0.0064 | 2017.5053 | -0.0068 | 0.047244
74 | 14.0609 | -0.0077 | 2045.5044 | 74 | -13.9366 | -0.0098 | 2045.5052 | -0.00875 | -0.029528
75 | 14.0621 | -0.0075 | 2073.5035 | 75 | -13.9353 | -0.0125 | 2073.5051 | -0.01 | -0.07874
76 | 14.0623 | -0.005 | 2101.5045 | 76 | -13.9349 | -0.0063 | 2101.5059 | -0.00565 | 0.09252
77 | 14.0649 | -0.0099 | 2129.5038 | 77 | -13.9329 | -0.0115 | 2129.5059 | -0.0107 | -0.1063
78 | 14.0644 | -0.0134 | 2157.5054 | 78 | -13.9321 | -0.0091 | 2157.5054 | -0.01125 | -0.12795
79 | 14.0654 | -0.01 | 2185.5063 | 79 | -13.931 | -0.0095 | 2185.5054 | -0.00975 | -0.068898
80 | 14.0672 | -0.0087 | 2213.5029 | 80 | -13.9304 | -0.0118 | 2213.5055 | -0.01025 | -0.088583
81 | 14.0675 | -0.0148 | 2241.5056 | 81 | -13.9297 | -0.0055 | 2241.5057 | -0.01015 | -0.084646
82 | 14.0694 | -0.0106 | 2269.504 | 82 | -13.9283 | -0.0036 | 2269.506 | -0.0071 | 0.035433
83 | 14.0701 | -0.0089 | 2297.5058 | 83 | -13.9274 | -0.0056 | 2297.5057 | -0.00725 | 0.029528
84 | 14.0711 | -0.0099 | 2325.5058 | 84 | -13.9264 | -0.0067 | 2325.5064 | -0.0083 | -0.011811
85 | 14.0723 | -0.0089 | 2353.5048 | 85 | -13.9255 | -0.0072 | 2353.5065 | -0.00805 | -0.0019685
86 | 14.0724 | -0.0109 | 2381.5071 | 86 | -13.9252 | -0.0055 | 2381.5066 | -0.0082 | -0.007874
87 | 14.0744 | -0.0097 | 2409.5041 | 87 | -13.923 | -0.0077 | 2409.5061 | -0.0087 | -0.027559
88 | 14.0749 | -0.0123 | 2437.506 | 88 | -13.9228 | -0.0085 | 2437.5061 | -0.0104 | -0.094488
89 | 14.0759 | -0.0094 | 2465.5035 | 89 | -13.9218 | -0.0074 | 2465.5059 | -0.0084 | -0.015748
90 | 14.077 | 0.0001 | 2493.5065 | 90 | -13.9206 | 0.0023 | 2493.5061 | 0.0012 | 0.3622
91 | 14.0779 | -0.0085 | 2521.5048 | 91 | -13.9191 | -0.0002 | 2521.5062 | -0.00435 | 0.1437
92 | 14.079 | -0.0059 | 2549.5047 | 92 | -13.9184 | -0.0042 | 2549.5066 | -0.00505 | 0.11614
93 | 14.0788 | -0.0075 | 2577.505 | 93 | -13.9172 | -0.0055 | 2577.5057 | -0.0065 | 0.059055
94 | 14.0801 | -0.005 | 2605.5042 | 94 | -13.9165 | 0.001 | 2605.5058 | -0.002 | 0.23622
95 | 14.0807 | -0.0001 | 2633.5041 | 95 | -13.9155 | -0.0011 | 2633.5062 | -0.0006 | 0.29134
96 | 14.0816 | -0.003 | 2661.5035 | 96 | -13.9148 | -0.0014 | 2661.5054 | -0.0022 | 0.22835
97 | 14.0837 | -0.0033 | 2689.504 | 97 | -13.9133 | -0.0014 | 2689.5061 | -0.00235 | 0.22244
98 | 14.0848 | -0.0007 | 2717.5046 | 98 | -13.9123 | -0.0016 | 2717.5064 | -0.00115 | 0.26969
99 | 14.0862 | -0.0025 | 2745.5044 | 99 | -13.9111 | -0.0041 | 2745.5065 | -0.0033 | 0.18504
100 | 14.0862 | -0.0053 | 2773.5046 | 100 | -13.9105 | -0.002 | 2773.5067 | -0.00365 | 0.17126
101 | 14.0887 | -0.0046 | 2801.506 | 101 | -13.9094 | -0.0058 | 2801.5059 | -0.0052 | 0.11024
102 | 14.0875 | -0.0038 | 2829.5021 | 102 | -13.9083 | -0.0058 | 2829.5062 | -0.0048 | 0.12598
103 | 14.089 | -0.0027 | 2857.5044 | 103 | -13.9077 | -0.0036 | 2857.5065 | -0.00315 | 0.19094
104 | 14.0902 | -0.0018 | 2885.5052 | 104 | -13.9066 | -0.001 | 2885.507 | -0.0014 | 0.25984
105 | 14.0924 | 0.0019 | 2913.5056 | 105 | -13.9057 | -0.0046 | 2913.5071 | -0.00135 | 0.26181
106 | 14.0925 | -0.0015 | 2941.5052 | 106 | -13.9043 | -0.0015 | 2941.5071 | -0.0015 | 0.25591
107 | 14.0947 | -0.0069 | 2969.5042 | 107 | -13.9026 | -0.0049 | 2969.5067 | -0.0059 | 0.082677
108 | 14.0934 | -0.0001 | 2997.5055 | 108 | -13.902 | -0.0023 | 2997.5065 | -0.0012 | 0.26772
109 | 14.0956 | -0.004 | 3025.5044 | 109 | -13.9018 | -0.0029 | 3025.5056 | -0.00345 | 0.17913
110 | 14.0971 | 0.003 | 3053.5068 | 110 | -13.9006 | -0.0007 | 3053.5071 | 0.00115 | 0.36024
111 | 14.0965 | 0.0042 | 3081.5057 | 111 | -13.8995 | 0.003 | 3081.5064 | 0.0036 | 0.45669
112 | 14.0988 | 0.0016 | 3109.5046 | 112 | -13.8988 | 0.0017 | 3109.5066 | 0.00165 | 0.37992
113 | 14.1008 | 0.0068 | 3137.505 | 113 | -13.8971 | 0.0058 | 3137.5069 | 0.0063 | 0.56299
114 | 14.1014 | 0.0073 | 3165.5057 | 114 | -13.8962 | 0.0045 | 3165.5074 | 0.0059 | 0.54724
115 | 14.1014 | 0.0113 | 3193.5055 | 115 | -13.8961 | 0.0072 | 3193.5068 | 0.00925 | 0.67913
116 | 14.1025 | 0.0043 | 3221.506 | 116 | -13.8943 | 0.0056 | 3221.5069 | 0.00495 | 0.50984
117 | 14.1025 | 0.0093 | 3249.5037 | 117 | -13.8932 | 0.0114 | 3249.5068 | 0.01035 | 0.72244
118 | 14.1057 | 0.0188 | 3277.5052 | 118 | -13.8925 | 0.0159 | 3277.5072 | 0.01735 | 0.99803
119 | 14.1055 | 0.0205 | 3305.506 | 119 | -13.8913 | 0.0312 | 3305.5069 | 0.02585 | 1.3327
120 | 14.106 | 0.0343 | 3333.5064 | 120 | -13.8904 | 0.0471 | 3333.5081 | 0.0407 | 1.9173
121 | 14.1069 | 0.0411 | 3360.2548 | 121 | -13.8894 | 0.0628 | 3360.2572 | 0.05195 | 2.3602
122 | 14.108 | 0.0425 | 3385.7545 | 122 | -13.889 | 0.0725 | 3385.7565 | 0.0575 | 2.5787

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0842 | -9.99 | 5.2523
2 | -0.0679 | -9.991 | 30.7508
3 | -0.0259 | -9.9813 | 57.5019
4 | -0.017 | -9.9808 | 85.502
5 | -0.0489 | -9.9795 | 113.5017
6 | -0.0476 | -9.9794 | 141.5025
7 | -0.016 | -9.9793 | 169.5014
8 | -0.0304 | -9.9786 | 197.5027
9 | -0.0303 | -9.9781 | 225.5015
10 | -0.0318 | -9.9785 | 253.5023
11 | -0.0282 | -9.9773 | 281.5018
12 | 0.0195 | -9.9777 | 309.5028
13 | -0.0418 | -9.976 | 337.5022
14 | -0.0286 | -9.9769 | 365.5024
15 | -0.0053 | -9.9755 | 393.5024
16 | -0.0086 | -9.9761 | 421.5024
17 | -0.0067 | -9.9747 | 449.5017
18 | 0.0224 | -9.9751 | 477.503
19 | 0.0422 | -9.9743 | 505.5023
20 | 0.0338 | -9.9738 | 533.5026
21 | 0.0163 | -9.9735 | 561.5022
22 | 0.0231 | -9.9737 | 589.503
23 | 0.0453 | -9.972 | 617.5022
24 | 0.047 | -9.9722 | 645.503
25 | 0.0261 | -9.9715 | 673.5022
26 | 0.0491 | -9.9712 | 701.5031
27 | 0.0287 | -9.9704 | 729.5021
28 | 0.0382 | -9.9699 | 757.5032
29 | 0.0407 | -9.9696 | 785.5023
30 | 0.0342 | -9.9688 | 813.5028
31 | 0.0569 | -9.9689 | 841.5027
32 | 0.0716 | -9.9684 | 869.5023
33 | 0.0237 | -9.9682 | 897.5025
34 | 0.087 | -9.9681 | 925.5031
35 | 0.0187 | -9.9674 | 953.5028
36 | 0.0181 | -9.9672 | 981.5039
37 | 0.046 | -9.9666 | 1009.5027
38 | 0.0877 | -9.9665 | 1037.5032
39 | 0.0453 | -9.9657 | 1065.5025
40 | 0.0926 | -9.9657 | 1093.5036
41 | 0.0894 | -9.9648 | 1121.5023
42 | 0.105 | -9.9647 | 1149.504
43 | 0.0817 | -9.9639 | 1177.5031
44 | 0.0851 | -9.964 | 1205.5032
45 | 0.0414 | -9.9632 | 1233.5034
46 | 0.0333 | -9.9632 | 1261.5038
47 | 0.0428 | -9.9623 | 1289.5031
48 | 0.0456 | -9.9645 | 1317.5038
49 | 0.0217 | -9.9616 | 1345.5033
50 | 0.0108 | -9.9614 | 1373.5041
51 | 0.004 | -9.961 | 1401.5029
52 | 0.0553 | -9.9608 | 1429.504
53 | 0.0356 | -9.9596 | 1457.5032
54 | -0.002 | -9.9596 | 1485.5039
55 | -0.0042 | -9.9593 | 1513.5033
56 | 0.0053 | -9.9589 | 1541.5043
57 | -0.0274 | -9.9585 | 1569.5034
58 | -0.0065 | -9.9582 | 1597.5036
59 | 0.0234 | -9.9571 | 1625.5031
60 | -0.0109 | -9.9574 | 1653.5046
61 | -0.0469 | -9.9567 | 1681.5039
62 | -0.0114 | -9.9564 | 1709.5045
63 | -0.0313 | -9.9556 | 1737.5035
64 | -0.0459 | -9.9555 | 1765.5044
65 | -0.0442 | -9.9548 | 1793.5045
66 | -0.0105 | -9.955 | 1821.5047
67 | -0.0365 | -9.954 | 1849.504
68 | -0.0065 | -9.9548 | 1877.5047
69 | -0.0357 | -9.9532 | 1905.5035
70 | -0.0588 | -9.9531 | 1933.5042
71 | -0.0615 | -9.9523 | 1961.504
72 | -0.0514 | -9.9523 | 1989.5048
73 | -0.0547 | -9.9519 | 2017.504
74 | -0.0267 | -9.9512 | 2045.5046
75 | -0.052 | -9.9507 | 2073.5044
76 | -0.0681 | -9.9506 | 2101.5044
77 | -0.0379 | -9.9502 | 2129.5044
78 | -0.1014 | -9.9495 | 2157.5051
79 | -0.0741 | -9.9492 | 2185.5039
80 | -0.1075 | -9.9491 | 2213.505
81 | -0.1207 | -9.9479 | 2241.5046
82 | -0.0837 | -9.948 | 2269.5049
83 | -0.068 | -9.9475 | 2297.5043
84 | -0.1078 | -9.947 | 2325.5052
85 | -0.0959 | -9.946 | 2353.5049
86 | -0.0862 | -9.9468 | 2381.505
87 | -0.1003 | -9.9458 | 2409.505
88 | -0.0761 | -9.9457 | 2437.5051
89 | -0.0784 | -9.9452 | 2465.5047
90 | -0.0631 | -9.9449 | 2493.5055
91 | -0.0288 | -9.9451 | 2521.5047
92 | -0.0492 | -9.9441 | 2549.5054
93 | -0.0542 | -9.9433 | 2577.5049
94 | -0.007 | -9.9432 | 2605.5056
95 | -0.0517 | -9.9426 | 2633.5048
96 | -0.0037 | -9.9435 | 2661.5061
97 | -0.016 | -9.9418 | 2689.5052
98 | -0.0151 | -9.9418 | 2717.5056
99 | -0.0252 | -9.9411 | 2745.5047
100 | -0.029 | -9.9409 | 2773.506
101 | 0.0051 | -9.9402 | 2801.5046
102 | -0.0152 | -9.9404 | 2829.5055
103 | 0.0058 | -9.9394 | 2857.5051
104 | -0.0011 | -9.9393 | 2885.5058
105 | -0.0013 | -9.9386 | 2913.5055
106 | 0.0189 | -9.9399 | 2941.5062
107 | 0.0345 | -9.9391 | 2969.5054
108 | -0.0023 | -9.9377 | 2997.5057
109 | 0.0495 | -9.9369 | 3025.5054
110 | 0.0694 | -9.9369 | 3053.5069
111 | 0.0281 | -9.9357 | 3081.5052
112 | 0.0458 | -9.9362 | 3109.5063
113 | 0.0568 | -9.9353 | 3137.5052
114 | 0.0714 | -9.9351 | 3165.5069
115 | 0.0639 | -9.9341 | 3193.5056
116 | 0.0784 | -9.9341 | 3221.5065
117 | 0.0479 | -9.9336 | 3249.5061
118 | 0.0753 | -9.9334 | 3277.5063
119 | 0.0671 | -9.9333 | 3305.5062
120 | 0.0961 | -9.9337 | 3333.5069
121 | 0.0965 | -9.9445 | 3361.4998
122 | 0.1082 | -9.9306 | 3385.756

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9891 | -0.3332 | 18.0011 | 2 | -25.009 | -0.3274 | 18.0037
3 | 24.9895 | -0.3234 | 43.5004 | 3 | -25.0084 | -0.2765 | 43.5026
4 | 24.9904 | -0.2561 | 71.5014 | 4 | -25.0077 | -0.2292 | 71.5031
5 | 24.9911 | -0.2983 | 99.5009 | 5 | -25.0069 | -0.2915 | 99.503
6 | 24.9926 | -0.3136 | 127.5013 | 6 | -25.006 | -0.2907 | 127.503
7 | 24.9936 | -0.2878 | 155.5015 | 7 | -25.0042 | -0.2835 | 155.5033
8 | 24.9947 | -0.3104 | 183.502 | 8 | -25.0033 | -0.2995 | 183.5032
9 | 24.9959 | -0.3183 | 211.5018 | 9 | -25.0022 | -0.3045 | 211.5034
10 | 24.9966 | -0.3146 | 239.5016 | 10 | -25.0021 | -0.294 | 239.5038
11 | 24.9979 | -0.3018 | 267.5006 | 11 | -25.0006 | -0.2909 | 267.5034
12 | 24.9992 | -0.3053 | 295.5015 | 12 | -25.0002 | -0.2886 | 295.504
13 | 24.9996 | -0.2858 | 323.5013 | 13 | -24.998 | -0.2739 | 323.5035
14 | 25.0013 | -0.2898 | 351.5015 | 14 | -24.9973 | -0.2789 | 351.5035
15 | 25.0016 | -0.2927 | 379.5012 | 15 | -24.9967 | -0.2825 | 379.5034
16 | 25.0029 | -0.2626 | 407.5012 | 16 | -24.9957 | -0.248 | 407.5036
17 | 25.0036 | -0.2738 | 435.5024 | 17 | -24.9942 | -0.2634 | 435.5038
18 | 25.0035 | -0.2737 | 463.5014 | 18 | -24.9936 | -0.2592 | 463.5037
19 | 25.0058 | -0.2814 | 491.5024 | 19 | -24.9923 | -0.2677 | 491.5043
20 | 25.0063 | -0.3014 | 519.5021 | 20 | -24.9915 | -0.296 | 519.5039
21 | 25.0077 | -0.2936 | 547.5015 | 21 | -24.9904 | -0.276 | 547.5042
22 | 25.0074 | -0.2998 | 575.5019 | 22 | -24.9895 | -0.285 | 575.504
23 | 25.0098 | -0.3189 | 603.5015 | 23 | -24.9881 | -0.3011 | 603.5035
24 | 25.011 | -0.3188 | 631.5019 | 24 | -24.9868 | -0.3056 | 631.5041
25 | 25.0117 | -0.2967 | 659.5012 | 25 | -24.9861 | -0.2967 | 659.504
26 | 25.0127 | -0.2989 | 687.5024 | 26 | -24.9857 | -0.2792 | 687.5043
27 | 25.0132 | -0.3236 | 715.501 | 27 | -24.9844 | -0.304 | 715.5038
28 | 25.0138 | -0.3137 | 743.5003 | 28 | -24.9836 | -0.3072 | 743.5038
29 | 25.0148 | -0.32 | 771.5016 | 29 | -24.9827 | -0.3027 | 771.5042
30 | 25.0167 | -0.305 | 799.5021 | 30 | -24.9816 | -0.2876 | 799.5041
31 | 25.0173 | -0.3175 | 827.503 | 31 | -24.9805 | -0.3061 | 827.5039
32 | 25.0176 | -0.3111 | 855.5021 | 32 | -24.9795 | -0.3036 | 855.5042
33 | 25.02 | -0.2958 | 883.5027 | 33 | -24.9779 | -0.2955 | 883.5038
34 | 25.0206 | -0.3149 | 911.5021 | 34 | -24.9771 | -0.314 | 911.5044
35 | 25.021 | -0.297 | 939.5028 | 35 | -24.9765 | -0.2953 | 939.5043
36 | 25.0224 | -0.309 | 967.5019 | 36 | -24.9756 | -0.309 | 967.5045
37 | 25.0235 | -0.2901 | 995.5012 | 37 | -24.9746 | -0.2914 | 995.5044
38 | 25.0245 | -0.2941 | 1023.5032 | 38 | -24.9736 | -0.2826 | 1023.5043
39 | 25.0249 | -0.3164 | 1051.5044 | 39 | -24.973 | -0.307 | 1051.5045
40 | 25.0274 | -0.3347 | 1079.5038 | 40 | -24.9722 | -0.33 | 1079.505
41 | 25.0279 | -0.3122 | 1107.5018 | 41 | -24.9707 | -0.2978 | 1107.505
42 | 25.0288 | -0.3062 | 1135.5022 | 42 | -24.9701 | -0.285 | 1135.5044
43 | 25.0302 | -0.3174 | 1163.5007 | 43 | -24.9682 | -0.3127 | 1163.5043
44 | 25.0303 | -0.2991 | 1191.5038 | 44 | -24.9674 | -0.2952 | 1191.5042
45 | 25.0306 | -0.3091 | 1219.5028 | 45 | -24.966 | -0.3068 | 1219.5044
46 | 25.0325 | -0.2981 | 1247.5024 | 46 | -24.9651 | -0.2918 | 1247.5047
47 | 25.0335 | -0.3131 | 1275.5022 | 47 | -24.9649 | -0.3015 | 1275.5045
48 | 25.0348 | -0.3191 | 1303.5031 | 48 | -24.9635 | -0.3038 | 1303.5053
49 | 25.0355 | -0.3138 | 1331.5035 | 49 | -24.9618 | -0.3032 | 1331.5044
50 | 25.0366 | -0.3296 | 1359.504 | 50 | -24.9613 | -0.3124 | 1359.505
51 | 25.0376 | -0.3122 | 1387.5027 | 51 | -24.9604 | -0.2905 | 1387.5047
52 | 25.0392 | -0.3202 | 1415.5021 | 52 | -24.9594 | -0.3068 | 1415.5045
53 | 25.0396 | -0.2887 | 1443.5041 | 53 | -24.9588 | -0.2918 | 1443.5051
54 | 25.0404 | -0.3281 | 1471.5024 | 54 | -24.9572 | -0.3115 | 1471.5047
55 | 25.0406 | -0.3202 | 1499.5046 | 55 | -24.9562 | -0.3099 | 1499.5045
56 | 25.0427 | -0.3219 | 1527.504 | 56 | -24.955 | -0.3169 | 1527.5053
57 | 25.0432 | -0.3178 | 1555.5054 | 57 | -24.9549 | -0.3102 | 1555.5054
58 | 25.0449 | -0.3147 | 1583.5058 | 58 | -24.9535 | -0.3088 | 1583.505
59 | 25.045 | -0.3217 | 1611.5019 | 59 | -24.9523 | -0.3135 | 1611.5055
60 | 25.0473 | -0.3193 | 1639.5007 | 60 | -24.9517 | -0.3109 | 1639.5052
61 | 25.0477 | -0.318 | 1667.5055 | 61 | -24.9507 | -0.3149 | 1667.5054
62 | 25.0482 | -0.3362 | 1695.5051 | 62 | -24.9498 | -0.3287 | 1695.5052
63 | 25.0497 | -0.337 | 1723.5018 | 63 | -24.9485 | -0.3135 | 1723.5052
64 | 25.0513 | -0.3142 | 1751.5057 | 64 | -24.9479 | -0.3002 | 1751.5055
65 | 25.0519 | -0.3149 | 1779.5002 | 65 | -24.9462 | -0.3065 | 1779.5058
66 | 25.0529 | -0.3051 | 1807.5062 | 66 | -24.9456 | -0.2897 | 1807.5059
67 | 25.0541 | -0.3151 | 1835.5046 | 67 | -24.9449 | -0.2984 | 1835.5052
68 | 25.0542 | -0.3 | 1863.5012 | 68 | -24.9435 | -0.2926 | 1863.505
69 | 25.0548 | -0.3258 | 1891.5064 | 69 | -24.9427 | -0.3151 | 1891.5062
70 | 25.0564 | -0.3299 | 1919.5016 | 70 | -24.9417 | -0.3122 | 1919.5047
71 | 25.0573 | -0.3261 | 1947.5013 | 71 | -24.9404 | -0.3153 | 1947.5056
72 | 25.0597 | -0.3206 | 1975.5054 | 72 | -24.939 | -0.3131 | 1975.5059
73 | 25.06 | -0.3298 | 2003.5053 | 73 | -24.939 | -0.3133 | 2003.5056
74 | 25.06 | -0.311 | 2031.5053 | 74 | -24.9367 | -0.3019 | 2031.5055
75 | 25.0615 | -0.3166 | 2059.503 | 75 | -24.936 | -0.3101 | 2059.5056
76 | 25.0629 | -0.3124 | 2087.5022 | 76 | -24.9348 | -0.3095 | 2087.5064
77 | 25.0643 | -0.3118 | 2115.5045 | 77 | -24.9347 | -0.3101 | 2115.5053
78 | 25.0651 | -0.3127 | 2143.5053 | 78 | -24.9338 | -0.3184 | 2143.5059
79 | 25.0657 | -0.3003 | 2171.5026 | 79 | -24.9329 | -0.307 | 2171.5063
80 | 25.0668 | -0.308 | 2199.5044 | 80 | -24.9316 | -0.3066 | 2199.5057
81 | 25.0676 | -0.2957 | 2227.505 | 81 | -24.9307 | -0.2938 | 2227.5062
82 | 25.0688 | -0.2739 | 2255.5029 | 82 | -24.9298 | -0.2857 | 2255.506
83 | 25.0702 | -0.2916 | 2283.5057 | 83 | -24.9284 | -0.2927 | 2283.5059
84 | 25.0704 | -0.3111 | 2311.505 | 84 | -24.927 | -0.3154 | 2311.5061
85 | 25.0717 | -0.3301 | 2339.5056 | 85 | -24.9265 | -0.3423 | 2339.505
86 | 25.0723 | -0.3238 | 2367.5057 | 86 | -24.9256 | -0.3273 | 2367.5063
87 | 25.0744 | -0.3134 | 2395.503 | 87 | -24.9252 | -0.3125 | 2395.506
88 | 25.0747 | -0.2915 | 2423.5033 | 88 | -24.9233 | -0.2899 | 2423.5071
89 | 25.0753 | -0.3233 | 2451.5028 | 89 | -24.9223 | -0.3306 | 2451.5059
90 | 25.0768 | -0.3207 | 2479.5059 | 90 | -24.9217 | -0.323 | 2479.5063
91 | 25.0763 | -0.3185 | 2507.5046 | 91 | -24.9206 | -0.3223 | 2507.506
92 | 25.0789 | -0.3022 | 2535.5043 | 92 | -24.9201 | -0.2964 | 2535.5058
93 | 25.0785 | -0.3124 | 2563.5059 | 93 | -24.9192 | -0.3141 | 2563.5058
94 | 25.0799 | -0.3046 | 2591.5063 | 94 | -24.9168 | -0.314 | 2591.5058
95 | 25.0815 | -0.3078 | 2619.5042 | 95 | -24.9167 | -0.3183 | 2619.5057
96 | 25.0815 | -0.2834 | 2647.506 | 96 | -24.9158 | -0.2855 | 2647.5063
97 | 25.0838 | -0.3075 | 2675.5045 | 97 | -24.9144 | -0.308 | 2675.5062
98 | 25.0837 | -0.297 | 2703.5061 | 98 | -24.9131 | -0.3066 | 2703.5065
99 | 25.0848 | -0.3185 | 2731.5062 | 99 | -24.9128 | -0.3128 | 2731.5066
100 | 25.0867 | -0.3121 | 2759.5068 | 100 | -24.9117 | -0.309 | 2759.5057
101 | 25.0869 | -0.3339 | 2787.5044 | 101 | -24.9102 | -0.3251 | 2787.5064
102 | 25.0885 | -0.3147 | 2815.5047 | 102 | -24.9095 | -0.3093 | 2815.5067
103 | 25.0892 | -0.3157 | 2843.5057 | 103 | -24.9095 | -0.3191 | 2843.5063
104 | 25.0913 | -0.3221 | 2871.5044 | 104 | -24.9075 | -0.3216 | 2871.5068
105 | 25.0913 | -0.3132 | 2899.5047 | 105 | -24.9071 | -0.3167 | 2899.5066
106 | 25.0922 | -0.2962 | 2927.506 | 106 | -24.9054 | -0.2888 | 2927.5071
107 | 25.0938 | -0.3068 | 2955.5043 | 107 | -24.9048 | -0.3064 | 2955.5064
108 | 25.0937 | -0.3003 | 2983.5064 | 108 | -24.9039 | -0.3157 | 2983.5072
109 | 25.0952 | -0.2955 | 3011.5027 | 109 | -24.9021 | -0.2873 | 3011.5064
110 | 25.0959 | -0.2996 | 3039.5041 | 110 | -24.9018 | -0.3045 | 3039.5077
111 | 25.0972 | -0.3126 | 3067.5072 | 111 | -24.9002 | -0.2999 | 3067.5069
112 | 25.0985 | -0.3014 | 3095.5053 | 112 | -24.8997 | -0.3058 | 3095.5075
113 | 25.0981 | -0.3013 | 3123.504 | 113 | -24.8992 | -0.3037 | 3123.5073
114 | 25.1009 | -0.2997 | 3151.5044 | 114 | -24.897 | -0.3067 | 3151.5068
115 | 25.101 | -0.2806 | 3179.5038 | 115 | -24.8972 | -0.291 | 3179.5071
116 | 25.1023 | -0.2819 | 3207.5082 | 116 | -24.8964 | -0.2851 | 3207.5072
117 | 25.1038 | -0.301 | 3235.5072 | 117 | -24.8946 | -0.2913 | 3235.5068
118 | 25.1048 | -0.3111 | 3263.5052 | 118 | -24.8935 | -0.3022 | 3263.5068
119 | 25.1057 | -0.2908 | 3291.5043 | 119 | -24.8925 | -0.2837 | 3291.5069
120 | 25.1067 | -0.2674 | 3319.5044 | 120 | -24.8915 | -0.2501 | 3319.507
121 | 25.1076 | -0.2409 | 3347.5071 | 121 | -24.8907 | -0.218 | 3347.5077
122 | 25.1076 | -0.2595 | 3373.0058 | 122 | -24.8895 | -0.2166 | 3373.0076

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -15.2161 | -0.6787 | 1724.8672 |  | 1 | -15.2161 | -0.6787 | 1724.8672
2 | 25.9813 | -10.0001 | 25.5024 |  | 2 | -26.0178 | -9.9628 | 25.5183
3 | 25.982 | -9.9998 | 50.8842 | -0.0623 | 3 | -26.0162 | -9.9625 | 50.9465 | 0
4 | 25.9825 | -9.9997 | 78.9222 | 27.9757 | 4 | -26.0155 | -9.9624 | 78.9677 | 28.0212 | 27.9984 | -0.00155
5 | 25.9843 | -9.9982 | 106.9476 | 56.0011 | 5 | -26.0142 | -9.9611 | 106.9996 | 56.0531 | 56.0271 | 0.0271
6 | 25.985 | -9.9976 | 134.9813 | 84.0348 | 6 | -26.0129 | -9.9611 | 135.0007 | 84.0542 | 84.0445 | 0.0445
7 | 25.986 | -9.9979 | 162.9792 | 112.0327 | 7 | -26.0121 | -9.9599 | 162.9959 | 112.0494 | 112.041 | 0.04105
8 | 25.987 | -9.9964 | 190.962 | 140.0155 | 8 | -26.0113 | -9.9598 | 191.0018 | 140.0553 | 140.0354 | 0.0354
9 | 25.9879 | -9.9967 | 218.9731 | 168.0266 | 9 | -26.01 | -9.9592 | 218.9823 | 168.0358 | 168.0312 | 0.0312
10 | 25.9886 | -9.9962 | 246.9807 | 196.0342 | 10 | -26.0098 | -9.9591 | 247.0014 | 196.0549 | 196.0445 | 0.04455
11 | 25.9902 | -9.9955 | 274.9921 | 224.0456 | 11 | -26.0082 | -9.9584 | 275.0107 | 224.0642 | 224.0549 | 0.0549
12 | 25.9908 | -9.9951 | 302.994 | 252.0475 | 12 | -26.0069 | -9.9578 | 303.011 | 252.0645 | 252.056 | 0.056
13 | 25.9913 | -9.996 | 330.9859 | 280.0394 | 13 | -26.006 | -9.958 | 331.0133 | 280.0668 | 280.0531 | 0.0531
14 | 25.9925 | -9.9944 | 358.9845 | 308.038 | 14 | -26.0051 | -9.9576 | 359.0105 | 308.064 | 308.051 | 0.051
15 | 25.9937 | -9.9937 | 386.9843 | 336.0378 | 15 | -26.0042 | -9.9568 | 387.0144 | 336.0679 | 336.0529 | 0.05285
16 | 25.995 | -9.9933 | 414.9956 | 364.0491 | 16 | -26.0034 | -9.9563 | 415.0132 | 364.0667 | 364.0579 | 0.0579
17 | 25.9955 | -9.9939 | 442.9982 | 392.0517 | 17 | -26.0019 | -9.9565 | 443.0079 | 392.0614 | 392.0566 | 0.05655
18 | 25.9972 | -9.9925 | 471.0023 | 420.0558 | 18 | -26.0009 | -9.9559 | 471.0222 | 420.0757 | 420.0657 | 0.06575
19 | 25.9973 | -9.9927 | 499.009 | 448.0625 | 19 | -26.0001 | -9.9556 | 499.0279 | 448.0814 | 448.072 | 0.07195
20 | 25.998 | -9.9929 | 527.0002 | 476.0537 | 20 | -25.9993 | -9.955 | 527.0293 | 476.0828 | 476.0682 | 0.06825
21 | 26.0002 | -9.9895 | 555.0048 | 504.0583 | 21 | -25.998 | -9.954 | 555.0227 | 504.0762 | 504.0673 | 0.06725
22 | 26.0021 | -9.9918 | 582.9899 | 532.0434 | 22 | -25.9971 | -9.9541 | 583.0212 | 532.0747 | 532.0591 | 0.05905
23 | 26.0013 | -9.9915 | 610.995 | 560.0485 | 23 | -25.9963 | -9.9539 | 611.015 | 560.0685 | 560.0585 | 0.0585
24 | 26.0021 | -9.9915 | 639.0152 | 588.0687 | 24 | -25.9949 | -9.9536 | 639.0198 | 588.0733 | 588.071 | 0.071
25 | 26.0027 | -9.9907 | 667.0115 | 616.065 | 25 | -25.9943 | -9.9528 | 667.0303 | 616.0838 | 616.0744 | 0.0744
26 | 26.0043 | -9.9901 | 695.0174 | 644.0709 | 26 | -25.9936 | -9.9524 | 695.0379 | 644.0914 | 644.0811 | 0.08115
27 | 26.0052 | -9.9901 | 723.0206 | 672.0741 | 27 | -25.9919 | -9.9519 | 723.0359 | 672.0894 | 672.0817 | 0.08175
28 | 26.007 | -9.9895 | 751.0077 | 700.0612 | 28 | -25.9908 | -9.9514 | 751.0227 | 700.0762 | 700.0687 | 0.0687
29 | 26.0076 | -9.9882 | 779.0189 | 728.0724 | 29 | -25.9898 | -9.9502 | 779.0263 | 728.0798 | 728.0761 | 0.0761
30 | 26.0091 | -9.9877 | 807.0272 | 756.0807 | 30 | -25.9889 | -9.9509 | 807.0392 | 756.0927 | 756.0867 | 0.0867
31 | 26.0094 | -9.9877 | 835.0259 | 784.0794 | 31 | -25.9883 | -9.9499 | 835.0346 | 784.0881 | 784.0838 | 0.08375
32 | 26.0098 | -9.9883 | 863.0174 | 812.0709 | 32 | -25.9877 | -9.9503 | 863.049 | 812.1025 | 812.0867 | 0.0867
33 | 26.0111 | -9.9871 | 891.0311 | 840.0846 | 33 | -25.9863 | -9.9496 | 891.0553 | 840.1088 | 840.0967 | 0.0967
34 | 26.0132 | -9.986 | 919.0129 | 868.0664 | 34 | -25.9852 | -9.9492 | 919.0482 | 868.1017 | 868.084 | 0.08405
35 | 26.0136 | -9.9857 | 947.0426 | 896.0961 | 35 | -25.9844 | -9.9484 | 947.0561 | 896.1096 | 896.1028 | 0.10285
36 | 26.0139 | -9.9856 | 975.0161 | 924.0696 | 36 | -25.9837 | -9.9489 | 975.0546 | 924.1081 | 924.0889 | 0.08885
37 | 26.0158 | -9.9849 | 1003.0285 | 952.082 | 37 | -25.983 | -9.948 | 1003.0577 | 952.1112 | 952.0966 | 0.0966
38 | 26.017 | -9.9847 | 1031.0348 | 980.0883 | 38 | -25.9814 | -9.9477 | 1031.0586 | 980.1121 | 980.1002 | 0.1002
39 | 26.0169 | -9.9836 | 1058.9945 | 1008.048 | 39 | -25.9805 | -9.9473 | 1059.0619 | 1008.1154 | 1008.0817 | 0.0817
40 | 26.0186 | -9.9837 | 1087.0209 | 1036.0744 | 40 | -25.9793 | -9.9467 | 1087.0591 | 1036.1126 | 1036.0935 | 0.0935
41 | 26.0198 | -9.9832 | 1115.0447 | 1064.0982 | 41 | -25.9786 | -9.946 | 1115.0518 | 1064.1053 | 1064.1017 | 0.10175
42 | 26.0204 | -9.9826 | 1143.0322 | 1092.0857 | 42 | -25.9773 | -9.9456 | 1143.0302 | 1092.0837 | 1092.0847 | 0.0847
43 | 26.0217 | -9.9831 | 1171.0316 | 1120.0851 | 43 | -25.9764 | -9.9453 | 1171.0303 | 1120.0838 | 1120.0844 | 0.08445
44 | 26.0224 | -9.9808 | 1199.056 | 1148.1095 | 44 | -25.9755 | -9.9447 | 1199.054 | 1148.1075 | 1148.1085 | 0.1085
45 | 26.023 | -9.982 | 1227.0509 | 1176.1044 | 45 | -25.9745 | -9.9447 | 1227.0502 | 1176.1037 | 1176.104 | 0.10405
46 | 26.0239 | -9.9816 | 1255.0407 | 1204.0942 | 46 | -25.9736 | -9.9445 | 1255.0496 | 1204.1031 | 1204.0986 | 0.09865
47 | 26.0257 | -9.9805 | 1283.0327 | 1232.0862 | 47 | -25.9717 | -9.9429 | 1283.0533 | 1232.1068 | 1232.0965 | 0.0965
48 | 26.0256 | -9.9812 | 1311.0549 | 1260.1084 | 48 | -25.9713 | -9.9437 | 1311.0558 | 1260.1093 | 1260.1089 | 0.10885
49 | 26.0266 | -9.9806 | 1339.0403 | 1288.0938 | 49 | -25.9712 | -9.943 | 1339.0529 | 1288.1064 | 1288.1001 | 0.1001
50 | 26.0281 | -9.9807 | 1367.0549 | 1316.1084 | 50 | -25.9691 | -9.9433 | 1367.0602 | 1316.1137 | 1316.111 | 0.11105
51 | 26.0292 | -9.98 | 1395.0277 | 1344.0812 | 51 | -25.9684 | -9.9423 | 1395.0589 | 1344.1124 | 1344.0968 | 0.0968
52 | 26.0301 | -9.9801 | 1423.0514 | 1372.1049 | 52 | -25.9674 | -9.9417 | 1423.0571 | 1372.1106 | 1372.1078 | 0.10775
53 | 26.0308 | -9.9788 | 1451.0286 | 1400.0821 | 53 | -25.9662 | -9.9415 | 1451.065 | 1400.1185 | 1400.1003 | 0.1003
54 | 26.0314 | -9.9783 | 1479.0674 | 1428.1209 | 54 | -25.9654 | -9.941 | 1479.0679 | 1428.1214 | 1428.1211 | 0.12115
55 | 26.0334 | -9.9764 | 1507.0491 | 1456.1026 | 55 | -25.9644 | -9.9403 | 1507.0586 | 1456.1121 | 1456.1073 | 0.10735
56 | 26.0346 | -9.9761 | 1535.0497 | 1484.1032 | 56 | -25.9635 | -9.9399 | 1535.0638 | 1484.1173 | 1484.1102 | 0.11025
57 | 26.0355 | -9.976 | 1563.0491 | 1512.1026 | 57 | -25.9625 | -9.9395 | 1563.0592 | 1512.1127 | 1512.1076 | 0.10765
58 | 26.0362 | -9.9761 | 1591.0606 | 1540.1141 | 58 | -25.9603 | -9.9395 | 1591.0586 | 1540.1121 | 1540.1131 | 0.1131
59 | 26.0373 | -9.9751 | 1619.0526 | 1568.1061 | 59 | -25.9599 | -9.9387 | 1619.0611 | 1568.1146 | 1568.1103 | 0.11035
60 | 26.0383 | -9.9747 | 1647.0606 | 1596.1141 | 60 | -25.9593 | -9.9382 | 1647.0713 | 1596.1248 | 1596.1195 | 0.11945
61 | 26.0394 | -9.9737 | 1675.0624 | 1624.1159 | 61 | -25.9581 | -9.9377 | 1675.08 | 1624.1335 | 1624.1247 | 0.1247
62 | 26.0404 | -9.9726 | 1703.073 | 1652.1265 | 62 | -25.9578 | -9.9378 | 1703.0742 | 1652.1277 | 1652.1271 | 0.1271
63 | 26.0413 | -9.9745 | 1731.0574 | 1680.1109 | 63 | -25.9562 | -9.9375 | 1731.0811 | 1680.1346 | 1680.1227 | 0.12275
64 | 26.0428 | -9.9729 | 1759.0739 | 1708.1274 | 64 | -25.9547 | -9.9365 | 1759.0845 | 1708.138 | 1708.1327 | 0.1327
65 | 26.0437 | -9.9725 | 1787.0734 | 1736.1269 | 65 | -25.9541 | -9.9361 | 1787.083 | 1736.1365 | 1736.1317 | 0.1317
66 | 26.0439 | -9.9722 | 1815.0727 | 1764.1262 | 66 | -25.9525 | -9.9351 | 1815.0762 | 1764.1297 | 1764.128 | 0.12795
67 | 26.0457 | -9.9717 | 1843.0721 | 1792.1256 | 67 | -25.9523 | -9.9355 | 1843.0861 | 1792.1396 | 1792.1326 | 0.1326
68 | 26.0465 | -9.9718 | 1871.0701 | 1820.1236 | 68 | -25.9517 | -9.9351 | 1871.0898 | 1820.1433 | 1820.1334 | 0.13345
69 | 26.0476 | -9.9707 | 1899.0658 | 1848.1193 | 69 | -25.95 | -9.9347 | 1899.0959 | 1848.1494 | 1848.1344 | 0.13435
70 | 26.0487 | -9.9713 | 1927.0886 | 1876.1421 | 70 | -25.9492 | -9.9346 | 1927.0881 | 1876.1416 | 1876.1418 | 0.14185
71 | 26.0499 | -9.9709 | 1955.0859 | 1904.1394 | 71 | -25.9479 | -9.9341 | 1955.0939 | 1904.1474 | 1904.1434 | 0.1434
72 | 26.0506 | -9.9697 | 1983.0783 | 1932.1318 | 72 | -25.9472 | -9.9336 | 1983.0931 | 1932.1466 | 1932.1392 | 0.1392
73 | 26.052 | -9.9704 | 2011.0928 | 1960.1463 | 73 | -25.9459 | -9.9335 | 2011.0944 | 1960.1479 | 1960.1471 | 0.1471
74 | 26.0528 | -9.9693 | 2039.0799 | 1988.1334 | 74 | -25.9456 | -9.9326 | 2039.088 | 1988.1415 | 1988.1374 | 0.13745
75 | 26.0539 | -9.9691 | 2067.0822 | 2016.1357 | 75 | -25.9441 | -9.9323 | 2067.0942 | 2016.1477 | 2016.1417 | 0.1417
76 | 26.055 | -9.97 | 2095.0897 | 2044.1432 | 76 | -25.9431 | -9.9318 | 2095.096 | 2044.1495 | 2044.1463 | 0.14635
77 | 26.0559 | -9.9679 | 2123.0795 | 2072.133 | 77 | -25.9421 | -9.9314 | 2123.104 | 2072.1575 | 2072.1452 | 0.14525
78 | 26.0571 | -9.9682 | 2151.0871 | 2100.1406 | 78 | -25.9408 | -9.9308 | 2151.1041 | 2100.1576 | 2100.1491 | 0.1491
79 | 26.0577 | -9.9671 | 2179.0807 | 2128.1342 | 79 | -25.9398 | -9.9308 | 2179.096 | 2128.1495 | 2128.1418 | 0.14185
80 | 26.0577 | -9.967 | 2207.0755 | 2156.129 | 80 | -25.939 | -9.9301 | 2207.0995 | 2156.153 | 2156.141 | 0.141
81 | 26.0599 | -9.9679 | 2235.0794 | 2184.1329 | 81 | -25.9378 | -9.9301 | 2235.0944 | 2184.1479 | 2184.1404 | 0.1404
82 | 26.0596 | -9.9656 | 2263.1505 | 2212.204 | 82 | -25.9378 | -9.9292 | 2263.1716 | 2212.2251 | 2212.2146 | 0.21455
83 | 26.062 | -9.9665 | 2291.1518 | 2240.2053 | 83 | -25.9359 | -9.9289 | 2291.1679 | 2240.2214 | 2240.2133 | 0.21335
84 | 26.0613 | -9.9646 | 2319.1615 | 2268.215 | 84 | -25.9353 | -9.9284 | 2319.1753 | 2268.2288 | 2268.2219 | 0.2219
85 | 26.0633 | -9.9639 | 2347.1552 | 2296.2087 | 85 | -25.9345 | -9.9279 | 2347.1639 | 2296.2174 | 2296.2131 | 0.21305
86 | 26.0641 | -9.9651 | 2375.1368 | 2324.1903 | 86 | -25.9338 | -9.9277 | 2375.1695 | 2324.223 | 2324.2067 | 0.20665
87 | 26.0651 | -9.9666 | 2403.1605 | 2352.214 | 87 | -25.9324 | -9.9276 | 2403.1786 | 2352.2321 | 2352.2231 | 0.22305
88 | 26.0672 | -9.9654 | 2431.1721 | 2380.2256 | 88 | -25.9313 | -9.9272 | 2431.1858 | 2380.2393 | 2380.2324 | 0.23245
89 | 26.0665 | -9.9628 | 2459.1427 | 2408.1962 | 89 | -25.9302 | -9.9263 | 2459.1644 | 2408.2179 | 2408.207 | 0.20705
90 | 26.0681 | -9.9624 | 2487.1548 | 2436.2083 | 90 | -25.9292 | -9.9258 | 2487.176 | 2436.2295 | 2436.2189 | 0.2189
91 | 26.0701 | -9.9635 | 2515.1557 | 2464.2092 | 91 | -25.9283 | -9.9257 | 2515.1805 | 2464.234 | 2464.2216 | 0.2216
92 | 26.0702 | -9.9622 | 2543.1618 | 2492.2153 | 92 | -25.9276 | -9.9255 | 2543.179 | 2492.2325 | 2492.2239 | 0.2239
93 | 26.0723 | -9.9629 | 2571.1587 | 2520.2122 | 93 | -25.9263 | -9.9241 | 2571.1771 | 2520.2306 | 2520.2214 | 0.2214
94 | 26.0723 | -9.9612 | 2599.1737 | 2548.2272 | 94 | -25.9251 | -9.9245 | 2599.1896 | 2548.2431 | 2548.2351 | 0.23515
95 | 26.0732 | -9.9601 | 2627.1571 | 2576.2106 | 95 | -25.9249 | -9.9242 | 2627.1685 | 2576.222 | 2576.2163 | 0.2163
96 | 26.0747 | -9.9606 | 2655.1722 | 2604.2257 | 96 | -25.9233 | -9.9239 | 2655.1833 | 2604.2368 | 2604.2312 | 0.23125
97 | 26.0754 | -9.9603 | 2683.1679 | 2632.2214 | 97 | -25.9229 | -9.923 | 2683.1751 | 2632.2286 | 2632.225 | 0.225
98 | 26.0767 | -9.9606 | 2711.158 | 2660.2115 | 98 | -25.9211 | -9.9231 | 2711.161 | 2660.2145 | 2660.213 | 0.213
99 | 26.0774 | -9.9588 | 2739.1537 | 2688.2072 | 99 | -25.9203 | -9.9225 | 2739.1532 | 2688.2067 | 2688.2069 | 0.20695
100 | 26.0785 | -9.9583 | 2767.1755 | 2716.229 | 100 | -25.9191 | -9.9219 | 2767.1766 | 2716.2301 | 2716.2296 | 0.22955
101 | 26.0798 | -9.9586 | 2795.1712 | 2744.2247 | 101 | -25.9186 | -9.9216 | 2795.1823 | 2744.2358 | 2744.2303 | 0.23025
102 | 26.0808 | -9.9576 | 2823.166 | 2772.2195 | 102 | -25.9175 | -9.921 | 2823.1871 | 2772.2406 | 2772.2301 | 0.23005
103 | 26.0819 | -9.9581 | 2851.1818 | 2800.2353 | 103 | -25.9162 | -9.9214 | 2851.1878 | 2800.2413 | 2800.2383 | 0.2383
104 | 26.0823 | -9.9566 | 2879.1791 | 2828.2326 | 104 | -25.9156 | -9.9203 | 2879.1864 | 2828.2399 | 2828.2362 | 0.23625
105 | 26.0833 | -9.9563 | 2907.176 | 2856.2295 | 105 | -25.9146 | -9.9197 | 2907.1908 | 2856.2443 | 2856.2369 | 0.2369
106 | 26.0847 | -9.9573 | 2935.1718 | 2884.2253 | 106 | -25.9135 | -9.9194 | 2935.1959 | 2884.2494 | 2884.2374 | 0.23735
107 | 26.0857 | -9.9562 | 2963.1856 | 2912.2391 | 107 | -25.9125 | -9.9189 | 2963.1987 | 2912.2522 | 2912.2456 | 0.24565
108 | 26.0871 | -9.9566 | 2991.1724 | 2940.2259 | 108 | -25.9119 | -9.9189 | 2991.1999 | 2940.2534 | 2940.2396 | 0.23965
109 | 26.0873 | -9.9541 | 3019.1826 | 2968.2361 | 109 | -25.9104 | -9.918 | 3019.2015 | 2968.255 | 2968.2456 | 0.24555
110 | 26.0879 | -9.9544 | 3047.1464 | 2996.1999 | 110 | -25.9102 | -9.9174 | 3047.1735 | 2996.227 | 2996.2135 | 0.21345
111 | 26.0894 | -9.9546 | 3075.1889 | 3024.2424 | 111 | -25.9084 | -9.9167 | 3075.2035 | 3024.257 | 3024.2497 | 0.2497
112 | 26.0895 | -9.9553 | 3103.2001 | 3052.2536 | 112 | -25.9079 | -9.9175 | 3103.1984 | 3052.2519 | 3052.2528 | 0.25275
113 | 26.0918 | -9.9546 | 3131.1695 | 3080.223 | 113 | -25.9071 | -9.9163 | 3131.1831 | 3080.2366 | 3080.2298 | 0.2298
114 | 26.0919 | -9.9528 | 3159.1746 | 3108.2281 | 114 | -25.9059 | -9.9159 | 3159.1978 | 3108.2513 | 3108.2397 | 0.2397
115 | 26.0939 | -9.9536 | 3187.1559 | 3136.2094 | 115 | -25.9044 | -9.9163 | 3187.206 | 3136.2595 | 3136.2344 | 0.23445
116 | 26.0944 | -9.9528 | 3215.1898 | 3164.2433 | 116 | -25.9038 | -9.9154 | 3215.2033 | 3164.2568 | 3164.2501 | 0.25005
117 | 26.0957 | -9.9522 | 3243.1957 | 3192.2492 | 117 | -25.9025 | -9.9156 | 3243.2 | 3192.2535 | 3192.2514 | 0.25135
118 | 26.0976 | -9.9522 | 3271.1936 | 3220.2471 | 118 | -25.9015 | -9.9147 | 3271.1947 | 3220.2482 | 3220.2477 | 0.24765
119 | 26.0974 | -9.9515 | 3299.1781 | 3248.2316 | 119 | -25.9007 | -9.9143 | 3299.1834 | 3248.2369 | 3248.2342 | 0.23425
120 | 26.0981 | -9.9515 | 3327.1638 | 3276.2173 | 120 | -25.8997 | -9.9145 | 3327.1658 | 3276.2193 | 3276.2183 | 0.2183
121 | 26.0999 | -9.9512 | 3355.097 | 3304.1505 | 121 | -25.8983 | -9.9142 | 3355.1149 | 3304.1684 | 3304.1595 | 0.15945
122 | 26.1003 | -9.9492 | 3380.6744 | 3329.7279 | 122 | -25.8978 | -9.9125 | 3380.696 | 3329.7495

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View