## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0412 | 0.0432 | 5.2481 | 1 | -13.958 | 0.0431 | 5.2496 | 0.04315 | 2.0925 | 0
2 | 14.0388 | 0.0408 | 30.7489 | 2 | -13.9578 | 0.0382 | 30.7494 | 0.0395 | 1.9488
3 | 14.0398 | 0.0417 | 57.4984 | 3 | -13.9574 | 0.0366 | 57.4997 | 0.03915 | 1.935
4 | 14.0406 | 0.0374 | 85.4993 | 4 | -13.9563 | 0.0333 | 85.4999 | 0.03535 | 1.7854
5 | 14.0411 | 0.0338 | 113.499 | 5 | -13.956 | 0.03 | 113.5 | 0.0319 | 1.6496
6 | 14.0411 | 0.0316 | 141.4987 | 6 | -13.9554 | 0.0287 | 141.5 | 0.03015 | 1.5807
7 | 14.0413 | 0.0317 | 169.4992 | 7 | -13.9552 | 0.03 | 169.4997 | 0.03085 | 1.6083
8 | 14.0422 | 0.0297 | 197.4988 | 8 | -13.9549 | 0.0273 | 197.4997 | 0.0285 | 1.5157
9 | 14.0421 | 0.0304 | 225.4985 | 9 | -13.9544 | 0.0251 | 225.4993 | 0.02775 | 1.4862
10 | 14.0424 | 0.0267 | 253.4993 | 10 | -13.9541 | 0.024 | 253.4995 | 0.02535 | 1.3917
11 | 14.0429 | 0.0258 | 281.4984 | 11 | -13.9533 | 0.0217 | 281.4994 | 0.02375 | 1.3287
12 | 14.0438 | 0.0253 | 309.4993 | 12 | -13.9524 | 0.0229 | 309.4996 | 0.0241 | 1.3425
13 | 14.0437 | 0.0237 | 337.4979 | 13 | -13.952 | 0.0227 | 337.4997 | 0.0232 | 1.3071
14 | 14.0441 | 0.019 | 365.4992 | 14 | -13.9518 | 0.0173 | 365.4993 | 0.01815 | 1.1083
15 | 14.0445 | 0.0192 | 393.4988 | 15 | -13.9519 | 0.0138 | 393.4991 | 0.0165 | 1.0433
16 | 14.0449 | 0.0163 | 421.4982 | 16 | -13.9501 | 0.0141 | 421.4997 | 0.0152 | 0.99213
17 | 14.0458 | 0.0131 | 449.4993 | 17 | -13.9509 | 0.01 | 449.4994 | 0.01155 | 0.84843
18 | 14.0461 | 0.0102 | 477.4983 | 18 | -13.9493 | 0.0119 | 477.4992 | 0.01105 | 0.82874
19 | 14.0461 | 0.0098 | 505.4998 | 19 | -13.9494 | 0.0082 | 505.4998 | 0.009 | 0.74803
20 | 14.0468 | 0.0059 | 533.4991 | 20 | -13.9483 | 0.0079 | 533.4996 | 0.0069 | 0.66535
21 | 14.0476 | 0.0023 | 561.4988 | 21 | -13.9485 | 0.001 | 561.4996 | 0.00165 | 0.45866
22 | 14.0478 | -0.0042 | 589.4987 | 22 | -13.9485 | 0.0002 | 589.4996 | -0.002 | 0.31496
23 | 14.0475 | -0.0061 | 617.4978 | 23 | -13.947 | -0.0025 | 617.4996 | -0.0043 | 0.22441
24 | 14.0489 | -0.0176 | 645.4989 | 24 | -13.9469 | -0.0091 | 645.5002 | -0.01335 | -0.13189
25 | 14.0484 | -0.023 | 673.4991 | 25 | -13.9485 | -0.0145 | 673.4997 | -0.01875 | -0.34449
26 | 14.0482 | -0.031 | 701.4985 | 26 | -13.9467 | -0.0181 | 701.5002 | -0.02455 | -0.57283 |  |  |  | Shimming table |  | 19
27 | 14.0496 | -0.0315 | 729.4992 | 27 | -13.9467 | -0.0165 | 729.5 | -0.024 | -0.55118 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0493 | -0.0302 | 757.4983 | 28 | -13.9457 | -0.0171 | 757.4998 | -0.02365 | -0.5374 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1
29 | 14.0503 | -0.0254 | 785.499 | 29 | -13.9462 | -0.0194 | 785.4992 | -0.0224 | -0.48819 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1
30 | 14.0508 | -0.0159 | 813.4989 | 30 | -13.9462 | -0.013 | 813.4988 | -0.01445 | -0.1752 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
31 | 14.0511 | -0.0152 | 841.4985 | 31 | -13.9443 | -0.0133 | 841.4994 | -0.01425 | -0.16732 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
32 | 14.0513 | -0.0129 | 869.4996 | 32 | -13.9448 | -0.0151 | 869.5002 | -0.014 | -0.15748 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2
33 | 14.0518 | -0.0088 | 897.4979 | 33 | -13.9434 | -0.0095 | 897.5 | -0.00915 | 0.033465 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
34 | 14.0537 | -0.0071 | 925.4984 | 34 | -13.9424 | -0.0113 | 925.4993 | -0.0092 | 0.031496 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 14.053 | -0.0078 | 953.4987 | 35 | -13.9434 | -0.0112 | 953.4994 | -0.0095 | 0.019685 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
36 | 14.053 | -0.0087 | 981.4981 | 36 | -13.9425 | -0.0151 | 981.5 | -0.0119 | -0.074803 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.0533 | -0.0124 | 1009.4993 | 37 | -13.9413 | -0.0107 | 1009.4992 | -0.01155 | -0.061024 |  | 42 | 1 | 42 | 3 | 0.5 | 3.5
38 | 14.0548 | -0.0143 | 1037.4977 | 38 | -13.9417 | -0.0194 | 1037.4998 | -0.01685 | -0.26969 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
39 | 14.0554 | -0.0158 | 1065.4991 | 39 | -13.94 | -0.0189 | 1065.4998 | -0.01735 | -0.28937 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0554 | -0.0173 | 1093.4986 | 40 | -13.9406 | -0.0208 | 1093.4997 | -0.01905 | -0.3563 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0557 | -0.0157 | 1121.4988 | 41 | -13.9405 | -0.0198 | 1121.4994 | -0.01775 | -0.30512 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.056 | -0.0214 | 1149.4994 | 42 | -13.9408 | -0.0277 | 1149.5 | -0.02455 | -0.57283 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0573 | 0.0019 | 1177.4985 | 43 | -13.9397 | -0.0061 | 1177.4996 | -0.0021 | 0.31102 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0572 | 0.0011 | 1205.5002 | 44 | -13.9392 | -0.0067 | 1205.5003 | -0.0028 | 0.28346 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0581 | -0.0029 | 1233.4987 | 45 | -13.9395 | -0.0072 | 1233.4993 | -0.00505 | 0.19488 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0573 | -0.0023 | 1261.4991 | 46 | -13.9395 | -0.0063 | 1261.4997 | -0.0043 | 0.22441 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5
47 | 14.059 | -0.0044 | 1289.5003 | 47 | -13.9366 | -0.0102 | 1289.499 | -0.0073 | 0.1063 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5
48 | 14.0582 | -0.007 | 1317.4986 | 48 | -13.9378 | -0.0106 | 1317.4996 | -0.0088 | 0.047244 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0597 | -0.0042 | 1345.5001 | 49 | -13.9366 | -0.0105 | 1345.499 | -0.00735 | 0.10433 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0598 | -0.0058 | 1373.4982 | 50 | -13.9371 | -0.0103 | 1373.4988 | -0.00805 | 0.076772 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0597 | -0.0048 | 1401.4983 | 51 | -13.9368 | -0.0069 | 1401.499 | -0.00585 | 0.16339 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
52 | 14.06 | -0.0098 | 1429.4994 | 52 | -13.9352 | -0.0113 | 1429.4995 | -0.01055 | -0.021654 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 14.0607 | -0.0085 | 1457.4986 | 53 | -13.9344 | -0.0126 | 1457.4996 | -0.01055 | -0.021654 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -2 | 1
54 | 14.0609 | -0.0104 | 1485.5006 | 54 | -13.935 | -0.0132 | 1485.4993 | -0.0118 | -0.070866 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
55 | 14.0614 | -0.0088 | 1513.4986 | 55 | -13.9339 | -0.0106 | 1513.4992 | -0.0097 | 0.011811 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | -2.5 | 0.5
56 | 14.0621 | -0.007 | 1541.4983 | 56 | -13.9338 | -0.0087 | 1541.4997 | -0.00785 | 0.084646
57 | 14.0634 | -0.0065 | 1569.4999 | 57 | -13.933 | -0.0088 | 1569.4995 | -0.00765 | 0.09252
58 | 14.0622 | -0.0074 | 1597.4987 | 58 | -13.9331 | -0.0091 | 1597.4995 | -0.00825 | 0.068898
59 | 14.0636 | -0.0071 | 1625.4992 | 59 | -13.9331 | -0.0113 | 1625.5003 | -0.0092 | 0.031496
60 | 14.0638 | -0.0095 | 1653.4981 | 60 | -13.9332 | -0.0106 | 1653.4999 | -0.01005 | -0.0019685
61 | 14.0639 | -0.0156 | 1681.4983 | 61 | -13.9315 | -0.013 | 1681.5003 | -0.0143 | -0.16929
62 | 14.0644 | -0.0086 | 1709.4987 | 62 | -13.9312 | -0.0108 | 1709.5002 | -0.0097 | 0.011811
63 | 14.0647 | -0.008 | 1737.4969 | 63 | -13.9311 | -0.0104 | 1737.4995 | -0.0092 | 0.031496
64 | 14.0657 | -0.0105 | 1765.499 | 64 | -13.9306 | -0.0124 | 1765.5001 | -0.01145 | -0.057087
65 | 14.0668 | -0.0094 | 1793.4988 | 65 | -13.9298 | -0.0083 | 1793.4999 | -0.00885 | 0.045276
66 | 14.0661 | -0.0056 | 1821.4973 | 66 | -13.9296 | -0.0102 | 1821.5008 | -0.0079 | 0.082677
67 | 14.0665 | -0.0082 | 1849.499 | 67 | -13.9296 | -0.0121 | 1849.5003 | -0.01015 | -0.0059055
68 | 14.0666 | -0.012 | 1877.4977 | 68 | -13.9292 | -0.0132 | 1877.5002 | -0.0126 | -0.10236
69 | 14.0684 | -0.0155 | 1905.4996 | 69 | -13.9281 | -0.0168 | 1905.4999 | -0.01615 | -0.24213
70 | 14.0681 | -0.0115 | 1933.5005 | 70 | -13.9277 | -0.0152 | 1933.5003 | -0.01335 | -0.13189
71 | 14.0683 | -0.0083 | 1961.4971 | 71 | -13.9269 | -0.0136 | 1961.5003 | -0.01095 | -0.037402
72 | 14.0694 | -0.0088 | 1989.5006 | 72 | -13.9273 | -0.0118 | 1989.4998 | -0.0103 | -0.011811
73 | 14.069 | -0.0103 | 2017.4983 | 73 | -13.9267 | -0.0116 | 2017.4999 | -0.01095 | -0.037402
74 | 14.0704 | -0.0109 | 2045.4995 | 74 | -13.9266 | -0.0152 | 2045.4998 | -0.01305 | -0.12008
75 | 14.0694 | -0.013 | 2073.4977 | 75 | -13.9246 | -0.0156 | 2073.5005 | -0.0143 | -0.16929
76 | 14.0706 | -0.0118 | 2101.4994 | 76 | -13.9255 | -0.0158 | 2101.5001 | -0.0138 | -0.14961
77 | 14.0721 | -0.0067 | 2129.5004 | 77 | -13.9251 | -0.0136 | 2129.5002 | -0.01015 | -0.0059055
78 | 14.072 | -0.0069 | 2157.4988 | 78 | -13.9241 | -0.0129 | 2157.5003 | -0.0099 | 0.003937
79 | 14.0728 | -0.0119 | 2185.4985 | 79 | -13.9233 | -0.0126 | 2185.4993 | -0.01225 | -0.088583
80 | 14.0722 | -0.0081 | 2213.5003 | 80 | -13.9227 | -0.0143 | 2213.5001 | -0.0112 | -0.047244
81 | 14.0737 | -0.029 | 2241.4972 | 81 | -13.9236 | -0.021 | 2241.5001 | -0.025 | -0.59055
82 | 14.0738 | -0.0251 | 2269.5002 | 82 | -13.9231 | -0.0196 | 2269.5004 | -0.02235 | -0.48622
83 | 14.0737 | -0.0227 | 2297.5003 | 83 | -13.9219 | -0.0186 | 2297.5003 | -0.02065 | -0.41929
84 | 14.0743 | -0.0201 | 2325.4992 | 84 | -13.9217 | -0.0193 | 2325.4999 | -0.0197 | -0.38189
85 | 14.0755 | -0.0212 | 2353.4986 | 85 | -13.9217 | -0.0197 | 2353.4996 | -0.02045 | -0.41142
86 | 14.0756 | -0.0232 | 2381.4979 | 86 | -13.9205 | -0.0184 | 2381.4999 | -0.0208 | -0.4252
87 | 14.0761 | -0.0108 | 2409.501 | 87 | -13.9216 | -0.0092 | 2409.5005 | -0.01 | 0
88 | 14.0763 | -0.014 | 2437.499 | 88 | -13.9202 | -0.0056 | 2437.5001 | -0.0098 | 0.007874
89 | 14.0776 | -0.0146 | 2465.5001 | 89 | -13.9198 | -0.0074 | 2465.4998 | -0.011 | -0.03937
90 | 14.077 | -0.014 | 2493.5007 | 90 | -13.9189 | -0.0114 | 2493.5001 | -0.0127 | -0.1063
91 | 14.0766 | -0.0153 | 2521.4992 | 91 | -13.9188 | -0.0148 | 2521.4993 | -0.01505 | -0.19882
92 | 14.0773 | -0.0175 | 2549.4999 | 92 | -13.9186 | -0.0136 | 2549.4995 | -0.01555 | -0.2185
93 | 14.0774 | -0.0124 | 2577.4982 | 93 | -13.9182 | -0.0118 | 2577.5 | -0.0121 | -0.082677
94 | 14.0773 | -0.0122 | 2605.4988 | 94 | -13.9177 | -0.0053 | 2605.4996 | -0.00875 | 0.049213
95 | 14.0774 | -0.0118 | 2633.4972 | 95 | -13.918 | -0.0063 | 2633.4996 | -0.00905 | 0.037402
96 | 14.0792 | -0.0138 | 2661.4976 | 96 | -13.9168 | -0.0103 | 2661.4993 | -0.01205 | -0.080709
97 | 14.079 | -0.0108 | 2689.4993 | 97 | -13.9163 | -0.0052 | 2689.4999 | -0.008 | 0.07874
98 | 14.0792 | -0.0069 | 2717.498 | 98 | -13.9168 | -0.0019 | 2717.5001 | -0.0044 | 0.22047
99 | 14.0796 | -0.0047 | 2745.4987 | 99 | -13.9158 | -0.0003 | 2745.4999 | -0.0025 | 0.29528
100 | 14.0813 | -0.0057 | 2773.498 | 100 | -13.9152 | -0.0004 | 2773.4999 | -0.00305 | 0.27362
101 | 14.0807 | -0.0051 | 2801.4985 | 101 | -13.9146 | -0.0011 | 2801.4995 | -0.0031 | 0.27165
102 | 14.0814 | -0.0075 | 2829.4983 | 102 | -13.9142 | -0.0035 | 2829.4999 | -0.0055 | 0.17717
103 | 14.0816 | 0.003 | 2857.4977 | 103 | -13.9141 | 0.0049 | 2857.4996 | 0.00395 | 0.54921
104 | 14.0821 | 0.0052 | 2885.4975 | 104 | -13.9141 | 0.0087 | 2885.4995 | 0.00695 | 0.66732
105 | 14.0811 | 0.0091 | 2913.4969 | 105 | -13.9126 | 0.0108 | 2913.4999 | 0.00995 | 0.78543
106 | 14.0832 | 0.0101 | 2941.4998 | 106 | -13.914 | 0.0113 | 2941.5005 | 0.0107 | 0.81496
107 | 14.0832 | 0.0163 | 2969.4993 | 107 | -13.9128 | 0.0221 | 2969.4993 | 0.0192 | 1.1496
108 | 14.0832 | 0.0134 | 2997.4976 | 108 | -13.9124 | 0.0147 | 2997.5003 | 0.01405 | 0.94685
109 | 14.0846 | 0.0122 | 3025.4997 | 109 | -13.9115 | 0.014 | 3025.5002 | 0.0131 | 0.90945
110 | 14.085 | 0.015 | 3053.5 | 110 | -13.9104 | 0.0162 | 3053.5002 | 0.0156 | 1.0079
111 | 14.0849 | 0.0176 | 3081.4993 | 111 | -13.9113 | 0.0211 | 3081.5007 | 0.01935 | 1.1555
112 | 14.0863 | 0.0207 | 3109.5006 | 112 | -13.9109 | 0.026 | 3109.4995 | 0.02335 | 1.313
113 | 14.086 | 0.0256 | 3137.4988 | 113 | -13.9092 | 0.0306 | 3137.4995 | 0.0281 | 1.5
114 | 14.0862 | 0.0247 | 3165.4985 | 114 | -13.9099 | 0.0271 | 3165.4994 | 0.0259 | 1.4134
115 | 14.0861 | 0.0291 | 3193.497 | 115 | -13.909 | 0.0302 | 3193.4994 | 0.02965 | 1.561
116 | 14.0872 | 0.0295 | 3221.4975 | 116 | -13.9101 | 0.0335 | 3221.499 | 0.0315 | 1.6339
117 | 14.0886 | 0.0305 | 3249.4964 | 117 | -13.9079 | 0.0313 | 3249.4989 | 0.0309 | 1.6102
118 | 14.0883 | 0.0343 | 3277.4964 | 118 | -13.9085 | 0.0351 | 3277.4994 | 0.0347 | 1.7598
119 | 14.0893 | 0.0337 | 3305.4982 | 119 | -13.9084 | 0.0356 | 3305.4994 | 0.03465 | 1.7579
120 | 14.0889 | 0.0369 | 3333.4974 | 120 | -13.9076 | 0.0381 | 3333.5 | 0.0375 | 1.8701
121 | 14.0893 | 0.0406 | 3360.2493 | 121 | -13.9073 | 0.0389 | 3360.2494 | 0.03975 | 1.9587
122 | 14.0901 | 0.0406 | 3385.7489 | 122 | -13.9071 | 0.0399 | 3385.7491 | 0.04025 | 1.9783

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0165 | -9.9557 | 5.2521
2 | -0.0006 | -9.9571 | 30.7507
3 | 0.0355 | -9.9594 | 57.499
4 | 0.0822 | -9.9603 | 85.4994
5 | 0.0546 | -9.9594 | 113.4985
6 | 0.0453 | -9.9599 | 141.4993
7 | 0.0328 | -9.9582 | 169.4988
8 | -0.0013 | -9.9595 | 197.4999
9 | 0.0538 | -9.9583 | 225.4985
10 | 0.0367 | -9.9586 | 253.4997
11 | 0.0221 | -9.9584 | 281.4985
12 | 0.0432 | -9.9599 | 309.4995
13 | 0.0246 | -9.9589 | 337.4991
14 | 0.0234 | -9.9587 | 365.4998
15 | 0.0075 | -9.9583 | 393.4989
16 | 0.026 | -9.96 | 421.4997
17 | 0.009 | -9.9603 | 449.4988
18 | 0.0086 | -9.9602 | 477.4998
19 | 0.0012 | -9.9593 | 505.4991
20 | 0.0127 | -9.9603 | 533.4998
21 | 0.0272 | -9.9594 | 561.4989
22 | 0.0054 | -9.9608 | 589.5
23 | 0.0212 | -9.9602 | 617.4989
24 | 0.0204 | -9.959 | 645.4996
25 | 0.027 | -9.9605 | 673.4983
26 | 0.0237 | -9.9595 | 701.4998
27 | 0.0263 | -9.96 | 729.4988
28 | 0.0334 | -9.9594 | 757.4995
29 | 0.0403 | -9.9601 | 785.4992
30 | -0.0027 | -9.9605 | 813.4999
31 | 0.0046 | -9.9607 | 841.4991
32 | 0.0136 | -9.9594 | 869.4995
33 | 0.01 | -9.9606 | 897.4989
34 | -0.0289 | -9.9606 | 925.4999
35 | 0.0051 | -9.96 | 953.4989
36 | -0.0407 | -9.9607 | 981.4996
37 | -0.0048 | -9.9604 | 1009.499
38 | -0.0184 | -9.9604 | 1037.4998
39 | -0.0104 | -9.9596 | 1065.499
40 | -0.0253 | -9.9611 | 1093.4997
41 | -0.0052 | -9.9611 | 1121.499
42 | -0.0545 | -9.9618 | 1149.4997
43 | 0.0234 | -9.9606 | 1177.499
44 | -0.0477 | -9.9613 | 1205.4995
45 | -0.0344 | -9.9605 | 1233.4991
46 | 0.0048 | -9.9607 | 1261.4996
47 | 0.0119 | -9.9603 | 1289.4987
48 | -0.0376 | -9.9613 | 1317.4994
49 | -0.0129 | -9.9614 | 1345.4992
50 | -0.0303 | -9.9617 | 1373.4996
51 | -0.0064 | -9.9602 | 1401.4992
52 | -0.0419 | -9.9618 | 1429.4994
53 | -0.0229 | -9.9607 | 1457.4988
54 | -0.0062 | -9.9615 | 1485.5
55 | -0.0218 | -9.9616 | 1513.4992
56 | -0.0222 | -9.9627 | 1541.4996
57 | -0.0179 | -9.9615 | 1569.4992
58 | -0.052 | -9.9625 | 1597.4994
59 | -0.0545 | -9.9625 | 1625.4987
60 | -0.0225 | -9.9612 | 1653.4997
61 | -0.0247 | -9.9621 | 1681.4993
62 | -0.0569 | -9.9626 | 1709.4996
63 | -0.0075 | -9.9623 | 1737.499
64 | -0.0213 | -9.9625 | 1765.4995
65 | -0.0441 | -9.9624 | 1793.4991
66 | -0.0228 | -9.9626 | 1821.5002
67 | -0.0551 | -9.9613 | 1849.4986
68 | -0.011 | -9.9618 | 1877.4998
69 | -0.0021 | -9.9621 | 1905.4994
70 | -0.0391 | -9.9616 | 1933.5
71 | -0.0469 | -9.9616 | 1961.4987
72 | -0.0434 | -9.9621 | 1989.5
73 | -0.0418 | -9.9627 | 2017.4989
74 | -0.0348 | -9.962 | 2045.4995
75 | -0.0526 | -9.9627 | 2073.4994
76 | -0.0502 | -9.9634 | 2101.4999
77 | -0.0057 | -9.9625 | 2129.4988
78 | -0.0122 | -9.9627 | 2157.4999
79 | -0.029 | -9.9615 | 2185.4992
80 | -0.0166 | -9.9622 | 2213.5001
81 | -0.0101 | -9.963 | 2241.4991
82 | -0.0355 | -9.9626 | 2269.4996
83 | -0.0418 | -9.9629 | 2297.4992
84 | -0.0487 | -9.9629 | 2325.4999
85 | -0.0007 | -9.9616 | 2353.4995
86 | -0.0182 | -9.9623 | 2381.4995
87 | 0.0088 | -9.9626 | 2409.4992
88 | -0.0492 | -9.9632 | 2437.4997
89 | -0.0138 | -9.9625 | 2465.4997
90 | -0.0121 | -9.9629 | 2493.5003
91 | -0.0412 | -9.9641 | 2521.4992
92 | -0.0297 | -9.963 | 2549.4995
93 | -0.0017 | -9.9634 | 2577.4988
94 | -0.0195 | -9.9641 | 2605.4998
95 | -0.0211 | -9.9636 | 2633.4986
96 | 0.0086 | -9.9644 | 2661.4998
97 | 0.0115 | -9.9639 | 2689.499
98 | -0.0298 | -9.9641 | 2717.4995
99 | -0.0029 | -9.9638 | 2745.4989
100 | 0.0077 | -9.9643 | 2773.4999
101 | -0.0062 | -9.9643 | 2801.499
102 | -0.0149 | -9.9641 | 2829.4996
103 | 0.0086 | -9.9641 | 2857.4991
104 | -0.0042 | -9.9649 | 2885.4992
105 | -0.0046 | -9.9646 | 2913.4988
106 | -0.0001 | -9.9645 | 2941.4998
107 | 0.059 | -9.9645 | 2969.4988
108 | 0.0381 | -9.9643 | 2997.4997
109 | 0.028 | -9.9645 | 3025.4986
110 | 0.0215 | -9.9652 | 3053.4995
111 | 0.0326 | -9.9637 | 3081.4996
112 | 0.0675 | -9.9641 | 3109.4995
113 | 0.0536 | -9.9638 | 3137.4984
114 | 0.0832 | -9.9648 | 3165.4992
115 | 0.0593 | -9.9646 | 3193.4986
116 | 0.0183 | -9.9654 | 3221.4994
117 | 0.0347 | -9.9651 | 3249.4991
118 | 0.0785 | -9.965 | 3277.4995
119 | 0.0579 | -9.9651 | 3305.4984
120 | 0.0411 | -9.9653 | 3333.4996
121 | 0.0951 | -9.9645 | 3361.4996
122 | 0.033 | -9.9633 | 3385.7494

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0389 | -0.2159 | 17.9988 | 2 | -24.9566 | -0.3062 | 18.0001
3 | 25.04 | -0.2165 | 43.4989 | 3 | -24.9565 | -0.2278 | 43.5001
4 | 25.0403 | -0.2228 | 71.4997 | 4 | -24.9567 | -0.1978 | 71.5001
5 | 25.0399 | -0.276 | 99.4999 | 5 | -24.9547 | -0.2773 | 99.4998
6 | 25.0406 | -0.2708 | 127.499 | 6 | -24.9552 | -0.2747 | 127.4999
7 | 25.0411 | -0.2489 | 155.4987 | 7 | -24.9555 | -0.2583 | 155.4998
8 | 25.0415 | -0.2512 | 183.4991 | 8 | -24.9544 | -0.2725 | 183.5003
9 | 25.0418 | -0.2713 | 211.4993 | 9 | -24.9534 | -0.2825 | 211.4995
10 | 25.0421 | -0.2715 | 239.4992 | 10 | -24.9531 | -0.2708 | 239.5005
11 | 25.0425 | -0.2768 | 267.4984 | 11 | -24.9519 | -0.2796 | 267.5002
12 | 25.0429 | -0.2754 | 295.4992 | 12 | -24.9532 | -0.2764 | 295.5
13 | 25.0432 | -0.2674 | 323.4984 | 13 | -24.9522 | -0.2706 | 323.5005
14 | 25.044 | -0.2724 | 351.4993 | 14 | -24.9529 | -0.2764 | 351.5
15 | 25.0442 | -0.2615 | 379.4994 | 15 | -24.9517 | -0.2692 | 379.4995
16 | 25.0441 | -0.2856 | 407.4984 | 16 | -24.9517 | -0.2922 | 407.5002
17 | 25.0445 | -0.2897 | 435.5004 | 17 | -24.9509 | -0.2924 | 435.4997
18 | 25.0451 | -0.3047 | 463.498 | 18 | -24.9497 | -0.3012 | 463.5
19 | 25.0457 | -0.3103 | 491.4993 | 19 | -24.95 | -0.3028 | 491.4998
20 | 25.0459 | -0.3059 | 519.4993 | 20 | -24.9498 | -0.302 | 519.4996
21 | 25.0469 | -0.2901 | 547.4977 | 21 | -24.9485 | -0.2857 | 547.4995
22 | 25.0471 | -0.3178 | 575.4992 | 22 | -24.9486 | -0.3081 | 575.5001
23 | 25.0479 | -0.3683 | 603.498 | 23 | -24.9479 | -0.3236 | 603.4996
24 | 25.0486 | -0.3227 | 631.4979 | 24 | -24.947 | -0.306 | 631.4995
25 | 25.0476 | -0.3313 | 659.4991 | 25 | -24.9476 | -0.3059 | 659.5
26 | 25.0482 | -0.3628 | 687.4976 | 26 | -24.9475 | -0.3085 | 687.5001
27 | 25.049 | -0.3351 | 715.4992 | 27 | -24.9463 | -0.3109 | 715.4999
28 | 25.0486 | -0.3562 | 743.4979 | 28 | -24.9466 | -0.3265 | 743.5002
29 | 25.0507 | -0.3348 | 771.4971 | 29 | -24.9458 | -0.3107 | 771.4994
30 | 25.0506 | -0.324 | 799.4965 | 30 | -24.9452 | -0.3195 | 799.4999
31 | 25.0516 | -0.3177 | 827.4999 | 31 | -24.9444 | -0.3069 | 827.5
32 | 25.0514 | -0.313 | 855.4993 | 32 | -24.9447 | -0.3058 | 855.5
33 | 25.0514 | -0.3064 | 883.4976 | 33 | -24.9438 | -0.3113 | 883.4999
34 | 25.0523 | -0.3069 | 911.4985 | 34 | -24.9436 | -0.3114 | 911.4995
35 | 25.0531 | -0.3102 | 939.499 | 35 | -24.9432 | -0.302 | 939.4998
36 | 25.0536 | -0.3092 | 967.4986 | 36 | -24.9427 | -0.3107 | 967.4997
37 | 25.0547 | -0.3237 | 995.4985 | 37 | -24.9413 | -0.3229 | 995.5
38 | 25.0538 | -0.3123 | 1023.4994 | 38 | -24.9417 | -0.3118 | 1023.5001
39 | 25.0557 | -0.298 | 1051.4999 | 39 | -24.9401 | -0.3088 | 1051.5004
40 | 25.0554 | -0.3035 | 1079.5001 | 40 | -24.94 | -0.3046 | 1079.5
41 | 25.0561 | -0.3131 | 1107.4999 | 41 | -24.9409 | -0.3154 | 1107.4997
42 | 25.0561 | -0.3301 | 1135.4971 | 42 | -24.9402 | -0.3355 | 1135.5005
43 | 25.0552 | -0.3153 | 1163.4982 | 43 | -24.9399 | -0.3268 | 1163.4998
44 | 25.0573 | -0.2666 | 1191.4982 | 44 | -24.9387 | -0.2809 | 1191.4999
45 | 25.0578 | -0.3629 | 1219.4993 | 45 | -24.9389 | -0.3136 | 1219.4999
46 | 25.0573 | -0.3043 | 1247.4974 | 46 | -24.9385 | -0.3067 | 1247.5
47 | 25.058 | -0.2986 | 1275.4989 | 47 | -24.9375 | -0.2904 | 1275.4998
48 | 25.0583 | -0.3198 | 1303.4968 | 48 | -24.9374 | -0.3237 | 1303.5
49 | 25.0596 | -0.3221 | 1331.5004 | 49 | -24.9362 | -0.2956 | 1331.4998
50 | 25.0595 | -0.3122 | 1359.4984 | 50 | -24.9363 | -0.3015 | 1359.5001
51 | 25.06 | -0.3097 | 1387.4997 | 51 | -24.936 | -0.2902 | 1387.5001
52 | 25.0606 | -0.3082 | 1415.5 | 52 | -24.9365 | -0.2933 | 1415.4998
53 | 25.0612 | -0.3084 | 1443.4999 | 53 | -24.9351 | -0.2962 | 1443.4991
54 | 25.0624 | -0.3087 | 1471.5004 | 54 | -24.9353 | -0.3101 | 1471.5004
55 | 25.0617 | -0.3226 | 1499.4983 | 55 | -24.9353 | -0.3025 | 1499.4998
56 | 25.0623 | -0.3104 | 1527.4977 | 56 | -24.9335 | -0.3071 | 1527.5
57 | 25.0628 | -0.3245 | 1555.4988 | 57 | -24.9331 | -0.3179 | 1555.5004
58 | 25.0622 | -0.3246 | 1583.4988 | 58 | -24.9335 | -0.3149 | 1583.4994
59 | 25.0636 | -0.3168 | 1611.4979 | 59 | -24.9329 | -0.3156 | 1611.4998
60 | 25.064 | -0.3141 | 1639.4973 | 60 | -24.9328 | -0.3081 | 1639.4997
61 | 25.0651 | -0.3429 | 1667.4982 | 61 | -24.9318 | -0.3286 | 1667.4997
62 | 25.0647 | -0.3227 | 1695.4972 | 62 | -24.9316 | -0.3041 | 1695.4997
63 | 25.0644 | -0.3146 | 1723.4965 | 63 | -24.9312 | -0.2961 | 1723.5002
64 | 25.0663 | -0.3133 | 1751.5018 | 64 | -24.9303 | -0.302 | 1751.4997
65 | 25.0657 | -0.3095 | 1779.5003 | 65 | -24.9304 | -0.2967 | 1779.5003
66 | 25.0664 | -0.3364 | 1807.4954 | 66 | -24.9293 | -0.3089 | 1807.5
67 | 25.0673 | -0.3073 | 1835.5011 | 67 | -24.9299 | -0.3138 | 1835.5003
68 | 25.0669 | -0.341 | 1863.4962 | 68 | -24.9288 | -0.3281 | 1863.5007
69 | 25.0673 | -0.3375 | 1891.4954 | 69 | -24.9279 | -0.324 | 1891.4998
70 | 25.0683 | -0.3255 | 1919.4966 | 70 | -24.9281 | -0.3159 | 1919.5003
71 | 25.0691 | -0.3127 | 1947.497 | 71 | -24.9274 | -0.3014 | 1947.5
72 | 25.0693 | -0.3018 | 1975.4964 | 72 | -24.9276 | -0.3189 | 1975.5007
73 | 25.0701 | -0.3032 | 2003.4998 | 73 | -24.9268 | -0.2997 | 2003.5001
74 | 25.0709 | -0.3185 | 2031.4975 | 74 | -24.9259 | -0.3228 | 2031.4999
75 | 25.0706 | -0.335 | 2059.4974 | 75 | -24.9258 | -0.3281 | 2059.4997
76 | 25.0713 | -0.2946 | 2087.4975 | 76 | -24.9257 | -0.2954 | 2087.5003
77 | 25.0707 | -0.332 | 2115.4968 | 77 | -24.925 | -0.3291 | 2115.5
78 | 25.0714 | -0.3048 | 2143.5002 | 78 | -24.9254 | -0.3038 | 2143.4996
79 | 25.0723 | -0.3108 | 2171.4969 | 79 | -24.9241 | -0.3085 | 2171.4998
80 | 25.0733 | -0.2977 | 2199.5008 | 80 | -24.9236 | -0.306 | 2199.4999
81 | 25.0734 | -0.3139 | 2227.4976 | 81 | -24.924 | -0.2995 | 2227.5002
82 | 25.0734 | -0.2793 | 2255.4981 | 82 | -24.9236 | -0.2979 | 2255.5002
83 | 25.0749 | -0.296 | 2283.4982 | 83 | -24.9226 | -0.3114 | 2283.5003
84 | 25.0742 | -0.2997 | 2311.4971 | 84 | -24.9218 | -0.3124 | 2311.5005
85 | 25.0757 | -0.3274 | 2339.5022 | 85 | -24.922 | -0.318 | 2339.5002
86 | 25.0757 | -0.3153 | 2367.4986 | 86 | -24.9211 | -0.3203 | 2367.5007
87 | 25.0753 | -0.3222 | 2395.4982 | 87 | -24.921 | -0.3263 | 2395.5002
88 | 25.0765 | -0.3185 | 2423.4991 | 88 | -24.9204 | -0.3216 | 2423.5004
89 | 25.0763 | -0.2998 | 2451.4988 | 89 | -24.92 | -0.3168 | 2451.5
90 | 25.0771 | -0.3189 | 2479.4972 | 90 | -24.9194 | -0.3199 | 2479.5003
91 | 25.0774 | -0.3179 | 2507.4982 | 91 | -24.9192 | -0.3272 | 2507.5002
92 | 25.0777 | -0.3475 | 2535.5018 | 92 | -24.9192 | -0.329 | 2535.5004
93 | 25.078 | -0.3023 | 2563.5002 | 93 | -24.9186 | -0.3113 | 2563.4998
94 | 25.0784 | -0.304 | 2591.4986 | 94 | -24.9177 | -0.3187 | 2591.5
95 | 25.0791 | -0.2977 | 2619.4981 | 95 | -24.9175 | -0.3179 | 2619.5007
96 | 25.079 | -0.3056 | 2647.4983 | 96 | -24.9164 | -0.3223 | 2647.5001
97 | 25.079 | -0.3056 | 2675.4992 | 97 | -24.9168 | -0.3109 | 2675.5
98 | 25.0797 | -0.29 | 2703.4962 | 98 | -24.9165 | -0.3019 | 2703.5002
99 | 25.08 | -0.3091 | 2731.4993 | 99 | -24.9159 | -0.3203 | 2731.5003
100 | 25.0802 | -0.3069 | 2759.4996 | 100 | -24.9156 | -0.3135 | 2759.5
101 | 25.0813 | -0.2926 | 2787.4977 | 101 | -24.9157 | -0.2993 | 2787.5006
102 | 25.0813 | -0.3143 | 2815.4996 | 102 | -24.9154 | -0.319 | 2815.5006
103 | 25.0821 | -0.3126 | 2843.4978 | 103 | -24.9148 | -0.3221 | 2843.5002
104 | 25.0834 | -0.2932 | 2871.4987 | 104 | -24.9143 | -0.3008 | 2871.5001
105 | 25.0831 | -0.2843 | 2899.5016 | 105 | -24.9134 | -0.2996 | 2899.4993
106 | 25.0838 | -0.2675 | 2927.4972 | 106 | -24.913 | -0.2968 | 2927.4999
107 | 25.0847 | -0.3044 | 2955.4964 | 107 | -24.9128 | -0.2964 | 2955.4998
108 | 25.085 | -0.2786 | 2983.4993 | 108 | -24.9124 | -0.2991 | 2983.4997
109 | 25.0844 | -0.2811 | 3011.498 | 109 | -24.912 | -0.2943 | 3011.4997
110 | 25.0851 | -0.2817 | 3039.4999 | 110 | -24.9113 | -0.3054 | 3039.5
111 | 25.0857 | -0.2796 | 3067.4985 | 111 | -24.9108 | -0.2872 | 3067.4998
112 | 25.0857 | -0.2836 | 3095.5003 | 112 | -24.9105 | -0.2914 | 3095.5
113 | 25.0864 | -0.2916 | 3123.4997 | 113 | -24.9101 | -0.2975 | 3123.4998
114 | 25.0859 | -0.2861 | 3151.4978 | 114 | -24.9103 | -0.3032 | 3151.5002
115 | 25.0873 | -0.2611 | 3179.5003 | 115 | -24.9099 | -0.2765 | 3179.4995
116 | 25.0878 | -0.285 | 3207.499 | 116 | -24.9096 | -0.2991 | 3207.5003
117 | 25.0873 | -0.2751 | 3235.4999 | 117 | -24.9086 | -0.2733 | 3235.4995
118 | 25.0888 | -0.2595 | 3263.499 | 118 | -24.9087 | -0.2841 | 3263.4998
119 | 25.0878 | -0.2856 | 3291.5003 | 119 | -24.9079 | -0.2917 | 3291.4996
120 | 25.0898 | -0.188 | 3319.4987 | 120 | -24.9066 | -0.2059 | 3319.5002
121 | 25.0895 | -0.2212 | 3347.4995 | 121 | -24.9059 | -0.2059 | 3347.5002
122 | 25.0899 | -0.2469 | 3372.9981 | 122 | -24.9062 | -0.2504 | 3373

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -14.4072 | -0.032 | 1747.938 |  | 1 | -14.4072 | -0.032 | 1747.938
2 | 26.038 | -9.9591 | 25.4961 |  | 2 | -25.9576 | -9.9589 | 25.4983
3 | 26.0381 | -9.9601 | 50.8465 | -0.0037 | 3 | -25.9582 | -9.9579 | 50.8502 | 0
4 | 26.0388 | -9.9594 | 78.9517 | 28.1015 | 4 | -25.9568 | -9.959 | 78.9533 | 28.1031 | 28.1023 | 0.1023
5 | 26.0397 | -9.9596 | 106.9637 | 56.1135 | 5 | -25.9559 | -9.9595 | 106.979 | 56.1288 | 56.1212 | 0.12115
6 | 26.0399 | -9.9594 | 134.9626 | 84.1124 | 6 | -25.9556 | -9.9591 | 134.9837 | 84.1335 | 84.123 | 0.12295
7 | 26.0408 | -9.9594 | 162.9842 | 112.134 | 7 | -25.9555 | -9.9588 | 162.9823 | 112.1321 | 112.133 | 0.13305
8 | 26.0408 | -9.9591 | 190.9744 | 140.1242 | 8 | -25.9551 | -9.959 | 190.9798 | 140.1296 | 140.1269 | 0.1269
9 | 26.0411 | -9.9604 | 218.9764 | 168.1262 | 9 | -25.9542 | -9.9588 | 218.9893 | 168.1391 | 168.1327 | 0.13265
10 | 26.0417 | -9.9599 | 246.98 | 196.1298 | 10 | -25.9542 | -9.9595 | 246.9909 | 196.1407 | 196.1352 | 0.13525
11 | 26.0425 | -9.96 | 275.0115 | 224.1613 | 11 | -25.9538 | -9.9593 | 275.0078 | 224.1576 | 224.1594 | 0.15945
12 | 26.043 | -9.9601 | 302.9795 | 252.1293 | 12 | -25.9534 | -9.9593 | 302.9952 | 252.145 | 252.1371 | 0.13715
13 | 26.0439 | -9.9579 | 330.9857 | 280.1355 | 13 | -25.9523 | -9.9588 | 330.9869 | 280.1367 | 280.1361 | 0.1361
14 | 26.0435 | -9.9593 | 358.9849 | 308.1347 | 14 | -25.9528 | -9.9595 | 359.0028 | 308.1526 | 308.1436 | 0.14365
15 | 26.0439 | -9.9596 | 386.9929 | 336.1427 | 15 | -25.9524 | -9.956 | 386.9984 | 336.1482 | 336.1454 | 0.14545
16 | 26.0447 | -9.9576 | 415.0026 | 364.1524 | 16 | -25.9521 | -9.9576 | 415.0044 | 364.1542 | 364.1533 | 0.1533
17 | 26.0446 | -9.9605 | 442.9921 | 392.1419 | 17 | -25.9515 | -9.9596 | 443.0054 | 392.1552 | 392.1486 | 0.14855
18 | 26.0453 | -9.9595 | 470.9865 | 420.1363 | 18 | -25.9509 | -9.9592 | 471.0042 | 420.154 | 420.1452 | 0.14515
19 | 26.0455 | -9.9589 | 498.9891 | 448.1389 | 19 | -25.9505 | -9.9591 | 499.0084 | 448.1582 | 448.1486 | 0.14855
20 | 26.0468 | -9.9574 | 527.0174 | 476.1672 | 20 | -25.9497 | -9.9594 | 527.0006 | 476.1504 | 476.1588 | 0.1588
21 | 26.0464 | -9.9601 | 554.9846 | 504.1344 | 21 | -25.9509 | -9.9574 | 555.0016 | 504.1514 | 504.1429 | 0.1429
22 | 26.047 | -9.9601 | 583.0045 | 532.1543 | 22 | -25.949 | -9.9596 | 583.0055 | 532.1553 | 532.1548 | 0.1548
23 | 26.048 | -9.9593 | 611.0125 | 560.1623 | 23 | -25.9494 | -9.9573 | 610.9989 | 560.1487 | 560.1555 | 0.1555
24 | 26.0475 | -9.96 | 639.0192 | 588.169 | 24 | -25.9482 | -9.9599 | 639.0133 | 588.1631 | 588.1661 | 0.16605
25 | 26.0483 | -9.9596 | 667.0066 | 616.1564 | 25 | -25.9477 | -9.9597 | 667.0153 | 616.1651 | 616.1608 | 0.16075
26 | 26.0488 | -9.9597 | 694.9934 | 644.1432 | 26 | -25.9476 | -9.9599 | 695.0086 | 644.1584 | 644.1508 | 0.1508
27 | 26.0495 | -9.9585 | 722.9852 | 672.135 | 27 | -25.9466 | -9.9587 | 722.9997 | 672.1495 | 672.1422 | 0.14225
28 | 26.0501 | -9.9578 | 750.9964 | 700.1462 | 28 | -25.9474 | -9.9589 | 751.0269 | 700.1767 | 700.1615 | 0.16145
29 | 26.0493 | -9.9584 | 779.0147 | 728.1645 | 29 | -25.9475 | -9.9575 | 779.0277 | 728.1775 | 728.171 | 0.171
30 | 26.0505 | -9.958 | 807.0123 | 756.1621 | 30 | -25.9461 | -9.9592 | 807.0245 | 756.1743 | 756.1682 | 0.1682
31 | 26.0505 | -9.9598 | 835.0111 | 784.1609 | 31 | -25.946 | -9.9605 | 835.0225 | 784.1723 | 784.1666 | 0.1666
32 | 26.0513 | -9.9599 | 863.0124 | 812.1622 | 32 | -25.9454 | -9.9599 | 863.0249 | 812.1747 | 812.1685 | 0.16845
33 | 26.0515 | -9.96 | 891.0061 | 840.1559 | 33 | -25.9481 | -9.963 | 891.0163 | 840.1661 | 840.161 | 0.161
34 | 26.052 | -9.9599 | 919.0087 | 868.1585 | 34 | -25.9441 | -9.9599 | 919.0141 | 868.1639 | 868.1612 | 0.1612
35 | 26.0517 | -9.9599 | 947.0225 | 896.1723 | 35 | -25.944 | -9.9599 | 947.0262 | 896.176 | 896.1742 | 0.17415
36 | 26.0527 | -9.9595 | 975.0222 | 924.172 | 36 | -25.9435 | -9.9598 | 975.026 | 924.1758 | 924.1739 | 0.1739
37 | 26.0535 | -9.9594 | 1003.0139 | 952.1637 | 37 | -25.9442 | -9.9589 | 1003.0203 | 952.1701 | 952.1669 | 0.1669
38 | 26.0532 | -9.9602 | 1031.018 | 980.1678 | 38 | -25.9423 | -9.9601 | 1031.0144 | 980.1642 | 980.166 | 0.166
39 | 26.0544 | -9.9598 | 1059.0083 | 1008.1581 | 39 | -25.9416 | -9.9602 | 1059.0192 | 1008.169 | 1008.1635 | 0.16355
40 | 26.0546 | -9.9596 | 1086.9972 | 1036.147 | 40 | -25.9426 | -9.9579 | 1087.0148 | 1036.1646 | 1036.1558 | 0.1558
41 | 26.0548 | -9.9606 | 1114.9871 | 1064.1369 | 41 | -25.9418 | -9.96 | 1115.0198 | 1064.1696 | 1064.1532 | 0.15325
42 | 26.0553 | -9.9596 | 1142.9849 | 1092.1347 | 42 | -25.9406 | -9.9599 | 1143.0097 | 1092.1595 | 1092.1471 | 0.1471
43 | 26.0563 | -9.9612 | 1171.0899 | 1120.2397 | 43 | -25.9409 | -9.9608 | 1171.0543 | 1120.2041 | 1120.2219 | 0.2219
44 | 26.0558 | -9.9606 | 1199.1276 | 1148.2774 | 44 | -25.9394 | -9.9608 | 1199.1311 | 1148.2809 | 1148.2791 | 0.27915
45 | 26.0569 | -9.9599 | 1227.1097 | 1176.2595 | 45 | -25.9388 | -9.9603 | 1227.1211 | 1176.2709 | 1176.2652 | 0.2652
46 | 26.0569 | -9.9607 | 1255.1045 | 1204.2543 | 46 | -25.9387 | -9.9609 | 1255.1248 | 1204.2746 | 1204.2644 | 0.26445
47 | 26.0574 | -9.9599 | 1283.0914 | 1232.2412 | 47 | -25.9385 | -9.9606 | 1283.1299 | 1232.2797 | 1232.2604 | 0.26045
48 | 26.0584 | -9.9595 | 1311.0834 | 1260.2332 | 48 | -25.9393 | -9.959 | 1311.1321 | 1260.2819 | 1260.2575 | 0.25755
49 | 26.0573 | -9.959 | 1339.0815 | 1288.2313 | 49 | -25.9372 | -9.9605 | 1339.1318 | 1288.2816 | 1288.2564 | 0.25645
50 | 26.0591 | -9.9602 | 1367.1091 | 1316.2589 | 50 | -25.9367 | -9.9606 | 1367.1324 | 1316.2822 | 1316.2705 | 0.27055
51 | 26.0589 | -9.9584 | 1395.1134 | 1344.2632 | 51 | -25.9361 | -9.9607 | 1395.1278 | 1344.2776 | 1344.2704 | 0.2704
52 | 26.0594 | -9.9602 | 1423.1243 | 1372.2741 | 52 | -25.9358 | -9.9609 | 1423.1173 | 1372.2671 | 1372.2706 | 0.2706
53 | 26.0599 | -9.9608 | 1451.105 | 1400.2548 | 53 | -25.9355 | -9.9606 | 1451.1341 | 1400.2839 | 1400.2694 | 0.26935
54 | 26.061 | -9.9592 | 1479.1036 | 1428.2534 | 54 | -25.9353 | -9.9607 | 1479.142 | 1428.2918 | 1428.2726 | 0.2726
55 | 26.0619 | -9.9586 | 1507.1153 | 1456.2651 | 55 | -25.9345 | -9.9602 | 1507.1255 | 1456.2753 | 1456.2702 | 0.2702
56 | 26.0619 | -9.9595 | 1535.1188 | 1484.2686 | 56 | -25.9345 | -9.9607 | 1535.1347 | 1484.2845 | 1484.2766 | 0.27655
57 | 26.0619 | -9.9588 | 1563.1059 | 1512.2557 | 57 | -25.9343 | -9.9598 | 1563.1297 | 1512.2795 | 1512.2676 | 0.2676
58 | 26.0626 | -9.9599 | 1591.1026 | 1540.2524 | 58 | -25.9335 | -9.9612 | 1591.1333 | 1540.2831 | 1540.2677 | 0.26775
59 | 26.0629 | -9.9614 | 1619.1019 | 1568.2517 | 59 | -25.9328 | -9.9613 | 1619.1211 | 1568.2709 | 1568.2613 | 0.2613
60 | 26.0637 | -9.9595 | 1647.0995 | 1596.2493 | 60 | -25.9333 | -9.9607 | 1647.137 | 1596.2868 | 1596.268 | 0.26805
61 | 26.0637 | -9.9593 | 1675.0901 | 1624.2399 | 61 | -25.9338 | -9.9591 | 1675.1401 | 1624.2899 | 1624.2649 | 0.2649
62 | 26.064 | -9.9597 | 1703.1011 | 1652.2509 | 62 | -25.932 | -9.9607 | 1703.1395 | 1652.2893 | 1652.2701 | 0.2701
63 | 26.0649 | -9.96 | 1731.1004 | 1680.2502 | 63 | -25.9317 | -9.9613 | 1731.1374 | 1680.2872 | 1680.2687 | 0.2687
64 | 26.0644 | -9.9617 | 1759.1041 | 1708.2539 | 64 | -25.9316 | -9.9615 | 1759.1457 | 1708.2955 | 1708.2747 | 0.2747
65 | 26.0652 | -9.9591 | 1787.1349 | 1736.2847 | 65 | -25.9312 | -9.9599 | 1787.1549 | 1736.3047 | 1736.2947 | 0.2947
66 | 26.066 | -9.9599 | 1815.1372 | 1764.287 | 66 | -25.9307 | -9.9612 | 1815.1508 | 1764.3006 | 1764.2938 | 0.2938
67 | 26.0664 | -9.9598 | 1843.1317 | 1792.2815 | 67 | -25.9305 | -9.9613 | 1843.1476 | 1792.2974 | 1792.2894 | 0.28945
68 | 26.0664 | -9.9596 | 1871.1298 | 1820.2796 | 68 | -25.9299 | -9.9617 | 1871.1496 | 1820.2994 | 1820.2895 | 0.2895
69 | 26.067 | -9.9594 | 1899.1304 | 1848.2802 | 69 | -25.9297 | -9.9614 | 1899.1513 | 1848.3011 | 1848.2906 | 0.29065
70 | 26.0677 | -9.9597 | 1927.1348 | 1876.2846 | 70 | -25.9287 | -9.9613 | 1927.1506 | 1876.3004 | 1876.2925 | 0.2925
71 | 26.0682 | -9.9607 | 1955.1315 | 1904.2813 | 71 | -25.9284 | -9.9619 | 1955.1529 | 1904.3027 | 1904.292 | 0.292
72 | 26.0684 | -9.9592 | 1983.1284 | 1932.2782 | 72 | -25.9277 | -9.9611 | 1983.1339 | 1932.2837 | 1932.2809 | 0.28095
73 | 26.069 | -9.9601 | 2011.1161 | 1960.2659 | 73 | -25.9279 | -9.9616 | 2011.1514 | 1960.3012 | 1960.2835 | 0.28355
74 | 26.0692 | -9.961 | 2039.1399 | 1988.2897 | 74 | -25.9276 | -9.9614 | 2039.1587 | 1988.3085 | 1988.2991 | 0.2991
75 | 26.0693 | -9.9599 | 2067.1372 | 2016.287 | 75 | -25.9274 | -9.9599 | 2067.154 | 2016.3038 | 2016.2954 | 0.2954
76 | 26.0688 | -9.9627 | 2095.1274 | 2044.2772 | 76 | -25.927 | -9.9626 | 2095.1582 | 2044.308 | 2044.2926 | 0.2926
77 | 26.0709 | -9.9606 | 2123.1011 | 2072.2509 | 77 | -25.9263 | -9.9619 | 2123.1521 | 2072.3019 | 2072.2764 | 0.2764
78 | 26.0707 | -9.9598 | 2151.1189 | 2100.2687 | 78 | -25.9266 | -9.9615 | 2151.1527 | 2100.3025 | 2100.2856 | 0.2856
79 | 26.0718 | -9.9613 | 2179.1258 | 2128.2756 | 79 | -25.9249 | -9.962 | 2179.1507 | 2128.3005 | 2128.2881 | 0.28805
80 | 26.0717 | -9.9605 | 2207.1154 | 2156.2652 | 80 | -25.9247 | -9.9617 | 2207.1537 | 2156.3035 | 2156.2843 | 0.28435
81 | 26.0722 | -9.9603 | 2235.1338 | 2184.2836 | 81 | -25.9247 | -9.9615 | 2235.1729 | 2184.3227 | 2184.3032 | 0.30315
82 | 26.073 | -9.9608 | 2263.3939 | 2212.5437 | 82 | -25.9231 | -9.9619 | 2263.3982 | 2212.548 | 2212.5459 | 0.54585
83 | 26.0734 | -9.9603 | 2291.3866 | 2240.5364 | 83 | -25.9233 | -9.9614 | 2291.396 | 2240.5458 | 2240.5411 | 0.5411
84 | 26.074 | -9.9618 | 2319.3796 | 2268.5294 | 84 | -25.9235 | -9.9605 | 2319.4007 | 2268.5505 | 2268.54 | 0.53995
85 | 26.0743 | -9.9604 | 2347.3652 | 2296.515 | 85 | -25.9223 | -9.9617 | 2347.4018 | 2296.5516 | 2296.5333 | 0.5333
86 | 26.0747 | -9.9601 | 2375.3839 | 2324.5337 | 86 | -25.9218 | -9.9618 | 2375.4002 | 2324.55 | 2324.5419 | 0.54185
87 | 26.0755 | -9.962 | 2403.3769 | 2352.5267 | 87 | -25.9207 | -9.9623 | 2403.3983 | 2352.5481 | 2352.5374 | 0.5374
88 | 26.0746 | -9.9626 | 2431.3826 | 2380.5324 | 88 | -25.9209 | -9.9627 | 2431.4077 | 2380.5575 | 2380.545 | 0.54495
89 | 26.076 | -9.962 | 2459.3829 | 2408.5327 | 89 | -25.9199 | -9.9627 | 2459.3984 | 2408.5482 | 2408.5405 | 0.54045
90 | 26.076 | -9.9609 | 2487.3772 | 2436.527 | 90 | -25.92 | -9.9622 | 2487.396 | 2436.5458 | 2436.5364 | 0.5364
91 | 26.0759 | -9.9608 | 2515.3721 | 2464.5219 | 91 | -25.9197 | -9.9624 | 2515.3952 | 2464.545 | 2464.5334 | 0.53345
92 | 26.0769 | -9.9606 | 2543.3767 | 2492.5265 | 92 | -25.9193 | -9.9622 | 2543.3982 | 2492.548 | 2492.5373 | 0.53725
93 | 26.0777 | -9.9612 | 2571.3841 | 2520.5339 | 93 | -25.919 | -9.962 | 2571.4067 | 2520.5565 | 2520.5452 | 0.5452
94 | 26.0776 | -9.9608 | 2599.3856 | 2548.5354 | 94 | -25.9183 | -9.9627 | 2599.3944 | 2548.5442 | 2548.5398 | 0.5398
95 | 26.0774 | -9.9603 | 2627.3804 | 2576.5302 | 95 | -25.9178 | -9.9622 | 2627.4021 | 2576.5519 | 2576.541 | 0.54105
96 | 26.0783 | -9.9607 | 2655.391 | 2604.5408 | 96 | -25.9177 | -9.9629 | 2655.4112 | 2604.561 | 2604.5509 | 0.5509
97 | 26.0786 | -9.9611 | 2683.3845 | 2632.5343 | 97 | -25.9178 | -9.9625 | 2683.4077 | 2632.5575 | 2632.5459 | 0.5459
98 | 26.0783 | -9.9628 | 2711.404 | 2660.5538 | 98 | -25.9172 | -9.9632 | 2711.4099 | 2660.5597 | 2660.5568 | 0.55675
99 | 26.0803 | -9.9624 | 2739.4116 | 2688.5614 | 99 | -25.9164 | -9.9624 | 2739.413 | 2688.5628 | 2688.5621 | 0.5621
100 | 26.0796 | -9.9626 | 2767.3832 | 2716.533 | 100 | -25.9158 | -9.963 | 2767.3918 | 2716.5416 | 2716.5373 | 0.5373
101 | 26.0802 | -9.9604 | 2795.4076 | 2744.5574 | 101 | -25.9161 | -9.9622 | 2795.4109 | 2744.5607 | 2744.559 | 0.55905
102 | 26.0809 | -9.9611 | 2823.4005 | 2772.5503 | 102 | -25.9161 | -9.9627 | 2823.413 | 2772.5628 | 2772.5566 | 0.55655
103 | 26.0806 | -9.9634 | 2851.4035 | 2800.5533 | 103 | -25.9152 | -9.9631 | 2851.4155 | 2800.5653 | 2800.5593 | 0.5593
104 | 26.0822 | -9.9623 | 2879.3949 | 2828.5447 | 104 | -25.9142 | -9.9632 | 2879.4057 | 2828.5555 | 2828.5501 | 0.5501
105 | 26.0818 | -9.961 | 2907.3897 | 2856.5395 | 105 | -25.9139 | -9.9626 | 2907.4075 | 2856.5573 | 2856.5484 | 0.5484
106 | 26.083 | -9.962 | 2935.3892 | 2884.539 | 106 | -25.9137 | -9.963 | 2935.4239 | 2884.5737 | 2884.5563 | 0.55635
107 | 26.083 | -9.9616 | 2963.3998 | 2912.5496 | 107 | -25.913 | -9.9631 | 2963.4271 | 2912.5769 | 2912.5633 | 0.56325
108 | 26.0829 | -9.9637 | 2991.399 | 2940.5488 | 108 | -25.9135 | -9.9635 | 2991.4293 | 2940.5791 | 2940.5639 | 0.56395
109 | 26.0846 | -9.9623 | 3019.3979 | 2968.5477 | 109 | -25.9127 | -9.9632 | 3019.42 | 2968.5698 | 2968.5588 | 0.55875
110 | 26.0841 | -9.9634 | 3047.3882 | 2996.538 | 110 | -25.9119 | -9.9638 | 3047.4149 | 2996.5647 | 2996.5514 | 0.55135
111 | 26.0854 | -9.962 | 3075.3659 | 3024.5157 | 111 | -25.9107 | -9.9629 | 3075.4097 | 3024.5595 | 3024.5376 | 0.5376
112 | 26.0845 | -9.9617 | 3103.3935 | 3052.5433 | 112 | -25.9106 | -9.9633 | 3103.4003 | 3052.5501 | 3052.5467 | 0.5467
113 | 26.0847 | -9.9637 | 3131.4129 | 3080.5627 | 113 | -25.911 | -9.9635 | 3131.4204 | 3080.5702 | 3080.5665 | 0.56645
114 | 26.0863 | -9.9629 | 3159.4159 | 3108.5657 | 114 | -25.91 | -9.9634 | 3159.4273 | 3108.5771 | 3108.5714 | 0.5714
115 | 26.0857 | -9.9626 | 3187.4173 | 3136.5671 | 115 | -25.91 | -9.9632 | 3187.4339 | 3136.5837 | 3136.5754 | 0.5754
116 | 26.0865 | -9.9609 | 3215.4096 | 3164.5594 | 116 | -25.9098 | -9.9629 | 3215.4349 | 3164.5847 | 3164.5721 | 0.57205
117 | 26.0879 | -9.9626 | 3243.4174 | 3192.5672 | 117 | -25.9086 | -9.9632 | 3243.4275 | 3192.5773 | 3192.5723 | 0.57225
118 | 26.0874 | -9.9626 | 3271.4047 | 3220.5545 | 118 | -25.9088 | -9.9634 | 3271.4174 | 3220.5672 | 3220.5608 | 0.56085
119 | 26.0885 | -9.9636 | 3299.4239 | 3248.5737 | 119 | -25.9079 | -9.9632 | 3299.435 | 3248.5848 | 3248.5792 | 0.57925
120 | 26.088 | -9.9623 | 3327.4319 | 3276.5817 | 120 | -25.9075 | -9.9638 | 3327.4408 | 3276.5906 | 3276.5862 | 0.58615
121 | 26.0891 | -9.9625 | 3355.3036 | 3304.4534 | 121 | -25.9068 | -9.9655 | 3355.3154 | 3304.4652 | 3304.4593 | 0.4593
122 | 26.0899 | -9.9599 | 3380.8454 | 3329.9952 | 122 | -25.9071 | -9.9625 | 3380.8534 | 3330.0032

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View