LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-003

June 11, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4811 | -3.4898 | -10.4856 |
| LSB2 | -0.0065 | -3.4866 | -10.4961 |
| LSB3 | 57.4740 | -3.4941 | -10.4922 |
| LSB4 | -57.4805 | -3.4870 | -24.2784 |
| LSB5 | -0.0074 | -3.4838 | -24.2717 |
| LSB6 | 57.4778 | -3.4913 | -24.2560 |
| LSB7 | -57.4830 | 3.4872 | -10.4917 |
| LSB8 | -0.0034 | 3.4913 | -10.4847 |
| LSB9 | 57.4628 | 3.4819 | -10.4913 |
| LSB10 | -57.4775 | 3.4891 | -24.2719 |
| LSB11 | 0.0009 | 3.4940 | -24.2736 |
| LSB12 | 57.4687 | 3.4832 | -24.2681 |
| SD1 | 50.9843 | 7.2492 | -34.6980 |
| SD2 | -3.9196 | -19.5704 | -34.7439 |
| SD3 | -50.9817 | 7.1687 | -34.6927 |
| SD4 | -25.5918 | -21.7516 | -29.5967 |
| SD5 | -25.5990 | -21.7316 | 29.4592 |
| SD6 | 25.6781 | -21.6955 | -29.6008 |
| SD7 | 25.6521 | -21.7057 | 29.4526 |
| SD8 | 0.0396 | -17.1397 | -12.3481 |
| USB1 | -57.4929 | -3.4849 | 24.2775 |
| USB2 | -0.0092 | -3.4824 | 24.2785 |
| USB3 | 57.4637 | -3.4778 | 24.2813 |
| USB4 | -57.4945 | -3.4900 | 10.4932 |
| USB5 | -0.0190 | -3.4884 | 10.4970 |
| USB6 | 57.4685 | -3.4843 | 10.4885 |
| USB7 | -57.4860 | 3.4909 | 24.2683 |
| USB8 | -0.0125 | 3.4934 | 24.2701 |
| USB9 | 57.4717 | 3.4979 | 24.2675 |
| USB10 | -57.4924 | 3.4861 | 10.4896 |
| USB11 | -0.0131 | 3.4879 | 10.4836 |
| USB12 | 57.4611 | 3.4919 | 10.4824 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818615 | -0.025566 | 0.000803 | -110.9691 | -1.0065 | 0.0316 |
| PM11M | 2.722845 | -0.025862 | 0.000800 | 107.1986 | -1.0182 | 0.0315 |
| RFM | -2.673854 | 0.049412 | 0.000111 | -105.2698 | 1.9454 | 0.0044 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818614 | -0.025580 | 0.000808 | -2.818615 | -0.025566 | 0.000803 | 0.014 | -0.005 |
| PM11 | 2.722844 | -0.025848 | 0.000794 | 2.722845 | -0.025862 | 0.000800 | -0.014 | 0.006 |
| Ref Block |  |  |  | -2.673854 | 0.049412 | 0.000111 |  |  |