## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16317
Measurement date | 2017-09-12
|  | x | y | z
| UST 1 | 109.389 | 80.424 | -70.0013
| UST 2 | 26.882 | 80.516 | -70.0273
| UST 3 | -55.625 | 80.57 | -70.0033
| UST 4 | 109.243 | -80.839 | -70.2733
| UST 5 | 26.723 | -80.7 | -70.2503
| UST 6 | -55.791 | -80.518 | -70.2453
| DST 7 | -55.51 | 80.293 | 70.0327
| DST 8 | 26.984 | 80.263 | 70.0427
| DST 9 | 109.543 | 80.186 | 70.0177
| DST 10 | -55.68 | -80.598 | 69.9057
| DST 11 | 26.826 | -80.794 | 69.8967
| DST 12 | 109.339 | -80.914 | 69.8687
| CT 13 | 268.758 | 186.193 | 0.083667
| CT 14 | 268.547 | 16.189 | -0.032333
| CT 15 | 268.286 | -153.798 | -0.051333

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 109.389
UST 1 | Y | 80.424
UST 1 | Z | -69.643
UST 2 | X | 26.882
UST 2 | Y | 80.516
UST 2 | Z | -69.669
UST 3 | X | -55.625
UST 3 | Y | 80.57
UST 3 | Z | -69.645
UST 4 | X | 109.243
UST 4 | Y | -80.839
UST 4 | Z | -69.915
UST 5 | X | 26.723
UST 5 | Y | -80.7
UST 5 | Z | -69.892
UST 6 | X | -55.791
UST 6 | Y | -80.518
UST 6 | Z | -69.887
DST 7 | X | -55.51
DST 7 | Y | 80.293
DST 7 | Z | 70.391
DST 8 | X | 26.984
DST 8 | Y | 80.263
DST 8 | Z | 70.401
DST 9 | X | 109.543
DST 9 | Y | 80.186
DST 9 | Z | 70.376
DST 10 | X | -55.68
DST 10 | Y | -80.598
DST 10 | Z | 70.264
DST 11 | X | 26.826
DST 11 | Y | -80.794
DST 11 | Z | 70.255
DST 12 | X | 109.339
DST 12 | Y | -80.914
DST 12 | Z | 70.227
CT 13 | X | 268.758
CT 13 | Y | 186.193
CT 13 | Z | 0.442
CT 14 | X | 268.547
CT 14 | Y | 16.189
CT 14 | Z | 0.326
CT 15 | X | 268.286
CT 15 | Y | -153.798
CT 15 | Z | 0.307
Offset | dZ | 0.35833