Kugler bench. Undulator # 01, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	18
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	38
	
	
	
	
	

	50
	
	Y
	
	
	

	63
	
	field
	
	
	

	125
	
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	

	172
	
	
	
	
	

	193
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	1,2,3,4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.2
	
	
	
	

	17,19
	0.1
	
	
	
	

	42
	0.1
	
	
	
	

	81,83,85
	0.1
	Phase
	
	
	

	132
	0.1
	
	
	
	

	142
	0.1
	
	
	
	

	168
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	209
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	222
	0.1
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	-
	x-field
	M
	-
	

	51
	-
	x-quad
	B
	7
	

	79
	-
	x-field
	M
	-
	

	87
	-
	y-quad
	B
	8
	

	170
	6
	y-sext
	S
	1
	

	175
	6
	y-sext
	S
	5
	

	206
	-
	x-field
	M
	-
	

	216
	-
	x-field
	M
	-
	

	219
	-
	y-quad
	B
	8
	

	221
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:
YL






Date: 03/01/12






