Kugler bench. Undulator # 04, Dataset0003
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	6
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	22
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	46
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	

	110
	
	Y
	
	
	

	134
	
	field
	
	
	

	173
	
	
	
	
	

	197
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2,3
	0.4
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	14,19
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	133
	0.1
	
	
	
	

	139,154
	0.1
	Phase
	
	
	

	156
	0.1
	
	
	
	

	223
	0.2
	
	
	
	

	224,225
	0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	15
	-
	x-field
	L
	-
	       B            T                B            T                B            T  

	26
	5
	y-sext
	S
	5
	

	29
	6
	x-sext
	S
	2R
	

	61
	-
	x-field
	L
	-
	

	83
	-
	x-field
	M
	-
	

	104
	12
	y-sext
	B
	3
	

	114
	6
	x-sext
	B
	6
	

	147
	6
	x-sext
	St
	9R
	

	161
	6
	y-sext
	S
	5
	

	177
	-
	x-field
	M
	-
	

	185
	-
	x-field
	M
	-
	

	193
	6
	x-sext
	St
	4
	

	203
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	217
	-
	x-field
	M
	-
	

	219
	-
	y-quad
	S
	8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date:05/30/2017
