## 08_I1Y_x+-06000_y+00000_ufint_i
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2017-06-13
Time: | 20:49
Project: | LCLS
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | L143-112000-04
DATASET | Number: | 5
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 7
Measurement | Type: | Long | Coil | Scans
Operator: | YL
Comment: | final
-------------------------------------------------------------
| Scan | Position | Raw | value | Integral
| number | m | Volt*sec | T*m
-------------------------------------------------------------
| 0 | -0.012 | -12 | 2.3966e-05 | 0.00066659 | 666.591 | -0.012 | -12 | 0.00058225 | 573.254 | -93.515
| 1 | -0.012 | -12 | 2.3945e-05 | 0.00066683 | 666.832 | -0.011 | -11 | 0.00046915 | 460.153 | -68.1727
| 2 | -0.012 | -12 | 2.3919e-05 | 0.00066688 | 666.884 | -0.01 | -10 | 0.00035824 | 349.241 | -44.5017
| 3 | -0.011 | -11 | 2.02e-05 | 0.00052966 | 529.658 | -0.009 | -9 | 0.00025035 | 241.345 | -26.4913
| 4 | -0.011 | -11 | 2.0342e-05 | 0.00052798 | 527.979 | -0.008 | -8 | 0.00015914 | 150.136 | -8.2287
| 5 | -0.011 | -11 | 2.0327e-05 | 0.00052734 | 527.34 | -0.007 | -7 | 7.9535e-05 | 70.535 | -2.6763
| 6 | -0.01 | -10 | 1.5832e-05 | 0.00039426 | 394.257 | -0.006 | -6 | 2.6885e-05 | 17.885 | 0.60633
| 7 | -0.01 | -10 | 1.5824e-05 | 0.00039183 | 391.832 | -0.005 | -5 | -2.912e-06 | -11.912 | -2.8407
| 8 | -0.01 | -10 | 1.5803e-05 | 0.00039514 | 395.139 | -0.004 | -4 | -8.28e-06 | -17.28 | -1.9977
| 9 | -0.009 | -9 | 1.1402e-05 | 0.00026877 | 268.772 | -0.003 | -3 | -5.437e-06 | -14.437 | -1.0047
| 10 | -0.009 | -9 | 1.1454e-05 | 0.00026689 | 266.891 | -0.002 | -2 | -2.777e-06 | -11.777 | 0.022
| 11 | -0.009 | -9 | 1.145e-05 | 0.00026785 | 267.846 | -0.001 | -1 | -2.456e-06 | -11.456 | 0.65867
| 12 | -0.008 | -8 | 7.755e-06 | 0.00015868 | 158.678 | 0 | 0 | -4.869e-06 | -13.869 | -2.8217
| 13 | -0.008 | -8 | 7.852e-06 | 0.00015792 | 157.916 | 0.001 | 1 | -3.193e-06 | -12.193 | -2.6433
| 14 | -0.008 | -8 | 7.793e-06 | 0.0001585 | 158.5 | 0.002 | 2 | -5.093e-06 | -14.093 | -3.4057
| 15 | -0.007 | -7 | 4.863e-06 | 7.3175e-05 | 73.175 | 0.003 | 3 | -1.4148e-05 | -23.148 | -5.8233
| 16 | -0.007 | -7 | 4.856e-06 | 7.3665e-05 | 73.665 | 0.004 | 4 | -2.4281e-05 | -33.281 | -10.0283
| 17 | -0.007 | -7 | 4.845e-06 | 7.2794e-05 | 72.794 | 0.005 | 5 | -2.3041e-05 | -32.041 | -16.0187
| 18 | -0.006 | -6 | 2.692e-06 | 1.7431e-05 | 17.431 | 0.006 | 6 | -2.231e-06 | -11.231 | -27.5087
| 19 | -0.006 | -6 | 2.664e-06 | 1.7039e-05 | 17.039
| 20 | -0.006 | -6 | 2.66e-06 | 1.7366e-05 | 17.366
| 21 | -0.005 | -5 | 9.73e-07 | -8.596e-06 | -8.596
| 22 | -0.005 | -5 | 9.71e-07 | -9.236e-06 | -9.236
| 23 | -0.005 | -5 | 9.89e-07 | -9.382e-06 | -9.382
| 24 | -0.004 | -4 | -2.59e-07 | -1.5444e-05 | -15.444
| 25 | -0.004 | -4 | -2.21e-07 | -1.4483e-05 | -14.483
| 26 | -0.004 | -4 | -2.18e-07 | -1.592e-05 | -15.92
| 27 | -0.003 | -3 | -8.19e-07 | -1.4088e-05 | -14.088
| 28 | -0.003 | -3 | -8.02e-07 | -1.3277e-05 | -13.277
| 29 | -0.003 | -3 | -8.42e-07 | -1.2932e-05 | -12.932
| 30 | -0.002 | -2 | -5.69e-07 | -1.1758e-05 | -11.758
| 31 | -0.002 | -2 | -6.43e-07 | -1.213e-05 | -12.13
| 32 | -0.002 | -2 | -6.57e-07 | -1.1509e-05 | -11.509
| 33 | -0.001 | -1 | -6e-08 | -1.251e-05 | -12.51
| 34 | -0.001 | -1 | -7.7e-08 | -1.1843e-05 | -11.843
| 35 | -0.001 | -1 | -8.4e-08 | -1.1991e-05 | -11.991
| 36 | 0 | 0 | 8e-07 | -1.0896e-05 | -10.896
| 37 | 0 | 0 | 6.85e-07 | -1.1545e-05 | -11.545
| 38 | 0 | 0 | 7.51e-07 | -1.0701e-05 | -10.701
| 39 | 0.001 | 1 | 1.199e-06 | -9.616e-06 | -9.616
| 40 | 0.001 | 1 | 1.211e-06 | -9.565e-06 | -9.565
| 41 | 0.001 | 1 | 1.236e-06 | -9.468e-06 | -9.468
| 42 | 0.002 | 2 | 1.217e-06 | -1.0397e-05 | -10.397
| 43 | 0.002 | 2 | 1.117e-06 | -1.1106e-05 | -11.106
| 44 | 0.002 | 2 | 1.17e-06 | -1.0559e-05 | -10.559
| 45 | 0.003 | 3 | 5.71e-07 | -1.7888e-05 | -17.888
| 46 | 0.003 | 3 | 5.36e-07 | -1.6681e-05 | -16.681
| 47 | 0.003 | 3 | 5.15e-07 | -1.7405e-05 | -17.405
| 48 | 0.004 | 4 | -1.01e-07 | -2.3562e-05 | -23.562
| 49 | 0.004 | 4 | -8.9e-08 | -2.2978e-05 | -22.978
| 50 | 0.004 | 4 | -6.3e-08 | -2.3218e-05 | -23.218
| 51 | 0.005 | 5 | -4.55e-07 | -1.7153e-05 | -17.153
| 52 | 0.005 | 5 | -5.29e-07 | -1.5197e-05 | -15.197
| 53 | 0.005 | 5 | -3.9e-07 | -1.5717e-05 | -15.717
| 54 | 0.006 | 6 | -2.9e-07 | 1.619e-05 | 16.19
| 55 | 0.006 | 6 | -2.92e-07 | 1.6337e-05 | 16.337
| 56 | 0.006 | 6 | -3.59e-07 | 1.6306e-05 | 16.306