Kugler bench. Undulator # 06, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	Block
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	3
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	31
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	

	82
	
	Y
	
	
	

	114
	
	field
	
	
	

	165
	
	
	
	
	

	193
	
	
	
	
	

	212
	
	
	
	
	

	224
	
	
	
	
	

	225
	
	Block
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	1,2
	0.5
	
	
	
	

	3,4,5
	0.4
	
	
	
	

	18,33,81
	0.1
	
	
	
	

	101,124
	0.1
	
	
	
	

	138,148
	0.1
	
	
	
	

	155,164
	0.1
	Phase
	
	
	

	179,205
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.2
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	222,223
	0.4
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	224, 225
	0.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	8
	x-sext
	S
	2R
	

	9
	3
	y-sext
	B
	5
	

	13
	4
	x-sext
	S
	4
	

	14
	8
	x-sext
	S
	4
	

	21
	6
	x-sext
	S
	9R
	

	43
	3
	y-sext
	B
	5
	

	56
	6
	x-sext
	S
	2
	

	59
	4
	y-sext
	B
	1
	

	103
	2
	y-sext
	B
	5
	

	107
	6
	x-sext
	S
	2R
	

	141
	6
	y-sext
	S
	3
	

	151
	8
	x-sext
	S
	2
	

	168
	6
	y-sext
	S
	5
	

	172
	4
	y-sext
	B
	5
	

	176
	6
	y-sext
	S
	1
	

	195
	-
	x-field
	L
	-
	

	209
	14
	x-sext
	B
	4
	

	217
	-
	x-field
	M
	-
	

	218
	2
	y-sext
	B
	5
	

	220
	8
	y-sext
	S
	3
	


Engineer:

YL





Date: 07/30/2009






