Kugler bench. Undulator # 08, Dataset0001
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	39
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	89
	
	Y
	
	
	

	130
	
	field
	
	
	

	188
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	5
	0.2
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	73
	0.1
	Phase
	
	
	

	221
	0.3
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	43
	8
	X-sext
	S
	6
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	56
	12
	X-sext
	B
	6
	       B            T                B            T                B            T  

	60
	12
	X-sext
	S
	6
	

	154
	6
	Y-sext
	S
	1
	

	157
	-
	X-quad
	S
	7
	

	166
	6
	Y-sext
	S
	1
	

	174
	8
	X-sext
	S
	2
	

	185
	-
	Y-quad
	B
	8
	

	206
	10
	X-sext
	S
	2
	

	219
	-
	X-field
	M
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:

YL





Date: 05/20/08






