Kugler bench. Undulator # 09, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	26
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	62
	
	Y
	
	
	

	90
	
	field
	
	
	

	126
	
	
	
	
	

	149
	
	
	
	
	

	181
	
	
	
	
	

	196
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.2
	
	
	
	

	95
	0.1
	
	
	
	

	160
	0.1
	
	
	
	

	171
	0.1
	Phase
	
	
	

	185
	0.1
	
	
	
	

	209
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	213
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	215
	0.1
	
	
	
	

	221
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	46
	4
	x-sext
	S
	4
	

	69
	-
	x-field
	M
	-
	

	82
	8
	x-sext
	S
	5
	

	100
	-
	y-quad
	B
	8
	

	130
	-
	y-quad
	B
	8
	

	141
	0
	x-sext
	S
	6
	

	146
	-
	x-quad
	B
	7
	

	162
	4
	y-sext
	B
	1R
	

	170
	-
	x-quad
	B
	7
	

	192
	0
	x-sext
	B
	4
	

	196
	4
	y-sext
	B
	1R
	

	199
	-
	x-quad
	B
	7
	

	204
	4
	y-sext
	B
	1R
	

	216
	8
	x-sext
	S
	4
	

	218
	-
	x-quad
	B
	7
	


Engineer:

YL





Date: 04/21/2009






