Kugler bench. Undulator # 21, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	14
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	54
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	98
	
	Y
	
	
	

	137
	
	field
	
	
	

	200
	
	
	
	
	

	224
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	20
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	115
	0.1
	
	
	
	

	139
	0.1
	Phase
	
	
	

	152
	0.1
	
	
	
	

	167
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.2
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	
	
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	5
	-
	x-field
	L
	-
	

	7
	-
	y-quad
	B
	8R
	

	17
	-
	x-field
	L
	-
	

	19
	16
	x-sext
	S
	4
	

	121
	-
	x-quad
	B
	7
	

	141
	-
	x-quad
	S
	7
	

	155
	-
	x-quad
	S
	7
	

	159
	9
	x-sext
	S
	6
	

	174
	0
	y-sext
	S
	1
	

	191
	-
	x-field
	L
	-
	

	211
	10
	x-sext
	S
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:







Date:






