Kugler bench. Undulator # 23, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	2
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	26
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	59
	
	Y
	
	
	

	125
	
	field
	
	
	

	149
	
	
	
	
	

	192
	
	
	
	
	

	201
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	

	2
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	3
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	4
	0.3
	
	
	
	

	14
	0.1
	
	
	
	

	17
	0.1
	
	
	
	

	37
	0.1
	
	
	
	

	49
	0.1
	
	
	
	

	57
	0.1
	
	
	
	

	78
	0.1
	Phase
	
	
	

	123
	0.1
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	126
	0.1
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	131
	0.2
	
	
	
	

	188
	0.1
	
	
	
	

	202
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	

	224
	0.3
	
	
	
	

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	6
	Y-sext
	S
	5
	

	19
	4
	X-sext
	S
	6
	

	151
	-
	x-field
	L
	-
	

	213
	-
	y-quad
	B
	8
	

	217
	-
	x-quad
	B
	7
	

	220
	4
	y-sext
	B
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:


YL




Date: 02/01/13






