Kugler bench. Undulator # 25, Dataset0002
Shim Table
	Pole/

Magnet
	Dim.

(mm)
	Shim type
	Size
	Fig.

#
	                            Comments

	14
	[image: image1.bmp]
	
	
	
	         Fig. 1                           Fig. 2                       Fig. 3                                       

	42
	
	
	
	
	       B            T                  B          T                 B          T

	62
	
	
	
	
	

	121
	
	
	
	
	

	134
	
	Y
	
	
	

	165
	
	field
	
	
	

	200
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	
	
	
	         Fig. 4                          Fig. 5                        Fig. 6

	2
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T

	3
	0.3
	
	
	
	

	4
	0.3
	
	
	
	

	5
	0.2
	
	
	
	

	18
	0.1
	
	
	
	

	42
	0.1
	Phase
	
	
	

	221
	0.1
	
	
	
	

	222
	0.3
	
	
	
	

	223
	0.3
	
	
	
	         Fig. 7                           Fig. 8                       Fig. 9

	224
	0.3
	
	
	
	       B            T                B            T                B            T  

	225
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	40
	-
	x-quad
	B
	7R
	

	65
	-
	x-field
	M
	-
	

	73
	6
	x-sext
	S
	2
	

	80
	-
	x-quad
	B
	7R
	

	100
	-
	x-quad
	B
	7R
	

	145
	0
	y-sext
	B
	1
	

	151
	-
	x-field
	L
	-
	

	158
	6
	x-sext
	S
	2
	

	186
	-
	x-field
	L
	-
	

	189
	0
	x-sext
	S
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Engineer:







Date:






